47-50-րդ չափաբաժինները Appear project 373  ծրագրերի շրջանակներում ազատված են ավելացված արժեքի հարկից

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

|  |  | Ապրանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) |  | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Միավորի գին/ ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն | Ժամկետը** |
|  |  |  | Ֆայերփոլ ՊՇՌ մաստերմիքս | Մաստեր միքսը բոլորը մեկում խառնուրդ է, որը թույլ է տալիս իրականացնել ՊՇՌ-ն առանց հավելյալ նյութերի ավելացման և ՊՇՌ-ից հետո անմիջապես կարելի է ներարկել ժելի մեջ էլեկտրոֆորեզի համար առանց հավելյալ նյութեր ավելացնելու։ Մաստեր միքսը պարունակում է՝ ջերմակայուն FIREPol ԴՆԹ պոլիմերազ, 5x Reaction Buffer B: 0.4 Մ Tris-HCl, 0.1 Մ (NH4)2SO4, 0.1% w/v Tween-20, 7.5 մՄ MgCl2: 1x PCR լուծույթում – 1.5 մՄ MgCl2, 1 մՄ dNTPs: 1x PCR լուծույթում – 200 մկՄ dATP, 200 մկՄ dCTP, 200 մկՄ dGTP և 200 մկՄ dTTP, կապույտ ներկ՝ միգրացիոն էկվիվալենտ 3.5-4.5 կնզ ԴՆԹ-ի հատվածներին, և դեղին ներկ՝ միգրացիոն էկվիվալենտ 35-45 նզ ԴՆԹ-ի հատվածներին, նմուշը ծանրացնող միացություն, որը թույլ է տալիս ՊՇՌ-պրոդուկտի ներարկումը ժելի մեջ առանց հավելյալ նյութերի օգտագործման (direct loading): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | ԴՆԹ-ի անջատման համար նյութերի հավաքածու | Հավաքածուն ներառում է մարդու և կենդանիների բջիջների 50 նմուշներից ուլտրամաքուր ԴՆԹ-ի անջատման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը և պարագաները, և չի պահանջում հավելյալ այլ նյութերի կիրառում։ Հավաքածուն ներառում է 50 հատ Mini Spin Columns in 2 ml Collection Tubes, 100 հատ 2 ml Collection Tubes, 12 մլ AL բուֆեր, 19 մլ AW1 (կոնցենտրատ) բուֆեր, 13 մլ AW2 (կոնցենտրատ) բուֆեր, 2 x 15 մլ AE բուֆեր, 1․25 մլ պրոտեինազ K: Հավաքածուի միջոցով կաթնասունների արյան բջիջներից պետք է անջատվի 3-6 մկգ, իսկ 2 x 106 HeLa բջիջներից՝ 15-25 մկգ ԴՆԹ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | 100 նուկլեոտիդի լեդեր | ԴՆԹ-լեդերը (մարկեր) պատրաստի է և կարելի է ներարկել ժելի մեջ առանց հավելյալ նյութերի հետ խառնելու, պարունակում է 13 դիսկրետ ԴՆԹ-ի հատվածներ 100-3000 նզ չափերի և կիրառվում է ժել-էլեկտրոֆորեզի արդյունքում ԴՆԹ-ի հատվածների չափերի նույնականացման համար։ Կայուն է սենյակային ջերմաստիճանում։ Կոնցենտրացիան՝ 0․1 մկգ/մկլ, պահպանման լուծույթը՝ 10 մՄ EDTA, 10% գլիցերոլ, 0.015% բրոմֆենոլ կապույտ, 0.015% քսիլեն ցիանոլ և 0.17% SDS։ ԴՆԹ-լեդերի ծավալը՝ 500 մկլ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Հակասնկային դիսկեր լոտրիմազոլ | Լայն սպեկտրի հակասնկային միջոց (իմիդազոլի ածանցյալ), որն օգտագործվում է մաշկաբանության և գինեկոլոգիայի մեջ մաշկի, լորձաթաղանթների և կանդիդոզի միկոզների բուժման համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման պահին մնացորդային ժամկետը առնվազն 2 տարի | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Հակասնկային դիսկեր Ամֆոտերիցին Ա | Հակասնկային դեղամիջոց է, օգտագործվում է լուրջ սնկային վարակների և լեյշմանիոզի բուժման դեպքում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման պահին մնացորդային ժամկետը առնվազն 2 տարի | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Հակասնկային դիսկեր Նիստատին | Հակասնկային դեղամիջոց է, օգտագործվում է Կանդիդա սնկով (կանդիդոզ) պայմանավորված մաշկային ախտահարումները բուժելու նպատակով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման պահին մնացորդային ժամկետը առնվազն 2 տարի | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Հակասնկային դիսկեր Ֆլուկոնազոլ | Տրիազոլների խմբի հակասնկային դեղամիջոց, որն օգտագործվում է կանդիդոզի (կանդիդոզ), կրիպտոկոկոզի, մաշկի և եղունգների միկոզների բուժման համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Հակասնկային դիսկեր Կետոկոնազոլ | Իմիդազոլ-դիօքսոլան խմբի հակասնկային դեղամիջոց, արդյունավետ է դերմատոֆիտների, խմորիչների (Candida) և մի շարք ստաֆիլոկոկերի դեմ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | ֆիզիոլոգիական լուծույթ 250 մլ | Նատրիումի քլորիդ 0,9%, լուծույթ կաթիլաներարկման Բաղադրություն Ակտիվ բաղադրիչներ՝ Նատրիումի քլորիդ - 9 գ։ Օժանդակ նյութեր՝ Մինչև 1 լ ներարկման ջուր, 0.1 Մ աղաթթվի լուծույթ՝ մինչև pH 5.0-7.5, 0.1 Մ նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթ՝ մինչև pH 5.0-7.5։ Տեսական օսմոլյարություն՝ 308 մՕսմ/լ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | BSA (տավարի շիճուկի ալբումին) | Մաքրությունը՝ >98% Քիմիական սպիտակ փոշի լուծելիություն PBS՝ >40 մգ/մլ PH 6.5-7.5 (1% 0.15 M նատրիումի քլորիդում) Ջրում լուծելիություն. լուծելի է ջրում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ |  |  | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Ռիբոֆլավին | Արտաքին տեսք՝ դեղինից մուգ նարնջագույն պինդ Մոլեկուլային քաշը՝ 376,36 Մոլեկուլային բանաձև՝ C17H20N4O6 Հալման կետ՝ 280°C (դեկ.) Մաքրությունը՝ >98%Արտաքին տեսք՝ դեղինից մուգ նարնջագույն պինդ Մոլեկուլային քաշը՝ 376,36 Մոլեկուլային բանաձև՝ C17H20N4O6 Հալման կետ՝ 280°C (դեկ.) Մաքրությունը՝ >98% Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ |  |  | 0.1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Լիզոցիմ | Սպիտակ, լիոֆիլացված փոշի Մոլային զանգված (M) ~14000 գ/մոլ pH օպտիմալը` 6,0-7,0 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Քվերցետին | ≥98%, քիմիապես մաքուր Արտաքին տեսք՝ դեղին փոշի Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ |  |  | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Կատեխին | Մոլեկուլային քաշը՝ 290,27 Մոլեկուլային բանաձև՝ C15H14O6 Մաքրությունը՝ >98% Խտությունը՝ 1,593 գ/սմ3 Եռման կետ՝ 630,4±55,0 °C 760 մմ Hg-ում Հալման կետ՝ 175-177°C (անջուր) (լիտ.) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ |  |  | 0,01 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Նատրիումի նիտրիտ | Մաքրության տոկոսը՝ 99%, Ձևը` փոշի, Գույնը՝ անգույն կամ դեղին բյուրեղյա, Լուծելիություն՝ լուծելի է ջրում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | գ |  |  | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Նատրիումի ալգինատ | Նատրիումի ալգինատ: Մոլային զանգված (M) 300000-350000 գ/մոլ Հալման ջերմաստիճանը (mp) &gt; 300 °C Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ |  |  | 0,5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Ֆոլին-Չեոկալտեուի ռեագենտ | Ձևը՝ հեղուկկոնցենտրացիան՝ 1,9-2,1 Ն, գույնը՝ թափանցիկ դեղին, pH՝ &lt;0,5 (20 °C)Խտությունը՝ 1,240գ/սմ3 20 °C-ում համապատասխանություն. հարմար է Լոուրի մեթոդովընդհանուր սպիտակուցիորոշման համար 1 հատը ներառում է 200մլ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված Համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Կոլիֆորմ ագար | Coliform ագար CCA Պահպանման ջերմաստիճան. +15-ից +25 °C Տրանսպորտի ջերմաստիճանը. շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը. WGK 1 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և Ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ |  |  | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Բրոմֆենոլկապույտ | 3,3',5,5'-Տետրաբրոմֆենոլսուլֆոնֆտալեին, BPB Էմպիրիկ բանաձև՝ C19H10Br4O5S Մոլային զանգված (M)՝ 669.99 գ/մոլ Հալման կետ (mp)՝ 273 °C WGK 1 CAS համար՝ 115-39-9 EG-Nr.՝ 204-086-2 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ |  |  | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | ՑելյուլազTrichoderma-ից | ձևը՝ փոշի, ակտիվություն՝ ≥5,000 միավոր/գ պինդ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Նիտրո կապույտ տետրազոլիումի քլորիդ (NBT) | Դեղին փոշի: Նիտրո կապույտ տետրազոլիումի քլորիդը (NBT) կարող է օգտագործվել բջիջների կենսունակությունը գնահատելու համար: Կենդանի բջիջները ջրում լուծվող NBT-ն վերածում են խորը կապույտ գույնի նստվածքի:Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Ժելատին | Անգույն կամ դեղին երանգ ունեցող կոլագեն սպիտակուց Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Գ |  |  | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Գլիցին | Անգույն փոշի,լուծվում է սպիրտում և ջրում Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Սառցե քացախաթթու | Անգույն ,սուր հոտով,թթու համով հեղուկ 1լ-1.05կգ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ |  |  | 2,05 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Ծծմբական թթու | Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Լ |  |  | 2,5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Կալցիումի կարբոնատ(CaCO3) | Կալցիումի կարբոնատ, ≥98.5 % քիմիապես մաքուր փոշի: Էմպիրիկ բանաձև: CaCO3 Մոլային զանգված (M): 100,09 գ/մոլ Խտությունը (D): 2,93 գ/սմ³ Հալման ջերմաստիճան (մպ): 825 °C Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | կգ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Եռքլորքացախաթթու | Օրգանական թթու,ստացվում է քացախաթթվի քլորացման ճանապարհով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | կգ |  |  | 0.5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Ազոտական թթու | Մաքրությունը 68,5-69,5 % Բանաձև՝ HNO₃ ՄՎտ՝ 63,01 գ/մոլ Եռման կետ՝ 120,5 °C (1013 hPa) Հալման Pt՝ –42 °C Խտությունը՝ 1,4 գ/սմ³ (20 °C) 2լ-2.82կգ Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան 1լ-1.4 կգ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթ չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ |  |  | 2.8 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Աղաթթու | Թափանցիկ հեղուկ,բնորոշ հոտով, 2լ-2.38կգ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ |  |  | 2,8 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Թիոբարբիտուրաթթու | Էմպիրիկ բանաձև՝ C4H4N2O2S Մոլեկուլային քաշը՝ 144,15 Մաքրությունը՝ >98% Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ |  |  | 25 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Բիսմութի նիտրատ(Bi(OH)2NO3) | Առանց հոտի,սպիտակ կամ մածուցիկ փոշի, ջրում չլուծվող Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ |  |  | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | NaOH | Սպիտակ, պինդ նյութ է, ջրի մեջ լավ է լուծվում (100 գ-ում՝ 109,2 գ, 20 °C)։ Լուծվում է նաև մեթիլ և էթիլ սպիրտներում,շոշափելիս թողնում է լպրծուն հետք։ Քայքայում է մաշկը, լորձաթաղանթը, գրգռում շնչառական ուղիները։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ |  |  | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Ասկորբինաթթու | Վիտամին C, ջրալույծ վիտամին է, որը հայտնաբերված է տարբեր սննդամթերքներում ու կիրառվում է որպես դեղահաբերում Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ |  |  | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Քիմիական մաքրող լուծույթների հավաքածու | Մաքրող լուծույթ (Hypoclean) 100մլ, նախատեսված URIT-3000 VET հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Մարդու արյան խմբերի և ռեզուս գործոնի որոշման համար նախատեսված ռեագենտների հավաքածու | Հավաքածուն պետք է ներառի՝ . ըստ АВO համակարգի արյան խմբի պատկանելիության որոշման համար ռեագենտներ- յուրաքանչյուրը 10 մլ . ռեզուս գործոնի որոշման համար ռեագենտ- 10 մլ 1 հավաքածուն համարժեք է 1 հատի Նյութերը պետք է լինեն առնվազն 2 տարվա պիտանելիության ժամկետով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Բժշկական սպիրտ | Բժշկական սպիրտ ≈96% Թափանցիկ, անգույն հեղուկ՝ բնորոշ հոտով, առանց տեսանելի մեխանիկական խառնուդների։ Փաթեթավորվում է հերմետիկ փակվող, քիմիապես կայուն պլաստիկ շշերով։ Մատակարարել 1լ-անոց շշերով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | լ |  |  | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Քրոմոգեն սև | Թունավոր ազոներկանյութ է, որն օգտագործվում է որպես ցուցիչ նյութ քիմիական վերլուծություններում, ինչպես նաև որոշ դեպքերում՝ տրիլոնոմետրիական ռեակցիաների ժամանակ: Ստանդարտ պայմաններում փոշու տեսքով է, արտաքին տեսքը՝ սև/մուգ շագանակագույն բյուրեղներ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ |  |  | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Տրիլոն B | Քիմիական բանաձևը՝ C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O (դիհիդրատ), մոլեկուլային զանգվածը՝ մոտ 372.24 գ/մոլ, ≥99% մաքրությամբ։ Նյութը սպիտակ կամ թույլ դեղնավուն բյուրեղային փոշի է, լավ լուծվում է ջրում, առաջացնում է թույլ ալկալային միջավայրի լուծույթներ։ Ստանդարտ պայմաններում կայուն է, հիգրոսկոպիկ չէ կամ թույլ հիգրոսկոպիկ է՝ կախված խոնավությունից։ Օգտագործվում է ջրի ընդհանուր կոշտության որոշման, հողի և բուսական նմուշների իոնային կազմի վերլուծության, ինչպես նաև կենսաքիմիական և արդյունաբերական գործընթացներում՝ մետաղական իոնների կապման և կայունացման նպատակով։ Փաթեթավորումը՝ քիմիապես կայուն պլաստիկ տարաներով, հերմետիկ փակված, տարայի վրա պիտակի առկայությամբ, որտեղ նշված է նյութի անվանումը, քիմիական բանաձևը և պահպանման ժամկետը։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ |  |  | 250 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Նատրիումի հիդրոկարբոնատ | Քիմիական բանաձևը՝ NaHCO₃, մոլեկուլային զանգվածը՝ մոտ 84.01 գ/մոլ, ≥99% մաքրությամբ։ Արտաքին տեսքը՝ սպիտակ բյուրեղային կամ փոշենման նյութ, առանց հոտի, թույլ աղային համով։ Լավ լուծվում է ջրում։ Կիրառություն՝ թթվայնության կարգավորում, բուֆերային լուծույթների պատրաստում, գազարտադրող համակարգեր, կենսաքիմիական փորձեր, ինչպես նաև հողի և ջրի քիմիական անալիզներում pH-ի վերահսկում։ Փաթեթավորումը՝ քիմիապես կայուն պլաստիկ տարաներով, հերմետիկ փակված, տարայի վրա պիտակի առկայությամբ, որտեղ նշված է նյութի անվանումը, քիմիական բանաձևը և պահպանման ժամկետը։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ |  |  | 500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Ջրածնի պերօքիդ | Քիմիական բանաձևը՝ H₂O₂, մոլեկուլային զանգվածը՝ մոտ 34.01 գ/մոլ։ Արտաքին տեսքը՝ անգույն, թափանցիկ հեղուկ՝ թույլ յուրահատուկ հոտով։ 30–32% լուծույթը ջրային միջավայրում կայունացված ձև է։ Խտությունը՝ մոտ 1.11 գ/մլ (20°C-ում, 30% լուծույթի համար)։ pH՝ թույլ թթվային (մոտ 2.5–4.5)՝ կախված կայունացուցիչներից։ Կիրառություն՝ օրգանական և անօրգանական նյութերի օքսիդացում, ֆերմենտային ակտիվության որոշումներ (օր.՝ կատալազայի ակտիվություն), դեզինֆեկցիա, մակերեսների և գործիքների մշակություն, որոշ անալիտիկ մեթոդներում ռեագենտի դեր։ Փաթեթավորումը ապակյա մուգ տարաներով հերմետիկ փակված, տարայի վրա պիտակի առկայությամբ, որտեղ նշված է նյութի անվանումը, քիմիական բանաձևը և պահպանման ժամկետը։ 1 հատը համապաստասխանում է 500մլ-ի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Կալիումի պերմանգանատ | Քիմիական բանաձևը՝ KMnO₄, մոլեկուլային զանգվածը՝ մոտ 158.04 գ/մոլ, ≥99% մաքրությամբ։ Արտաքին տեսքը՝ մուգ մանուշակագույն, փայլուն բյուրեղներ կամ բյուրեղային փոշի։ Ջրում լուծվելիս առաջացնում է ինտենսիվ մանուշակագույն լուծույթ։ Լուծելիությունը ջրում միջին է, բարձրանում է ջերմաստիճանի աճով։ Կիրառություն՝ օքսիդավերականգնման տիտրումներ, ջրի և հողի օրգանական նյութերի օքսիդացում, երկաթի (Fe²⁺) և այլ վերականգնիչների որոշում, մանրէազերծում և ջրի մշակություն։ Փաթեթավորումը՝ քիմիապես կայուն պլաստիկ տարաներով, հերմետիկ փակված, տարայի վրա պիտակի առկայությամբ, որտեղ նշված է նյութի անվանումը, քիմիական բանաձևը և պահպանման ժամկետը։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ |  |  | 250 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Գուաիկոլ | Քիմիական բանաձևը՝ C₆H₄(OH)(OCH₃), մոլեկուլային զանգվածը՝ մոտ 124.14 գ/մոլ, ≥98-99% մաքրությամբ։ Արտաքին տեսքը՝ անգույն կամ թույլ դեղնավուն յուղանման հեղուկ՝ բնորոշ արոմատիկ հոտով։ Ջրում սահմանափակ լուծելիություն ունի, լավ լուծվում է օրգանական լուծիչներում։ Կիրառություն՝ պերօքսիդազայի ակտիվության որոշում բուսական և մանրէաբանական նմուշներում, օքսիդացման ռեակցիաների ուսումնասիրություն, որոշ սինթետիկ գործընթացներում միջանկյալ նյութ։ Փաթեթավորումը ապակյա մուգ տարաներով հերմետիկ փակված, տարայի վրա պիտակի առկայությամբ, որտեղ նշված է նյութի անվանումը, քիմիական բանաձևը և պահպանման ժամկետը։ 1 հատը համապատասխանում է 50մլ-ին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Գլիցերին | Քիմիական բանաձևն է C₃H₈O₃, մոլեկուլային զանգվածը՝ 92.09 գ/մոլ, թափանցիկ, անգույն, մածուցիկ հեղուկ՝ առանց հոտի և թեթևակի քաղցր համով։ Նյութը լավ լուծվում է ջրում և բազմաթիվ բևեռային լուծիչներում և բնութագրվում է բարձր հիգրոսկոպիկությամբ։ Գլիցերինը պետք է ունենա ոչ պակաս, քան 99 % մաքրություն, ինչը ապահովում է նյութի կիրառելիությունը ճշգրիտ լաբորատոր և գիտահետազոտական աշխատանքներում։ Նյութը ներկայացված է բարձր մածուցիկությամբ թափանցիկ հեղուկի տեսքով, որի խտությունը մոտ 1.25–1.26 գ/մլ (25 °C) է, հալման ջերմաստիճանը մոտ 18 °C, իսկ եռման ջերմաստիճանը մոտ 290 °C։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | լ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Խիտոզան | Խիտոզանը ներկայացված է սպիտակ կամ բաց կրեմագույն փոշու տեսքով և բնութագրվում է բարձր ադսորբցիոն և խելատացնող հատկություններով, ինչը թույլ է տալիս կապել տարբեր մետաղական իոններ և օրգանական միացություններ։ Նյութը հիմնականում լուծվում է թույլ թթվային միջավայրում (օրինակ՝ քացախաթթվի կամ աղաթթվի նոսր լուծույթներում) և չի լուծվում ջրում կամ ալկալային միջավայրում։ Խիտոզանի մոլեկուլային բանաձևը սովորաբար ներկայացվում է որպես (C₆H₁₁NO₄)n, իսկ մոլեկուլային զանգվածը կախված է պոլիմերացման աստիճանից։ Նյութը բնութագրվում է դեացետիլացման բարձր աստիճանով (սովորաբար ≥75–85 %)։ Պետք է ունենա ոչ պակաս, քան 99 % մաքրություն Խիտոզանը քիմիական տեսանկյունից կայուն նյութ է և կարող է կիրառվել տարբեր լաբորատոր գործընթացներում՝ որպես ադսորբենտ, ֆլոկուլյանտ կամ կենսաբանական ակտիվ նյութ։ Այն օգտագործվում է ջրի և հողի մաքրման գործընթացներում, ծանր մետաղների հեռացման մեջ, ինչպես նաև կենսաբանական և գյուղատնտեսական հետազոտություններում՝ որպես բույսերի աճը խթանող կամ պաշտպանական հատկություններ ունեցող նյութ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ |  |  | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Գարու ածիկի էքատրակտ | Գարու ածիկի էքատրակտ նախատեսված մանրէաբանական սննդարար միջավայրերի պատրաստման համար և կիրառվում է խմորասնկերների, բորբոսների և այլ միկրոօրգանիզմների աճի ապահովման նպատակով։ Նյութը ներկայացված է դեղնաշագանակագույն փոշու տեսքով և լավ լուծվում է ջրում՝ առաջացնելով սննդարար լուծույթ։ Նյութի ջրում լուծելիությունը կազմում է մոտավորապես 17 գ/լ, իսկ 2 % ջրային լուծույթի pH-ը 4.5–6.0 միջակայքում է։ pH-ը (17 գ/լ լուծույթ, 25 °C) կազմում է մոտ 4.8։ Չորացման ժամանակ զանգվածի կորուստը 105 °C ջերմաստիճանում չի գերազանցում 6 %, իսկ սուլֆատային մոխրի պարունակությունը (800 °C) կազմում է առավելագույնը 3 %։ Նյութի զանգվածային խտությունը կազմում է մոտ 590 կգ/մ³։ CAS Number: 8002-48-0 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ |  |  | 500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | pH բուֆեր-7.00 | pH-ի չափման էլեկտրոդի կարգավորման համար նախատեսված բուֆեր, ծավալը՝ 500մլ (pH=7,00), 1 հատը համապատասխանում է 500 մլ-ին Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Էթանոլ | ≥99,8 %, Էթիլ սպիրտ, EtOH Էմպիրիկ բանաձև C2H6O Մոլեկուլային զանգված 46,07 գ/մոլ Խտություն 0,79 գ/սմ³ Եռման կետ 78 °C Հալման կետ-114 °C Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 1 հատը համարժեք է 1 լիտրին Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 40 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Լիգեյշն Սեքվենսինգ Կիտ V14 (Q20) | Լիգեյշն Սեքվենսինգ Կիտ-ն (SQK-LSK114) առաջարկում է նանոպորային սեքվենավորման հիման վրա ԴՆԹ-ից նուկլեոտիդային հաջորդականության գրադարաններ պատրաստելու ճկուն մեթոդներ: Այն V14 (Q20) քիմիա է և աշխատում է R10.4.1 նանոպորերի հետ։ Գրադարանի պատրաստման մեթոդը պարզ է. ԴՆԹ-ի ծայրերին dA-պոչեր են կպցվում՝ օգտագործելով NEBNext End Repair/dA-tailing մոդուլը, այնուհետև միացվում են ONT-ի ադապտերները, որոնք առկա են լրակազմում: Լրակազմը ապահովում է նուկլեոտիդային հաջորդականությունները կարդալու 99 % ճշտություն և անսահմանափակ երկարություն։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման պահին մնացորդային ժամկետը առնվազն 2 տարի Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | Բնական շտրիխ կոդավորման լրակազմ | Native Barcoding Kit 24 V14-ը (SQK-NBD114.24) ինքնուրույն հավաքածու է, որն ապահովում է 24 եզակի շտրիխ կոդեր, որոնք հնարավորու-թյուն են տալիս ՊՇՌ-ով մուլտիպլեքսացնել dsԴՆԹ նմուշները, ինչպիսիք են gԴՆԹ-ն և ամպլիկոնները: Գրադարանի պատրաստման մեթոդը նման է Ligation Sequencing Kit-ի արձանագրությանը. gԴՆԹ-ն վերականգնվում է (նշում. ԴՆԹ-ի վերականգնում չի կատարվում ամպլիկոնի սեքվենավորման դեպքում) և dA-պոչ է ավելացվում՝ օգտագործելով NEBNext End Repair/dA-tailing մոդուլը, այնուհետև dT պոչով շտրիխ կոդի եզակի ադապտերը միացվում է dA-tailed կաղապարի վրա: Շտրիխ կոդավորված նմուշներն այնուհետև հավաքվում են։ Յյուրաքանչյուր շտրիխ կոդի ադապտեր ունի նաև համակցված ծայր, և այն օգտագործվում է որպես կեռիկ՝ մատակարարված սեքվենավորման ադապտերին միացնելու համար: Հոսքային բջիջների պրայմինգի և սեքվենավորման ռեակտիվները վերաձևակերպվել են, որպեսզի համատեղելի լինեն բարելավված Kit 14 ադապտերի և R10.4.1 նանոպորի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման պահին մնացորդային ժամկետը առնվազն 2 տարի 1 հատը համարժեք է 1 տուփին Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  |  |  | DNeasy Plant Pro Kits | DNeasy Plant Pro հավաքածու, Հավաքածուն նախատեսված է՝ Ընդհանուր բջջային ԴՆԹ-ի էքստրակցիայի համար՝բուսական բջիջներից և հյուսվածքներից, սնկերից , նաև գենոմային ԴՆԹ-ի էքստրակցիայի համար հյուսվածներից և բուսական սերմերից: Հավաքածուն նախատեսված է 50 փորձարկման համար և ներառում է՝ հյուսվածքների քայքայման սրվակներ- առնվազն 50 հատ CD1 լուծույթ-40մլ MB սպին սյունակներ -50 հատ PS լուծույթ-2x1.5 մլ CD2 լուծույթ-15մլ Բուֆեր APP*-35մլ Բուֆեր AW1-19մլ Բուֆեր AW2-17մլ Բուֆեր EB-15մլ Նմուշառման սրվակներ 1,5մլ-150 Նմուշառման սրվակներ 2 մլ-50 Արագ աշխատանքի պրատակոլ-1 Բուֆերներ Հավաքման խողովակներ (1.5 մլ և 2 մլ) Կատալոգի համար` 69204 Qiagen կամ համարժեք Մատակարարման պահին մնացորդային ժամկետը առնվազն 2 տարի Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հավաքածու |  |  | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |

| ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ |  |
| --- | --- |
| Գնման ընթացակարգի տեսակ | Էլեկտրոնային աճուրդ |
| Ֆինանսավորման աղբյուր (ծրագրի համար) | ԵՊՀ բյուջե (1-46-րդ չափաբաժիններ), 47-50-րդ չափաբաժիններ- Appear project 373 ծրագրերի ծրջանակներում ազատված են ավելացված արժեքի հարկից |
| Սերտիֆիկատ կամ որակի հավաստող փաստաթուղթ |  |
| Մատակարարման վայր | Ք․ Երևան, Ալեք Մանուկյան 1/3 |
| Երաշխիքային ժամկետ | Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի |
| Կանխավճարի պայման |  |
| Հանձնման-ընդունման վերջնաժամկետ | Հանձման-ընդունման արձանագրության երկկողմանի ստորագրման պահից մինչև 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում |

Заявка N Ն/3165-26

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РЕАКТИВОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК

|  |  | Товар |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование |  | единица измерения | Цена единицы/ драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления |  |
|  |  |  | техническая характеристика |  |  |  |  | Адрес | срок** |
|  |  | Мастер-микс FIREpol | Мастер-микс представляет собой смесь «все в одном», позволяющую проводить ПЦР без добавления добавок и которую можно сразу вводить в гель для электрофореза после ПЦР без добавления добавок. Мастер-микс содержит: термостабильную ДНК-полимеразу FIREPol, 5x реакционный буфер B. 0,4 М Трис-HCl, 0,1 М (NH4)2SO4, 0,1% мас./об. Твин-20, 7,5 мМ MgCl2. В 1х ПЦР-растворе – 1,5 мМ MgCl2, 1 мМ dNTPs. В 1x растворе для ПЦР - 200 мкМ dATP, 200 мкМ dCTP, 200 мкМ dGTP и 200 мкМ dTTP, миграция синего красителя, эквивалентная фрагментам ДНК 3,5-4,5 кн, и миграция желтого красителя, эквивалентная фрагментам ДНК 35-45 кн, образец утяжеляющего соединения. что позволяет вводить ПЦР-продукт в гель без использования дополнительных веществ (прямая загрузка). Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Набор материалов для выделения ДНК | Набор включает в себя все материалы и аксессуары, необходимые для выделения сверхчистой ДНК из 50 образцов клеток человека и животных, и не требует использования каких-либо дополнительных материалов. В комплект входят 50 мини-спин-колонок в пробирках для сбора проб объемом 2 мл, 100 пробирок для сбора образцов объемом 2 мл, буфер AL 12 мл, буфер AW1 (концентрат) 19 мл, буфер AW2 (концентрат) 13 мл, буфер AE 2 x 15 мл, 1,25 мл протеиназа К. С помощью набора из клеток крови млекопитающих выделяют 3–6 мкг ДНК, а из 2×106 клеток HeLa – 15–25 мкг ДНК. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | ДНК-маркер 100 нуклеотидов | ДНК-маркер является готовым и может быть введен в гель без смешивания с дополнительными материалами, содержит 13 дискретных фрагментов ДНК размером 100-3000 нуклеотидов и используется для идентификации размеров фрагментов ДНК методом гель-электрофореза. Он стабилен при комнатной температуре. Концентрация: 0,1 мкг/мкл, раствор для хранения: 10 мМ ЭДТА, 10% глицерин, 0,015% бромфеноловый синий, 0,015% ксилолцианол и 0,17% SDS. Объем ДНК-маркера: 500 мкл. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Противогрибковые диски Клотримазол | Противогрибковое средство широкого спектра (производное имидазола), применяемое в дерматологии и гинекологии для лечения микозов кожи, слизистых и молочницы. Товар должен быть новым, неиспользованным, с неповреждённой упаковкой и обеспечен соответствующими условиями хранения на протяжении всего периода поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. При поставке остаточный срок годности должен составлять не менее 2 лет. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | шт |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Противогрибковые диски Амфотерицин А | Противогрибковый препарат, используемый для лечения серьезных грибковых инфекций и лейшманиоза. Товар должен быть новым, неиспользованным, с неповреждённой упаковкой и обеспечен соответствующими условиями хранения на протяжении всего периода поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. При поставке остаточный срок годности должен составлять не менее 2 лет. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | шт |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Противогрибковые диски Нистатин | Противогрибковый препарат, используемый для лечения кожных инфекций, вызванных Candida (кандидоз). Товар должен быть новым, неиспользованным, с неповреждённой упаковкой и обеспечен соответствующими условиями хранения на протяжении всего периода поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. При поставке остаточный срок годности должен составлять не менее 2 лет. | шт |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Противогрибковые диски Флуконазол | Противогрибковый препарат группы триазолов, используемый для лечения кандидозов (молочницы), криптококкоза, микозов кожи и ногтей. Товар должен быть новым, неиспользованным, с неповреждённой упаковкой и обеспечен соответствующими условиями хранения на протяжении всего периода поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. При поставке остаточный срок годности должен составлять не менее 2 лет. | шт |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Противогрибковые диски Кетоконазол | Противогрибковый препарат группы имидазол-диоксолана, эффективный против дерматофитов, дрожжей (Candida) и ряда стафилококков. Товар должен быть новым, неиспользованным, с неповреждённой упаковкой и обеспечен соответствующими условиями хранения на протяжении всего периода поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. При поставке остаточный срок годности должен составлять не менее 2 лет. | шт |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | 250 мл физиологического раствора | Раствор хлорида натрия 0,9% для внутривенного введения Состав Действующие вещества: Хлорид натрия - 9 г. Вспомогательные вещества: До 1 л воды для инъекций, 0,1 М раствор соляной кислоты с pH 5,0-7,5, 0,1 М раствор гидроксида натрия с pH 5,0-7,5. Теоретическая осмолярность: 308 мОсм/л | шт |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | БСА (бычий сывороточный альбумин) | Чистота: >98% Химический белый порошок Растворимость в PBS: >40 мг/мл PH 6,5-7,5 (1% в 0,15 М хлориде натрия) Растворимость в воде: Растворим в воде. | г |  |  | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  |  | Рибофлавин | Внешний вид: Твердое вещество от желтого до темно-оранжевого цвета Молекулярная масса: 376,36 Молекулярная формула: C17H20N4O6 Температура плавления: 280°C (разложение) Чистота: >98% | кг |  |  | 0․1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  |  | Лизозим | Белый лиофилизированный порошок Молярная масса (М) ~14000 г/моль Оптимальный pH: 6,0-7,0 | г |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  |  | Кверцетин | ≥98%, химически чистый Внешний вид: Желтый порошок | г |  |  | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  |  | Катехин | Молекулярная масса: 290,27 Молекулярная формула: C15H14O6 Чистота: >98% Плотность: 1,593 г/см3 Температура кипения: 630,4±55,0 °C при 760 мм рт. ст. Температура плавления: 175-177 °C (безводный) (лит.) | г |  |  | 0.01 |  | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  |  | Нитрит натрия | Чистота: 99%, Форма: порошок, Цвет: бесцветные или желтые кристаллы, Растворимость: растворим в воде. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. | г |  |  | 100 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  |  | Альгинат натрия | Альгинат натрия: Молярная масса (М) 300000-350000 г/моль Температура плавления (Тпл) > 300 °C Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечен надлежащими условиями хранения в течение всего процесса поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. | кг |  |  | 0.5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  |  | Реактив Фолина-Циокалтеу | Форма: жидкость концентрация: 1,9- 2,1 Н, цвет: прозрачно-желтый, pH: <0,5 (20 °C) Плотность: 1,240 г/см³ при 20 °C соответствие: пригоден для определения общего белка методом Лоури 1 штука содержит 200 мл Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечен надлежащими условиями хранения на протяжении всего процесса доставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. | г |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  |  | Колиформный агар | Колиформный агар CCA Температура хранения: от +15 до +25 °C Температура транспортировки: комнатная температура. WGK 1 Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечен надлежащими условиями хранения на протяжении всего процесса доставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. | г |  |  | 100 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  |  | Бромофеноловый синий | 3,3',5,5'-Тетрабромфенолсульфонфталеин, БПБ Эмпирическая формула: C19H10Br4O5S Молярная масса (М): 669,99 г/моль Температура плавления (Тпл): 273 °C WGK 1 Номер CAS: 115-39-9 Номер EG: 204-086-2 Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечен надлежащими условиями хранения на протяжении всего процесса доставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. | Г |  |  | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  |  | Целлюлаза из триходермы | Форма: порошок, активность: ≥5000 единиц/г твердого вещества. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечен надлежащими условиями хранения на протяжении всего процесса доставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. | г |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  |  | Нитросиний тетразолий хлорид (NBT) | Желтый порошок. Нитросиний тетразолийхлорид (НБТ) можно использовать для оценки жизнеспособности клеток. Живые клетки преобразуют водорастворимый НБТ в темно-синий осадок. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена и храниться в соответствующих условиях в течение всего срока годности. весь период поставки. : Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | г |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  |  | Желатин | Бесцветный или желтый белок коллагена Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и должным образом закрепленным.6 с условиями хранения на протяжении всей поставки.По согласованию перед поставкой c клиентом. | г |  |  | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Глицин | Бесцветный порошок, растворимый в спирте и воде. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и должным образом закрепленным. С условиями хранения на протяжении всей поставки.По согласованию перед поставкой с клиентом. | кг |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Ледяная уксусная кислота | Бесцветная жидкость с резким запахом и кислым вкусом. 1л-1.05кг Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и должным образом закрепленным. С условиями хранения в течение всего периода поставки. Согласуйте перед доставкой с клиентом | кг |  |  | 2,05 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Серная кислота | Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и должным образом закрепленным. С условиями хранения на протяжении всей поставки.По согласованию перед поставкой с клиентом. | л |  |  | 2,5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Кальция карбонат | Кальция карбонат, >98,5% химически чистый порошок. Эмпирическая формула: CaCO3. Молярная масса (M): 100,09 g/mol Плотность (D): 2,93 г/см Температура плавления (т. пл.): 825 °C. | кг |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Трихлоруксусная кислота | Органическая кислота, полученная хлорированием уксусной кислоты. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и храниться в надлежащих условиях на протяжении всего периода доставки. Перед отправкой необходимо согласовать доставку с клиентом. | кг |  |  | 0.5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Азотная кислота | Чистота 68,5-69,5 % Формула: HNO₃ Молекулярная масса: 63,01 г/моль Температура кипения: 120,5 °C (1013 гПа) Температура плавления: –42 °C Плотность: 1,4 г/см³ (20 °C) 2л-2.82кг Условия хранения: комнатная температура 1л-1,4 кг Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и храниться в надлежащих условиях на протяжении всего периода доставки. Перед отправкой необходимо согласовать доставку с клиентом. | кг |  |  | 2.8 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Соляная кислота | Прозрачная жидкость, с характерным запахом. 2л-2.38кг Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и храниться в надлежащих условиях на протяжении всего периода доставки. Перед отправкой необходимо согласовать доставку с клиентом. | кг |  |  | 2,8 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Тиобарбитуровая кислота. | Эмпирическая формула: C4H4N2O2S Молекулярная масса: 144,15 Чистота: >98% Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечен надлежащими условиями хранения на протяжении всего процесса доставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. | Г |  |  | 25 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Нитрат висмута (Bi(OH)2NO3) | белый или вязкий порошок без запаха, нерастворимый в воде. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечен надлежащими условиями хранения на протяжении всего процесса доставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. | Г |  |  | 100 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | NaOH | Это белое твердое вещество, растворимое в воде (109,2 г на 100 г, 20 °C). Оно также растворимо в метиловом и этиловом спиртах и ​​при прикосновении оставляет слизистый осадок. Оно вызывает коррозию кожи и слизистых оболочек, а также раздражает дыхательные пути. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечен надлежащими условиями хранения на протяжении всего процесса доставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. | кг |  |  | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Аскорбиновая кислота | витамин С, — это водорастворимый витамин, содержащийся в различных продуктах питания и используемый в качестве добавки в таблетках. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечен надлежащими условиями хранения на протяжении всего процесса доставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. | г |  |  | 100 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Набор чистящих химических растворов для анализатора | Чистящий раствор (Hypoclean) 100 мл, предназначен для гематологического анализатора URIT-3000 VET. Наличие сертификата качества обязательно. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечен надлежащими условиями хранения на протяжении всего процесса доставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. | Шт. |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Набор реагентов для определения групп крови человека и резус-фактора. | В набор должны входить: реагенты для определения группы крови по системе ABO — по 10 мл каждый реагенты для определения резус-фактора — 10 мл 1 набор эквивалентен 1 единице Материалы должны быть со сроком годности не менее 2 лет | Шт. |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Медицинский спирт | Медицинский спирт ≈96 %. Прозрачная, бесцветная жидкость с характерным запахом, без видимых механических примесей. Упаковывается в герметично закрывающиеся, химически устойчивые пластиковые флаконы. Поставка осуществляется во флаконах объёмом 1 литр. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | л |  |  | 100 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Хромоген черный | Токсичный азокраситель, используемый в качестве индикаторного вещества в химическом анализе, а также в некоторых случаях в трилонометрических реакциях. В стандартных условиях имеет порошкообразную форму, внешний вид черные/темно-коричневые кристаллы. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | г |  |  | 20 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Трилон B | Химическая формула: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O (дигидрат), молекулярная масса около 372.24 г/моль, чистота ≥99 %. Вещество представляет собой белый или слегка желтоватый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде и образующий растворы со слабощелочной реакцией. При стандартных условиях стабилен, негигроскопичен или слабо гигроскопичен в зависимости от влажности окружающей среды. Используется для определения общей жёсткости воды, анализа ионного состава почвенных и растительных образцов, а также в биохимических и промышленных процессах для связывания и стабилизации ионов металлов. Упаковка: химически стойкие пластиковые контейнеры, герметично закрытые, с наличием этикетки на таре, где указаны наименование вещества, химическая формула и срок хранения. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | г |  |  | 250 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Гидрокарбонат натрия | Химическая формула: NaHCO₃, молекулярная масса около 84.01 г/моль, чистота ≥99 %. Вещество представляет собой белое кристаллическое или порошкообразное вещество без запаха, со слабым солоноватым вкусом. Хорошо растворяется в воде. Применяется для регулирования кислотности, приготовления буферных растворов, в газообразующих системах, биохимических экспериментах, а также при химическом анализе почвы и воды для контроля pH. Упаковка: химически стойкие пластиковые контейнеры, герметично закрытые, с наличием этикетки на таре, где указаны наименование вещества, химическая формула и срок хранения. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | г |  |  | 500 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Перекись водорода | Химическая формула: H₂O₂, молекулярная масса около 34.01 г/моль. Внешний вид бесцветная прозрачная жидкость со слабым характерным запахом. 30–32 % раствор представляет собой стабилизированную форму вещества в водной среде. Плотность около 1.11 г/мл (при 20 °C, для 30 % раствора). pH слабокислый (примерно 2.5-4.5) в зависимости от стабилизаторов. Применяется для окисления органических и неорганических веществ, определения ферментативной активности (например, активности каталазы), дезинфекции, обработки поверхностей и инструментов, а также используется в некоторых аналитических методах в качестве реагента. Упаковка: тёмные стеклянные флаконы, герметично закрытые, с наличием этикетки на таре, где указаны наименование вещества, химическая формула и срок хранения. Один штук соответствует объёму 500 мл. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Перманганат калия | Химическая формула: KMnO₄, молекулярная масса около 158.04 г/моль, чистота ≥99 %. Внешний вид — тёмно-фиолетовые блестящие кристаллы или кристаллический порошок. При растворении в воде образует раствор интенсивного фиолетового цвета. Растворимость в воде средняя и увеличивается с повышением температуры. Применяется в окислительно-восстановительных титрованиях, для окисления органических веществ в воде и почве, определения железа (Fe²⁺) и других восстановителей, а также для дезинфекции и обработки воды. Упаковка: химически стойкие пластиковые контейнеры, герметично закрытые, с наличием этикетки на таре, где указаны наименование вещества, химическая формула и срок хранения. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | г |  |  | 250 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Гваякол | Химическая формула: C₆H₄(OH)(OCH₃), молекулярная масса около 124.14 г/моль, чистота ≥98–99 %. Внешний вид бесцветная или слегка желтоватая маслянистая жидкость с характерным ароматическим запахом. Имеет ограниченную растворимость в воде, хорошо растворяется в органических растворителях. Применяется для определения активности пероксидазы в растительных и микробиологических образцах, изучения реакций окисления, а также в некоторых синтетических процессах в качестве промежуточного вещества. Упаковка: тёмные стеклянные флаконы, герметично закрытые, с наличием этикетки на таре, где указаны наименование вещества, химическая формула и срок хранения. Один штук соответствует объёму 50 мл. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Глицерин | Химическая формула C₃H₈O₃, молекулярная масса 92.09 г/моль. Представляет собой прозрачную, бесцветную, вязкую жидкость без запаха со слегка сладким вкусом. Вещество хорошо растворяется в воде и во многих полярных растворителях и характеризуется высокой гигроскопичностью. Чистота глицерина должна быть не менее 99 %, что обеспечивает его применение в точных лабораторных и научно-исследовательских работах. Вещество представляет собой прозрачную жидкость высокой вязкости с плотностью около 1.25–1.26 г/мл (при 25 °C). Температура плавления составляет около 18 °C, температура кипения около 290 °C. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | л |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Хитозан | Хитозан представлен в виде белого или светло-кремового порошка и характеризуется высокими адсорбционными и хелатирующими свойствами, что позволяет связывать различные ионы металлов и органические соединения. Вещество растворяется преимущественно в слабокислой среде (например, в разбавленных растворах уксусной или соляной кислоты) и не растворяется в воде или щелочной среде. Молекулярная формула хитозана обычно представляется как (C₆H₁₁NO₄)n, а молекулярная масса зависит от степени полимеризации. Материал характеризуется высокой степенью деацетилирования (обычно ≥75–85 %) и должен иметь чистоту не менее 99 %. С химической точки зрения хитозан является стабильным веществом и может применяться в различных лабораторных процессах в качестве адсорбента, флокулянта или биологически активного материала. Он используется в процессах очистки воды и почвы, для удаления тяжёлых металлов, а также в биологических и сельскохозяйственных исследованиях как вещество, стимулирующее рост растений или обладающее защитными свойствами. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | г |  |  | 50 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Солодовый экстракт (Malt Extract) | Солодовый экстракт предназначен для приготовления микробиологических питательных сред и используется для обеспечения роста дрожжей, плесневых грибов и других микроорганизмов. Вещество представляет собой желтовато-коричневый порошок, хорошо растворимый в воде с образованием питательного раствора. Растворимость вещества в воде составляет около 17 г/л, а pH 2 % водного раствора находится в диапазоне 4.5–6.0. pH раствора (17 г/л, 25 °C) составляет около 4.8. Потеря массы при высушивании при 105 °C не превышает 6 %, а содержание сульфатной золы (800 °C) составляет не более 3 %. Насыпная плотность вещества составляет около 590 кг/м³. CAS номер: 8002-48-0. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | г |  |  | 500 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | pH-буфер -7.00 | Буфер для калибровки pH-электродов, объем 500 мл (pH = 7,00). 1 штука соответствует 500 мл. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Этанол | ≥99,8%, Этиловый спирт, EtOH Эмпирическая формула C₂H₂O Молекулярная масса: 46,07 г/моль Плотность: 0,79 г/см³ Температура кипения: 78 °C Температура плавления: -114 °C Продукт должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и с соблюдением соответствующих условий хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с потребителем перед поставкой. 1 литр эквивалентен 1 штуке. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | шт |  |  | 40 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Лигирующий набор для секвенирования V14 (Q20) | Лигейшн секвенсинг кит (SQK-LSK114) предлагает гибкие методы подготовки библиотек для определения нуклеотидной последовательности ДНК на основе нанопорового секвенирования. Он использует химию V14 (Q20) и совместим с нанопорами R10.4.1. Метод подготовки библиотеки прост: к концам ДНК присоединяются dA-хвосты с использованием модуля NEBNext End Repair/dA-tailing, после чего присоединяются адаптеры ONT, входящие в комплект. Комплект обеспечивает чтение нуклеотидных последовательностей с точностью 99 % и неограниченной длиной. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка — не повреждена, с соблюдением соответствующих условий хранения на протяжении всего периода поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Остаточный срок годности на момент поставки составляет не менее 2 лет. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | шт |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Комплект для естественного штрихкодирования | Native Barcoding Kit 24 V14 (SQK-NBD114.24) — это самостоятельный комплект, обеспечивающий 24 уникальных штрихкода, позволяющих мультиплексировать dsДНК образцы с помощью ПЦР, такие как gДНК и ампликонные продукты. Метод подготовки библиотеки аналогичен протоколу Ligation Sequencing Kit: gДНК восстанавливается (примечание: восстановление ДНК не выполняется при секвенировании ампликонов) и к ней добавляется dA-хвост с использованием модуля NEBNext End Repair/dA-tailing, после чего к dA-tailed матрице присоединяется уникальный адаптер штрихкода с dT-хвостом. Затем штрихкодированные образцы собираются. Каждый адаптер штрихкода также имеет комбинированный конец, который используется в качестве «крючка» для присоединения к адаптеру секвенирования из комплекта. Реактивы для прайминга потоковых ячеек и секвенирования были переработаны для совместимости с улучшенными адаптерами Kit 14 и нанопорами R10.4.1. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной, и соблюдаться соответствующие условия хранения на протяжении всей доставки. Перед поставкой согласовать с заказчиком. 1 коробка эквивалентна 1 штуке. Остаточный срок годности на момент поставки составляет не менее 2 лет. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | шт |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | DNeasy Plant Pro Kits | Набор DNeasy Plant Pro, Набор предназначен для экстракции общего клеточного ДНК из растительных клеток и тканей, грибов, а также для выделения геномной ДНК из тканей и семян растений. Набор рассчитан на 50 проб и включает в себя: - Пробирки для разрушения тканей — минимум 50 шт. - Раствор CD1 — 40 мл - Спин-колонки MB — 50 шт. - Раствор PS — 2 x 1.5 мл - Раствор CD2 — 15 мл - Буфер APP* — 35 мл - Буфер AW1 — 19 мл - Буфер AW2 — 17 мл - Буфер EB — 15 мл - Пробирки для образцов 1,5 мл — 150 шт. - Пробирки для образцов 2 мл — 50 шт. - Протокол для быстрой работы — 1 шт. - Буферы - Сборные пробирки (1.5 мл и 2 мл) Qiagen или эквивалент Каталожный номер: 69204 Остаточный срок годности на момент поставки составляет не менее 2 лет. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | набор |  |  | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |