## Sheet1
ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12-դեղերի և ԲՆԱ-ի ձեռքբերում | [9 empty] | ՀՀ դրամ
Հ/Հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում | Наименование | Տեխնիկական բնութագիր* | Техническая характеристика | Չ/Մ | Е/ч | Քանակ | ԳԻՆ | Ընդամենը
1 | 33611390/4 | պիրիդօքսին (պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ) | Пиридоксин (пиридоксина гидрохлорид) | պիրիդօքսին (պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ )pyridoxine 50մգ/մլ, 1մլ սրվակ ապակե ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Пиридоксин (пиридоксина гидрохлорид) пиридоксин 50 мг/мл, стеклянный флакон 1 мл. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного средства на момент поставки следующий: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований Постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии. Условия хранения: в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте. Лекарственное средство включено в Государственный реестр лекарственных средств, зарегистрированных в Республике Армения. | հատ | шт. | 4000 | 32 | 128000
2 | 33671130/5 | դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ) | Дифенгидрамин (дифенгидрамина гидрохлорид) | դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ)լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման10մգ/մլ 1մլ ամպուլներ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը։ Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Раствор дифенгидрамина (гидрохлорида дифенгидрамина) для внутримышечного и внутривенного введения 10 мг/мл, ампулы 1 мл. Новый, неиспользованный, в оригинальной упаковке. Срок годности лекарственного средства на момент поставки следующий: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более – не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для препаратов со сроком годности до 2,5 лет – не менее 12 месяцев остаточного срока годности. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований Постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии. Условия хранения: в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Лекарственный препарат включен в Государственный реестр лекарственных средств, зарегистрированных в Республике Армения. | հատ | шт. | 100 | 31.7 | 3170
3 | 33691236/4 | Սուպրաստին | Супрастин | քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ ամպուլներ 1մլ ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում; Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Хлорпирамин (гидрохлорид хлорпирамина) раствор для инъекций 20 мг/мл, ампулы 1 мл. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного средства на момент поставки следующий: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте; При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований Постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии. Лекарственный препарат включен в Государственный реестр лекарственных средств, зарегистрированных в Республике Армения. | հատ | шт. | 50 | 85 | 4250
4 | 33691145/1 | Մագնեզիումի սուլֆատ 250 մգ/մլ 5մլ | Магния сульфат 250 мг/мл, ампулы по 5 мл. | Մագնեզիումի սուլֆատ լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման250մգ/մլ ամպուլներ 5մլ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: : Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը:Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Магния сульфат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл, ампулы по 5 мл. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. При каждой поставке партии обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки. Препарат включен в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств Республики Армения | հատ | шт. | 4000 | 37.7 | 150800
5 | 33691226/1 | տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ), դեքսկետոպրոֆեն | Трамадол (трамадола гидрохлорид), декскетопрофен. | տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ), դեքսկետոպրոֆեն դեղահատեր թաղանթապատ 75մգ+25մգ; (15/1x15/) բլիստերում ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Трамадол (трамадола гидрохлорид), декскетопрофен, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг + 25 мг; (15/1x15/) в блистере. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. При каждой поставке партии обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки. Препарат включен в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств Республики Армения. | հատ | шт. | 150 | 212 | 31800
6 | 33621680/1 | պրոպրանոլոլ (պրոպրանոլոլի հիդրոքլորիդ) | Пропранолол (пропранолола гидрохлорид). | պրոպրանոլոլ (պրոպրանոլոլի հիդրոքլորիդ) դեղահատեր 40մգ (50/5x10/) բլիստերում: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Пропранолол (пропранолола гидрохлорид), таблетки по 40 мг (50/5x10/) в блистере. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. При каждой поставке партии обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки. Препарат включен в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств Республики Армения. | հատ | шт. | 2500 | 4.14 | 10350
7 | 38411200/4 | Ջերմաչափ անհպում | Термометр бесконтактный | Ջերմաչափ անհպում ինֆրակարմիր։ Ջերմաչափման 2 ռեժիմ ըստ Ֆարինհայթի և Ցելսիուսի սանդղակների։Ձայնային ազդանշանի հնարավրություն բարձր ջերմաստիճանների դեպքում ։ Թվային LCD էկրան ։ Հիշողության հնարավրություն,ավտոմատ անջատում, Թույլատրելի սխալը: +/-0.3 աստիճան C։ Ավտոմատ անջատում՝ 12 վ,մարտկոց՝ 2 հատ - AA 1.5 V(մարտկոցները ներառյալ) ։ Հիշողության գործառույթները՝ բազմաֆունկցիոնալ դիզայն, կարելի է չափել ճակատից և ականջից։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: ։Եթե ստուգաչափման արդյունքում ապրանքը ճանաչվի կիրառման համար ոչ պիտանի, ապա կատարվելու է ապրանքի վերադարձ մատակարարին։ | Бесконтактный инфракрасный термометр. 2 режима измерения температуры по шкалам Фаренгейта и Цельсия. Возможность звукового сигнала при высоких температурах. Цифровой ЖК-дисплей. Функция памяти, автоматическое отключение, допустимая погрешность. +/-0,3 градуса Цельсия. Автоматическое отключение: 12 В, батарея: 2 шт. - AA 1,5 В (батарейки в комплекте). Функции памяти: многофункциональная конструкция, измерение может производиться со лба и уха. Для любой поставляемой партии обязательны маркировка CE или сертификаты качества FDA. Изделие также должно иметь сертификаты качества ISO13485 или ГОСТ R ISO 13485. Если в результате калибровки изделие будет признано непригодным для использования, оно будет возвращено поставщику. | հատ | шт. | 4 | 10000 | 40000
8 | 33191520/3 | Ինֆուզիոն փոխներարկման համակարգ | Инфузионная система для переливания | Ինֆուզիոն փոխներարկման համակարգ , ասեղով 21G 1 ⅟₂ " (0.80մմ*38մմ)։Դեղերի ներարկման համակարգ ֆիլտրով, նախատեսված ինֆուզիոն լուծույթների ներարկման համար։Անհատական գործարանային ստերիլ փաթեթավորումով։Որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | Инфузионная система для переливания, игла 21G 1 ½" (0,80 мм × 38 мм) Система для введения инфузионных растворов с фильтром. Индивидуальная заводская стерильная упаковка. Документы: наличие сертификата качества обязательно. Срок годности: на момент поставки должно сохраняться ≥ 50% общего срока. | հատ | шт. | 2500 | 45 | 112500
9 | 39518300/1 | Թղթե սավան | Бумажные простын | Թղթե սավան երկշերտ 50սմ*50մ, գլանափաթեթ, անջրաթափանց, սպիտակ գույնի, նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության։Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: | Бумажные простыни двухслойные, 50 см × 50 м, рулонная упаковка, влагонепроницаемые, белого цвета, новые, неиспользованные, заводского производства. Для каждой поставляемой партии обязательным условием является наличие сертификата качества CE MARK или FDA. Изделие должно также иметь сертификаты качества ISO 13485 или ГОСТ Р ИСО 13485. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Включает технические показатели, характеристики и правила использования в форме заводской инструкции. На момент передачи должно сохраняться не менее 75% всего срока годности. | հատ | шт. | 100 | 1220 | 122000
10 | 33141136/4 | Կաթետր ն/ե G22 | Катетер внутривенный G22 | Ներերակային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Չափսերը`G22 : Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Պայմանական նշանները-«պահել չոր տեղում»: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: | Внутривенный катетер с атравматичным концом, с наличием самоуправляемого клипса для защиты от второго прокола на конце иглы. Размер: G22. Гигиеническая инъекция с портом Luer Lock, установленным на крылышках, изготовлен из полиуретана или тефлона. На момент передачи должно сохраняться не менее 2/3 срока годности. Наличие фирменного знака. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условные обозначения — «хранить в сухом месте». Изделие должно также иметь сертификаты качества ISO 13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 | հատ | шт. | 200 | 68 | 13600
11 | 33141136/5 | Կաթետր ն/ե G24 | Катетер внутривенный G24 | Ներերակային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Չափսերը`G24 : Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։Պայմանական նշանները-«պահել չոր տեղում» :Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: | Внутривенный катетер с атравматичным концом, с наличием самоуправляемого клипса для защиты от второго прокола на конце иглы. Размер: G24. Гигиеническая инъекция с портом Luer Lock, установленным на крылышках, изготовлен из полиуретана или тефлона. На момент передачи должно сохраняться не менее 2/3 срока годности. Наличие фирменного знака. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условные обозначения — «хранить в сухом месте». Изделие должно также иметь сертификаты качества ISO 13485 или ГОСТ Р ИСО 13485. | հատ | шт. | 200 | 68 | 13600
12 | 33141111/1 | Սպեղանի 6սմ*8սմ | Пластырь 6 см × 8 см | Սպեղանի 6սմ*8սմ նախատեսված ներերակային կատետրների, արյան փոխներարկման համակարգերի և այլ ինֆուզիոն բժշկական սարքերի ամրացման համար։ Շնչող, հիպոալերգիկ, ստերիլ փաթեթավորմամբ, միանվագ օգտագործման։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-«պահել չոր տեղում»: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: | Пластырь 6 см × 8 см, предназначенный для фиксации внутривенных катетеров, систем для переливания крови и других инфузионных медицинских устройств. Дышащий, гипоаллергенный, в стерильной упаковке, для одноразового применения. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент передачи должно сохраняться не менее 2/3 срока годности. Наличие фирменного знака. Условные обозначения — «хранить в сухом месте». Изделие должно также иметь сертификаты качества ISO 13485 или ГОСТ Р ИСО 13485. | հատ | шт. | 500 | 120 | 60000
13 | 33711210/1 | Խծուծ սպիրտային | Спиртовой тампон | Խծուծ սպիրտային ։ Բարձր ներծծող ակտիվությամբ օժտված, փափուկ, հագեցած 70% իզոպրոպիլ սպիրտով,անհատական ստերիլ փաթեթավորված:Կիրառվում եմ մաշկի ախտահանման համար , բժշկական միջամտությունների ժամանակ: Սպիրտային խծուծի չափսը, պետք է լինի 30*60 մմ ից ոչ պակաս: Խծուծի մանրաթելերը ունենան բարձր խտություն: Մեկանգամյա օգտագործման։ Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: | Спиртовой тампон. Обладает высокой абсорбирующей активностью, мягкий, пропитан 70% изопропиловым спиртом, индивидуально стерильно упакован. Применяется для дезинфекции кожи при медицинских вмешательствах. Размер спиртового тампона должен быть не менее 30 × 60 мм. Волокна тампона должны иметь высокую плотность. Одноразового применения. Изделие должно также иметь сертификаты качества ISO 13485 или ГОСТ Р ИСО 13485. На момент передачи должно сохраняться не менее 75% всего срока годности. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. | հատ | шт. | 600 | 7 | 4200
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ | [9 empty] | 694270
Պարտադիր պայմաններ. (հայտը ներկայացնելով Մասնակիցը տալիս է իր համաձայնությունը ներքոնշյալ պայմաններին)* Գնորդը վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է 2026թ. հունիս ամիսը: | [8 empty] | «Обязательные условия: (подавая заявку, Участник соглашается с нижеизложенными условиями)* Покупатель производит оплату в драмах РА безналичным путем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта приема-передачи в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря текущего года, в месяцы, указанные в графике платежей к договору (Приложение N 3). Начало графика выплат назначено на 01.06.2026г.
*Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը որակվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում: | [8 empty] | *Технические характеристики продукции, предоставляемые участником, а в случаях, предусмотренных приглашением, и товарный знак предлагаемой продукции должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, указанных в приглашении. В этом случае оценочная комиссия также оценивает соответствие полного описания представленной продукции требованиям приглашения, и если оценочная комиссия зафиксирует несоответствия полного описания продукции, предложенной участником, требованиям, изложенным в приглашении, и они не будут устранены участником в установленном порядке либо в результате исправления возникнут иные несоответствия, то указанное обстоятельство квалифицируется как нарушение обязательства, принятого в рамках процедуры закупки.
*Բոլոր չափաբաժիններում՝ եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է: | [8 empty] | Во всех количествах: если в течение срока действия договора Заказчик не подал заявку на всю партию предмета покупки, то договор расторгается на непоставленную, оставшуюся партию предмета покупки.
*Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ արտադրող ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ արտադրողներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության: | [8 empty] | В случае указания участником в заявке более одного товарного знака или производителя для одного и того же товара, на этапе исполнения договора единовременная и (или) поэтапная поставка товара всей указанной в договоре партии будет осуществляться только одним из указанных в договоре товарных знаков или производителей по выбору поставщика.
Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: | [8 empty] | При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии.
1․ Դեղերի և ԲՆԱ-ի վերաբերյալ Պիտանիության ժամկետը` 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ իսկ մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ։ Վաճառողը պարտավորվում է դեղերը մատակարարելիս ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից իրականացված լաբորատոր փորձաքննության եզրակացություն, բացառությամբ` ա. պատվաստանյութերի, բ. այն դեղերի, որոնք ներմուծվել են անմիջապես գրանցման հավաստագրի իրավատիրոջից կամ նրանից պատշաճ լիազորություններ ստացած անձից և արտադրողը ունի դեղագործական տեսչությունների համագործակցության սխեմայի (PIC/S) կամ ԵԱՏՄ անդամ երկրների իրավասու մարմինների կողմից տրված պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագիր, գ. այն տեղական արտադրության դեղերի, որոնց արտադրողը ունի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից տրված պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագիր (ՊԱԳ), որի վերաբերյալ մատակարարը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից տրված պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագրի (ՊԱԳ) պատճեն: Տեղափոխման պայմանները սահմանելիս առաջնորդվել <<Դեղերի մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներով: ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2003 թվականի փետրվարի 4-ի թիվ 66 հրամանի համաձայն` դեղերի վաճառքի հաշիվ-ապրանքագրերում պարտադիր նշել յուրաքանչյուր դեղի խմբաքանակի (սերիայի) համարը: Պատվիրատուն ձեռք է բերում ՀՀ-ում գրանցված դեղեր, իսկ <<Դեղերի մասին>> ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին, 4-րդ և 7-րդ կետերում նշված դեպքերում՝ 21-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 17-րդ կետով սահմանված ներմուծման մերժման հիմքերի բացակայության դեպքում՝ նաև չգրանցված դեղեր: Ընդ որում, սույն կետով սահմանված չգրանցված դեղերը պետք է գրանցված լինեն ՀՀ կառավարության 2017թ. փետրվարի 23-ի N172-Ա որոշմամբ սահմանված միջազգային մասնագիտական կազմակերպության կամ ԵԱՏՄ անդամ հանդիսացող երկրներում կամ ունենա Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաորակավորում: Վերոնշյալ դեղերի գնման համար ընթացակարգի հրավերում նախատեսվում է , որ մասնակիցը պայմանագրի և որակավորման ապահովումների հետ միաժամանակ չգրանցված դեղերի համար պարտադիր պետք է ներկայացնի ՀՀ առողջապահության նախարարության «Դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից տրված հավաստող տեղեկանք՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N172-Ա որոշմամբ սահմանված միջազգային մասնագիտական կազմակերպության կամ ԵԱՏՄ անդամ հանդիսացող երկրներում գրանցված լինելու, կամ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաորակավորում ունենալու, ինչպես նաև <<Դեղերի մասին>> ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 17-րդ կետով սահմանված ներմուծման մերժման հիմքերի բացակայության մասին: | [8 empty] | 1. О наркотиках и генной инженерии Срок годности: Лекарственные средства со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки, а лекарственные средства со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки. Продавец обязуется при поставке лекарственных средств представить заключение лабораторной экспертизы, проведенной Закрытым акционерным обществом «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» Министерства здравоохранения Республики Армения, за исключением: а. вакцина, б. лекарственные средства, импортируемые непосредственно от держателя регистрационного удостоверения или от лица, им уполномоченного, и производитель имеет сертификат надлежащей производственной практики, выданный Схемой сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S) или уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС, в. лекарственные средства местного производства, производитель которых имеет сертификат надлежащей производственной практики (GMP), выданный Министерством здравоохранения Республики Армения, для чего поставщик представляет копию сертификата надлежащей производственной практики (GMP), выданного Министерством здравоохранения Республики Армения. При определении условий перевозки руководствоваться требованиями, изложенными в статье 22 Закона РА «О лекарственных средствах». Согласно приказу министра здравоохранения Республики Армения № 66 от 4 февраля 2003 года в счетах-фактурах на реализацию лекарственных средств обязательно указывается номер партии (серии) каждого лекарственного средства. Заказчик приобретает лекарственные средства, зарегистрированные в Республике Армения, а в случаях, указанных в пунктах 1, 4 и 7 части 6 статьи 21 Закона РА «О лекарствах», при отсутствии оснований для отказа во ввозе, указанных в пункте 17 части 8 статьи 21, также незарегистрированные лекарственные средства. При этом указанные в настоящем пункте незарегистрированные лекарственные средства должны быть зарегистрированы в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения от 2017 года № 172-А или иметь предварительную квалификацию международной профессиональной организации или государства-члена ЕАЭС, определенного Решением Правительства Республики Армения от 23 февраля № 172-А, или Всемирной организации здравоохранения. Приглашением к процедуре закупки вышеуказанных лекарственных средств предусмотрено, что для незарегистрированных лекарственных средств участник должен вместе с договором и квалификационными документами представить справку, выданную государственной некоммерческой организацией «Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских технологий» Министерства здравоохранения Республики Армения, подтверждающую, что лекарственное средство зарегистрировано в международной профессиональной организации или в государствах-членах ЕАЭС, как установлено Постановлением Правительства Республики Армения № 172-А от 23 февраля 2017 года, или имеет предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения, а также отсутствие оснований для отказа во ввозе, определенных статьей 21, частью 8, пунктом 17 Закона Республики Армения «О лекарственных средствах».