37, 38, 39, 40, 41, 42, 43-րդ չափաբաժինները ազատված են ԱԱՀ-ից քանի որ ձեռք են բերվելու Appear project 278 և Appear project 373  ծրագրերի ծրջանակներում

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Հասցեն | Ժամկետը** |
|  | պոլի(rU) պոլիուրիդիլաթթվի կալիումական աղ | 1 հատ համարժեք է 10 մգ Ձևը՝ լիոֆիլացված փոշի գույն՝սպիտակ լուծելիություն (լուծիչ)-ջուր լուծելիություն (կոնց.)- 19.60 - 20.40 մգ / մլ լուծելիություն (պղտորություն)- Պարզից մի փոքր պղտորություն լուծելիություն (գույն)- անգույն Մաքրություն > 98,00-98.01 % Ուլտրամանուշակագույն (լուծիչ)- PBS Ուլտրամանուշակագույն (լամբդա մաքս.)-258-262 նմ A250/A260 Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման կլանումը 0,72 - 0,82 A280/A260 Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման կլանումը 0,29 - 0,39 A290/A260 Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման կլանումը 0.02 - 0.07 Պահպանման ջերմաստիճանը`-15 – (-20 )°C դա ուրիդինի հոմոպոլիմեր է, այսինքն՝ ՌՆԹ, որը բաղկացած է միայն ուրիդինային մնացորդներից։ Պոլի(U)-ն պատրաստվում է UDP-ից (ուրիդինի դիֆոսֆատ)՝ օգտագործելով պոլինուկլեոտիդ ֆոսֆորիլազ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Կուպրիզոն | • Քիմիական անվանումը՝ բիս-ցիկլոհեքսանոն օքսալդիհիդրազոն • Քիմիական բանաձևը՝ C₁₄H₂₂N₄O₂ • Արտաքին տեսքը և գույնը՝ սպիտակավուն կամ դեղնավուն բյուրեղային փոշի . մաքրությունը ≥99% •ծավալը 100 գրամ • Օգտագործման հիմնական նպատակը՝ դեմիելինիզացիայի մոդելավորում • Առնվազն 2 տարի պահպանման ժամկետով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Նատրիումի քլորիդ | Նատրիումի քլորիդ Մաքրության աստիճանը ≥99 % Բանաձև NaCl Մոլեկուլային զանգված (M) 58,44 գ/մոլ խտություն (D) 2,17 գ/սմ³ եռման կետ (bp) >1450 °C հալման կետ (mp) 801 °C Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ագար-ագար | Ագար-ագար Փոշի, մանրէաբանական հետազոտությունների համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Սննդային արգանակ (Nutrient Broth) | Սննդային արգանակ (Nutrient Broth) Մանրէների աճեցման համար (500գ) Պարունակում է (գ/լ) պեպտոն -5 NaCl - 5 pH 7.4 օգտագործել 13գ/լ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | D(+)-գլյուկոզ | D(+)-գլյուկոզ Մաքրություն ≥99,5 % Բանաձև C6H12O6 Մոլեկուլային զանգված (M) 180,16 գ/մոլ Կենսաքիմիական և մանրէաբանական հետազոտոթյունների համար Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | n-հեքսան | n-հեքսան Մաքրություն 98% Բանաձև C6H14 Մոլեկուլային զանգված (M) 86,18 գ/մոլ խտություն (D) 0,66 գ/սմ³ եռման կետ (bp) 69 °C հալման կետ (mp) -95 °C Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | լ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | D-սախարոզ | D- սախարոզ Բանաձև C12H22O11 Մոլեկուլային զանգված (M) 342,30 գ/մոլ հալման կետ (mp) 170 °C Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Կալիումի երկհիդրոֆոսֆատ | Կալիումի երկհիդրոֆոսֆատ Բանաձև KH2PO4 Մոլեկուլային զանգված (M) 136,09 գ/մոլ խտություն (D) 2,34 գ/սմ³ հալման կետ (mp) 255 °C Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Կալիումի հիդրոֆոսֆատ | Կալիումի հիդրոֆոսֆատ Բանաձև K2HPO4 Մոլեկուլային զանգված (M) 174,18 գ/մոլ խտություն (D) 2,44 գ/սմ³ հալման կետ (mp) >450 °C Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | ԴՆազ I | Դեզօքսիռիբոնուկլեազ I, Սպիտակ փոշի, Մոլեկուլային զանգվածը՝ 31000 գ/մոլ Ակտիվությունը՝ > 750 միավոր/մգ, լիոֆիլացված, օպտիմալ pH` 6,5-6,8 Պահպանման ջերմաստիճանը՝-18˚C-30˚C կամ 2-8C: Փաթեթավորումը 100 մգ յուրաքանչյուր տարայում: 100 մգ = 1 հատ: Կենսաբանական աղբյուր՝ տավարի ենթաստամոքսային գեղձ; Որակի մակարդակ՝ 100; Իրականացնում է ԴՆԹ-ի ճեղքում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | 2-նիտրոֆենիլ-բետտա-D-գալակտոպիրանոզիդ | ≥99 %, մաքրության, օրթո-նիտրոֆենիլ-β-D-գալակտոպիրանոզիդ, ONPG, β-գալակտոզիդազի սուբստրատ Էմպիրիկ բանաձև C12H15NO8 Մոլային զանգված (M) 301,23 գ/մոլ Հալման կետ (mp) 193 °C Պահպանման ջերմաստիճան +4 °C WGK 1 CAS համար 369-07-3 Մատակարարվում է ապակե տարայով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, եվրոպական արտադրության, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | Հելիում | Հելիում գազ >99,99% մաքրության, անհոտ, անգույն իներտ գազ։ Ընդհանուր ծավալը առնվազն 9 խմ 200 Բար ճնշմամբ։ Մատակարարը պետք է տրամադրի գազի մաքրության հավաստագիր, պատշաճ և անվտանգ պայմաններ ապահովի տարայի վերալիցքավորելու կամ տարայի հետ փոխարինելու գործընթացները։ Մեկ անգամյա ամբողջական վերալիցքավորումը համարժեք է 1 հատին։ Մատակարարը պետք է ունենա հավաստագիր ապրանքը մատակարարելու համար։ Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | Պեպտոն | Dia-M, Biomark կամ Carl Roth: Բակտերիոլոգիական մսի պեպտոնը կենդանական հյուսվածքի ենթաստամոքսային գեղձի հիդրոլիզատ է, որը հարստացված է աճի գործոններով և նախատեսված է ախտորոշման մեջ օգտագործելու համար։ Արտաքին տեսք՝ բեժ փոշի Ընդհանուր ազոտ, % >13.5 Ամինային ազոտ, % >3 Լուծելիություն՝ 5% ջրային լուծույթ։ Լրիվ լուծելիություն pH (5% լուծույթ)։ 6.5 - 7.5 Կորուստ չորացման ժամանակ, % ≤ 6.0 Ամինային ազոտի և ընդհանուր ազոտի հարաբերակցություն՝ 18 - 26 Մնացորդ այրումից հետո, % ≤ 8 Նատրիումի քլորիդ, % ≤ 3 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | D-գլյուկոզ անջուր | Եգիպտացորենի շաքար, ᴅ-(+)-գլյուկոզ, գլյուկոզ, D-(+)-դեքստրոզ, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-պենտահիդրօքսիհեքսանալ, գլյուկոլին, դեքստրոզ, D-գլյուկոզ CAS համար՝ 50-99-7 Բանաձև՝ C₆H₁₂O₆ Մոլեկուլային քաշ՝ 180.16 գ/մոլ Հալման կետ՝ 146 °C Խտություն՝ 1.54 գ/սմ³ (20 °C) Պահպանման ջերմաստիճան՝ շրջակա միջավայրի Կորուստ չորացման ժամանակ (100°C): Առավելագույնը՝ 1 % Այրման մնացորդ՝ Առավելագույնը՝ 0.1 % Cl (քլորիդ): Առավելագույնը՝ 100 ppm Ապրանքը պետք է լինի նոր, եվրոպական արտադրության, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Կգ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | Արծաթի սուլֆատ | ≥99 %, մաքրության Էմպիրիկ բանաձև՝ Ag2SO4 Մոլային զանգված (M)՝ 311,80 գ/մոլ Խտություն (D)՝ 5,45 գ/սմ³ Հալման կետ (մղոն/սմ)՝ 655 °C WGK 2 CAS համար՝ 10294-26-5 Ջուր ≤0.2 % Կապար (Pb) ≤0.0005 % Կադմիում (Cd) ≤0.0005 % Երկաթ (Fe) ≤0.0005 % Պղինձ (Cu) ≤0.0005 % Նիկել (Ni) ≤0.0005 % Ցինկ (Zn) ≤0.0005 % Ապրանքը պետք է լինի նոր, եվրոպական արտադրության, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | գ | 25 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | D-սորբիտոլ | ≥98 % մաքրության Սպիտակ փոշի։ Էմպիրիկ բանաձեւ C6H14O6 Մոլային զանգված (M) 182,18 գ/մոլ Խտությունը (D) 1,49 գ/սմ³ Բռնկման կետ (flp) >100 °C Հալման կետ (մպ) 96 °C Ապրանքը պետք է լինի նոր, եվրոպական արտադրության, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | Ֆոլին-Չիոկալտեուի ռեակտիվ | Ֆոսֆոմոլիբդենաթթվի և ֆոսֆորվոլֆրամաթթվի խառնուրդ Կոնցենտրացիան՝ 2 մոլ/լ, կիրառվում է ֆենոլների որոշման համար Խտություն (D) 1,21 գ/սմ³ ADR 8 II WGK 2 Արտաքին տեսքը՝ թափանցիկ, ոսկեգույն դեղին հեղուկ Թթվայնություն (որպես HCl) 1.9-2.1 մոլ/լ Զգայունություն ֆենոլների նկատմամբ (կլանում 650 նմ-ում) ≥0.25 Հեղուկ Լուծելիություն (20 °C) լուծելի Խտությունը 1,24 գ/սմ3 (20 °C) pH - 0,5 (H2O, 20°C) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Լ | 0,5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | L-ցիստեին հիդրոքլորիդ | Carl Roth, Sigma կամ Thermo Scientific ≥99 % 2-ամինո-3-մերկապտոպրոպիոնաթթվի հիդրոքլորիդի մոնոհիդրատ, H-L-Cys-OH · HCl · H2O Էմպիրիկ բանաձև՝ C3H7NO2S · HCl · H2O Մոլային զանգված (M)՝ 175,64 գ/մոլ Հալման կետ (mp)՝ 178 °C WGK 1 CAS համար՝ 7048-04-6 Ապրանքը պետք է լինի նոր, եվրոպական արտադրության, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ | 0,5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | MOPS մինիմալ միջավայրի հավաքածու | MOPS Minimal Media Kit MOPS-բուֆերային մինիմալ միջավայր է E. coli-ի կուլտիվացման համար։ Նախատեսվածի համաձայն հավաքածուից ստացվում է 5 լիտր միջավայր։ Այս հավաքածուն ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝ 10X MOPS մոդիֆիկացված հարուստ բուֆեր (500 մլ) 0.132M կալիումի ֆոսֆատի երկհիմնային լուծույթ (50 մլ) 20% ցերելոզ անջուր դեքստրոզ (գլյուկոզ) (100 մլ)։ Պահպանման ջերմաստիճանը՝ Սառեցված վիճակում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում։ Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Տրիպսին ԷԴՏԱ-ի լուծույթ 10x | Տրիպսին-ԷԴՏԱ-ի 10-պատիկ խիտ լուծույթ՝ նախատեսված բջիջների տարանջատման համար; ստերիլ: Քանակը՝100մլ/հատ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Առաջնային հակամարմին iNOS-ի նկատմամբ | Առաջնային հակամարմին iNOS (inducible nitric oxide synthase) սպիտակուցի հայտնաբերման համար, Western blotting, immunocytochemistry և immunofluorescence հետազոտությունների համար։ Ռեկոմբինանտ բազմակլոնային (multiclonal) հակամարմին։ Տեր օրգանիզմ – ճագար (Rabbit)։ Ակտիվությունը՝ մարդ, մուկ, առնետ։ Պահպանման ջերմաստիճանը՝ −20°C։ Թիրախ սպիտակուցի մոլեկուլային զանգված՝ մոտ 131 kDa։ 1 հատը համապատասխանում է մեկ սրվակին, որը պարունակում է 20 մկլ նշված հակամարմնի խտացված լուծույթ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հորթի էմբրիոնալ շիճուկ | Հորթի էմբրիոնալ շիճուկ Ջերմային մշակմամբ ինակտիվացված հորթի էմբրիոնի ստերիլ շիճուկ (FBS) նախատեսված բջիջների կուլտիվացման համար: Քանակը՝ 100 մլ/հատ: Պահպանել -20°C ջերմաստիճանային պայմաններում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով։ | Հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | cOmplete, Mini, EDTA-ից զերծ պրոտեազի ինհիբիտոր դեղահաբերը | cOmplete, Mini, EDTA-ից զերծ պրոտեազի ինհիբիտոր դեղահաբերը արգելակում են սերինային և ցիստեինային պրոտեազների լայն սպեկտրը: cOmplete, Mini, EDTA-ից զերծ դեղահաբերը պարունակում են ինչպես անդարձելի, այնպես էլ շրջելի պրոտեազի ինհիբիտորներ: Փաթեթավորում՝ 25 հաբով սրվակ 1 տուփում (1 հատ համարժեք է մեկ տուփին): Լուծելիություն՝ ջրային բուֆեր. Լուծելի, պահպանման ջերմաստիճան՝ 2-8°C: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չբացված: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյ ան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Բժշկական սպիրտ | Բժշկական սպիրտ ≈96% Թափանցիկ, անգույն հեղուկ՝ բնորոշ հոտով, առանց տեսանելի մեխանիկական խառնուդների։ Փաթեթավորվում է հերմետիկ փակվող, քիմիապես կայուն պլաստիկ շշերով։ Մատակարարել 1լ-անոց շշերով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | լ | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ֆոսֆո-աղային բուֆեր (PBS) | Սպիտակ հաբ, 1 տուփը պետք է պարունակի 100 հաբ, 1 հաբը 100 մլ-ի համար, կիրառելի պետք է լինի բջջային կուլտուրաների հետ և մոլեկուլային կենսաբանությունում աշխատանքի համար, լուծելիս pH – 7.2-7.4: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | # Առաջնային հակամարմիններ β-ակտինի նկատմամբ # Anti-beta Actin antibody | Տեսակը՝ Ճագարի պոլիկլոնալ հակամարմին հակա-β-ակտին, Կիրառելի է հետևյալ մեթոդների համար՝՝ WB, Sandwich ELISA, IHC-P Ռեակցիոնունակություն՝ մուկ, առնետ, մարդ, Իզոտիպը՝ IgG։ Պետք է համատեղելի լինի երկրորդային հակամարմին՝ այծի հակա-ճագարային IgG-ի HRP կամ Alexa Fluora 488-ի հետ։ Արտադրող ընկերությունը պետք է ունենա որակի համապատասխան սերտիֆիկատ և երաշխիք: 1 հատ սրվակը պարունակում է է 50 մկգ նյութ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | RIPA բուֆեր | Թափանցիկ հեղուկ 100 մլ։ Պարունակում է 0.5 Մ տրիս- HCl, 1.50 Մ նատրիումի քլորիդ, 10% նոնիդետ P-40 (NP-40), 2.5% դեզօքսիխոլատ, 10մՄ EDTA, pH 7․4 Պահպանման ջերմաստիանը՝ -20 °C Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Պրոտեազների և ֆոսֆատազների ինհիբիտորների խառնուրդ | Պրոտեազների և ֆոսֆատազների ինհիբիտոր կոկտեյլ առանց EDTA Այս խառնուրդը պարունակում է առանձին բաղադրիչներ, այդ թվում՝ AEBSF, Ապրոտինինը, Բեստատինը, E-64, Լեյպեպտինը և ֆոսֆատազի արգելակիչներ` նատրիումի վանադատ, նատրիումի ֆլուորիդ: Կիրառելի է իմունաֆերմենտային անալիզի և իմունաբլոտինգի ժամանակ 1հատ–1 մլ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Սպիտակուցային մարկեր | Prestained Protein Ladder նախապես ներկված սպիտակուցային մարկեր է, որը նախատեսված է SDS-PAGE և Western blot փորձերի համար և ընդգրկում է լայն մոլեկուլային քաշային տիրույթ՝ 10–245 kDa՝ 12 հստակ տեսանելի bands-ով, որոնցից առանձնացված են գունավոր reference շերտեր (~25 kDa՝ կանաչ, ~75 kDa՝ կարմիր), ինչը հեշտացնում է չափերի գնահատումը և transfer-ի վերահսկումը․ այն ներկայացված է liquid, ready-to-use ձևով՝ արդեն պարունակելով loading buffer (SDS, glycerol, Tris buffer և reducing agent), կիրառվում է սովորաբար 3–5 µl SDS-PAGE-ում և 1.5–2.5 µl Western blot-ում, պահվում է −20°C։ 1 հատը– 500մկլ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Տվին 20 | TWEEN 20 ոչ իոնային մակերեսային ակտիվ մախուցիկ հեղուկ է՝ polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate, մոլեկուլային զանգվածը մոտ ~1228 Da, կիրառվում է Western blot, ELISA և SDS-PAGE մեթոդներում որպես լվացման և բլոկավորման բուֆերների բաղադրիչ՝ ունի բարձր լուծելիություն ջրում և կայուն է լայն pH միջակայքում (~5–7), , մաքրությունը՝ սովորաբար ≥99% (high purity, molecular biology grade), պահվում է սենյակային ջերմաստիճանում կամ +4°C, 1 հատը– 25մլ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ֆերամոն նախատեսված Tuta absoluta տեսակի համար | Նյութը նախատեսված է Tuta absoluta տեսակի որսի համար։ Խայծերը սրվակների կամ կարմիր խցանների տեսքով են՝ պահպանման, մշակման և օգտագործման ուղեցույցով։ Նախատեսված է օգտագործել տաք, արևոտ օրերին՝ ցանկացած հավանական բնակավայրում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ֆերամոն նախատեսված Cameraria orchidella տեսակի համար | Նյութը նախատեսված է Cameraria orchidella տեսակի որսի համար։ Խայծերը սրվակների կամ կարմիր խցանների տեսքով են՝ պահպանման, մշակման և օգտագործման ուղեցույցով։ Նախատեսված է օգտագործել տաք, արևոտ օրերին՝ ցանկացած հավանական բնակավայրում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ֆերամոն նախատեսված Grapholita monestria տեսակի համար | Նյութը նախատեսված է Grapholita monestria տեսակի որսի համար։ Խայծերը սրվակների կամ կարմիր խցանների տեսքով են՝ պահպանման, մշակման և օգտագործման ուղեցույցով։ Նախատեսված է օգտագործել տաք, արևոտ օրերին՝ ցանկացած հավանական բնակավայրում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ֆերամոն նախատեսված Cydia pomonella տեսակի համար | Նյութը նախատեսված է Cydia pomonella տեսակի որսի համար։ Խայծերը սրվակների կամ կարմիր խցանների տեսքով են՝ պահպանման, մշակման և օգտագործման ուղեցույցով։ Նախատեսված է օգտագործել տաք, արևոտ օրերին՝ ցանկացած հավանական բնակավայրում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ֆերամոն նախատեսված Grapholita funebrana տեսակի համար | Նյութը նախատեսված է Grapholita funebrana տեսակի որսի համար։ Խայծերը սրվակների կամ կարմիր խցանների տեսքով են՝ պահպանման, մշակման և օգտագործման ուղեցույցով։ Նախատեսված է օգտագործել տաք, արևոտ օրերին՝ ցանկացած հավանական բնակավայրում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | էթիլ ացետատ (СН3−СОО−CH2−CH3) | Թափանցիկ, սուր հոտով հեղուկ նյութ (СН3−СОО−CH2−CH3) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | լիտր | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | ԷԴՏԱ C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ · 2H₂O | Քիմիական բանաձևը՝ C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ · 2H₂O Մոլեկուլային զանգված՝ ≈372․24 գ/մոլ Մաքրությունը՝ 99.0-101.0%: Սպիտակ բյուրեղային փոշի։ CAS No 6381-92-6 1հատը համապատասխանում է 250գ-ին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Նուկլեինաթթուների գունանյութ | Nucleic Acid Staining Solution-ը (նուկլեինաթթուների գունանյութ) կայուն և զգայուն ԴՆԹ ներկանյութ է: Այս լյումինեսցենտ ներկը կարող է օգտագործվել ագարոզայի գելային էլեկտրոֆորեզի վրա՝ փոխարինելու էթիդիումի բրոմիդը (EtBr), որն ունի թունավոր ազդեցություն: EcoDye™ Nucleic Acie-ի ներկման լուծույթը ոչ մուտագեն, ոչ ցիտոտոքսիկ արտադրանք է և այն կարող է օգտագործվել ագարոզայի գելը պատրաստելիս դրա փոքր քանակությունը խառնելով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Սառցե քացախաթթու | Քիմիական բանաձև՝ CH 3 COOH Մաքրությունը՝ 99.5-99.8 % Անգույն հեղուկ բնորոշ հոտով։ 1.05 կգ-ը համապատասխանում է 1լ-ին: Փաթեթավորումն ապակյա մուգ տարայով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | կգ | 1.05 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Տրիս | Քիմիական բանաձևը՝ C 4 H 11 NO 3 Մոլեկուլային զանգված՝≈121․14 գ/մոլ Մաքրությունը՝ ≥99% Սպիտակ բյուրեղային փոշի CAS No 77-86-1 1հատը համապատասխանում է 500գ-ին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | ՊՇՌ մաստեր միքս | Հավաքածուն նախատեսված է պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի (PCR) իրականացման համար և իրենից ներկայացնում է օգտագործման համար պատրաստի 5-ապատիկ խտացված (5x) լուծույթ։ Master Mix-ը պետք է պարունակի բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչները ռեակցիայի համար, բացառությամբ պրայմերների և ԴՆԹ մատրիցայի (template): Լուծույթի բաղադրությունը պետք է ներառի կայունացված FIREPol® ԴՆԹ պոլիմերազ, dNTP-ների խառնուրդ (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), MgCl_2 (մագնեզիումի քլորիդ) և օպտիմալացված բուֆերային համակարգ։ Մագնեզիումի քլորիդի վերջնական խտությունը 1x աշխատանքային լուծույթում պետք է կազմի 1.5 մՄ կամ 2.5 մՄ՝ կախված կոնկրետ մոդիֆիկացիայից։ ​Ռեագենտը պետք է օժտված լինի բարձր ջերմակայունությամբ և պահպանի իր ակտիվությունը սենյակային ջերմաստիճանում (մինչև +25°C) առնվազն 30 օր շարունակ, ինչը թույլ է տալիս իրականացնել փորձարկումների նախապատրաստումը առանց սառույցի կիրառման։ Ֆերմենտը պետք է ունենա 5' դեպի 3' պոլիմերազային ակտիվություն և 5' դեպի 3' էկզոնուկլեազային ակտիվություն, ինչպես նաև ստացված PCR արգասիքների 3' ծայրում ավելացնի A-ելուստներ (A-overhangs)՝ հետագա TA-կլոնավորման համար։ Հավաքածուն պետք է մատակարարվի հերմետիկ պոլիմերային սրվակներով, որոնցից յուրաքանչյուրը նախատեսված է որոշակի քանակի (օրինակ՝ 250 կամ 1000) ռեակցիաների համար։ Լուծույթը պետք է լինի միատարր և զերծ նուկլեազային (DNase, RNase) աղտոտվածությունից։ Մատակարարման պահին մնացորդային ժամկետը առնվազն 2 տարի Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | DNeasy Plant Pro Kits | 3 հատ DNeasy Plant Pro հավաքածու հտևյալ տեխ. բնութագրով. Հավաքածուն նախատեսված է՝ Ընդհանուր բջջային ԴՆԹ-ի էքստրակցիայի համար՝բուսական բջիջներից և հյուսվածքներից, սնկերից , նաև գենոմային ԴՆԹ-ի էքստրակցիայի համար հյուսվածներից և բուսական սերմերից: Հավաքածուն նախատեսված է 50 փորձարկման համար և ներառում է՝ հյուսվածքների քայքայման սրվակներ- առնվազն 50 հատ CD1 լուծույթ-40մլ MB սպին սյունակներ -50 հատ PS լուծույթ-2x1.5 մլ CD2 լուծույթ-15մլ Բուֆեր APP*-35մլ Բուֆեր AW1-19մլ Բուֆեր AW2-17մլ Բուֆեր EB-15մլ Նմուշառման սրվակներ 1,5մլ-150 Նմուշառման սրվակներ 2 մլ-50 Արագ աշխատանքի պրատակոլ-1 Բուֆերներ Հավաքման խողովակներ (1.5 մլ և 2 մլ) Կատալոգի համար` 69204 Qiagen կամ համարժեք Մատակարարման պահին մնացորդային ժամկետը առնվազն 2 տարի Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |

Части 37-41, части 42-43 освобождаются от НДС, поскольку будут закуплены в рамках программ проекта Appear 278 и проекта Appear 373.

| номер предусмотренного приглашением лота | Наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Адрес | срок** |
|  | поли(rU)-10MG гомополимер полирибоуридила | 1 шт. эквивалентна 10 мг Форма: лиофилизированный порошок. Цвет: белый. Растворимость (растворитель) - вода. Растворимость (конц.) - 19,60 - 20,40 мг/мл. Растворимость (мутность) - прозрачный или слегка мутный. Растворимость (цвет) - бесцветный. Чистота > 98,00-98,01 % УФ (растворитель) - PBS. УФ (лямбда макс.) - 258-262 нм. A250/A260. УФ-поглощение 0,72 - 0,82. УФ-поглощение A280/A260 0,29 - 0,39. УФ-поглощение A290/A260 0,02 - 0,07. Температура хранения: -15 -(-20)°C. Представляет собой гомополимер уридина, т.е. РНК, состоящую только из уридина. остатки. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и обеспечиваться надлежащими условиями хранения на протяжении всего процесса доставки. Согласуется с заказчиком перед доставкой. | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Купризон | • Химическое название: бис (циклогексанон) оксалилдигидразон • Химическая формула: C₁₄H₂₂N₄O₂ • Внешний вид и цвет: белый или желтоватый кристаллический порошок . Чистота ≥99% • Объём: 100 г • Основное назначение: моделирование демиелинизации • Срок годности не менее 2 лет Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | Шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Хлорид натрия | Хлорид натрия Чистота ≥99 % Формула NaCl Молекулярная масса (M) 58,44 г/моль Плотность (D) 2,17 г/см³ Температура кипения (т.пл.) >1450 °C Температура плавления (т.пл.) 801 °C Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | кг | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Агар-агар | Агар-агар Порошок для микробиологических исследований. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | кг | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Питательный бульон | Питательный бульон Для роста микроорганизмов (500 г) Содержит (г/л) Пептон -5 NaCl - 5 pH 7,4 использовать 13 г/л Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт․ | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | D(+)-глюкоза | D(+)-глюкоза Чистота ≥99,5 % Формула C6H12O6 Молекулярная масса (М) 180,16 г/моль Для биохимических и микробиологических исследований Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | кг | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | n-гексан | n-гексан Чистота 98% Формула C6H14 Молекулярная масса (M) 86,18 г/моль Плотность (D) 0,66 г/см³ Температура кипения (т.пл.) 69 °C Температура плавления (т.пл.) -95 °C Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | л | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | D-сахароза | D-сахароза Формула C12H22O11 Молекулярная масса (M) 342,30 г/моль Температура плавления (Тпл) 170 °C Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | кг | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Дигидрофосфат калия | Дигидрофосфат калия Формула KH2PO4 Молекулярная масса (M) 136,09 г/моль Плотность (D) 2,34 г/см³ Температура плавления (Тпл) 255 °C Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | кг | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Гидрофосфат калия | Гидрофосфат калия Формула K2HPO4 Молекулярная масса (M) 174,18 г/моль Плотность (D) 2,44 г/см³ Температура плавления (Тпл) >450 °C Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | кг | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | ДНКаза I | Дезоксирибонуклеаза I, белый порошок, молекулярная масса: 31000 г/моль Активность: >750 единиц/мг, лиофилизированная, оптимальный pH: 6,5-6,8 Температура хранения: -18˚C-30˚C или 2-8˚C. Упаковка: 100 мг во флаконе. 100 мг = 1 шт. Биологический источник: поджелудочная железа крупного рогатого скота; Уровень качества: 100; Выполняет расщепление ДНК. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной, и должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт. | 5 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления соглашения в силу |
|  | 2-нитрофенил-бета-D-галактопиранозид | ≥99%, чистота, орто-нитрофенил-β-D-галактопиранозид, ONPG, субстрат β-галактозидазы Эмпирическая формула C12H15NO8 Молярная масса (M) 301,23 г/моль Температура плавления (т.пл.) 193 °C Температура хранения +4 °C WGK 1 Номер CAS 369-07-3 Поставляется в стеклянной таре. Продукт должен быть новым, европейского производства, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | г | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления соглашения в силу |
|  | Гелий | Гелий >99,99% чистоты, без запаха, бесцветный, инертный газ. Общий объем не менее 9 кубических метров при давлении 200 бар. Поставщик должен предоставить сертификат чистоты газа, обеспечить надлежащие и безопасные условия для процессов заправки тары или замены ее на другую. Однократная полная заправка эквивалентна 1 штуке. Поставщик должен иметь сертификат на поставку продукции. Условия поставки согласовываются с заказчиком до начала поставки. | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления соглашения в силу |
|  | Пептон | Dia-M, Carl Roth или Sigma: Бактериологический мясной пептон представляет собой панкреатический гидролизат животной ткани, обогащенный факторами роста и предназначенный для использования в диагностике. Внешний вид: бежевый порошок Общее содержание азота, % >13,5 Аминный азот, % >3 Растворимость: 5% водный раствор. Полная растворимость pH (5% раствор): 6,5 - 7,5 Потери при сушке, % ≤ 6,0 Соотношение аминоазота к общему азоту: 18 - 26 Остаток после сжигания, % ≤ 8 Хлорид натрия, % ≤ 3 Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | кг | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления соглашения в силу |
|  | D-глюкоза безводная | Кукурузный сахар, ᴅ-(+)-глюкоза, глюкоза, D-(+)-декстроза, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-пентагидроксигексаналь, глюколин, декстроза, D-глюкоза Номер CAS: 50-99-7 Формула: C₆H₁₂O₆ Молекулярная масса: 180,16 г/моль Температура плавления: 146 °C Плотность: 1,54 г/см³ (20 °C) Температура хранения: комнатная Потеря при сушке (100 °C): Максимум: 1 % Остаток при прокаливании: Максимум: 0,1 % Cl (хлорид). Максимум: 100 ppm Продукт должен быть новым, европейского производства, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком до доставки. | кг | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления соглашения в силу |
|  | Сульфат серебра | Чистота ≥99% Эмпирическая формула: Ag2SO4 Молярная масса (M): 311,80 г/моль Плотность (D): 5,45 г/см³ Температура плавления (ммоль/см): 655 °C WGK 2 Номер CAS: 10294-26-5 Содержание воды ≤0,2% Содержание свинца (Pb) ≤0,0005% Содержание кадмия (Cd) ≤0,0005% Содержание железа (Fe) ≤0,0005% Содержание меди (Cu) ≤0,0005% Содержание никеля (Ni) ≤0,0005% Содержание цинка (Zn) ≤0,0005% Продукт должен быть новым, европейского производства, неиспользованным, упаковка не повреждена, и храниться в надлежащих условиях в течение всего срока годности. Доставка. Согласовывается с заказчиком до доставки. | г | 25 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления соглашения в силу |
|  | D-сорбитол | Чистота ≥98% Белый порошок. Эмпирическая формула C6H14O6 Молярная масса (M) 182,18 г/моль Плотность (D) 1,49 г/см³ Температура вспышки (flp) >100 °C Температура плавления (mp) 96 °C Продукт должен быть новым, европейского производства, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода доставки. Согласовывается с заказчиком до доставки. | кг | 5 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления соглашения в силу |
|  | Реагент Фолина-Циокалтеу | Смесь фосфомолибденовой и фосфорновольфрамовой кислот Концентрация: 2 моль/л, используется для определения фенолов Плотность (D) 1,21 г/см³ ADR 8 II WGK 2 Внешний вид: прозрачная жидкость золотисто-желтого цвета Кислотность (в пересчете на HCl) 1,9-2,1 моль/л Чувствительность к фенолам (поглощение при 650 нм) ≥0,25 Жидкость Растворимость (20 °C) растворима Плотность 1,24 г/см³ (20 °C) pH - 0,5 (H₂O, 20 °C) Продукт должен быть новым, европейского производства, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | л | 0,5 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления соглашения в силу |
|  | L-цистеин гидрохлорид | Carl Roth, Sigma или Thermo Scientific ≥99 % 2-Амино-3-меркаптопропионовая кислота гидрохлорид моногидрат, H-L-Cys-OH · HCl · H2O Эмпирическая формула: C3H7NO2S · HCl · H2O Молярная масса (M): 175,64 г/моль Температура плавления (Тпл): 178 °C WGK 1 Номер CAS: 7048-04-6 Продукт должен быть новым, европейского производства, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода доставки. Условия должны быть согласованы с клиентом до доставки. | кг | 0,5 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления соглашения в силу |
|  | Набор для MOPS-минимальной питательной среды | Набор для MOPS-минимальной питательной среды (MOPS Minimal Media Kit) MOPS-буферная минимальная среда предназначена для культивирования E. coli. Из набора согласно инструкции можно приготовить 5 литров среды. Набор включает следующие компоненты: - 10× модифицированный MOPS-буфер (500 мл) - 0,132 М раствор дигидрофосфата калия (50 мл) - 20% безводный декстрозный (глюкозный) раствор (100 мл) Температура хранения: в замороженном состоянии. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка — неповреждённой и обеспечена соответствующими условиями хранения на всём этапе поставки. Перед поставкой необходимо согласование с заказчиком. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Раствор Трипсин-ЭДТА 10× | 10-кратный концентрированный раствор трипсин-ЭДТА, предназначенный для отделения клеток; стерильный. Количество: 100 мл/флакон. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной заводской упаковке и поставляться с соблюдением соответствующих условий хранения на протяжении всей поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Первичное антитело к iNOS | Первичное антитело для выявления белка iNOS (inducible nitric oxide synthase) методами Western blotting, immunocytochemistry и immunofluorescence. Рекомбинантное мультиклональное (multiclonal) антитело. Организм-хозяин – кролик (Rabbit). Реактивность: человек, мышь, крыса. Температура хранения: −20°C. Молекулярная масса целевого белка: около 131 kDa. 1 единица соответствует одному флакону, содержащему 20 мкл концентрированного раствора антитела. Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской неповрежденной упаковке и поставляться с соблюдением соответствующих условий хранения. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Эмбриональная сыворотка теленка | Эмбриональная сыворотка теленка Стерильная эмбриональная сыворотка теленка (FBS), инактивированная термической обработкой, предназначена для культивирования клеток. Объём: 100 мл/флакон. Хранение: при температуре −20 °C. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка — неповрежденной и обеспечена соответствующими условиями хранения. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Таблетки ингибитора протеазы cOmplete Mini без ЭДТА | Таблетки-ингибиторы протеаз cOmplete, Mini, без ЭДТА, подавляют широкий спектр сериновых и цистеиновых протеаз. Таблетки cOmplete, Mini, без ЭДТА содержат как необратимые, так и обратимые ингибиторы протеаз. Упаковка: 25 таблеток во флаконе (1 таблетка в коробке). Растворимость: водный буфер. Растворимость при температуре хранения: 2-8°C. Продукт должен быть новым, неиспользованным и невскрытым. Товар должен быть новым, неиспользованным и нераспечатанным. По согласованию с заказчиком перед поставкой. Поставка на надлежащих условиях. | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Медицинский спирт | Медицинский спирт ≈96 %. Прозрачная, бесцветная жидкость с характерным запахом, без видимых механических примесей. Упакован в герметично закрывающиеся, химически стойкие пластиковые бутылки. Поставка осуществляется в бутылках объёмом 1 л. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | л | 50 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Фосфобуферный солевой раствор (PBS) | Белые таблетки, в одной упаковке должно быть 100 таблеток, 1 таблетка на 100 мл, подходят для работы с клеточными культурами и молекулярной биологией, pH в растворенном виде – 7,2-7,4. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | Штука | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Первичные антитела к β-актину | Тип: Поликлональные антитела кролика против β-актина, Применимо для следующих методов: вестерн-блоттинг, сэндвич-иммуноферментный анализ, иммуногистохимия с фосфатидилхолином (ИГХ-Ф). Реактивность: мышь, крыса, человек. Изотип: IgG. Должен быть совместим со вторичными антителами: козьи антитела против кроличьего IgG, HRP или Alexa Fluora 488. Производитель должен иметь соответствующий сертификат качества и гарантию. 1 флакон содержит 50 мкг вещества. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с клиентом до доставки. | Штука | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Буфер RIPA | Прозрачная жидкость, 100 мл. Состав: 0,5 М Трис-HCl, 1,50 М хлорид натрия, 10% Нонидет P-40 (НП-40), 2,5% дезоксихолат, 10 мМ ЭДТА, pH 7,4 Температура хранения: -20 °C Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения. | Штука | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Смесь ингибиторов протеаз и фосфатаз | Коктейль ингибиторов протеаз и фосфатаз без ЭДТА Эта смесь содержит отдельные компоненты, включая AEBSF, апротинин, бестатин, E-64, леупептин и ингибиторы фосфатаз: ванадат натрия, фторид натрия. Применимо в ферментном иммуноанализе и иммуноблоттинге. 1 шт. – 1 мл Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | Штука | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Белковый маркер | Предварительно окрашенный белковый маркер — это предварительно окрашенный белковый маркер, предназначенный для экспериментов SDS-PAGE и вестерн-блоттинга. Он охватывает широкий диапазон молекулярных масс 10–245 кДа и имеет 12 четко видимых полос, разделенных цветными референсными полосами (~25 кДа зеленым цветом, ~75 кДа красным), что облегчает оценку размера и контроль переноса. Он представлен в жидкой, готовой к использованию форме, уже содержащей буфер для нанесения образцов (SDS, глицерин, трис-буфер и восстанавливающий агент), обычно используется в объеме 3–5 мкл для SDS-PAGE и 1,5–2,5 мкл для вестерн-блоттинга, хранится при −20°C. 1 шт. – 500 мкл Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | Штука | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Твин 20 | TWEEN 20 — неионогенное поверхностно-активное вещество, полиоксиэтилен (20) сорбитан монолаурат, молекулярная масса ~1228 Да, используется в методах вестерн-блоттинга, ИФА и SDS-PAGE в качестве компонента промывочных и блокирующих буферов, обладает высокой растворимостью в воде и стабилен в широком диапазоне pH (~5–7), чистота: обычно ≥99% (высокая чистота, класс молекулярной биологии), хранится при комнатной температуре или +4°C. 1 шт. – 25 мл Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | Штука | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Феромон для вида Tuta absoluta | Предназначен для охоты на Tuta absoluta. Приманки выпускаются в виде флаконов с инструкциями по хранению, обработке и использованию. Они предназначены для использования в теплые, солнечные дни в любой возможной среде обитания. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | Штука | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Феромон для вида Cameraria orchidella | Предназначен для охоты на Cameraria orchidella. Приманки выпускаются в виде флаконов с инструкциями по хранению, обработке и использованию. Они предназначены для использования в теплые, солнечные дни в любой возможной среде обитания. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | Штука | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Феромон для вида Grapholita monestria | Предназначен для охоты на Grapholita monestria. Приманки выпускаются в виде флаконов с инструкциями по хранению, обработке и использованию. Они предназначены для использования в теплые, солнечные дни в любой возможной среде обитания. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | Штука | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Феромон для вида Cydia pomonella | Предназначен для охоты на Cydia pomonella. Приманки выпускаются в виде флаконов с инструкциями по хранению, обработке и использованию. Они предназначены для использования в теплые, солнечные дни в любой возможной среде обитания. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | Штука | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Феромон для вида Grapholita funebrana | Предназначен для охоты на Grapholita funebrana . Приманки выпускаются в виде флаконов с инструкциями по хранению, обработке и использованию. Они предназначены для использования в теплые, солнечные дни в любой возможной среде обитания. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | Штука | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Этилацетат (СН3−СОО−CH2−CH3) | Бесцветная летучая жидкость с резким запахом (СН3−СОО−CH2−CH3) Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | литр | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | ЭДТА C₁₀H₁₄N₂Na ₂O₈ · 2H₂O | Химическая формула - C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ · 2H₂O. Молекулярная масса - ≈ 372,24 г/моль. Чистота - 99,0-101,0 %. Белый кристаллический порошок. CAS No 6381-92-6. 1 шт. соответствует 250 г. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Краситель нуклеиновой кислоты | раствор для окрашивания нуклеиновых кислот — стабильный и чувствительный краситель ДНК. Этот флуоресцентный краситель можно использовать при электрофорезе в агарозном геле для замены бромида этидия (EtBr), который оказывает токсическое действие. EcoDye™ Nucleic Acie Staining Solution — немутагенный, нецитотоксичный продукт, который можно использовать путем смешивания небольшого его количества при приготовлении агарозного геля. Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке. неповрежденным и надежно закрепленным весь объем поставки с условиями хранения во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Ледяная уксусная кислота | Химическая формула - CH₃COOH. Чистота - 99,5-99,8 %. 1,05 кг соответствует 1 литру. Бесцветная жидкость с характерным запахом.Упаковка - в тёмную стеклянную тару.Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и внадлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйтес клиентом перед доставкой. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | кг | 1.05 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Трис | Химическая формула - C₄H₁₁NO₃. Молекулярная масса - ≈ 121,14 г/моль. Чистота - ≥ 99 %. Белый кристаллический порошок. CAS No 77-86-1․ 1 шт. соответствует 500 г. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | ПЦР мастер-микс | Набор предназначен для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) и представляет собой готовый к использованию 5-кратно концентрированный (5x) раствор. Мастер-микс должен содержать все необходимые компоненты для реакции, за исключением праймеров и ДНК-шаблона. Раствор должен включать стабилизированную ДНК-полимеразу FIREPol®, смесь дНТФ (дАТФ, дЦТФ, дГТФ, дТТФ), MgCl₂ (хлорид магния) и оптимизированную буферную систему. Конечная концентрация хлорида магния в 1x рабочем растворе должна составлять 1,5 мМ или 2,5 мМ в зависимости от конкретной модификации. Реагент должен обладать высокой термостойкостью и сохранять свою активность при комнатной температуре (до +25°C) в течение как минимум 30 дней, что позволяет проводить эксперименты без использования льда. Фермент должен обладать полимеразной активностью в направлении от 5' к 3' и экзонуклеазной активностью в направлении от 5' к 3', а также добавлять А-выступы к 3'-концу получаемых ПЦР-продуктов для последующего ТА-клонирования. Набор должен поставляться в герметично закрытых полимерных флаконах, каждый из которых рассчитан на определенное количество реакций (например, 250 или 1000). Раствор должен быть однородным и не содержать примесей нуклеаз (ДНКазы, РНКазы). Остаточный срок годности на момент поставки составляет не менее 2 лет. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | DNeasy Plant Pro Kits | Набор DNeasy Plant Pro, Набор предназначен для экстракции общего клеточного ДНК из растительных клеток и тканей, грибов, а также для выделения геномной ДНК из тканей и семян растений. Набор рассчитан на 50 проб и включает в себя: - Пробирки для разрушения тканей — минимум 50 шт. - Раствор CD1 — 40 мл - Спин-колонки MB — 50 шт. - Раствор PS — 2 x 1.5 мл - Раствор CD2 — 15 мл - Буфер APP* — 35 мл - Буфер AW1 — 19 мл - Буфер AW2 — 17 мл - Буфер EB — 15 мл - Пробирки для образцов 1,5 мл — 150 шт. - Пробирки для образцов 2 мл — 50 шт. - Протокол для быстрой работы — 1 шт. - Буферы - Сборные пробирки (1.5 мл и 2 мл) Qiagen или эквивалент Каталожный номер: 69204 Остаточный срок годности на момент поставки составляет не менее 2 лет. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | набор | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |