| N | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չափման միավոր | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու | Վիաբուժական գործիքների հավաքածուն իր մեջ ներառելու է հետևյալ ապրանքները՝ - Ձեռքի շաղափիչի հավաքածու Քաշը՝ առավելագույնը 1050գ Ռիսկի դասը՝ IR / 6 – 2 Քանակը՝ 1 հատ Լրակազմ․ - Ձեռքի շաղափիչ HUDSON, երկարությունը՝ 270մմ ±5%, 1 հատ - Երկարացման դետալ HUDSON, երկարությունը՝ 97մմ ±5%, 1 հատ - Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 96մմ, տրամագիծը՝ 9մմ ±5%, 1 հատ - Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 97մմ, տրամագիծը՝ 14մմ ±5%, 1 հատ - Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 100մմ, տրամագիծը՝ 14մմ ±5%, 1 հատ - Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 102մմ, տրամագիծը՝ 22մմ ±5%, 1 հատ - Շաղափ McKENZIE, երկարությունը՝ 98մմ, տրամագիծը՝ 13մմ ±5%, 1 հատ - Կրատիոտոմիայի փորիչ CUSHING, 94մմ, ±5%, 1 հատ - Շաղափ HUDSON Երկարությունը՝ 97մմ ±5%, Տրամագիծը՝ 14մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 70գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ - Շաղափ HUDSON Երկարությունը՝ 102մմ ±5%, Տրամագիծը՝ 22մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 85գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ - Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 180մմ ±5%, Լայնությունը՝ 3մմ ±5%, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 240գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ - Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 180մմ ±5%, Լայնությունը՝ 4մմ ±5%, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 245գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ - Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 180մմ ±5%, Լայնությունը՝ 5մմ ±5%, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 240գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 2 հատ - Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 180մմ ±5%, Լայնությունը՝ 6մմ ±5%, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 250գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ - Լարասղոցի հավաքածու OLIVECRONA Երկարությունը՝ 500մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 13գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 – 2 Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5 Հավաքածուների քանակը՝ 10 - Լարասղոցի հավաքածու GIGLI Երկարությունը՝ 300մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 10գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 – 2 Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5 Հավաքածուների քանակը՝ 10 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագիր կնքելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրից / եթե մատակարարը չի համաձայնվում ապրանքը մատակարարել ավելի շուտ: | Լրակազմ | 1 |

*Մատակարարումն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան  համաձայնագիր կնքելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրից, բայց ոչ ուշ քան 40 օրացուցայի օր/, եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/: Մատակարարումն ըստ պահանջի:

*Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

*Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, ամբողջական փաթեթավորմամբ:

*Ապրանքի մատակարարումը`  բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը մինչև   համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով  ք. Գյումրի Գարեգին Նժդեհի 3/3 հասցեով, մինչև առաքման օրվա ժամը 16:00:

*Պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա: