ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Երևան» Բժշկագիտական Կենտրոն ՓԲԸ-ի բժշկական պարագաների ձեռքբերման

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |  |
| 1 | 33181340 | Պերիֆերիկ ինքնաբացվող ստենտ | Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտ, OTW առաքման համակարգով, ստենտի նյութը նիտինոլ, դիզայնը հիբրիդային՝ բաց և փակ բջիջներով, ճաղերի հաստությունը 170µ, շավթի աշխատանքային երկարությունը 120սմ, ռենտգենկոնտրաստային նշակիրներ, համատեղելի 0,035" ուղղորդիչի հետ և 6fr ինտրադյուսորի հետ: Ստենտի չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0 և 8,0մմ, երկարությունը առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 220մմ: -տրամագիծ 9,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -տրամագիծ 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 120մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ | հատ |  | 30 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |
| 2 | 33181340 | Երիկամային զարկերակի ստենտ | Բալոն դիլատացիոն պերիֆերիկ ստենտ, OTW առաքման համակարգով, ստենտի նյութը կոբալտ-քրոմ, դիզայնը հիբրիդային՝ բաց և փակ բջիջներով, ճաղերի հաստությունը ոչ ավել քան 120մկմ, շավթի աշխատանքային երկարությունը առնվազն 150սմ, պրոքսիմալ շաֆտի տրամագիծը ոչ ավել քան 2.2մմ, դիստալ շաֆթի տրամագիծը ոչ ավել քան 3.2մմ, ռենտգենկոնտրաստային նշակիրներ, համատեղելի 0,014" ուղղորդիչի հետ և 5, 6fr ինտրադյուսորի հետ: Ստենտի չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0, երկարությունը առնվազն 3 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 12մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 18մմ: Միջին կարճեցումը ոչ ավել քան երկարության 1 տոկոսը, նոմինալ ճնշումը առնվազն 9բար Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: | հատ |  | 5 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |
| 3 | 33141137 | Դեղապատ բալոն կաթետր պերիֆերիկ | Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, պատած Պակլիտակսել դեղով, դեղի դոզան՝ 3մկգ/մմ², շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0,014''/0,035'' ուղղորդիչների հետ: Բալոնի չափսերը՝ -2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 5,00 և 6,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 250մմ; -7,00 և 8,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 150մմ; Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ | հատ |  | 5 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |
| 4 | 33141211 | Անոթները կարող գործիք | Ազդրային զարկերակը կարող գործիք, նախատեսված արագ, անվտանգ եւ հուսալի մեխանիկական հեմոստազի համար: Պարզ 3 քայլով խցանման սարք է, որը փակում և տեղադրում է արտերիոտոմիան խարիսխի և կոլագենի սպունգի միջև: Հեմոստազը ձեռք է բերվում հիմնականում մեխանիկական խարիսխ-արտերիոտոմիա-կոլագենային սենդվիչի միջոցով, որը լրացվում է կոլագենի կոագուլյացիոն հատկություններով: Պետք է ներծծվի 90 օրվա ընթացքում: Չափսերը 6Fr՝ կիրառելի 6fr և 7fr ինտրադյուսորների հետ, և 8 Fr՝ կիրառելի 8fr և 9fr ինտրադյուսորների հետ: Ընդհանուր երկարությունը ոչ ավել քան 205մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 155սմ։ CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: | հատ |  | 30 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |
| 5 | 33141137 | Բալոն կաթետր պերիֆերիկ | Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, համատեղելի 0.014" և 0.035" ուղղորդիչների հետ, շավթի երկարությունը 80, 135 և 150սմ ըստ համապատասխան ուղղորդիչների համատեղելիության՝ 0,014''/0,035'' ուղղորդիչների հետ, հիդրոֆիլ ծածկույթով, առնվազն երկու ռենտգենոկոնտրաստային մարկերի առկայություն, համատեղելիություն 4-7ֆր ինտրադյուսերի հետ ըստ համապատասխան ուղղորդիչի: Բալոնի նյութը՝ PEBA, չափսերը՝ -1,5մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 և 5,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 250մմ: -6,0; 7,0 և 8,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 150մմ: -9,0; 10,0; 12,0 և 14,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: | հատ |  | 60 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |
| 6 | 33181340 | Պերիֆերիկ ստենտ | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, կառուցված մի քանի ալիքաձև օղակներից՝ դրանց միջև միացումներով, առաքման համակարգը OTW , շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0.035" ուղղորդչի հետ, համադրելիություն 6 և 7ֆր ինտրադյուսերի հետ, կաթետրի դիստալ հատվածի հիդրոֆիլային ծածկույթ, ունի ռենտգենկոնտրաստ մարկերներ: Ստենտի չափերը՝ -տրամագծերը` 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 57մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | հատ |  | 30 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |
| 7 | 33141174 | Լապարատոմիկ հավաքածու | Հավաքածուն կազմված է հիվանդի ծածկոց՝ 310*270սմ-1հատ, անձեռոցիկ ՝ 40*40-2 հատ, Փաթաթող սավան 160*230սմ-1հատ, Ինքնակպչուն սավան ՝ 70*70-4հատ, Մայո ծածկոց -1հատ, Խալաթ XL -2 հատ։ Հավաքածուն ունենա առանձին փաթեթավորում և լինի ստերիլ։ | հատ |  | 100 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |
| 8 | 33141224 /14 | վիրաբուժական գործիքներ/ էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր/ | Բարձր արդյունավետությամբ Էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր ES-100V ES-100V-ն ունակ է իրականացնել մոնոպոլյար և բիպոլյար վիրաբուժական միջամտությունների մեծ մասը: Հագեցած լինելով անվտանգության հուսալի գործառույթներով՝ այն բավարարում է պահանջները՝ ապահովելով ճշգրտություն, անվտանգություն և հուսալիություն: Հիմնական առանձնահատկությունները * 3 Մոնոպոլյար կտրման ռեժիմ: Մաքուր կտրում (Pure Cut), Խառը 1 (Blend 1), Խառը 2 (Blend 2) * 2 Կոագուլյացիայի ռեժիմ: Ցողացիր (Spray), Հարկադիր (Forced) * 1 Բիպոլյար ելք: Ստանդարտ * CQM: Կոնտակտի որակի վերահսկման համակարգ * Կառավարում: Էլեկտրավիրաբուժական գրիչների և ոտնակային անջատիչի միջոցով * Հիշողություն: Վերջին օգտագործված ռեժիմի, հզորության և այլ պարամետրերի պահպանում * Կարգավորում: Հզորության և ձայնի արագ կարգավորում * Աշխատանք: Կտրում և կոագուլյացիա ընդհատվող ռեժիմով Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը ¦ Տեսակ ¦ Ռեժիմ ¦ Առավելագույն ելքային հզորություն (Վտ) ¦ Բեռնվածության դիմադրություն (Ω) ¦ Մոդուլյացիայի հաճախականություն (կՀց) ¦ Առավելագույն ելքային լարում (Վ) ¦ Կրեստ-ֆակտոր (Crest Factor) ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ Մոնոպոլյար ¦ Կտրում (Cut) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Մաքուր (Pure Cut) ¦ 100 ¦ 500 ¦ -- ¦ 1300 ¦ 1.5 ¦ ¦ ¦ Խառը 1 (Blend 1) ¦ 100 ¦ 500 ¦ 20 ¦ 1400 ¦ 2.0 ¦ ¦ ¦ Խառը 2 (Blend 2) ¦ 100 ¦ 500 ¦ 20 ¦ 1500 ¦ 2.0 ¦ ¦ ¦ Կոագ (Coag) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ցողացիր (Spray) ¦ 90 ¦ 500 ¦ 12-24 ¦ 4800 ¦ 6.3 ¦ ¦ ¦ Հարկադիր (Forced) ¦ 60 ¦ 500 ¦ 25 ¦ 4800 ¦ 5.2 ¦ ¦ Բիպոլյար ¦ Ստանդարտ ¦ 60 ¦ 100 ¦ 20 ¦ 700 ¦ 1.5 ¦ Լրացուցիչ տվյալներ: * Սարքի չափսերը: 265 * 259 * 114 մմ * Քաշը: 7.50 կգ * Ելքային հաճախականություն: 416 կՀց * Սնուցման լարում: 100-240 Վ, 50-60 Հց ES-100V Լրակազմ * Էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր ES-100V — 1 հատ * Մոնոպոլյար ոտնակային փոխանջատիչ — 1 հատ * Էլեկտրական գրիչ միացման մալուխով (մեկանգամյա օգտագործման) — 1 հատ * Բացասական էլեկտրոդ (թիթեղ) — 1 հատ * Բժշկական բացասական էլեկտրոդի միացման մալուխ — 1 հատ * Բիպոլյար ունելի (պինցետ) միացման մալուխով — 1 հատ * Սնուցման լար — 1 հատ Քաշը՝ 7.9 կգ | լրակազմ |  | 1 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ Բոլոր ապրանրանքների դիմաց վճարումը իրականացվելու է փաստացի մատակարարված ապրանքների քանակով։

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:

* մատակարարումը իրականացվում է համաձայն` ՀՀ կառավարության 2013թ. մայիսի 2 թիվ 502-Ն որոշան,                                                                                                                                                                                                                                          *դեղերի տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ ԱՆ նախարարի 2010թ. 17-Ն հրաման

* պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`

ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս  մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,

բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,

գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, դեղը հանձնման պահին կարող է ունենալ դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:

Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по приглашению , предусмотренных дозу номер | закупки планом предусмотрено сквозное код` на ОСНОВЕ классификации (КПВ) | наименование | технические характеристики | измерения единиц | единиц цена/РА драмов | общая цена/РА драмов, | общее количество | поставок в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес |  | подлежащих заказа |  | Срок |  |
| 1 | 33181340 | Периферической указано строительные | Указано периферической мебель, OTW доставки системе, сети материал нато, дизайн гибриддля открытого и закрытого сотовый, баров толщина 170µ, авт рабочая длина см, рентгенконтрастная наири, совместим с 0,035" угоди с и 6fr адреса с: Тент размерыизделия -тамададля 5,0; 6,0; 7,0 и 8,0 мм, длина не менее 9 размер каждого диаметра для автомобилей, при этом ламината` не более чем на мм, длиннее` не менее чем 220мм: -диаметр 9,0 мм, длина не менее 3 размер при этом ламината` не более чем на мм, длинным` не менее чем в мм: -диаметр 10,0 мм, длина минимум 5 размер при этом ламината` не более чем на мм, длиннее` не менее чем на мм: Договора выполнения этапе должен быть представлен товар у производителя или его представителя по выданной гарантийное письмо, | шт |  | 30 |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Под заказ |  | В течение 3 /трех/ рабочих дней с момента получения заказа Заказчиком, при этом Заказчик обязуется подать 1-й заказ после истечения 20-дневного /двадцатидневного/ срока, следующего за днем вступления контракта в силу (за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается выполнить контракт в более короткие сроки). Срок поставки любого товара, подлежащего поставке по настоящему контракту, не может превышать 30 декабря 2026 года. |
| 2 | 33181340 | Почечной артерии стенты | Пакет одежда периферической, OTW типа, ограничен Политике его, препарат дозадля 3мкг/мм2, авт длина 80см и 135см, совместим с 0,014"/0,035" углеродные с: Баллона размерыдля -2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 5,00 и 6,00мм диаметров для длины,для по меньшей мере 7 размер каждого диаметра для автомобилей, при этом ламината` не более чем 40мм, длиннее` не менее чем на 250мм; -7,00 и 8,00мм диаметров для длиныдля по крайней мере 5 размер каждого диаметра для автомобилей, при этом ламината` не более чем 40мм, длиннее` не менее чем на 150мм; Договора выполнения этапе должен быть представлен товар у производителя или его представителя по выданной гарантийное письмо: | шт |  | 5 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Под заказ |  | В течение 3 /трех/ рабочих дней с момента получения заказа Заказчиком, при этом Заказчик обязуется подать 1-й заказ после истечения 20-дневного /двадцатидневного/ срока, следующего за днем вступления контракта в силу (за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается выполнить контракт в более короткие сроки). Срок поставки любого товара, подлежащего поставке по настоящему контракту, не может превышать 30 декабря 2026 года. |  |
| 3 | 33141137 | Египет аксессуары пакет периферической | к. Пакет одежда периферической, OTW типа, ограничен Политике его, препарат дозадля мкс/м, авт длина се и се, совместима с 0,014"/0,035" углеродные с: Баллона размеры՝ -2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 5,00 и 6,00 мм диаметров для длины,для по меньшей мере 7 размер каждого диаметра для, при этом ламината` не более чем на мм, длиннее` не менее чем на 250мм; -7,00 и 8,00 мм диаметров для длиныдля по крайней мере 5 размер каждого диаметра для автомобилей, при этом ламината` не более чем на мм, длинным` не менее чем на 150мм; Договора выполнения этапе должен быть представлен товар у производителя или его представителя стороны , выданного гарантийного письма | шт |  | 5 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Под заказ |  | В течение 3 /трех/ рабочих дней с момента получения заказа Заказчиком, при этом Заказчик обязуется подать 1-й заказ после истечения 20-дневного /двадцатидневного/ срока, следующего за днем вступления контракта в силу (за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается выполнить контракт в более короткие сроки). Срок поставки любого товара, подлежащего поставке по настоящему контракту, не может превышать 30 декабря 2026 года. |  |
| 4 | 33141211 | Сосуды могут инструмента | Бедренно пульс может инструмент, предназначен для быстрого, безопасного и надежного механического гемостаза для: Простые 3 шага узкое устройство , в которое закрывает и установка в аритмии на якорь и коллагена губкой между: Гомеостаз приобрести в приводятся , в основном, механический якорь-аритмия-коллагеновые сэндвичи через, который заполняется из коллагена каган признакам: Должно быть иными 90 дней в течение: Размер 6Fr для применимым 6fr и 7fr интересное с, и 8 Fr для применимым 8fr и 9fr интересное с: Общая длина не более чем в мм, рабочая длина не менее чем в см. в CE сертификата наличие обязательно к: | шт |  | 30 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Под заказ |  | В течение 3 /трех/ рабочих дней с момента получения заказа Заказчиком, при этом Заказчик обязуется подать 1-й заказ после истечения 20-дневного /двадцатидневного/ срока, следующего за днем вступления контракта в силу (за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается выполнить контракт в более короткие сроки). Срок поставки любого товара, подлежащего поставке по настоящему контракту, не может превышать 30 декабря 2026 года. |  |
| 5 | 33141137 | Аксессуары пакет периферической | Пакет одежда периферической, OTW типа, совместимый с 0.014" и 0.035" углеродные с, авт длина 80, 135 и се в соответствии соответствующие углеродные совместимостидля 0,014"/0,035" углеродные с, гидрофильные , с покрытием, по крайней мере, два рентгенконтрастная марки наличие, совместимость 4-р интереса с по соответствующей угоди: Баллона материалдля PEBA, размерыдля -1,5 мм диаметра для разной длиныдля по крайней мере 3 размер, при котором ламината` не более чем на мм, длиннее` не меньше , чем ме: -2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 и 5,0 мм диаметров для длины,для по меньшей мере 7 размер каждого диаметра для, при этом ламината` не более чем на мм, длиннее` не менее чем на 250мм: -6,0; 7,0 и 8,0 мм диаметров для длиныдля по крайней мере 8 размер каждого диаметра для автомобилей, при этом ламината` не более чем на 20мм, длинным` не менее чем на 150мм: -9,0; 10,0; 12,0 и 14,0 мм диаметров для длиныдля по крайней мере 6 размер каждого диаметра для автомобилей, при этом ламината` не более чем на 20мм, длинным` не меньше , чем ме: | шт |  | 60 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Под заказ |  | В течение 3 /трех/ рабочих дней с момента получения заказа Заказчиком, при этом Заказчик обязуется подать 1-й заказ после истечения 20-дневного /двадцатидневного/ срока, следующего за днем вступления контракта в силу (за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается выполнить контракт в более короткие сроки). Срок поставки любого товара, подлежащего поставке по настоящему контракту, не может превышать 30 декабря 2026 года. |  |
| 6 | 33181340 | Периферической дисплеи | Матрицы андролог продукции в соответствии с периферической мебель, материалдля кобальт-хрома слияние L-605, построенные в нескольких волнистых колецдля их между миронов, доставки систему OTW , авт длина се и се, совместим с 0.035" угода с, амаретто 6 и р интереса с, катер дистального сегмента педофилию покрытие, имеет рентгенконтрастная маркеров: Тент размерыизделия -тамара` 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 и 10,0 мм, длина минимум 5 размер каждого диаметров для, при этом ламината` не более чем на мм, длиннее` не менее чем на мм: Продукт питания этапе Продавец должен быть представлен производителя по представляемых соответствия, сертификат, авторизации(гарантия-уполномоченный) письмо, происхождения, сертификат: | шт |  | 30 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Под заказ |  | В течение 3 /трех/ рабочих дней с момента получения заказа Заказчиком, при этом Заказчик обязуется подать 1-й заказ после истечения 20-дневного /двадцатидневного/ срока, следующего за днем вступления контракта в силу (за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается выполнить контракт в более короткие сроки). Срок поставки любого товара, подлежащего поставке по настоящему контракту, не может превышать 30 декабря 2026 года. |  |
| 7 | 33141174 | Аппаратчик коллекции | Коллекция состоит из больного мебельдля 310*см-а, трубы металлические 40*40-2 шт., Фото простыни 160*см-а, Само листов для 70*70-а, Лимонный плащ -а, Халат XL -2 штармении. Коллекция имеет отдельные упаковки , и будет стерильнойработы. | шт |  | 100 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Под заказ |  | В течение 3 /трех/ рабочих дней с момента получения заказа Заказчиком, при этом Заказчик обязуется подать 1-й заказ после истечения 20-дневного /двадцатидневного/ срока, следующего за днем вступления контракта в силу (за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается выполнить контракт в более короткие сроки). Срок поставки любого товара, подлежащего поставке по настоящему контракту, не может превышать 30 декабря 2026 года. |  |
| 8 | 33141224 /14 | электропроводкой генератор | Высокой эффективностью Электропроводкой генератор ES-ES 100V-100V-н , способной к реализации монополя и диполя хирургических вмешательств большая часть: Оснащен будучи в безопасности с надежными функциямидля его удовлетворить в требованиядля предоставления точность, безопасность и надежность: Основные особенности * 3 Монополий резки режим: Чистый разрез (Pure Cut), Смешанный 1 (Смесь 1), Смешанная 2 (Смесь 2) * 2 Консультации режим: Омар (Спрей), Принудительное (Forced) * 1 Диполя выхода: Стандарт * CQM: Контакта качество контроля системы * Управление: Электропроводкой для ручек и отека планшетные через * Память: Последнего использованного режима, мощности и других параметров хранение * Конфигурация: Мощности и звука быстро регулировать * Работу: Резка и погуляли прерывистый режим Товара технические характеристики ¦ Вид ¦ Режим ¦ Максимальная выходная мощность (Вт) ¦ Нагрузки сопротивление (Ω) ¦ Модуляция частота (кгц) ¦ Максимальное выходное напряжение (В.) ¦ Крест-фактор (Crest Factor) ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ Монополия ¦ Резки (Cut) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Чистый (Pure Cut) ¦ 100 ¦ 500 ¦ -- ¦ 1300 ¦ 1.5 ¦ ¦ ¦ Смешанные 1 (Blend 1) ¦ 100 ¦ 500 ¦ 20 ¦ 1400 ¦ 2.0 ¦ ¦ ¦ Смешанные 2 (Blend 2) ¦ 100 ¦ 500 ¦ 20 ¦ 1500 ¦ 2.0 ¦ ¦ ¦ Как (Нем) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Омар (Спрей) ¦ 90 ¦ 500 ¦ 12-24 ¦ 4800 ¦ 6.3 ¦ ¦ ¦ Принудительное (Forced) ¦ 60 ¦ 500 ¦ 25 ¦ 4800 ¦ 5.2 ¦ ¦ Биолар ¦ Стандарт ¦ 60 ¦ 100 ¦ 20 ¦ 700 ¦ 1.5 ¦ Дополнительные данные: * Устройство размер: 265 * 259 * 114 мм * Вес: 7.50 кг * Выходная частота: 416 кгц * Питание напряжение: 100-240 В., 50-60 Гц ES-100V Автомобилей * Электропроводкой генератор ES-100V — 1 шт * Монополия отека зати — 1 шт * Электрический пера подключения кабеля (одноразовое использование) — 1 шт * Отрицательный электрод (пластина) — 1 шт * Медицинский отрицательных электродов, соединительные кабели — 1 шт * Диполя щипцы (пинцет) подключение кабеля — 1 шт * источник Питания шнур — 1 шт Весдля 7.9 кг | шт |  | 1 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Под заказ |  | В течение 3 /трех/ рабочих дней с момента получения заказа Заказчиком, при этом Заказчик обязуется подать 1-й заказ после истечения 20-дневного /двадцатидневного/ срока, следующего за днем вступления контракта в силу (за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается выполнить контракт в более короткие сроки). Срок поставки любого товара, подлежащего поставке по настоящему контракту, не может превышать 30 декабря 2026 года. |  |

* УВЕДОМЛЕНИЕ Все парни оплата будет осуществляться за фактически поставленных товаров количествах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* поставка осуществляется хасан правительства на 2013 год. 2 мая № 502-Н, орша, *препараты, перемещение, складирование и хранение должны осуществляться в соответствии с МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ министра 2010г. 17-Н приказ

* фитнес сроки покупателю в момент вручения должны быть деталь

а. 2,5 года больше срок годности при наличии вручения в данный момент должны иметь по крайней мере 24 месяца, остаточный срок годности,

б. до 2,5 лет срок годности, имеющих лекарства момент вручения должны иметь препарат в общей годности 12 месяцев,

г. в отдельных случаях, это э пациентов неотложной предложения для удовлетворения обоснованных необходимость, препарат потребления, установленных для фитнеса короткие сроки, препарат момент вручения может иметь лекарства общего срока годности, по крайней мере, один второй.

Если в период действия договора Заказчиком предмета закупки требование подано не всей партии, то предмета закупки катамаран, остаточные партии в части договор расторгается: