| ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափաբաժին | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասա-կարգման | Առևտրային անունը |  | Տեխնիկական բնութագիր | չափի միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը (դրամ) | Նախատես-ված քանակը |
| 1 | 33211140 | Cobas c-111 բիոքիմիական վերլուծիչի համար Բիլիռուբին ընդհանուր |  | Ընդհանուր բիլիռուբին (BIL-Total, cobas c111) Cobas c-111 անալիզատորի համար ֆորմատ`4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 2 |
| 2 | 33211120 | Cobas c-111 բիոքիմիական վերլուծիչի համար Գլյուկոզա |  | Գլյուկոզայի (Glucose, cobas c111 ): Cobas c-111 անալիզատորի համար ֆորմատ՝4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only.Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 2 |
| 3 | 33211130 | Cobas c-111 բիոքիմիական վերլուծիչի համար Խոլեստերին ընդհանուր |  | Խոլեստերին (Cholesterol) Cobas c-111 անալիզատորի համար ֆորմատ`4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ:Ֆիրմայի նշանի առկայություն: :Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան Ðանձնելու պահին պիտ ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only10.10.2024Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 2 |
| 4 | 33211130 | Cobas c-111 բիոքիմիական վերլուծիչի համար Բարձր խտությամբ լիպոպրոտեիդներ /Chol HDL/ |  | ԲԽԼ- խոլեսթերին (HDL Cholesterol,cobas c111) Cobas c-111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 2x100 թեստ : Ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 2 |
| 5 | 33211130 | Cobas c-111 բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ցարձր խտությամբ լիպոպրոտեիդներ /Chol LDL/ |  | ՑԽԼ- խոլեսթերին(LDL Cholesterol,Cobas c111 ) Cobas c-111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 2x50 թեստ: Ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 4 |
| 6 | 33211180 | Cobas c-111 բիոքիմիական վերլուծիչի համար Եռգլիցերիդներ |  | Տրիգլիցերիդներ (Triglycerides, cobas c111 ) Cobas c-111 անալիզատորի համար ֆորմատ` 4 x 50 թեստ: ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ:Ֆիրմայի նշանի առկայություն: :Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան Ðանձնելու պահին պիտ ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 2 |
| 7 | 33211160 | Cobas c-111 բիոքիմիական վերլուծիչի համար Կրեատինին |  | Կրեատինին (creatinin jaffe, cobas c111 ): Cobas c-111 անալիզատորի համար ֆորմատ՝4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only.Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 5 |
| 8 | 33211150 | Cobas c-111 բիոքիմիական վերլուծիչի համար Միզանյութ |  | Միզանյութ (Urea, cobas c111) Cobas c-111 անալիզատոր համար: ֆորմատ`4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 4 |
| 9 | 33211500 | Cobas c-111 բիոքիմիական վերլուծիչի համար Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին |  | HbA1c (HbA1c GGT, cobas c111 ): cobas c111 անալիզատորի համար ֆորմատ՝ 2x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only.Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 1 |
| 10 | 33211500 | Cobas c111 լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի (NAOH-D) |  | Լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի կոբաս c111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ4x21 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 28 |
| 11 | 33211500 | Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու նախատեսված cobas c111 սարքի համար |  | "Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու Micro Cuvettes Cobas c-111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ`1.680 կյուվետներ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 1 |
| 12 | 33211500 | Cobas c111Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 1 |  | "PreciControl ClinChem Multi 1 Cobas c-111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ Ստուգիչ հեղուկ։ ` 1x 5 մլ։ ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայ մանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 6 |
| 13 | 33211500 | Cobas c111Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 2 |  | PreciControl ClinChem Multi 2 Cobas c-111 , Ստուգիչ հեղուկ։ ֆորմատ` 1x5 մլ։ Ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 6 |
| 14 | 31512200 | Հալոգեն լամպ |  | Հալոգեն լամպ 12V/20W ASSYնախատեսված Cobas c-111 սարքի համար: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 1 |
| 15 | 33691162 | Ազատ Բետա ԽԳ N96 |  | Ազատ Բետա ԽԳ քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 1 |
| 16 | 33211370 | Ազատ թիրoքսին FT4 N96 |  | Ազատ թիրoքսինի (FT4) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 2 |
| 17 | 33211380 | Ազատ թրիյոդթիրոնին FT3 N96 |  | Ազատ թրիյոդթիրոնինի ( FT3) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 1 |
| 18 | 33211350 | Թիրեոտրոպ հորմոն TSH N96 |  | Թիրեոտրոպ հորմոնի ( TSH) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 4 |
| 19 | 33211390 | Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմիններ Anti-TPO N96 |  | Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների (Anti-TPO) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 1 |
| 20 | 33691162 | Հղիության հետ կապված պլազմայի Ա սպիտակուց PAPP-A N96 |  | Հղիության հետ կապված պլազմայի Ա սպիտակուցի՝ PAPP-A քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 1 |
| 21 | 33691162 | Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմիններ Anti-TG N96 |  | Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների (Anti-Tg) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 1 |
| 22 | 33691162 | Պրոլակտին N96 |  | Պրոլակտինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 1 |
| 23 | 33191310 | Վակումային փորձանոթ K2EDTA 2մլ (մանուշակագույն) |  | K2EDTA 2մլ (մանուշակագույն): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 3000 |
| 24 | 33191320 | Վակումային փորձանոթ NaCi 3,6մլ (կապույտ) |  | NaCi 3,6մլ (կապույտ): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 1000 |
| 25 | 33191310 | Վակումային փորձանոթ LiHe, 2մլ (կանաչ ) |  | LIHe 2մլ (կանաչ): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 200 |
| 26 | 33211470 | Տրոպոնինի քանականկան որոշման թեստ |  | cobas h 232 ապարատի տրոպոնինի քանակական որոշման թեստ։Հետազոտվող նմուշը՝ ընդհանուր երակային արյուն։ | հատ |  |  | 100 |
| 27 | 33211470 | Տրոպոնինի քանականկան որոշման թեստ |  | Debunk 16 ապարատի տրոպոնինի քանակական որոշման թեստ։Հետազոտվող նմուշը՝ ընդհանուր երակային արյուն։ | հատ |  |  | 50 |
| Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: ** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդի կողմից յուրաքանչյուր պատվերը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում: Ծանոթություն 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նշված քանակը առավելագույնն է: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծանոթություն 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Որևէ Ֆիրմային անվանման կամ մոդելի մակնանշման դեպքում հասկանալ նաև <<Համարժեք>> բառը: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА МТБК- ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 |  |  |  |  |  |  |
| номер лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование товара | техническая характеристика |  | единица измерения | цена единицы драмов РА | общая цена драмов РА | общий объем |
| 1 | 33211140 | Общий билирубин для биохимического анализатора Cobas c-111 | Общий билирубин (BIL-Total)для анализатора Cobas c-111, формат: 4x100 тестов. Образец для анализа: сыворотка крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: 15-25 градусов Цельсия. Срок годности истекает через 1/2 срока годности на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных предприятием-изготовителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, согласно рекомендациям предприятия-изготовителя. |  | штук |  |  | 2 |
| 2 | 33211120 | Глюкоза для биохимического анализатора Cobas c-111 | Глюкоза (Glucose): Формат для анализатора Cobas c-111: 4x100 тестов. Образец для анализа: сыворотка крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности истекает через 1/2 срока годности на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, согласно рекомендациям компании-производителя. |  | кг |  |  | 2 |
| 3 | 33211130 | Холестерин для биохимического анализатора Cobas c-111 | Холестерин (Cholesterol) для анализатора Cobas c-111 формат: 4x100 тестов. Образец для анализа: сыворотка крови. Наличие логотипа компании. :Условия хранения 2-8 градусов Ð 1/2 срока годности на момент получения, For In Vitro Diagnostic. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. |  | штук |  |  | 2 |
| 4 | 33211130 | Липопротеины высокой плотности /ХС ЛПВП/ для биохимического анализатора Cobas c-111 | Холестерин ЛПВП для анализатора Cobas c-111. Формат: 2 x 100. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Указание бренда обязательно. Условия хранения: от 2 до 8°C. Срок годности: 1/2 на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. |  | Штук |  |  | 2 |
| 5 | 33211130 | Липопротеины высокой плотности /ХС ЛПНП/ для биохимического анализатора Cobas c-111 | Холестерин ЛПНП для анализатора Cobas c-111. Формат: 2 x 50 тестов. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Указание бренда обязательно. Условия хранения: от 2 до 8°C. Срок годности — 1/2 на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. |  | Штук |  |  | 4 |
| 6 | 33211180 | Триглицериды для биохимического анализатора Cobas c-111 | Триглицериды для анализатора Cobas c-111. Формат: 4 x 50 тестов. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Указание бренда обязательно. Условия хранения: от 2 до 8°C. Срок годности — 1/2 на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. |  | литр |  |  | 2 |
| 7 | 33211160 | Креатинин для биохимического анализатора Cobas c-111 | Креатинин (creatinin jaffe).для анализатора Cobas c-111. Формат: 4 x 100 тестов. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Указание бренда обязательно. Условия хранения: от 15 до 25°C. Срок годности — 1/2 на момент поставки. For In Vitro Diagnostic Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. |  | Пачка |  |  | 5 |
| 8 | 33211150 | Мочевина для биохимического анализатора Cobas c-111 | Мочевина (Urea)для анализатора Cobas c-111. Формат: 4 x 100 тестов. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Указание бренда обязательно. Условия хранения: от 15 до 25°C. Срок годности — 1/2 на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. |  | Пачка |  |  | 4 |
| 9 | 33211500 | Гликированный гемоглобин для биохимического анализатора Cobas c-111 | Гликированный гемоглобин (HbA1c)для анализатора Cobas c-111. Формат: 2 x 100 тестов. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Указание бренда обязательно. Условия хранения: от 2 до 8°C. Срок годности — 1/2 на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. |  | Пачка |  |  | 1 |
| 10 | 33211500 | Cobas c-111 Моющее средство основного характера(NAOH-D) | Моющее средство основного характера для анализатора Cobas c-111. Формат: 4 x 21мл Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Указание бренда обязательно. Условия хранения: от 2 до 8°C. Срок годности — 1/2 на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. |  | Пачка |  |  | 28 |
| 11 | 33211500 | Cobas c-111 Набор кювет для реакции | Набор кювет для реакции для анализатора Cobas c-111. Формат: 1680 кювет. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Указание бренда обязательно. Срок годности — 1/2 на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. |  | штук |  |  | 1 |
| 12 | 33211500 | Cobas c-111 Испытательный материал presicontrol multi 1 | Испытательный материал presicontrol multi 1. для анализатора Cobas c-111. Формат: 1x5мл. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Условия хранения: от 2 до 8°C. Указание бренда обязательно. Срок годности — 1/2 на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. |  | штук |  |  | 6 |
| 13 | 33211500 | Cobas c-111 Испытательный материал presicontrol multi 2 | Испытательный материал presicontrol multi 2. для анализатора Cobas c-111. Формат: 1x5мл. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Условия хранения: от 2 до 8°C. Указание бренда обязательно. Срок годности — 1/2 на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. |  | штук |  |  | 6 |
| 14 | 31512200 | Cobas c-111 Галогенная лампа | Галогенная лампа 12v/20w ASSY для анализатора Cobas c-111. Условия хранения: комнатная температура. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. |  | штук |  |  | 1 |
| 15 | 33691162 | Свободный бета-хорионический гонадотропин человека (свободный β-ХГЧ) N96 | Свободный бета-хорионический гонадотропин человека (свободный β-ХГЧ) для полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 90-100 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». |  | Пачка |  |  | 1 |
| 16 | 33211370 | FT4 N96 | FT4 для полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 90-100 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». |  | штук |  |  | 2 |
| 17 | 33211380 | FT3 N96 | FT3 для полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 90-100 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». |  | штук |  |  | 1 |
| 18 | 33211350 | TSH N96 | TSH для полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 90-100 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». |  | штук |  |  | 4 |
| 19 | 33211390 | Anti-TPO N96 | Anti-TPO для полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 90-100 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». |  | штук |  |  | 1 |
| 20 | 33691162 | PAPP-A N96 | PAPP-A для полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 90-100 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». |  | штук |  |  | 1 |
| 21 | 33691162 | Anti-TG N96 | Anti-TG для полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 90-100 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». |  | штук |  |  | 1 |
| 22 | 33691162 | Пролактин N96 | Пролактин для полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 90-100 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». |  | штук |  |  | 1 |
| 23 | 33191310 | Вакуумный тестер | K2EDTA 2мл (фиалетовый): Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». |  | штук |  |  | 3000 |
| 24 | 33191320 | Вакуумный тестер NaCi 3,6мл (синный): | NaCi 3,6мл (синный): Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». |  | Штук |  |  | 1000 |
| 25 | 33191310 | Вакуумная пробирка LiHe, 2мл (зеленая) | LIHe 2мл (зеленый): 2/3 срока годности на момент доставки, наличие фирменного наименования. Условные обозначения - «хранить в сухом месте». |  | штук |  |  | 200 |
| 26 | 33211470 | Тест на количественное определение тропонина | Анализатор cobas h 232 для количественного определения тропонина. Образец для исследования: цельная венозная кровь. |  | штук |  |  | 100 |
| 27 | 33211470 | Тест на количественное определение тропонина | Анализатор Debunk 16 для количественного определения тропонина. Образец для исследования: цельная венозная кровь. |  | штук |  |  | 50 |
| * Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. ** Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение. Товар доставляется поставщиком в течение 5 календарных дней после получения каждого заказа покупателем по адресу в РА Сюникский марз, Мегри Горсарарнери 42,. Познание 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанные количества являются максимальными. Товар должен быть новым, неиспользованным на момент поставки, наличием 2/3 срока годности, наличием товарного знака. Условные обозначения – «хранить в сухом месте». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Познание 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае марки любой торговой марки или модели вам также необходимо понимать слово «Эквивалентность». |  |  |  |  |  |  |  |  |