ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Չ/Հ | Ապրանքի/Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (ՀՀ դրամ) Цена единицы (драм РА) | Գումարը (ՀՀ դրամ) Сумма (драм РА) | Մատակարարման Поставки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
|  | 33791300 | Ապակյա տարա Банка стеклянная | Տարողությունը՝ 250 մլ, թափանցիկ, ապակյա, լայն բերանով, հղկված խցանով։ Емкость: 250 мл, из прозрачного стекла с широкой горловиной и притертой пробкой․ | հատ штук | 5 | 2580 | 12 900 | Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭк» | Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 (վաթսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում С даты заключения договора в течение 60 (шестьдесят) календарных дней |
|  | 33791300 | Ապակյա տարա Банка стеклянная | Տարողությունը՝ 750 մլ, թափանցիկ, ապակյա, լայն բերանով, հղկված խցանով։ Емкость: 750 мл, из прозрачного стекла с широкой горловиной и притертой пробкой․ | հատ штук | 5 | 3060 | 15 300 |  |  |
|  | 33791300 | Ապակյա տարա Банка стеклянная | Տարողությունը՝ 1000 մլ թափանցիկ, ապակյա, լայն բերանով, հղկված խցանով։ Емкость: 1000 мл, из прозрачного стекла с широкой горловиной и притертой пробкой․ | հատ штук | 5 | 4500 | 22 500 |  |  |
|  | 33791300 | Ապակյա տարա Банка стеклянная | Տարողությունը՝ 250 մլ, մուգ ապակյա տարա, լայն բերանով, հղկված խցանով։ Емкость: 250 мл, из темного стекла с широкой горловиной и притертой пробкой․ | հատ штук | 5 | 2600 | 13 000 |  |  |
|  | 33791300 | Ապակյա տարա Банка стеклянная | Տարողությունը՝ 500 մլ, մուգ ապակյա տարա, լայն բերանով, հղկված խցանով։ Емкость: 500 мл, из темного стекла с широкой горловиной и притертой пробкой․ | հատ штук | 5 | 3800 | 19 000 |  |  |
|  | 33791300 | Ապակյա տարա Банка стеклянная | Տարողությունը՝ 1000 մլ, մուգ ապակյա տարա, լայն բերանով, հղկված խցանով։ Емкость: 1000 мл, из темного стекла с широкой горловиной и притертой пробкой․ | հատ штук | 10 | 6800 | 68 000 |  |  |
|  | 44111448 | Ասբեստի թերթիկ Асбестовый лист | Ասբեստի ստվարաթուղթ, KAOH-1 դասի, թերթի հաստությունը՝ 4 մմ, թերթի չափսերը` 1000 × 800 մմ, քաշը՝ 4 կգ, ԳՕՍՏ 2850-95 կամ համարժեքը: Картон асбестовый, класс: КАОН-1, толщина листа: 4 мм, размер листа: 1000 × 800 мм, вес: 4 кг, ГОСТ 2850-95 или аналог. | հատ штук | 1 | 2600 | 2600 |  |  |
|  | 33791300 | Բաժակ բարձր Стакан высокий | Ջերմակայուն, քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն, 250 մլ տարողությամբ, կտուցով, տրամագիծը՝ D=70±1,5 մմ, բարձրությունը՝ H=95±2 մմ, ապակու հաստությունը` ոչ պակաս 1,3 մմ։ Из термически и химически стойкого стекла, вместимостью 250 мл, с носиком, диаметр: D=70±1,5 мм, высота: H=95±2 мм, толщина стекла: не менее 1,3 мм․ | հատ штук | 10 | 1080 | 10 800 |  |  |
|  | 33791300 | Բաժակ բարձր Стакан высокий | Ջերմակայուն, քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն, 400 մլ տարողությամբ, կտուցով, տրամագիծը՝ D=70±1,5 մմ, բարձրությունը՝ H=130±2 մմ, ապակու հաստությունը` ոչ պակաս 1,3 մմ։ Из термически и химически стойкого стекла, вместимостью 400 мл, с носиком, диаметр: D=70±1,5 мм, высота: H=130±2 мм, толщина стекла: не менее 1,3 мм․ | հատ штук | 10 | 1440 | 14 400 |  |  |
|  | 33791300 | Բաժակ բարձր Стакан высокий | Ջերմակայուն, քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն, 1000 մլ տարողությամբ, կտուցով, տրամագիծը՝ D=95±2 մմ, բարձրությունը՝ H=180±3 մմ, ապակու հաստությունը` ոչ պակաս 1,3 մմ։ ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքը։ Из термически и химически стойкого стекла, вместимостью 1000 мл, с носиком, диаметр: D=95±2 мм, высота: H=180±3 мм, толщина стекла: не менее 1,3 мм․ ГОСТ 25336-82 или аналог ․ | հատ штук | 12 | 3000 | 36 000 |  |  |
|  | 33791300 | Բաժակ բարձր Стакан высокий | Տրամագիծը` D=40±1 մմ, բարձրությունը ոչ ավել` H=65 մմ, CB-34/12 (CB-стакан высокий- բաժակ բարձր)։ ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքը։ Диаметр: D=40±1 мм, высота не более H=65 мм, CB-34/12 (CB-стакан высокий)․ ГОСТ 25336-82 или аналог․ | հատ штук | 10 | 3200 | 32 000 |  |  |
|  | 33791300 | Բաժակ ցածր Стакан низкий | Ջերմակայուն, քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն, 50 մլ տարողությամբ, կտուցով, տրամագիծը՝ D=42±1 մմ, բարձրությունը՝ H=60±2 մմ, ապակու հաստությունը` ոչ պակաս 0,8 մմ։ Из термически и химически стойкого стекла, вместимостью 50 мл, с носиком, диаметр: D=42±1 мм, высота: H=60±2 мм, толщина стекла: не менее 0,8 мм․ | հատ штук | 10 | 750 | 7500 |  |  |
|  | 33791300 | Բաժակ ցածր Стакан низкий | Ջերմակայուն, քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն, 250 մլ տարողությամբ, կտուցով, տրամագիծը՝ D=70±1,5 մմ, բարձրությունը՝ H=95±2 մմ, ապակու հաստությունը` ոչ պակաս 1,1 մմ։ Из термически и химически стойкого стекла, вместимостью 250 мл, с носиком, диаметр: D=70±1,5 мм, высота: H=95±2 мм, толщина стекла: не менее 1,1 мм․ | հատ штук | 10 | 960 | 9600 |  |  |
|  | 33791300 | Բաժակ ճենապակյա Кружка фарфоровая | Ճենապակյա գավաթ՝ բռնակով և ժայթքով, չափսերը՝ 105 × 170 × 135 մմ, տարողությունը՝ 1000 մլ, նախատեսված է թթվային, ալկալային և չեզոք միջավայրում օգտագործելու համար։ Բաժակը ապակեպատ է, բացառությամբ հատակի: ԳՕՍՏ 9147-80 թիվ 3 կամ համարժեքը։ Кружка фарфоровая №3 с ручкой и носиком, размеры։ 105 × 170 × 135 мм, емкость: 1000 мл, предназначенная для работы в кислых, щелочных и нейтральных средах. Кружка покрыта глазурью, за исключением дна. ГОСТ 9147-80 или аналог․ | հատ штук | 10 | 25 200 | 252 000 |  |  |
|  | 33791300 | Բաժակ ճենապակյա Кружка фарфоровая | Ճենապակյա գավաթ՝ բռնակով և ժայթքով, չափսերը՝ 120 × 195 × 160 մմ, տարողությունը՝ 1500 մլ, նախատեսված է թթվային, ալկալային և չեզոք միջավայրում օգտագործելու համար։ Բաժակը ապակեպատ է՝ բացառությամբ հատակի: ԳՕՍՏ 9147-80 թիվ 3 կամ համարժեքը։ Кружка фарфоровая №3 с ручкой и носиком, размеры։120 × 195 × 160 мм, емкость: 1500 мл, предназначенная для работы в кислых, щелочных и нейтральных средах. Кружка покрыта глазурью, за исключением дна. ГОСТ 9147-80 или аналог․ | հատ штук | 10 | 24 000 | 240 000 |  |  |
|  | 33791300 | Բյուրետկա տիտրման Бюретка титровальная | Պատրաստված է ապակուց, ունի քիմիական և ջերմային կայունության անհրաժեշտ հատկություններ, ունի ճշգրտության երկրորդ դաս, 25 մլ տարողությամբ, 0,05 մլ բաժանման արժեքով, ծորակով, 1-1-2-25-0,05։ ԳՕՍՏ-29251-91 կամ համարժեքը։ Изготовленные из стекла, обладающими необходимыми свойствами химической и термической стойкости имеющий второй класс точности, вместимостью 25 мл, с ценой деления 0,05 мл, с краником. 1-1-2-25-0,05․ ГОСТ-29251-91 или аналог․ | հատ штук | 10 | 10 200 | 102 000 |  |  |
|  | 33791300 | Բյուրետկա տիտրման Бюретка титровальная | Պատրաստված է ապակուց, ունի քիմիական և ջերմային կայունության անհրաժեշտ հատկություններ, ունի ճշգրտության երկրորդ դաս, 50 մլ տարողությամբ, 0,1 մլ բաժանման արժեքով, ծորակով, 1-1-2-50-0,1։ ԳՕՍՏ-29251-91 կամ համարժեքը։ Изготовленные из стекла, обладающими необходимыми свойствами химической и термической стойкости имеющий второй класс точности, вместимостью 50 мл, с ценой деления 0,1 мл, с краником. 1-1-2-50-0,1․ ГОСТ-29251-91 или аналог. | հատ штук | 10 | 12 000 | 120 000 |  |  |
|  | 33791300 | Բյուրետկա տիտրման Бюретка титровальная | Պատրաստված է ապակուց, քիմիական և ջերմային կայունության անհրաժեշտ հատկություններ ունեցող, ճշգրտության երկրորդ դասի, 25 մլ տարողությամբ, 0,05 մլ բաժանման արժեքով, առանց ծորակի, 1-3-2-25-0,05։ ԳՕՍՏ-29251-91 կամ համարժեքը։ Изготовленные из стекла, обладающими необходимыми свойствами химической и термической стойкости имеющий второй класс точности, вместимостью 25 мл, с ценой деления 0,05 мл, без краника. 1-3-2-25-0,05․ ГОСТ-29251-91 или аналог․ | հատ штук | 10 | 5580 | 55 800 |  |  |
|  | 33791300 | Բյուրետկա տիտրման Бюретка титровальная | Պատրաստված է ապակուց՝ քիմիական և ջերմակայունության անհրաժեշտ հատկություններով, ունի ճշգրտության երկրորդ դաս, 50 մլ տարողությամբ, 0,1 մլ բաժանման արժեքով, առանց ծորակի, 1-3-2-50-0,1։ ԳՕՍՏ-29251-91 կամ համարժեքը։ Изготовленные из стекла, обладающими необходимыми свойствами химической и термической стойкости имеющий второй класс точности, вместимостью 50 мл, с ценой деления 0,1 мл, без краника. 1-3-2-50-0,1․ ГОСТ-29251-91 или аналог․ | հատ штук | 10 | 5580 | 55 800 |  |  |
|  | 33791300 | Բյուրետկա տիտրման Бюретка титровальная | Պատրաստված է ապակուց՝ քիմիական և ջերմակայունության անհրաժեշտ հատկություններով, ունի ճշգրտության երկրորդ դաս, 100 մլ տարողությամբ, 0,1 մլ բաժանման արժեքով, առանց ծորակի, 1-3-2-100-0,1։ ԳՕՍՏ-29251-91 կամ համարժեքը։ Изготовленные из стекла, обладающими необходимыми свойствами химической и термической стойкости имеющий второй класс точности, вместимостью 100 мл, с ценой деления 0,1 мл, без краника. 1-3-2-100-0,1․ ГОСТ-29251-91 или аналог․ | հատ штук | 5 | 5800 | 29 000 |  |  |
|  | 33791300 | Ծայրակալ բյուրետկայի Наконечник для бюретки | Տիպը՝ 3, 25 մլ բյուրետկայի համար, բաղկացած է կիսաթափանցիկ խողովակից, որի ներսում կա գնդիկ։ Խողովակը պատրաստված է սիլիկոնե ռետինից, ծայրը ապակյա, քիմիական լաբորատոր ապակուց։ ԳՕՍՏ-29251-91 կամ համարժեքը։ Тип 3, для бюретки на 25 мл, состоит из полупрозрачной трубки, в которой находится шарик. Трубка изготовлена из силиконовой резины, наконечник стеклянный из химически стойкого лабораторного стекла. ГОСТ 29251-91 или аналог․ | հատ штук | 50 | 2500 | 125 000 |  |  |
|  | 33791300 | Գավաթ Мензурка | Գլանաձև, չափիչ, ապակե, տարողությունը՝ 100մլ։ Цилиндрическая, мерная, стеклянная, емкость: 100мл․ | հատ штук | 10 | 2280 | 22 800 |  |  |
|  | 39221380 | Գդալ Ложка | ԳՕՍՏ 9147-80 №1 կամ համարժեքը, չափսերը՝ 120 × 15 մմ, ճենապակե։ ГОСТ9147-80 №1 или аналог, размеры: 120 × 15 мм, фарфоровая․ | հատ штук | 10 | 1700 | 17 000 |  |  |
|  | 39221380 | Գդալ Ложка | ԳՕՍՏ 9147-80 №2 կամ համարժեքը, չափսերը՝ 150 × 30 մմ, ճենապակե։ ГОСТ9147-80 №2 или аналог, размеры: 150 × 30 мм, фарфоровая․ | հատ штук | 10 | 1700 | 17 000 |  |  |
|  | 39221380 | Գդալ Ложка | ԳՕՍՏ 9147-80 №3 կամ համարժեքը, չափսերը՝ 200 × 40 մմ, ճենապակե։ ГОСТ9147-80 №3 или аналог, размеры: 200 × 40 мм, фарфоровая․ | հատ штук | 6 | 2200 | 13 200 |  |  |
|  | 39221380 | Գդալ Ложка | ԳՕՍՏ 9147-80 №4 կամ համարժեքը, չափսերը՝ 250 × 50 մմ, ճենապակե։ ГОСТ 9147-80 №4 или аналог, размеры: 250 × 50 мм, фарфоровая․ | հատ штук | 6 | 3960 | 23 760 |  |  |
|  | 33191317 | Թասիկ Чашка | Ճենապակյա, ЧФН (чашка фарфоровая низкая-ճենապակյա ցածր բաժակ), տարողությունը՝ 50 մլ, գոլորշիացման համար։ Фарфоровая, ЧФН (чашка фарфоровая низкая), емкость: 50 мл, для вываривания․ | հատ штук | 10 | 2000 | 20 000 |  |  |
|  | 33191317 | Թասիկ Чашка | Ճենապակյա, ЧФН (чашка фарфоровая низкая-ճենապակյա ցածր բաժակ), տարողությունը՝ 150մլ, գոլորշիացման համար։ Фарфоровая,ЧФН (чашка фарфоровая низкая), емкость: 150 мл, для вываривания․ | հատ штук | 10 | 4200 | 42 000 |  |  |
|  | 33791300 | Խցան ապակյա Пробка стеклянная | КШ (конус шлифа – շլիֆային կոնուս) - 10/19մմ։ КШ (конус шлифа) - 10/19мм․ | հատ штук | 10 | 900 | 9000 |  |  |
|  | 33791300 | Խցան ապակյա Пробка стеклянная | КШ (конус шлифа – շլիֆային կոնուս) - 14/23մմ։ КШ (конус шлифа) - 14/23мм ․ | հատ штук | 10 | 1200 | 12 000 |  |  |
|  | 33791300 | Խցան ապակյա Пробка стеклянная | КШ (конус шлифа – շլիֆային կոնուս) - 19/26մմ։ КШ (конус шлифа) - 19/26мм․ | հատ штук | 10 | 1440 | 14 400 |  |  |
|  | 33791300 | Խցան ապակյա Пробка стеклянная | КШ (конус шлифа – շլիֆային կոնուս) - 29/32մմ։ КШ (конус шлифа) - 29/32мм․ | հատ штук | 10 | 1740 | 17 400 |  |  |
|  | 33791300 | Խցան ապակյա Пробка стеклянная | КШ (конус шлифа – շլիֆային կոնուս) - 45/40մմ։ КШ (конус шлифа) - 45/40мм․ | հատ штук | 10 | 8000 | 80 000 |  |  |
|  | 44611450 | Խցան պլաստիկ Пробка пластмассовая | КШ (конус шлифа – շլիֆային կոնուս) - 19/26մմ։ КШ (конус шлифа) - 19/26мм․ | հատ штук | 10 | 400 | 4000 |  |  |
|  | 44611450 | Խցան պլաստիկ Пробка пластмассовая | КШ (конус шлифа – շլիֆային կոնուս) - 29/32մմ։ КШ (конус шлифа) - 29/32мм․ | հատ штук | 10 | 500 | 5000 |  |  |
|  | 44163170 | Խողովակ բժշկական Трубка медицинская | Սիլիկոնե, դրենաժային տիպի, ներքին տրամագիծը՝ 6,0 մմ, պատի հաստությունը՝ 1,5 մմ: ԳՕՍՏ 3399-76 կամ համարժեքը։ Силиконовая, дренажного типа, внутренний диаметр: 6,0 мм, толщина стенки: 1,5 мм․ ГОСТ 3399-76 или аналог․ | մ м | 50 | 1800 | 90 000 |  |  |
|  | 44163170 | Խողովակ բժշկական Трубка медицинская | Ռետինե, դրենաժային տիպի, չափսերը․ ներքին տրամագիծը՝ 6,3 մմ, պատի հաստությունը՝ 1,3 մմ։ ԳՕՍՏ 5496-78 կամ համարժեքը։ Резиновая, дренажного типа, размеры: внутренний диаметр 6,3 мм; толщина стенки 1,3 мм․ ГОСТ 5496-78 или аналог․ | մ м | 50 | 2400 | 120 000 |  |  |
|  | 44163170 | Խողովակ բժշկական Трубка медицинская | Ռետինե, դրենաժային տիպի, չափսերը՝ ներքին տրամագիծը՝ 8,0 մմ, պատի հաստությունը՝ 2,0 մմ։ ԳՕՍՏ 5496-78 կամ համարժեքը։ Резиновая, дренажного типа, размеры: внутренний диаметр 8,0 мм; толщина стенки 2,0 мм․ ГОСТ 5496-78 или аналог․ | մ м | 50 | 1980 | 99 000 |  |  |
|  | 44163170 | Ռետինե խողովակ Шланг резиновый | Բժշկական, 10 մմ տրամագծով, ԳՕՍՏ 3399-76 կամ համարժեքը։ Медицинский, диаметр 10 мм, ГОСТ 3399-76 или аналог․ | մ м | 15 | 2460 | 36 900 |  |  |
|  | 44411100 | Ծորակ միացնող Трубка соединительная | Տեսակ` K1X-1.5, ներքին տրամագիծը` 1.6 մմ, արտաքին տրամագիծը` 5.5 մմ, կտրվածքի բարձրությունը` 25 մմ, խողովակի երկարությունը ոչ ավելի, քան 215 մմ, ԳՕՍՏ 7995-80 տարբերակ №2 կամ համարժեքը։ Тип К1Х-1,5, внутренний диаметр 1,6 мм, внешний диаметр 5,5 мм, высота шлифа 25 мм, длина трубки не более 215 мм, исполнение №2 ГОСТ 7995-80 или аналог․ | հատ штук | 30 | 10 200 | 306 000 |  |  |
|  | 33191312 | Կոլբա Колба | Քիմիական, ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով, տարողությունը՝ 250 մլ։ Химическая колба из термостойкого стекла с прошлифованной пробкой, емкость: 250 мл․ | հատ штук | 5 | 4800 | 24 000 |  |  |
|  | 33191312 | Կոլբա Колба | Քիմիական, ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով, տարողությունը՝ 500 մլ։ Химическая колба из термостойкого стекла с прошлифованной пробкой, емкость: 500 мл․ | հատ штук | 5 | 6600 | 33 000 |  |  |
|  | 33191312 | Կոլբա Колба | Քիմիական, ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով, տարողությունը՝ 1000 մլ։ Химическая колба из термостойкого стекла с прошлифованной пробкой, емкость: 1000 мл․ | հատ штук | 10 | 7200 | 72 000 |  |  |
|  | 33191312 | Կոլբա կոնաձև Колба коническая | П-1-500-29/32TC, հարթահատակ, ջերմակայուն ապակուց, 500 մլ տարողությամբ, կոլբայի տրամագիծը՝ D=105 մմ, բարձրությունը՝ H=170 մմ, վզի ներքին տրամագիծը՝ d=40 մմ։ ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքը։ П-1-500-29/32TC, плоскодонные, из термически стойкого стекла, вместимостью 500 мл, диаметр колби: D=105 мм, высота: H=170 мм, внутренний диаметр горловины: d=40 мм․ ГОСТ 25336-82 или аналог․ | հատ штук | 15 | 8000 | 120 000 |  |  |
|  | 33191312 | Չափիչ կոլբա Колба мерная | Հարթահատակ, ապակե կոլբա 1-100-2, ջերմային և քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն, 100 մլ տարողությամբ, կափարիչով, տրամագիծը` D=60±2 մմ, բարձրությունը` H=200±20 մմ, վզիկի տրամագիծը d=17 մմ։ Плоскодонная, стеклянная колба 1-100-2, из термически и химически стойкого стекла, с пробкой, вместимостью 100 мл, диаметр: D=60±2 мм, высота: H=200±20 мм, диаметр горловины: d=17 мм․ | հատ штук | 20 | 2820 | 56 400 |  |  |
|  | 33191312 | Կոլբա կոնաձև Колба коническая | КН -1-100 29/32 մմ տրամագծով առանց կափարիչի։ Պատրաստված է ջերմակայուն ապակուց, 100 մլ տարողությամբ, 10 մլ բաժանման արժեքով, սպիտակ մասշտաբով։ Բարձրությունը՝ 102÷108 մմ, տրամագիծը՝ 62,5÷65,5 մմ, վզիկի տրամագիծը 35.0÷40.0 մմ: ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքը։ Тип КН-1-100, Ø горла 29/32 без пробки, изготовленная из термически стойкого стекла вместимостью 100 мл, с ценой деления 10 мл, с белым цветом шкалы. Высота: 102÷108 мм, диаметр: 62,5÷65,5 мм, диаметр горлышки: 35.0÷40.0мм․ ГОСТ25336-82 или аналог․ | հատ штук | 50 | 4800 | 240 000 |  |  |
|  | 33191312 | Կոլբա կլոր Колба круглая | Կտրված հարթ հատակով և գլանաձև պարանոցով, Π-3-250-34 տիպի գնդաձև անոթը պատրաստված է քիմիապես դիմացկուն ապակուց, 250 մլ տարողությամբ, պարանոցը 34 մմ տրամագծով: ՏՈՒ 9464-019-29508133-2015 կամ համարժեքը։ Плоскодонная, с цилиндрической горловиной, шарообразный сосуд типа Π-3-250-34. Изготовлена из химически стойкого стекла, вместимостью 250 мл с диаметром горловины 34 мм. ТУ 9464-019-29508133-2015 или аналог․ | հատ штук | 50 | 2400 | 120 000 |  |  |
|  | 33191310 | Փորձանոթ Пробирка | П-1-16-150XC, տրամագիծը՝ D=16 մմ, բարձրությունը՝ H=150 մմ։ ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքը։ П-1-16-150XC, диаметр: D=16 мм, высота: H=150 мм․ ГОСТ 25336-82 или аналог․ | հատ штук | 5 | 400 | 2000 |  |  |
|  | 33191310 | Փորձանոթ Пробирка | П-1-21-200XC, տրամագիծը՝ D=21 մմ, բարձրությունը՝ H=200 մմ։ ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքը։ П-1-21-200XC, диаметр: D=21 мм, высота: H=200 мм․ ГОСТ 25336-82 или аналог․ | հատ штук | 10 | 500 | 5000 |  |  |
|  | 33191312 | Էրլենմեյրի կոլբա Колба Эрленмейера | Տարողությունը՝ 500 մլ, հարթահատակ, կոնաձև, նեղ բերանով, նիշերով։ Емкость: 500 мл градуированный, конический с узким горлом, плоское дно․ | հատ штук | 12 | 5000 | 60 000 |  |  |

Լրացուցիչ պայմաններ՝

- Ապրանքի համարժեք տարբերակն ընդունելի է՝  համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի՝ մասնակիցը   կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով  կամ  ա համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

- Ապրանքները պետք է լինեն նոր, ունենան որակի հավաստագիր (անձնագիր կամ ՀՍՕ  համապատասխանության փաստաթուղթ) և գործարանային փաթեթավորում:

- Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:

- Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:

- Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

- Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:

- Սույն պայմանագրի ստորագրմամբ Վաճառողը հաստատում է, որ ծանոթացել է գնման ընթացակարգի հրավերին կից      հրապարակված «Կոռուպցիոն բնույթի փաստերի և կասկածների մասին տեղեկացնելու ընթացայարգի վերաբերյալ» Հուշաթերթին։

- Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

Ծանոթագրություն։ Պայմանագրի կառավարիչ՝ Ա. Ասլանյան,  հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ alla.aslanyan@anpp.am.

Дополнительные условия։

- Допустима эквивалентная продукция - в соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 постановления № 473-А от 2 апреля 2020 г., участник может предложить эквивалентную продукцию той, которая предусмотрена проектом, паспортом, техническим заданием либо согласована с уполномоченным органом - автором проекта.

- Товары должны быть новыми, иметь сертификат качества (паспорт или документ соответствия ИСО) и заводскую упаковку․

- Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.

- Срок предоставления участнику подписанного протокола приемки-сдачи – 30 рабочих дней․

- Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней․

- Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС․

- Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов․

- Подписанием настоящего договора Продавец подтверждает, что ознакомлен с Памяткой «О порядке информирования о фактах и подозрениях коррупционного характера», опубликованной в приложении к приглашению к процедуре закупки.

- Сообщаю, что на этапе заключения договора в системе e-auction, одновременно с предоставлением статуса о присуждении договора, на электронный адрес, указанный в заявке на участие выбранного участника, будет направлен проект договора. Его положения не отличаются от автоматически сгенерированного системой проекта договора, за исключением того, что будут удалены ссылки, не относящиеся к процедуре закупки, а также будет отредактирован номер договора в соответствии с порядком, принятым в ЗАО «ААЭС».Необходимо подписать и загрузить в систему проект договора, полученный с электронного адреса координатора-секретаря. Также необходимо учесть, что в требовании об оплате неустойки в качестве номера договора должен быть указан номер договора, полученный по электронной почте․

Примечание: Менеджер по контракту - А. Асланян. Тел. 010-28-00-35, e-mail։ alla.aslanyan@anpp.am.