Թիկնակի տեսքը

Թիկնակ՝ 80×40 մմ WPC (Wood Plastic Composite) պրոֆիլներ 5 հատ, երկարությունը 180մմ.

Նստատեղի տեսքը

Նստատեղ՝ 80×40 մմ WPC (Wood Plastic Composite) պրոֆիլներ  7 հատ, երկարությունը 180մմ.

Նստարանր ընդհանուր տեսքը

թիկնակն ու նստատեղը 80×40 մմ չափի WPC պրոֆիլներ

Նստարանի հիմնական կրող կարկասի տեսքը 60×8 մմ հարթաթիթեղից