ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   26-31

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33661115 | Бупивакаин |  | 0.5% 10 մլ տեղային անզգայացման (բուպիհեվի) | амп |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 2 | 33671131 | Лоратадин |  | 10մգ | шт |  |  | 3000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 3 | 33691176 | Линекс форте |  | բիֆիդոբակտերիում+լակտոբակտերիում | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 4 | 33691135 | Бикарбонат натрия |  | 8.4 % 20մլ ինֆ.լ-թ | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 5 | 33661183 | Цизатракурий |  | ն/ե լուծույթ 5 մգ/2,5 մլ. | амп |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 6 | 33671114 | Аминофиллин/Эуфиллин |  | 24մգ/մլ 5.0 լ-թ | амп |  |  | 3000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 7 | 33651110 | Ампициллин 1 г |  | 1գ | амп |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 8 | 33621420 | Аторвастатин |  | 40մգ | шт |  |  | 3000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 9 | 33621760 | Эналаприл |  | 20մգ | шт |  |  | 5000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 10 | 33661116 | Лидокаин |  | աէրոզոլ 4,6մգ/դոզա 38գ ցողացիր | шт |  |  | 30 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 11 | 33641200 | Мизопростол |  | 200մկգ | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 12 | 33621590 | Фуросемид |  | 1% 2.0 լ-թ | амп |  |  | 5000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 13 | 33691176 | Сорбифер |  | 320մգ /60 մգ | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 14 | 33661185 | Кеторолак |  | 30մգ/մլ 1,0 մլ | амп |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 15 | 33661147 | Неостигмин |  | 0.05% 1.0 լ-թ ս | амп |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 16 | 33691500 | Транексамовая кислота |  | 50մգ /մլ 5․0 լ-թ | амп |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 17 | 33141136 | Аспирационный катетер CH14 |  | F14 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 18 | 33141136 | Аспирационный катетер CH16 |  | F 16 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 19 | 33141136 | Аспирационный катетер CH18 |  | F18 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 20 | 33141136 | Катетер Нелатун 16G |  | Կատետր նելատունե 16G | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 21 | 33141136 | Центральный венозный катетер, набор из 3 ответвлений |  | Հավաքածուն իր ﬔջ պետք է ներառի առնվազն. 7Fr 3 ճյուղ կաթետր (16G, 18G,18G) առնվազն 20 սմ երկարությամբ, 1ուղորդիչ, 1 ինտրադյուսեր ասեղ, 1 լայնացուցիչ, 1սկալպել N11,1կաթետրի ֆիքսատոր, 1 կոնեկտորի ամրակ, 3 հեպարինային խցաններ, 3 սահող սեղմակներ, 1 ներարկիչ 5մլ Luer Lock ﬕացումով,1ենթամաշկային ասեղ22G։ Որակի սերտիֆիկատ՝ առնվազն ISO:13485 կամ համարժեք | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 22 | 33141212 | Игольчатая головка Вакутай |  | Վակուտայների հոլտեր 21G ասեղի համար, մ/օ ,ստերիլ, նախատեսված է փակ վակուումային համակարգով արյան վերցրման համար։ | шт |  |  | 30000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 23 | 33141159 | Нестерильные перчатки L |  | ոչ ստերիլ, լատեքս փոշեպատ նիտրիլային, չպատռվող | шт |  |  | 5000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 24 | 33141212 | Брюшной дренаж 24G |  | Որովայնի համար 24G մ/օ ստերիլ ջրահեռացման խողովակ | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 25 | 33141212 | Брюшной дренаж 22 G |  | Որովայնի համար 22G մ/օ ստերիլ ջրահեռացման խողովակ | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 26 | 33691162 | Кампилобактер |  | Արագ որոշման թեստ | шт |  |  | 2300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 27 | 33141212 | Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови Accu-Chek Active |  | Ակկու-Չեկ Ակտիվ թեստ-երիզներ, Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն Չափման միջակայքը` 0.6-33.3 մմոլ/լ Արյան ծավալը՝ 1-2 մկլ Կալիբրացիա՝ համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Անզեն աչքով ստուգելու հնարավորություն Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197 չափորոշիչների պահանջների Թեստ-երիզները հնարվոր է կիրառել միայն Ակկու-Չեք Ակտիվ շաքարաչափերի հետ: Պահպանման ջերմաստիճանը ՝ +2 մինչև +30 C: CE0123 `տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դերեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին: Աշխատանքային ջերմաստիճանն +8-ից մինչև 42: Գործառնական բարձրություն՝ մինչև 4000 մ ծովի մակարդակից: Տվյալների փոխանցում համակարգչին` USB (MicroB): Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր (ավտորիզացիա) և հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով: Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ, տուփը պետք է լինի փակ, ռուսերեն մակնշմամբ, չորս կողմից տուփի վրա պետք է առկա լինի նույն պատկերը: | шт |  |  | 10000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 28 | 24451141 | Концентрированное дезинфицирующее средство, предназначенное для дезинфекции, предварительной стерилизации и ферментативной очистки медицинских инструментов и эндоскопов. |  | Բաղադրությունը- իրենից ներկայացնում է կանաչ գույնի, բուրանյութի հոտով թափանցիկ հեղուկ խտանյութ: Որպես ազդող նյութեր` պարունակում է N,N-դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումի պրոպիոնատ (ՉԱՄ), դիդեցիլ դիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ (ՉԱՄ), ֆերմենտների համալիր (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր՝ ՄԱՆ (մակերեսային ակտիվ նյութեր), ներկանյութ, բուրանյութ, ջուր և այլն: Ներկայացվող ապրանքը պետք է պարունակի նաև կոռոզիայի ինհիբիտորներ (կազմի մեջ կոռոզիոն ինհիբիտորի առկայությունը պետք է հաստատվի օգտագործման հրահանգով): Առաջարկվող ախտահանիչ նյութը իր բաղադրությունում չպետք է պարունակի որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ: Փաթեթավորումը- 1լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1լիտր խտանյութից պատրաստվի մինչև 0,5%-անոց, ոչ պակաս , քան 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որը կապահովի հակաբակտերիալ ՝գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը մինչև 5-30 րոպեում (ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով), ինչպես նաև օժտված լինի ակտիվությամբ հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի, լեգիոնելոզի) հարուցիչների նկատմամբ: : Աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար պահանջվող ջերմաստիճանը պետք է լինի՝ ոչ պակաս քան 15C-ից մինչև ոչ ավել քան 25C-ը: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը լինի 10 օր-ից ոչ պակաս, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն Ախտահանիչ նյութի pH - 7,8-8,8: Վերջնական օգտագործման համար ստացվող ախտահանիչ նյութի աշխատանքային լուծույթի արժեքը ստանալու համար, հաշվարկները կատարվելու են համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի՝ հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման ռեժիմները: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, պետք է երաշխավորված լինի կամ Storz, կամ Olympus, կամ Fujinon, կամ Pentex բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար։ | литр |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 29 | 24451141 | Высокоэффективное дезинфицирующее и бактерицидное средство: Глутаральдегид 20%: концентрат |  | Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 20%, հակակոռոզիոն հավելումներ,կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը- 0.5 լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա: 0,5լիտր խտանյութից պատրաստվում է 2% 5լիտր աշխատանքային լուծույթ` բազմակի օգտագործման համար, որի պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս, քան 30 օր է: Խտանյութից աշխատանքային լուծույթ կարելի է պատրաստել ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Խտանյութի պիտանելիության ժամկետը` 3 տարի: Ունենա թեստ զոլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, էնդոսկոպների ախտահանման,բարձր մակարդակի ախտահանման,մանրէազերծման և սպորազերծման համար: Ախտահանման տևողությունը մինչև 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը մինչև 10րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը մինչև 60րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս:Ունի որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուջի կամ այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերություններից երաշխավորություն համատեղելիության մասին: | литр |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 30 | 33141121 | Рассасывающийся хирургический шовный материал |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին N 1 , 75 սմ երկ ծակող 35- 40մմ կամ համարժեք | шт |  |  | 600 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 31 | 33141121 | Шелковый нить |  | Թել վիրահատական մետաքս ստերիլ թելի հաստությունը 2 երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ ծակող ասեղով չափը36մմ։Հանձնման պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը առնվազը 18 ամիս, որակի սերտիֆիկատներISO13485կամГОСТРИСО13485կամ համարժեք ։ | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 32 | 33141211 | Небольшие металлические конструкции |  | 1. Платформа для ключиц: разные для правой и левой конечности, на платформе есть 6, 7,8,9 фиксированных отверстий для винтов, платформа предназначена для кортикальных и губчатых винтов диаметром 3,5 мм и 4,0 мм: 2. Платформа предплечья: A.Ш-Д.Универсальны для правой и левой конечностей, представляют собой динамическую компрессию с ограниченным контактом. Необходимые отверстия для платформы: 6 ,7, 8, 9, отверстия. платформа предназначена для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм. Платформа подлежит моделированию. 3. Перпендикулярная платформа, универсальные для правой и левой конечностей, с расширением в прямой или дистальной части. Необходимые отверстия для платформы: 4, 5, 6, 7, 8 отверстий. платформа предназначена для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм. Платформа подлежит моделированию. | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 33 | 33141211 | Большие металлические конструкции |  | 1. Платформа с динамическим подколенным сухожилием, универсальны для правой и левой конечностей. В дистальной части платформы есть: 3,4,5 отверстия. Диаметр динамического винта: 12 мм, длина: 60-110 мм (Шаг 2 мм). Угол: 130 градусов. 2. Бедренная Платформа: S. K.-D.K, универсальны для правой и левой конечностей, на платформе бывает 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 отверстие для кортикальных болтов диаметром 4,5 мм: 3. Антероградный тормозной гвоздь бедренной кости: дистальные и проксимальные тормозные отверстия 4,8 мм, локализация фиксации: переломы диафиза бедра. в зависимости от анатомических особенностей оперируемой кости требуемый диаметр гвоздя составляет 9 мм, 10 мм, 11 мм. В зависимости от характера и положения перелома оперируемой кости требуемая длина составляет 240 мм, 320 мм,340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 420 мм: 4. В зависимости от характера перелома кости оперируемой конечности требуемая длина составляет 240 мм, 260 мм,280 мм, 300 мм, 320 мм,340 мм: 5. Антероградный тормозной гвоздь для плеча: дистальные и проксимальные тормозные отверстия 4,8 мм, локализация фиксации: переломы диафиза плеча. в зависимости от характера перелома кости оперируемой конечности требуемые диаметры: 8 мм,9 мм, 10 мм. В зависимости от характера перелома кости оперируемой конечности требуемая длина: 180 мм, 200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм: | шт |  |  | 80 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 34 | 33141211 | Винты |  | Кортикальные винты 2,5-5,5 мм,стопорные винты 2,0-5,0 мм, губчатые винты 2,4-8,0 мм: | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 35 | 33141211 | Спицы |  | Спицы 2.0-4.0мм: | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 36 | 33731120 | Мягкая интраокулярная линза (Lenstec Softec I) |  | Ներակնային փափուկ ոսպնյակ (Lenstec Softec I) Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 12.00 մմ Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 5.75 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի տեսակը՝ Էկվիկոնվեքս Հապտիկաների տեսակը՝ Մոդիֆիկացված C Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0 աստիճան Ներակնային ոսպնյակի կառուցվածքը՝ մեկ կտոր Պոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 0 Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ ակրիլ (26% ջրի պարունակությամբ) Առաջային խցիկի խորությունը՝ 5.22 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը։ 118.43 Ոսպնյակի դիոպտրների աճման կարգը: Մեկ ամբողջական դիոպտրիայով՝ -5.0-ից մինչև +10.5 և +29.5-ից մինչև +36.0: Կես դիոպտրիայով՝ +10.5-ից մինչև +29.5: Քարթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Քարթրիջի ծայրի տրամագիծը՝ 1.6 մմ: Քարթրիջի ծայրի թեքությունը՝ 45 աստիճան: Քարթրիջը ներքին ծածկույթով։ | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար:

Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :

•	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

•	Ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված:Պիտանելիության ժամկետը`գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն  հետևյալը․

- ա․ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ

բ մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության