ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   26-31

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33661115 | Բուպիվակային հ/քլ |  | 0.5% 10 մլ տեղային անզգայացման (բուպիհեվի) | սրվակ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 2 | 33671131 | Լորատադին |  | 10մգ | դ/հ |  |  | 3000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 3 | 33691176 | Լինեքս ֆորտե |  | բիֆիդոբակտերիում+լակտոբակտերիում | դ/պ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 4 | 33691135 | Նատրիումի բիկարբոնատ |  | 8.4 % 20մլ ինֆ.լ-թ | շշիկ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 5 | 33661183 | Ցիսատրակուրիում |  | ն/ե լուծույթ 5 մգ/2,5 մլ. | սրվակ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 6 | 33671114 | Ամինոֆիլին/Էուֆիլին |  | 24մգ/մլ 5.0 լ-թ | սրվակ |  |  | 3000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 7 | 33651110 | Ամպիցիլլին 1գ |  | 1գ | սրվակ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 8 | 33621420 | Ատորվաստատին |  | 40մգ | դ/հ |  |  | 3000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 9 | 33621760 | Էնալապրիլ |  | 20մգ | դ/հ |  |  | 5000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 10 | 33661116 | Լիդոկային |  | աէրոզոլ 4,6մգ/դոզա 38գ ցողացիր | շշիկ |  |  | 30 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 11 | 33641200 | Միզոպրոստոլ |  | 200մկգ | դ/հ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 12 | 33621590 | Ֆուրոսեմիդ |  | 1% 2.0 լ-թ | սրվակ |  |  | 5000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 13 | 33691176 | Սորբիֆեր դուրուլես |  | 320մգ /60 մգ | դ/հ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 14 | 33661185 | Կետորոլակ |  | 30մգ/մլ 1,0 մլ | սրվ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 15 | 33661147 | Նեոստիգմին |  | 0.05% 1.0 լ-թ ս | սրվակ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 16 | 33691500 | Տրանեքսամաթթու |  | 50մգ /մլ 5․0 լ-թ | սրվակ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 17 | 33141136 | Ասպիրացիոն կատետր CH14 |  | F14 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 18 | 33141136 | Ասպիրացիոն կատետր CH16 |  | F 16 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 19 | 33141136 | Ասպիրացիոն կատետր CH18 |  | F18 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 20 | 33141136 | Նելատունե կատետր 16G |  | Կատետր նելատունե 16G | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 21 | 33141136 | Կենտրոնական երակային կատետրի հավաքածու 3 ճյուղ |  | Հավաքածուն իր ﬔջ պետք է ներառի առնվազն. 7Fr 3 ճյուղ կաթետր (16G, 18G,18G) առնվազն 20 սմ երկարությամբ, 1ուղորդիչ, 1 ինտրադյուսեր ասեղ, 1 լայնացուցիչ, 1սկալպել N11,1կաթետրի ֆիքսատոր, 1 կոնեկտորի ամրակ, 3 հեպարինային խցաններ, 3 սահող սեղմակներ, 1 ներարկիչ 5մլ Luer Lock ﬕացումով,1ենթամաշկային ասեղ22G։ Որակի սերտիֆիկատ՝ առնվազն ISO:13485 կամ համարժեք | հատ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 22 | 33141212 | Վակուտայների ասեղի գլխիկ |  | Վակուտայների հոլտեր 21G ասեղի համար, մ/օ ,ստերիլ, նախատեսված է փակ վակուումային համակարգով արյան վերցրման համար։ | հատ |  |  | 30000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 23 | 33141159 | Ձեռնոց ոչ ստերիլ L |  | ոչ ստերիլ, լատեքս փոշեպատ նիտրիլային, չպատռվող | հատ |  |  | 5000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 24 | 33141212 | Որովայնային դրենաժ 24G |  | Որովայնի համար 24G մ/օ ստերիլ ջրահեռացման խողովակ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 25 | 33141212 | Որովայնային դրենաժ 22 G |  | Որովայնի համար 22G մ/օ ստերիլ ջրահեռացման խողովակ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 26 | 33691162 | Կամպիլոբակտեր |  | Արագ որոշման թեստ | հատ |  |  | 2300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 27 | 33141212 | Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման Ակկու-Չեկ Ակտիվ թեստ-երիզներ |  | Ակկու-Չեկ Ակտիվ թեստ-երիզներ, Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն Չափման միջակայքը` 0.6-33.3 մմոլ/լ Արյան ծավալը՝ 1-2 մկլ Կալիբրացիա՝ համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Անզեն աչքով ստուգելու հնարավորություն Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197 չափորոշիչների պահանջների Թեստ-երիզները հնարվոր է կիրառել միայն Ակկու-Չեք Ակտիվ շաքարաչափերի հետ: Պահպանման ջերմաստիճանը ՝ +2 մինչև +30 C: CE0123 `տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դերեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին: Աշխատանքային ջերմաստիճանն +8-ից մինչև 42: Գործառնական բարձրություն՝ մինչև 4000 մ ծովի մակարդակից: Տվյալների փոխանցում համակարգչին` USB (MicroB): Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր (ավտորիզացիա) և հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով: Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ, տուփը պետք է լինի փակ, ռուսերեն մակնշմամբ, չորս կողմից տուփի վրա պետք է առկա լինի նույն պատկերը: | հատ |  |  | 10000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 28 | 24451141 | Ախտահանիչ խտանյութ ՝ նախատեսված բժշկական նշանակության գործիքների, էնդոսկոպների՝ ախտահանման, նախամանրէազերծումային և էնզիմատիկ մաքրման համար : |  | Բաղադրությունը- իրենից ներկայացնում է կանաչ գույնի, բուրանյութի հոտով թափանցիկ հեղուկ խտանյութ: Որպես ազդող նյութեր` պարունակում է N,N-դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումի պրոպիոնատ (ՉԱՄ), դիդեցիլ դիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ (ՉԱՄ), ֆերմենտների համալիր (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր՝ ՄԱՆ (մակերեսային ակտիվ նյութեր), ներկանյութ, բուրանյութ, ջուր և այլն: Ներկայացվող ապրանքը պետք է պարունակի նաև կոռոզիայի ինհիբիտորներ (կազմի մեջ կոռոզիոն ինհիբիտորի առկայությունը պետք է հաստատվի օգտագործման հրահանգով): Առաջարկվող ախտահանիչ նյութը իր բաղադրությունում չպետք է պարունակի որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ: Փաթեթավորումը- 1լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1լիտր խտանյութից պատրաստվի մինչև 0,5%-անոց, ոչ պակաս , քան 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որը կապահովի հակաբակտերիալ ՝գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը մինչև 5-30 րոպեում (ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով), ինչպես նաև օժտված լինի ակտիվությամբ հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի, լեգիոնելոզի) հարուցիչների նկատմամբ: : Աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար պահանջվող ջերմաստիճանը պետք է լինի՝ ոչ պակաս քան 15C-ից մինչև ոչ ավել քան 25C-ը: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը լինի 10 օր-ից ոչ պակաս, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն Ախտահանիչ նյութի pH - 7,8-8,8: Վերջնական օգտագործման համար ստացվող ախտահանիչ նյութի աշխատանքային լուծույթի արժեքը ստանալու համար, հաշվարկները կատարվելու են համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի՝ հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման ռեժիմները: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, պետք է երաշխավորված լինի կամ Storz, կամ Olympus, կամ Fujinon, կամ Pentex բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար։ | լիտր |  |  | 10 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 29 | 24451141 | Բարձր մակարդակի ախտահանող ( ԲՄԱ ) և մանրէազերծող նյութ Գլուտարալդեհիդ 20%: Խտանյութ |  | Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 20%, հակակոռոզիոն հավելումներ,կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը- 0.5 լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա: 0,5լիտր խտանյութից պատրաստվում է 2% 5լիտր աշխատանքային լուծույթ` բազմակի օգտագործման համար, որի պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս, քան 30 օր է: Խտանյութից աշխատանքային լուծույթ կարելի է պատրաստել ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Խտանյութի պիտանելիության ժամկետը` 3 տարի: Ունենա թեստ զոլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, էնդոսկոպների ախտահանման,բարձր մակարդակի ախտահանման,մանրէազերծման և սպորազերծման համար: Ախտահանման տևողությունը մինչև 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը մինչև 10րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը մինչև 60րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս:Ունի որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուջի կամ այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերություններից երաշխավորություն համատեղելիության մասին: | լիտր |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 30 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին N 1 , 75 սմ երկ ծակող 35- 40մմ կամ համարժեք | հատ |  |  | 600 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 31 | 33141121 | Կարաթել մետաքսե |  | Թել վիրահատական մետաքս ստերիլ թելի հաստությունը 2 երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ ծակող ասեղով չափը36մմ։Հանձնման պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը առնվազը 18 ամիս, որակի սերտիֆիկատներISO13485կամГОСТРИСО13485կամ համարժեք ։ | հատ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 32 | 33141211 | Փոքր մետաղական կոնստրուկցիաներ |  | 1. Անրակի հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, հարթակի վրա լինում են 6, 7,8,9 ֆիքսված անցքեր պտուտակների համար, հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ և 4.0 մմ սպոնգիոզ պտուտակների համար: 2. Նախաբազկի հարթակ՝ Ա.Շ-Դ.Կ ճաճանչային/ծղիկային հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են` 6, 7 ,8, 9, անցք: Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ պտուտակների համար։ Հարթակը ենթակա է մոդելավորման։ 3. Նրբոլոքի հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, ուղիկ կամ դիստալ հատվածում լայնացմամբ։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8 անցք: Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ պտուտակների համար։ Հարթակը ենթակա է մոդելավորման։ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 33 | 33141211 | Մեծ մետաղական կոնստրուկցիաներ |  | 1. Ազդրի դինամիկ պտուտակով հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են։ Հարթակի դիստալ հատվածին լինում է՝ 3,4,5, անցք։ Դինամիկ պտուտակի տրամագիծը՝ 12մմ, երկարությունը՝ 60-110մմ (քայլը 2մմ)։ Անկյունը՝ 130 աստիճան։ 2. Ազդրի հարթակ՝ Ս․Կ․-Դ.Կ, աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, հարթակի վրա լինում է 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք նախատեսված 4.5մմ կորտիկալ պտուտակների համար: 3. Ազդրային անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8 մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ ազդրի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող ոսկրի անատոմիական առանձնահատկույուններից՝ մեխի պահանջվող տրամագծերն են՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ: Կախված վիրահատվող ոսկրի կոտրվածքի բնույթից և դիրքից ՝ պահանջվող երկարություններն են՝ 240մմ, 320մմ,340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ: 4. Ոլոքային անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ ոլոքի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից՝ պահանջվող տրամաչափերն են՝ 8մմ,9մմ, 10մմ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից պահանջվող երկարություններն են՝ 240մմ, 260մմ,280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ: 5. Բազկի անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ բազկի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից՝ պահանջվող տրամաչափերն են՝ 8մմ,9մմ, 10մմ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ: | հատ |  |  | 80 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 34 | 33141211 | Պտուտակներ |  | Կորտիկալ պտուտակներ 2.5-5.5մմ,արգելափակող պտուտակներ 2.0-5.0մմ, սպունգիոզ պտուտակներ 2.4-8.0մմ: | հատ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 35 | 33141211 | Շյուղեր |  | Շյուղեր 2.0-4.0մմ: | հատ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 36 | 33731120 | Ներակնային փափուկ ոսպնյակ (Lenstec Softec I) |  | Ներակնային փափուկ ոսպնյակ (Lenstec Softec I) Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 12.00 մմ Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 5.75 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի տեսակը՝ Էկվիկոնվեքս Հապտիկաների տեսակը՝ Մոդիֆիկացված C Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0 աստիճան Ներակնային ոսպնյակի կառուցվածքը՝ մեկ կտոր Պոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 0 Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ ակրիլ (26% ջրի պարունակությամբ) Առաջային խցիկի խորությունը՝ 5.22 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը։ 118.43 Ոսպնյակի դիոպտրների աճման կարգը: Մեկ ամբողջական դիոպտրիայով՝ -5.0-ից մինչև +10.5 և +29.5-ից մինչև +36.0: Կես դիոպտրիայով՝ +10.5-ից մինչև +29.5: Քարթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Քարթրիջի ծայրի տրամագիծը՝ 1.6 մմ: Քարթրիջի ծայրի թեքությունը՝ 45 աստիճան: Քարթրիջը ներքին ծածկույթով։ | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026 |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար:

Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :

•	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

•	Ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված:Պիտանելիության ժամկետը`գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն  հետևյալը․

- ա․ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ

բ մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության