ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Չ/հ | Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Միավոր գինը | Ընդհանուր քանակը | Գումար | մատակարարման |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 42121150 | Ջրասույզ կենտրոնախույս էլեկտրոպոմպ Электронасос центробежный погружной | MSAm1. 5-40-9/1 կամ համարժեք MSAm1. 5-30-11/1 կամ MSAm1. 5-30-10F/1 տեսակի; Q=48 մ3/ժ; Hmax=12,8 մ.ջ.ս.; P=1,5 կՎտ; n=3000 պտ/ր; էլեկտրասնուցում՝ 220Վ ÷ 240Վ, 50 Հց, 9,5Ա; ջերմաստիճանը՝ մինչև 40°C, մետաղական իրանով, լողանով, մալուխի երկարությունը առնվազն 10 մ: MSAm1. 5-40-9/1 или аналог MSAm1. 5-30-11/1 или MSAm1. 5-30-10F/1 типа Q=48 м3/ч; Hmax =12,8 м.в.ст.; P=1,5 кВт; n=3000 об/мин; эл.питание - 220В ÷ 240В, 50 Гц, 9,5А; температура до 40°C; с металлическим корпусом, с поплавком, длина кабеля не менее 10 м․ | Հատ Штук | 70000 | 2 | 140 000 | Արմավիրի մարզ ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирский марз г. Мецамор ЗАО «ААЭК» | 2 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում В течение 20 календарных дней после подписания договора |
| 2 | 42121150 | Պոմպ վակուումային Насос вакуумный | Թիթեղյա-ռոտորային, Becker VT 4.4 տեսակի*, ծախսը՝ նվազագույնը 4 մ3/ժ, լարումը՝ 230 Վ ±10%։ Պոմպը աշխատում է միաֆազ ռեժիմով՝ 50 Հց ցանցային հաճախականությամբ։ Пластинчато-роторный, тип Becker VT 4.4*, расход минимум 4 м3/ч, напряжение 230 В ±10%. Насос предназначен для работы в однофазной сети с частотой 50 Гц. | Հատ Штук | 550 000 | 2 | 1 100 000 |  | 2 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում В течение 60 календарных дней после подписания договора |

Լրացուցիչ պայմաններ՝

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:

- Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան Email: garik.markosyan@anpp.am

- Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր։

- Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում նվազագույնը 365 օրացուցային օր:

- Մանսակիցը իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ միաժանանակ պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի արտադրողի անվանումը:

- *Ապրանքների համարժեք տարբերակը ընդունելի է՝  համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի՝ մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

- Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգի։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համակարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ տուժանքի մասին համաձայնագրի վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

- Սույն պայմանագրի ստորագրմամբ Վաճառողը հաստատում է, որ ծանոթացել է գնման ընթացակարգի հրավերին կից հրապարակված «Կոռուպցիոն բնույթի փաստերի և կասկածների մասին տեղեկացնելու ընթացակարգի վերաբերյալ» Հուշաթերթին։

Дополнительные условия:

- Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней.

- В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: garik.markosyan@anpp.am

- Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт.

- Гарантийный срок устанавливается не менее 365 календарных дней.

- Участник вместе с технической характеристикой предлагаемого им товара должен представить наименование производителя предлагаемого товара

- *Эквивалентный вариант товаров допускается в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 решения № 473-А от 2 апреля 2020 года, согласно которому участник может предложить эквивалентный товар, предусмотренный проектом, паспортом, техническими требованиями либо согласованный с уполномоченным органом — автором проекта.

- Сообщаем, что на этапе заключения договора в системе e-auction, одновременно с направлением договора выбранному участнику, на адрес электронной почты, указанный в его заявке, будет выслан проект договора. Его положения полностью соответствуют автоматически сгенерированному системой проекту, за исключением удаления ссылок, не имеющих отношения к процедуре закупки, и корректировки номера договора в соответствии с внутренним регламентом АЭС. Необходимо подписать и загрузить в систему именно тот проект, который получен с электронной почты координатора-секретаря. Также просим учесть, что в требовании об оплате по соглашению о неустойке в качестве номера договора должен быть указан номер, полученный вами по электронной почте.

- Подписанием настоящего договора Продавец подтверждает, что ознакомился с Памяткой «О порядке информирования о фактах и подозрениях коррупционного характера», опубликованной вместе с приглашением к участию в процедуре закупки.