| Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափաբաժին | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասա-կարգման | Առևտրային անունը | Տեխնիկական բնութագիր |  | չափի միավորը | Միավորի գինը | Ընդա-մենը ծախսերը (դրամ) |  | Նախատես-ված քանակը |  |
| 1 | 33191121 | Բժշկական ապակյա պահարան | Երկփեղկ պահարաններ՝ դիմացից ամբողջ երկարությամբ ապակե, ոտքերով: Դեղորայքի, սպառվող նյութերի և սարքավորումներ համար։ Պահարաններն ունեն օգտագործման կարևոր հնարավորություն՝ նյութերը ստերիլ միջավայրում և հարմար պայմաններում պահելու առումով: |  | հատ |  |  |  | 2 |  |
| 2 | 33191121 | Բժշկական պահարան | Չորս փեղկանի պահարաններ՝ դիմացից վերևի 2 փեղկը ապակիով ծածկվող և երեք դարակներով, ներքևի երկու փեղկերը՝ փակ և դարակներով 2-ից 3 դարակ: Կողպեքի տեսակը բանալիով։ Գույնը ՝ սպիտակ, բաց շականակագույն կամ երկնագույն։ |  | հատ |  |  |  | 4 |  |
| 3 | 39121420 | Բժշկական սեղան իր տումբայով | սեղանի չափսը՝ 140x70x75±10սմ, տումբայի չափսը՝ 46x46x65±10սմ, տումբան պետք է ունենա 3կամ 4 դարակ; Գունյը՝ բաց շականակագույն կամ երկնագույն։ |  | հատ |  |  |  | 4 |  |
| 4 | 33191180 | Բժշկական թախթ մահճակալ | Չափսերը 180x60x60± 10սմ Ընդհանուր շրջանակը պատրաստված է ամուր մետաղական պրոֆիլից և ներկված է մաշվածության դեմ դիմացկուն փոշով։ Թախտի արտաքին տեսքը ծածկված է բարձրորակ արհեստական կաշվից, որը ապահովում է հարմարավետություն: Թախտի գլխի հատվածի բարձրությունը կառավարվող է։ |  | հատ |  |  |  | 4 |  |
| 5 | 39331100 | Բիքս մեծ | Տրամագիծը 37-40սմ,բարձրությունը՝ 18-19սմ |  | հատ |  |  |  | 8 |  |
| 6 | 39331100 | Բիքս միջին | Տրամագիծը 20-30սմ,բարձրությունը՝ 10-15սմ |  | հատ |  |  |  | 8 |  |
| 7 | 39331100 | Բիքս փոքր | Տրամագիծը 15-20սմ,բարձրությունը՝ 10-15սմ |  | հատ |  |  |  | 8 |  |
| 8 | 38621300 | Գլխային հայելի (ռեֆլեկտոր) | Գոգավոր հայելի է՝ ճակատին կրելու հարմարանքով, որի կենտրոնում կա փոքրիկ անցք: Այն հավաքում և կենտրոնացնում է լույսի ճառագայթները՝ ուղղելով դրանք հետազոտվող խոռոչի (ականջ, քիթ, կոկորդ) խորքը: Կենտրոնական անցքը թույլ է տալիս բժշկին տեսնել հենց լուսավորված հատվածը: |  | հատ |  |  |  | 2 |  |
| 9 | 33141211 | Թեփուրներ ( լատոկ) | Մեծ «Բժշկական լատոկը» (թեփուր) բժշկական գործիքների և նյութերի պահպանման ու մատուցման համար նախատեսված հատուկ տարա է՝ երիկամաձև։ Չժանգոտվող պողպատից (որը դիմանում է բարձր ջերմաստիճանի ստերիլիզացմանը) կամ ամուր պլաստիկից։ |  | հատ |  |  |  | 30 |  |
| 10 | 33141211 | Թեփուրներ ( լատոկ) | Միջին «Բժշկական լատոկը» (թեփուկ) բժշկական գործիքների և նյութերի պահպանման ու մատուցման համար նախատեսված հատուկ տարա է՝ երիկամաձև։ Չժանգոտվող պողպատից (որը դիմանում է բարձր ջերմաստիճանի ստերիլիզացմանը) կամ ամուր պլաստիկից։ |  | հատ |  |  |  | 30 |  |
| 11 | 33141211 | Թեփուրներ ( լատոկ) | Փոքր «Բժշկական լատոկը» (թեփուկ) բժշկական գործիքների և նյութերի պահպանման ու մատուցման համար նախատեսված հատուկ տարա է՝ երիկամաձև։ Չժանգոտվող պողպատից (որը դիմանում է բարձր ջերմաստիճանի ստերիլիզացմանը) կամ ամուր պլաստիկից։ |  | հատ |  |  |  | 30 |  |
| 12 | 33141183 | Լվացման զոնդ | Մասնագիտացված բժշկական գործիքներ են, որոնք օգտագործվում են քթի խոռոչների, ականջի լսողական անցուղու կամ նշիկների լակունաների մաքրման և բուժական լուծույթներով լվացման համար: |  | հատ |  |  |  | 4 |  |
| 13 | 33121140 | Կամերտոններ | Հավաքածու 5 կտորից ։Մետաղական գործիք է, որն օգտագործվում է ախտորոշիչ նպատակներով՝ ստուգելու հիվանդի լսողությունը և թրթռումային զգայունությունը: Այն սովորաբար ունի երկու ճյուղ, որոնք հարվածից հետո թրթռում են որոշակի հաճախականությամբ՝ արձակելով մաքուր ձայնային տոն:256 Հց կամ 512Հց, գործիքը պետք է լինի պատրաստված բարձրորակ պողպատից կամ ալյումինի համաձուլվածքից։ |  | հատ |  |  |  | 1 |  |
| 14 | 33141154 | Կոխատոմ | Այն ունի ունելիի (կծաքցանի) տեսք՝ երկար բռնակներով, որոնք ավարտվում են աշխատանքային «շրթունքներով»: |  | հատ |  |  |  | 3 |  |
| 15 | 33141142 | Կոկորդային ներարկիչ | Երկար և ծռված ծայրակալ (կանյուլա). Թույլ է տալիս հասնել կոկորդի խորը հատվածներին՝ շրջանցելով լեզվի արմատը:. Մատների համար նախատեսված օղակները թույլ են տալիս բժշկին գործիքը կառավարել մեկ ձեռքով՝ ապահովելով շարժումների ճշգրտություն: Բութ ծայրով, 3 բութ ծայրադիրով։ |  | հատ |  |  |  | 2 |  |
| 16 | 33141211 | Հայելիներ՝ ականջի (Ձագարներ) | Ձագարաձև մետաղական խողովակներ են: Տարբեր չափսերի (No 1, 2, 3, 4) նիկելապատ։ Տեղադրվում են արտաքին լսողական անցուղու մեջ՝ այն ուղղելու և թմբկաթաղանթը զննելու համար: |  | հատ |  |  |  | 12 |  |
| 17 | 33141211 | Հայելիներ՝ կոկորդի (Լարինգոսկոպիկ) | Լարինգոսկոպիկ հայելիներ՝ սրանք փոքր, կլոր հայելիներ են՝ ամրացված երկար բռնակի վրա, տրամագիծը 20-21մմ:Օգտագործվում են անուղղակի լարինգոսկոպիայի համար: Բժիշկը հայելին մտցնում է բերանի խոռոչ մինչև ըմպան, որպեսզի տեսնի կոկորդի և ձայնալարերի արտացոլումը, որոնք ուղղակի հայացքով տեսանելի չեն: |  | հատ |  |  |  | 5 |  |
| 18 | 33141211 | Հայելիներ՝ քթի | Վիեննական (Vienna / Hartmann).կարճ թիթեղներով, որն օգտագործվում է ամբուլատոր հետազոտությունների և քթի առաջնային հատվածի զննման համար: |  | հատ |  |  |  | 4 |  |
| 19 | 33191200 | Մանիպուլյացիոն սեղան | Մանիպուլյացիոն սեղան բժշկական, պրոցեդուրային կամ լաբորատոր սենյակներում օգտագործվող շարժական, անիվներով և չժանգոտվող պողպատից պատրաստված (պրոցեդուրային ստոլիկ)։ Այն նախատեսված է գործիքների, դեղորայքի և նյութերի տեղափոխման ու տեղավորման համար։ |  | հատ |  |  |  | 3 |  |
| 20 | 42921210 | Նորածնային կշեռք | Մանկական էլեկտրոնային, թվային կշեռք նախատեսված նորածիններին կշռելու համար։ Կշեռքը նախատեսված է 0-ից մինչև 1,5 տարեկան երեխաների համար։ Կշեռքի կուվետը՝ պատրաստված դիմացկուն, անվտանգ պլաստիկից, ունի հատուկ մշակված թեք ձև և շատ հարմար է փոքրիկներին կշռելու համար համար։ Կշեռքի վրա կարող եք կշռել ոչ միայն պառկած երեխային, այլև նստած մեծ երեխային (մինչև 20 կգ քաշով):Տարրայի ֆունկցիա, որը թույլ է տալիս նախ զրոյացնել կշեռքի ցուցանիշը հետո կքշռել, այդպիսով չեզոքացնելով կշեռքի վրա քցած ծածկոցի քաշը և ստանալ կատարյալ ստույգ տվյալ, |  | հատ |  |  |  | 2 |  |
| 21 | 33191260 | Շտատիվ հեղուկների ներարկման համար | Բժշկական շտատիվներ ներարկումների համար։ Կարգավորվող բարձրություն։ Անիվներով՝ հեշտ տեղափոխման հնարավորություն |  | հատ |  |  |  | 10 |  |
| 22 | 33141183 | Պտուտակավոր զոնդեր ՝ ականջի | Սովորաբար ունենում են նուրբ պարուրակավոր ծայր, որի վրա բժիշկը փաթաթում է բամբակ: Այն օգտագործվում է ականջի անցուղին մաքրելու, թարախը հեռացնելու կամ դեղորայքային լուծույթներ քսելու համար: |  | հատ |  |  |  | 5 |  |
| 23 | 33141183 | Պտուտակավոր զոնդեր ՝ քթի | Օգտագործվում են քթի խոռոչի լորձաթաղանթի մշակման կամ սինուսների հետազոտման համար: |  | հատ |  |  |  | 5 |  |
| 24 | 33111210 | Ռետինե գնդանոթներ՝ (տանձիկներ) տարբեր չափերի | քթի/ականջի մաքրման համար (տարողությունը՝ 30-ից մինչև 90 մլ): |  | հատ |  |  |  | 6 |  |
| 25 | 33141211 | Ռետինե խողովակներ՝ միջին ականջի փչման համար | Ռետինե խողովակներ՝ միջին ականջի փչման համար |  | հատ |  |  |  | 5 |  |
| 26 | 33141211 | Օլիվաներ քթի համար | Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված բազմակի օգտագործման |  | հատ |  |  |  | 5 |  |
| 27 | 33141174 | Ֆետալ մոնիտոր | Ֆետալ մոնիտոր։ Գունավոր LCD էկրանի առկայություն ոչ պակաս քան 12"։ Պտտվող էկրան մինչև 75°։ Հիվանդի տվյալների ցուցադրման հնարավորություն։ Ձայնային և գունային ահազանգ պտղի բարձր և ցածր սրտի հաճախականության համար։ Իրական ժամանակում 24-ժամյա մոնիթորինգի հնարավորություն Նկարների սառեցման հնարավորություն Ուլտրաձայնային տվիչի նոմինալ հաճախականություն՝ 1.0 ՄՀց Աշխատանքային հաճախականություն՝ 1.0 ՄՀց ± 10 % Ճշգրտություն՝ ±2 BPM FHR։ Ուլտրաձայնային հաճախականություն՝ 2 ՄՀց։Միջակայք ՝ 50 ~ 210 bpm։ Ճշգրտություն՝ ± 2bmp։ Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն Տպագրության լայնություն՝ 112 ± 5 մմ Սարքըպետք է լինի նոր , չօգտագործված։ Երաշխիք 1 տարի Որակի սերտիֆիկատներ ISO 13485, EC |  | հատ |  |  |  | 1 |  |
| Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: ** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում: Ծանոթություն 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նշված քանակը առավելագույնն է: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծանոթություն 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Որևէ Ֆիրմային անվանման կամ մոդելի մակնանշման դեպքում հասկանալ նաև <<Համարժեք>> բառը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА МТБК- EAAPDzB -26/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование товара | техническая характеристика | единица измерения |  | цена единицы драмов РА |  | общая цена драмов РА |  | общий объем |
| 1 | 33191121 | Медицинский стеклянный шкаф | Двустворчатые шкафы с панорамными стеклянными дверцами во всю высоту и ножками. Предназначены для хранения лекарств, расходных материалов и оборудования. Шкафы играют важную роль в хранении материалов в стерильных условиях и в надлежащих условиях. | штук |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | 33191121 | Медицинский шкаф | Четырехдверные шкафы, верхние две дверцы со стеклянными крышками и тремя полками, нижние две дверцы с 2-3 полками. Замок с ключом. Цвет: белый, светло-коричневый или синий. | штук |  |  |  |  |  | 4 |
| 3 | 39121420 | Медицинский стол с комодом. | Размеры стола: 140x70x75±10 см, размеры комода: 46x46x65±10 см, комод должен иметь 3 или 4 полки; Цвет: светло-коричневый или синий. | штук |  |  |  |  |  | 4 |
| 4 | 33191180 | Медицинская кушетка- кровать | Размеры 180х60х60± 10 см. Каркас изготовлен из прочного металлического профиля и окрашен износостойкой порошковой краской. Внешняя поверхность кровати обтянута высококачественной искусственной кожей, обеспечивающей комфорт. Высота изголовья регулируется. | штук |  |  |  |  |  | 4 |
| 5 | 39331100 | Медицинский бикс | Диаметр 37-40 см, высота 18-19 см. | штук |  |  |  |  |  | 8 |
| 6 | 39331100 | Медицинский бикс | Диаметр 20-30 см, высота 10-15 см. | штук |  |  |  |  |  | 8 |
| 7 | 39331100 | Медицинский бикс | Диаметр 15-20 см, высота 10-15 см. | штук |  |  |  |  |  | 8 |
| 8 | 38621300 | Налобное зеркало (отражатель) | вогнутое зеркало с устройством для ношения на лбу, имеющее небольшое отверстие в центре. Оно собирает и фокусирует световые лучи, направляя их глубоко в исследуемую полость (ухо, нос, горло). Центральное отверстие позволяет врачу точно видеть освещенную область. | штук |  |  |  |  |  | 2 |
| 9 | 33141211 | Латок | Большой медицинский латок— это специальная емкость для хранения и подачи медицинских инструментов и материалов, имеющая форму почки. Изготавливается из нержавеющей стали (выдерживает высокотемпературную стерилизацию) или прочного пластика. | штук |  |  |  |  |  | 30 |
| 10 | 33141211 | Латок | Средний медицинский латок— это специальная емкость для хранения и подачи медицинских инструментов и материалов, имеющая форму почки. Изготавливается из нержавеющей стали (выдерживает высокотемпературную стерилизацию) или прочного пластика. | штук |  |  |  |  |  | 30 |
| 11 | 33141211 | Латок | Маленький медицинский латок— это специальная емкость для хранения и подачи медицинских инструментов и материалов, имеющая форму почки. Изготавливается из нержавеющей стали (выдерживает высокотемпературную стерилизацию) или прочного пластика. | штук |  |  |  |  |  | 30 |
| 12 | 33141183 | Ирригационные зонды | это специализированные медицинские инструменты, используемые для очистки и промывания носовых полостей, слухового канала или миндалинных лакун лекарственными растворами. | штук |  |  |  |  |  | 4 |
| 13 | 33121140 | Камертоны | Набор из 5 штук. Металлический инструмент, используемый в диагностических целях для проверки слуха и чувствительности к вибрации пациента. Обычно он имеет два зубца, которые вибрируют с определенной частотой при ударе, издавая чистый тон. 256 Гц или 512 Гц. Инструмент должен быть изготовлен из высококачественной стали или алюминиевого сплава. | штук |  |  |  |  |  | 1 |
| 14 | 33141154 | Кохатом | Он выглядит как лопата (плоскогубцы) с длинными рукоятками, аканчивающимися рабочими «губками». | штук |  |  |  |  |  | 3 |
| 15 | 33141142 | Шприц для осмотра горла | Длинный и изогнутый наконечник (канюля). Позволяет добраться до глубоких участков горла, минуя корень языка. Петли для пальцев позволяют врачу контролировать инструмент одной рукой, обеспечивая точность движений. С затупленным наконечником, 3 затупленных наконечника. | штук |  |  |  |  |  | 2 |
| 16 | 33141211 | Ушные зеркала (воронки) | Это металлические трубки воронкообразной формы. Доступны в различных размерах (№ 1, 2, 3, 4), никелированные. Они вводятся во внешний слуховой канал для его выпрямления и осмотра барабанной перепонки. | штук |  |  |  |  |  | 12 |
| 17 | 33141211 | Ларингоскопы зеркала (ларингоскопы). | Ларингоскопы (ларингоскопы). Ларингоскопы представляют собой небольшие круглые зеркала, закрепленные на длинной ручке, диаметром 20-21 мм. Они используются для непрямой ларингоскопии. Врач вводит зеркало в ротовую полость и глотку, чтобы увидеть отражение гортани и голосовых связок, которые не видны невооруженным глазом. | штук |  |  |  |  |  | 5 |
| 18 | 33141211 | Носовые зеркала | Носовые зеркала: Венские (Вена / Хартманн). С короткими лезвиями, используются для амбулаторных осмотров и осмотра передней части носа. | штук |  |  |  |  |  | 4 |
| 19 | 33191200 | Манипуляционный стол | Манипуляционный стол — это передвижной, на колёсах, стол из нержавеющей стали (процедурный стол), используемый в медицинских, процедурных или лабораторных помещениях. Он предназначен для транспортировки и хранения инструментов, лекарств и материалов. | штук |  |  |  |  |  | 3 |
| 20 | 42921210 | Весы для новорожденных | Электронные цифровые детские весы, предназначенные для взвешивания новорожденных. Весы рассчитаны на детей от 0 до 1,5 лет. Кювета весов, изготовленная из прочного, безопасного пластика, имеет специально разработанную наклонную форму и очень удобна для взвешивания младенцев. На весах можно взвешивать не только лежащего ребенка, но и сидящего ребенка постарше (до 20 кг). Функция тарирования позволяет сначала обнулить индикатор весов, а затем взвесить его, тем самым нейтрализуя вес лежащего на весах одеяла и получая идеально точные данные. | штук |  |  |  |  |  | 2 |
| 21 | 33191260 | Штатив для инъекций жидкости | Медицинские штативи для инъекций. Регулируемая высота. С колесиками для удобной транспортировки. | штук |  |  |  |  |  | 10 |
| 22 | 33141183 | Зонды для удаления ушной серы | Зонды для удаления ушной серы. Обычно они имеют тонкий резьбовой наконечник, который врач обматывает ватой. Они используются для очистки слухового канала, удаления гноя или применения лекарственных растворов. | штук |  |  |  |  |  | 5 |
| 23 | 33141183 | Винтовые зонды для носа. | Они используются для обработки слизистой оболочки носовой полости или осмотра пазух. | штук |  |  |  |  |  | 5 |
| 24 | 33111210 | Резиновые шарики (груши) | для очищения носа/ушей, различных размеров (объем: от 30 до 90 мл). | штук |  |  |  |  |  | 6 |
| 25 | 33141211 | Резиновые трубки для надувания среднего уха | Резиновые трубки для надувания среднего уха | штук |  |  |  |  |  | 5 |
| 26 | 33141211 | Наконечники для носа из нержавеющей стали, многоразовые. | Наконечники для носа из нержавеющей стали, многоразовые. | штук |  |  |  |  |  | 5 |
| 27 | 33141174 | Фетальный монитор | Фетальный монитор. Наличие цветного ЖК-экрана размером не менее 12 дюймов. Поворот экрана до 75°. Возможность отображения данных пациента. Звуковая и цветная сигнализация при высокой и низкой частоте сердечных сокращений плода. 24-часовой мониторинг в режиме реального времени. Возможность заморозки изображения. Номинальная частота ультразвукового датчика: 1,0 МГц. Рабочая частота: 1,0 МГц ± 10 %. Точность: ±2 уд/мин. ЧСС плода: частота ультразвука: 2 МГц. Диапазон: 50 ~ 210 уд/мин. Точность: ± 2 уд/мин. Наличие встроенного термопринтера. Ширина печати: 112 ± 5 мм. Устройство должно быть новым, неиспользованным. Гарантия 1 год. Сертификаты качества ISO 13485, EC. | штук |  |  |  |  |  | 1 |
| * Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. ** Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение. Товар доставляется поставщиком в течение 5 календарных дней после получения заказа покупателем по адресу в РА Сюникский марз, Мегри Горсарарнери 42,. Познание 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанные количества являются максимальными. Товар должен быть новым, неиспользованным на момент поставки, наличием 2/3 срока годности, наличием товарного знака. Условные обозначения – «хранить в сухом месте». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Познание 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае марки любой торговой марки или модели вам также необходимо понимать слово «Эквивалентность». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |