ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Չ/հ | Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդհանուր քանակը | Գումար | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 31221600 | էլեկտրական շարժիչ Электродвигатель | Տեսակը` АИН 45/90А12/6ПК УЗ*; Հզորություն - 45/90 կՎտ; Ստատորի լարումը - 380 Վ; Ստատորի հոսանքը - 111/163 Ա; Ստատորի ֆազերի միացումը - Δ/YY; Ցանցի հաճախականությունը - 50 Հց; Պտտման հաճախությունը - 485/970 պտ/րոպե; ՕԳԳ - 87,5/89,9 %; cos φ - 0.70/0.90; Շարժիչի քաշը` առնվազն 550 կգ: Կից տեխնիկական փաստաթղթին համապատասխան (տեխնիկական աձնագիր) Тип АИН 45/90А12/6ПК УЗ*; Мощность - 45/90 кВт; Напряжение статора - 380 В; Ток статора - 111/163 А; Соединение фаз статора - Δ/YY; Частота сети - 50 Гц; Частота вращения - 485/970 об/мин; КПД - 87,5/89,9 %; cos φ - 0.70/0.90; Масса двигателя не меньше 550 кг. В соответствии с прилагаемой технической документацией (техническим паспортом). | Հատ Штук | 13 050 000 | 1 | 13 050 000 | Արմավիրի մարզ ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирский марз г. Мецамор ЗАО «ААЭК» | 1 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրացուցային օրվա ընթացքում В течение 90 календарных дней после подписания договора |

Լրացուցիչ պայմաններ՝

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:

- Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան email: garik.markosyan@anpp.am

- Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում նվազագույնը 365 օրացուցային օր:

- Մասնակիցը իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ միաժամանակ պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի արտադրողի անվանումը:

- Ապրանքը պետք է լինի նոր, պետք է ունենա որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, կոմպլեկտացիան և փաթեթավորումը պետք է լինի գործարանային, բացառի թափանցիկ, պոլիէթիլենային, սպիտակ թաղանթի օգտագործումը, ինչպես նաև քլորիդ պարունակող թաղանթի օգտագործումը: Փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

- *Ապրանքների համարժեք տարբերակը ընդունելի է՝  համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի՝ մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

- Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգի։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համակարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ տուժանքի մասին համաձայնագրի վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

- Սույն պայմանագրի ստորագրմամբ Վաճառողը հաստատում է, որ ծանոթացել է գնման ընթացակարգի հրավերին կից հրապարակված «Կոռուպցիոն բնույթի փաստերի և կասկածների մասին տեղեկացնելու ընթացակարգի վերաբերյալ» Հուշաթերթին։

Дополнительные условия:

- Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи - 10 рабочих дней.

- В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян еmail: garik.markosyan@anpp.am

- Гарантийный срок устанавливается не менее 365 календарных дней.

- Участник вместе с технической характеристикой предлагаемого им товара должен представить наименование производителя предлагаемого товара.

- Товар должен быть новым, должен иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара, комплектация и упаковка должны быть заводскими, исключающими использование прозрачной, полиэтиленовой, белой пленки, а также пленки, содержащей хлориды. Документы должны быть переведены на армянский или русский язык.

- *Эквивалентный вариант товаров допускается в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 решения № 473-А от 2 апреля 2020 года, согласно которому участник может предложить эквивалентный товар, предусмотренный проектом, паспортом, техническими требованиями либо согласованный с уполномоченным органом — автором проекта.

- Сообщаем, что на этапе заключения договора в системе e-auction, одновременно с направлением договора выбранному участнику, на адрес электронной почты, указанный в его заявке, будет выслан проект договора. Его положения полностью соответствуют автоматически сгенерированному системой проекту, за исключением удаления ссылок, не имеющих отношения к процедуре закупки, и корректировки номера договора в соответствии с внутренним регламентом АЭС. Необходимо подписать и загрузить в систему именно тот проект, который получен с электронной почты координатора-секретаря. Также просим учесть, что в требовании об оплате по соглашению о неустойке в качестве номера договора должен быть указан номер, полученный вами по электронной почте.

- Подписанием настоящего договора Продавец подтверждает, что ознакомился с Памяткой «О порядке информирования о фактах и подозрениях коррупционного характера», опубликованной вместе с приглашением к участию в процедуре закупки.