ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

|  | Ապրանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավորի գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն | Ժամկետը** |
|  | 38431380/299 | Դիալիզի թաղանթ | Բաղադրություն: ցելյուլոզ, Մակերևույթի լայնությունը 44 մմ Պատի հաստությունը 20 մկմ Երկարությունը 30 մ Անգույն,թափանցիկից մի փոքր անթափանց, կիսաթափանցելի, Կիրառության ոլորտ: լաբորատոր պայմաններում դիալիզ և ուլտրաֆիլտրացիա - Թողունակության սահման 14,000 Դալտոն - Չոր փաթեթավորված գլանների տեսքով, մշակված գլիցերինով - 5-ից 9 pH տիրույթում կայուն - Ոչ յուրահատուկ սպիտակուցների հետ կապի բացառում, Սպիրատակուցնեի ադսորբցիա <1 նգ/գ - Ավտոկլավացվող միչև +120 °C (առավելագույնը 15 րոպե, թորած ջրի մեջ) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33791300/39 | Պետրիի թասեր | Ոչ ստերիլ, մանրէազերծվող >200°C, ապակե, 90մմ դիամետր, տուփում 10 հատ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191312/6 | Կոլբա | Կոնաձև կոլբա, հարթահատակ, Ջերմակայուն, ավտոկլավվող, 500 մլ ծավալով, նիշով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 39224460/1 | սրվակներ | 15մլ, հարթաշուրթ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 40 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431380/300 | Էպպենդորֆ 1 | Աշխատանքային ծավալը մինչև 5000 մկլ, ավտոկլավվող: Տուփում՝ 300 հատ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 900 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431380/301 | Էպպենդորֆ 2 | Աշխատանքային ծավալը մինչև 2000 մկլ, ավտոկլավվող: Տուփում՝ 500 հատ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ |  |  | 15000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/16 | Ծայրակալ 1000 | Աշխատանքային ծավալը՝ 100-1000 մկլ։ Մատակարարվում է տուփերում, յուրաքանչյուր տուփում 500 հատ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 30000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/17 | Ծայրակալ 100 | Աշխատանքային ծավալը՝ 10-100 կամ 10-200 մկլ։ Ավտոկլավվող, նյութը՝ պոլիպրոպիլեն։ Մատակարարվում է տուփերում, յուրաքանչյուր տուփում 1000 հատ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 15000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/18 | Ծայրակալ 10 | Աշխատանքային ծավալը՝ 0,1-10 մկլ։ Ավտոկլավվող, նյութը՝ պոլիպրոպիլեն։ Մատակարարվում է տուփերում, յուրաքանչյուր տուփում 1000 հատ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 5000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191320/3 | Բութիլային խցան | Բարձր որակի բութիլային ռեզինե խցաններ, գազերի նկատմամբ բարձր անթափանցելիությամբ։ Ունի բարձր ինքնահավաքման հատկություն, որի արդյունքում ներարկված տեղամասով գազերի հոսքը նվազագույնն է։ Նախատեսված է 20 մմ կափարիչի տրամագծով անաերոբ միջավայրի տարաների համար։ Մատակարարվում է տուփերով, յուրաքանչյուրում 100 հատ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, եվրոպական կամ ամերիկյան արտադրության չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | 33691160/174 | Պլաստիկ տարա 2 | Աշխատանքային ծավալը մինչև 2000 մլ։ Նախատեսված տարաբնությ հեղուկների, սննդամիջավայրերի պատրաստման համար։ Բարձր որակի պոլիպրոպիլեն։ Ավտոկլավվող, բռնիչի հարմարանքով։ Ունի ճշգրիտ չափման սանդղակներ, քայլը 50 մլ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, եվրոպական արտադրության չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | 33691160/175 | Պլաստիկ տարա 1 | Աշխատանքային ծավալը մինչև 1000 մլ։ Նախատեսված տարաբնությ հեղուկների, սննդամիջավայրերի պատրաստման համար։ Բարձր որակի պոլիպրոպիլեն։ Ավտոկլավվող, բռնիչի հարմարանքով։ Ունի ճշգրիտ չափման սանդղակներ, քայլը 20 մլ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, եվրոպական արտադրության չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | 33691160/176 | Պլաստիկ տարա 0,5 | Աշխատանքային ծավալը մինչև 500 մլ։ Նախատեսված տարաբնությ հեղուկների, սննդամիջավայրերի պատրաստման համար։ Բարձր որակի պոլիպրոպիլեն։ Ավտոկլավվող, բռնիչի հարմարանքով։ Ունի ճշգրիտ չափման սանդղակներ, քայլը 10 մլ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, եվրոպական արտադրության չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191312/7 | Կոնաձև կոլբա 100 | Ապակե կոլբա մինչև 100 մլ աշխատանքային ծավալով, չափման նիշերով։ Բարձր որակի, հրակայուն, թթվահիմնակայուն։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191312/8 | Կոնաձև կոլբա 500 | Ապակե կոլբա մինչև 500 մլ աշխատանքային ծավալով, չափման նիշերով։ Բարձր որակի, հրակայուն, թթվահիմնակայուն։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191312/9 | Կոնաձև կոլբա 1000 | Ապակե կոլբա մինչև 1000 մլ աշխատանքային ծավալով, չափման նիշերով։ Բարձր որակի, հրակայուն, թթվահիմնակայուն։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | 18421130/3 | Ձեռնոցներ | Նիտրիլային, առանց փոշու, ոչ սպեցիֆիկ հոտով, ոչ ալերգիկ, ամուր, լատեքս չպարունակով, մեկանգամյա օգտագործման բժշկական ձեռնոցներ։ Մատակարարել տուփերով, յուրաքանչյուրում 100 հատ։ 1 տուփը համարժեք է 1 հատին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | զույգ |  |  | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/92 | Փորձանոթ ցենտրիֆուգման համար 15 մլ՝ կափարիչով փակվող | Պլաստիկ փորձանոթ ցենտրիֆուգման համար 15 մլ՝ կափարիչով փակվող։ Ստերիլ: 1 հատը համարժեք է 1 տուփին (մեկ տուփում՝ 100 հատ): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ |  |  | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191310/16 | ՊՇՌ փորձանոթ | Պլաստիկ ՊՇՌ փորձանոթ 200 մկլ ծավալով Ստերիլ: 1 հատը համարժեք է 1 տուփին (մեկ տուփում՝ 100 հատ): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ |  |  | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/19 | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 10 մկլ | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ, 10 μl, երկարությունը 45,7 մմ,առանց ֆիլտրի, ստերիլ և ավտոկլավացվող: 1 հատը համարժեք է 1 տուփին (մեկ տուփում՝ 100 հատ): Նոր, չօգտագործված, փաթեթըչվնասված և ապահովված համապատասխանպահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջընթացքում: | հատ |  |  | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 18421130/4 | Լաբորատոր ձեռնոցներ (S) | Լաբորատոր ձեռնոցներ (նիտրիլ առանց փոշի) S չափսի, բարձր որակի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | զույգ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191312/10 | Կոլբա կոնաձև 500 մլ | Ապակյա. կոնաձև կոլբա, հարթահատակ, Ջերմակայուն, ավտոկլավացվող, 500 մլ ծավալով, նիշով: Նոր չօգտագործված: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191312/11 | Կոլբա կոնաձև, 250 մլ | Ապակյա կոնաձև կոլբա, հարթահատակ, Ջերմակայուն, ավտոկլավացվող, 250 մլ ծավալով, նիշով: Նոր չօգտագործված: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ |  |  | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191312/12 | Կոլբա կոնաձև, 100 մլ | Ապակյա, կոնաձև կոլբա, հարթահատակ, Ջերմակայուն, ավտոկլավացվող, 250 մլ ծավալով, նիշով: Նոր չօգտագործված: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ |  |  | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191312/13 | Բաժակ հրակայուն 50 մլ | Ապակյա բաժակ, հրակայուն, 50 ծավալով, նիշով: Նոր չօգտագործված: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191312/14 | Բաժակ հրակայուն 150 մլ | Ապակյա բաժակ, հրակայուն, 150 ծավալով, նիշով: Նոր չօգտագործված: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191312/15 | Բաժակ հրակայուն 250 մլ | Ապակյա բաժակ, հրակայուն, 250 ծավալով, նիշով: Նոր չօգտագործված: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431380/302 | Syringe filters» ներարկիչի ֆիլտրեր | 0,22 մկմ ծակոտիներով, թաղանթ 15 մմ, պատյան 25 մմ, թաղանթային նյութ PVDF, պատյան նյութ PP, նմուշի ծավալը 1-5 մլ, ֆիլտրման տարածքը 1,6 սմ²: Կիրառման ջերմաստիճանը 55 °C, մաքս. աշխատանքային ճնշում 6 բար: Տուփում 50 հատ: Ստերիլ: Նոր չօգտագործված: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ |  |  | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/93 | Թյուբ 15 մլ ստերիլ | Փորձանոթ ցենտրիֆուգայի 15մլ խցանով։ Նյութը՝ ՊՊ (պոլիպրոպիլեն), ԲԽՊԷ (բարձր խտության պոլիէթիլեն) խցան: Մանրէազերծ․ Ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -80-ից 120 °C: Լայնությունը 17 մմ, Բարձրությունը՝ 120 մմ, Ցենտրիֆուգում g-ով (առավելագույնը) 11000: Մատակարարել առանձին տուփերով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ |  |  | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431380/303 | Քերիչներ բջջային կուլտուրների համար | Ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման պտտվող ծայրով քերիչներ, նախատեսված բջջային կուլտուրաների հետ աշխատելու համար։ Ստերիլ, անհատական փաթեթավորմամբ, լայնությունը 18–20 մմ։ 1 տուփը համաատասխանում է 1 հատին։ Տուփում 200 հատ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային չվնասված փաթեթավորմամբ և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով։ | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/94 | Ապակյա բակտերիոլոգիական ցանիչ եռանկյունաձև (Triangular glass spreader, Drigalski spatula) | Ապակյա բակտերիոլոգիական ցանիչ եռանկյունաձև (Triangular glass spreader, Drigalski spatula) մանրէաբանական հետազոտությունների համար, նախատեսված միկրոօրգանիզմների տարածման համար ագարային միջավայրի մակերեսին։ Պատրաստված ջերմակայուն բորոսիլիկատային ապակուց։ Բազմակի օգտագործման, հնարավոր է ստերիլիզացնել ալկոհոլով և այրման միջոցով։ Երկարությունը՝ մոտ 130–150 մմ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և չվնասված։ | հատ |  |  | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191312/16 | Կոնաձև կոլբա (Erlenmeyer flask) 50 մլ | Կոնաձև կոլբա (Erlenmeyer flask) 50 մլ ծավալով, նեղ բերանով։ Պատրաստված բորոսիլիկատային ապակուց (Borosilicate glass 3.3), ջերմակայուն և քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն։ Հարմար է լուծույթների պատրաստման, խառնման և տաքացման համար։ Ունի ծավալի նշումներ և մակնշման դաշտ։ Ավտոկլավացվող։ Չափերը՝ մոտ 51 × 90 մմ։ Պարանոցի տրամագիծ՝ մոտ 22 մմ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և չվնասված։ | հատ |  |  | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/95 | 100 մլ շշեր՝ կապույտ պտուտակայինխցաններով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի, 100մլ տարողությամբ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չբացված: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ |  |  | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/96 | 250 մլ շշեր՝ կապույտ պտուտակայինխցաններով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի, 250մլ տարողությամբ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չբացված: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ |  |  | 6 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431730/8 | Շտատիվ | 15 մլ փորձանոթների համար։ 20 տեղանոց, պլաստմասսե։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չբացված: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431380/304 | Թաղանթային ֆիլտրեր | Թաղանթային ֆիլտրեր, ստերիլ, PVDF, 0.22 մկմ, 15 մմ 1 հատը համարժեք է 1 տուփին (մեկ տուփում՝ 100 հատ): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33791300/40 | Duran խցաններ | Duran խցաններ 100 մլ ապակյա տարաների համար: Բարձր որակի, ճնշման նկատմամբ կայուն անցքով պտուտակավոր կափարիչների հավաքածու, բութիլային խցան։ GL45, գազերի նկատմամբ անթափանց, կափարիչին ամրացվող բարձրության տրամագիծը 34 մմ, - պտուտակավոր խցան, կայուն ջերմաստիճանի -20-ից մինչև +230°C միջակայքում, GL45, 1 հատը համարժեք է 1 տուփին (1 տուփում՝ 10 հատ), անցքի տրամագիծը 34մմ։ Համապատասխանում է ISO 4796-1 ստանդարտին, նախատեսված է ճնշման կամ վակուումի տակ օգտագործելու համար, Հավաքածուն ավտոկլավվող է և քիմիապես կայուն։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/20 | Դեղին ծայրակալ 100 մկլ | Մինչև 100 մկլ աշխատանքային ծավալով պիպետի ծայրակալներ, տուփում 1000 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ |  |  | 25000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/21 | Կապույտ ծայրակալ | Մինչև 1 մլ աշխատանքային ծավալով պիպետի ծայրակալներ, տուփում 500 հատ։ 1 տուփ- 1 հատ Մատակարարել 500-ական տուփերով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, | հատ |  |  | 15000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 18421130/5 | Ձեռնոցներ M չափ | Նիտրիլային, առանց փոշու, ոչ սպեցիֆիկ հոտով, ոչ ալերգիկ, ամուր, լատեքս չպարունակով, մեկանգամյա օգտագործման բժշկական ձեռնոցներ։ Մատակարարել տուփերով, յուրաքանչյուր 100 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | զույգ |  |  | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431710/6 | Սերոլոգիական պիպետ | Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ պիպետներ 10 մլ ծավալով՝առանձին փաթեթավորմամբ,նախատեսված բջջային կուլտուրաների հետ աշխատելու համար: Շնորհիվ բարձր կոնտրաստով սև գծանշումների հեշտացնում են ծավալների ընթերցումը: : Պատրաստված է օպտիկապես մաքուր պոլիստիրոլից՝ ճշգրիտ չափումների համար : Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ |  |  | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/97 | Բջիջների աճեցման տարա ֆիլտրով, 75 սմ3 | բջջային կուլտուրայի աճեցման տարա (Tissue culture flask) • շնորհիվ մակերեսի ֆիզիկական մշակման պետք է բարձր լինի բիջների ադհեզիան • Չհայտնաբերվի ԴՆԹ-ազ, ՌՆԹ-ազ, մարդու ԴՆԹ, • պետք է լինի ոչ ցիտոտոքսիկ, • ունենա պտտվող կափարիչ և շնորհիվ դիրքի կատարվի օդափոխանակություն, • Բարձր պրոֆիլայի հարթահատակ փորձանոթի թեք վզիկի դիրքը պետք է նվազեցնի կափարիչի ներսում թրջվելու ռիսկը և դրանով ապահովի լրացուցիչ պաշտպանություն աղտոտումից, • պետք է ունենա հյուսվածքային կուլտուրայի մշակման մակերես, • մի կողմում պետք է ունենա աստիճանավորում , • աճի տարածքը լինի 75 սմ2 • ծավալը՝ 250 մլ • աշխատանքային ծավալը ՝ 15 մլ-38 մլ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ |  |  | 30 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/98 | Փոքր ֆերամոնային թակարդ | Նախատեսված է ֆերամոնային որսի համար։ Փոքր ֆերոմոնային թակարդի համակարգը բաղկացած է հինգ մասից։ Ամբողջական ծուղակի չափերը՝ 200-210 մմ բարձրություն և 120-130 մմ լայնություն։ Ամբողջական ծուղակի քաշը՝ 110-120 գ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ |  |  | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/99 | Փորձանոթ 1,8-2 մլ ծավալով | Պլաստիկ փորձանոթ 1․8-2 մլ տարողությամբ, պտտվող կափարիչով, հերմետիկ․ Տուփի մեջ 500 հատ․ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատի Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/100 | Էպենդորֆների (Պրաբիրկայի) տուփ | 1.5 մլ սրվակների համար նախատեսված պլաստիկ տուփեր որոնք կարելի պահել նաև սառցարանում: 100 անցքանի 10*10 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 30 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/22 | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալներ 10 | 0-10 մկլ ծավալով, ավտոկլավվող, ոչ ստերիլ կամ ստերիլ: Տուփի մեջ 1 000 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/23 | Ավտոմատ պիպետի Ծայրակալներ 100 | 0-100 մկլ ծավալով, ավտոկլավվող, ոչ ստերիլ կամ ստերիլ: Տուփի մեջ 1 000 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/24 | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալներ 1000 | 0- 1 000 մկլ ծավալով, ավտոկլավվող, ոչ ստերիլ կամ ստերիլ: Տուփի մեջ 500 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/25 | Պլաստմասե տուփ առարկայակիր ապակիների համար 50 | Ուղղանկյուն պլասմասե տուփ՝ կափարիչով, սպիտակ, հավասարաչափ բաժանումով (յուրաքանչյուրում -50 ապակի), նշումների տեղով,նախատեսված առարկայակիր ապակիների պահպանման համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33141142/2 | ներարկիչներ | Ներարկիչ, ստերիլ, երեք բաղադրիչից բաղկացած, ծավալը ՝ 5մլ, ասեղի չափսը՝ 0․7 x 38 մմ, Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33141142/3 | Ներարկիչ ինսուլինի | Ինսուլինային ներարկիչներ խոշորացնող ոսպնյակովՏեխնիկական բնութագիր.• ներարկիչի ծավալը 0.3 մլ է: • ասեղի երկարությունը `8 մմ• ինսուլինի դոզայի քայլ (աստիճանավորում) `0.3միավոր• Ներկառուցված ասեղի տրամագիծ 0.3 մմ (30G) բարակ:• նախատեսված է U-100 կոնցենտրացիայով ինսուլինի կառավարման համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 18421130/6 | Ռետինե ձեռնոցներ S | Բազմակի օգտագործման համար նախատեսված ռետինե ձեռնոցներ: Չափսը` S:Հարմար է տարբեր տեսակի կենցաղային աշխատանքների համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | զույգ |  |  | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 18421130/7 | Ռետինե ձեռնոցներ M | Բազմակի օգտագործման համար նախատեսված ռետինե ձեռնոցներ: Չափսը` M:Հարմար է տարբեր տեսակի կենցաղային աշխատանքների համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | զույգ |  |  | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 18311190/2 | Մեկանգամյա խալաթ | Մեկանգամյա խալաթ Պաշտպանություն: Փոշուց, ջրի կաթիլներից Մատերիալ: ՍպանդբոնդՆյութի խտություն / հաստություն ՝ 30 գ/մ2 Տուփում 10 հատ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/101 | Չափիչ գլան 250 մլ | Ապակյա չափիչ գլան (մենզուր) 250 մլ պլաստմասե տակդիրով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/102 | Չափիչ գլան 100 մլ | Ապակյա չափիչ գլան (մենզուր) 100 մլ պլաստմասե տակդիրով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191310/17 | Էպենդորֆի Փորձանոթ 1,5 | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 1,5 մլ խողովակներ՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: Տուփում՝ 500 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191310/18 | Կրիոփորձանոթ 1 | Չի պարունակում հայտնաբերվող DNase, RNase և մարդու ԴՆԹ Ոչ պիրոգեն, ոչ ցիտոտոքսիկ CE նշումով Պատրաստված է բարձրորակ պոլիպրոպիլենից, որը ապահովում է բարձր ջերմային դիմադրություն՝ -196°C-ից մինչև +37°C ջերմաստիճանային միջակայքում Անվտանգության նկատառումներով Cryo.s սրվակները պետք է պահվեն սառցարանում կամ բացառապես հեղուկ ազոտի վերևի գազային փուլում Հարմար է օդային փոխադրման համար Աշխատանքային ծավալը՝ մինչև 2.0 մլ Տրամագիծը՝ 12.5 մմ Ընդհանուր բարձրությունը (կափարիչով)՝ 48 մմ Ունի սպիտակ, քերծվածքներին դիմացկուն մակագրության դաշտ Յուրաքանչյուր տուփում՝ 150 ներդիր (կափարիչի վրա լրացուցիչ մակնշման համար) Մատակարարման պահին մնացորդային ժամկետը առնվազն 2 տարի Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191310/19 | Կրիոփորձանոթ 2 | Չի պարունակում հայտնաբերվող DNase, RNase և մարդու ԴՆԹ Ոչ պիրոգեն, ոչ ցիտոտոքսիկ CE նշումով Պատրաստված է բարձրորակ պոլիպրոպիլենից, որը ապահովում է բարձր ջերմային դիմադրություն՝ -196°C-ից մինչև +37°C ջերմաստիճանային միջակայքում Անվտանգության նկատառումներով Cryo.s խողովակները պետք է պահվեն սառցարանում կամ բացառապես հեղուկ ազոտի վերևի գազային փուլում Հարմար է օդային փոխադրման համար Աշխատանքային ծավալը՝ մինչև 4.5 մլ Տրամագիծը՝ 12.5 մմ Ընդհանուր բարձրությունը (կափարիչով)՝ 86 մմ Յուրաքանչյուր տուփում՝ 100 ներդիր (կափարիչի վրա լրացուցիչ մակնշման համար) Մատակարարման պահին մնացորդային ժամկետը առնվազն 2 տարի Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/103 | PCR 8-Tube Strip | Հարմար է qPCR-ի համար Greiner Bio-One Sapphire PCR 8-համակցված սրվակ՝ առանձին բացվող կափարիչներով (LOW PROFILE), օպտիկապես թափանցիկ։ Իդեալական qPCR-ի համար Ցածր պրոֆիլ (Low Profile) Չի պարունակում հայտնաբերվող DNase, RNase և մարդու ԴՆԹ Ոչ պիրոգեն (չի առաջացնում ջերմային ռեակցիա) Կափարիչի գույնը՝ թափանցիկ Աշխատանքային ծավալը (մետրական)՝ 0.2 մլ Ապրանքի շարք՝ PCR 8-համակցված սրվակ Կափարիչի տեսակը՝ կախովի (առանձին ամրացված) Ապրանքի տեսակը՝ ցածր պրոֆիլ (Low Profile) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/104 | 96 ակոսանի PCR փլեյթ | Միկրոպլանշետը պետք է լինի 96-ակոսանի, նախատեսված qPCR կիրառման համար Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն, բնական գույն Չպետք է պարունակի DNase, RNase և մարդու ԴՆԹ Պետք է լինի ոչ պիրոգեն Պետք է արտադրված լինի գերբարակ պոլիպրոպիլենից՝ ապահովելով օպտիմալ ջերմափոխանցում թերմոբլոկից դեպի ռեակցիոն լուծույթ Պետք է լինի հարմար ավտոմատացված լաբորատոր համակարգերում կիրառման համար Պետք է լինի համատեղելի լաբորատոր ռոբոտների հետ (robot-friendly) Պետք է ապահովի բավարար տարածություն շտրիխ-կոդերի կիրառման համար Պետք է ունենա sealers-ներով փակման հնարավորություն, համատեղելի՝ «SILVERseal», «VIEWseal» և «AMPLIseal» կամ համարժեք փակող թաղանթների հետ Յուրաքանչյուր ակոսի ծավալը պետք է լինի ոչ ավել ոչ պակաս քան 0.2 մլ Պետք է լինի լրիվ եզրագծով (full-skirted) Պետք է մատակարարվի համապատասխան փակող թաղանթով կամ լինի փակող թաղանթների հետ համատեղելի Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/105 | փակող թաղանթ qPCR / Real-Time PCR միկրոպլանշետների համար | Պետք է լինի թափանցիկ և նախատեսված Real-Time PCR կիրառման համար Չպետք է պարունակի հայտնաբերվող DNase, RNase և մարդու ԴՆԹ Պետք է լինի ոչ պիրոգեն Պետք է ունենա գերբարձր օպտիկական թափանցիկություն և նվազագույն ինքնավառություն (autofluorescence) Պետք է ապահովի PCR և qPCR ֆլուորեսցենտ սիգնալի ճշգրիտ չափումներ Պետք է լինի ինքնակպչող (self-adhesive) Պետք է պատրաստված լինի մոտ 500 μm հաստությամբ պոլիպրոպիլենային թաղանթից Թաղանթը պետք է պատված լինի բարձր թափանցիկության ակրիլային կպչուն շերտով Կպչուն շերտը պետք է ապահովի միկրոտարելների հուսալի փակումը՝ նվազեցնելով գոլորշիացումը, առանց ազդելու PCR ռեակցիաների ընթացքի և ֆլուորեսցենցիայի չափումների վրա Արտաքին չափսերը պետք է լինեն մոտ 141.3 մմ × 79.3 մմ Թաղանթը պետք է ծածկի PCR միկրոպլանշետները լրիվ եզրագծով (skirt) և համատեղելի լինի նաև ստանդարտ չափսերի միկրոպլանշետների հետ Ավելորդ թաղանթը պետք է հնարավոր լինի հեշտությամբ հեռացնել կրկնակի ծակոցով (double perforation) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ |  |  | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК*

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | техническая характеристика | единица измерения | Цена единицы/ драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес | срок** |
|  | 38431380/299 | Диализная мембрана | Материал: целлюлоза, Ширина поверхности 44 мм Толщина стенки 20 мкм Длина 30 м Бесцветный, прозрачный или слегка непрозрачный, полупроницаемый Область применения: диализ и ультрафильтрация в лаборатории. • Предел исключения 14 000 Далтон • Сухая упаковка в рулонах, обработанная глицерином. • Стабилен в диапазоне pH от 5 до 9. •Отсутствие неспецифического связывания с белками, адсорбция белка <1 нг/г. • Автоклавируемость до +120 °C (макс. 15 мин, погружение в дистиллированную воду) . Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт. |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | 33791300/39 | Чашки Петри | Нестерильные, стерилизованы при температуре >200°C, стеклянные, диаметр 90 Мм . Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт. |  |  | 100 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | 33191312/6 | Коническая колба | плоское дно, термостойкая, автоклавируемая, объемом 500 мл, с маркировкой. . Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт. |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | 39224460/1 | Пробирка | 15 мл, с гладким дном . Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт. |  |  | 40 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | 38431380/300 | Эппендорф 1 | Рабочий объем до 5000 мкл, автоклавируемый. Упаковка: 300 шт. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт. |  |  | 900 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431380/301 | Эппендорф 2 | Рабочий объем до 2000 мкл, автоклавируемый. Упаковка: 500 шт. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт. |  |  | 15000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431720/16 | Наконечник 1000 | Рабочий объем: 100-1000 мкл. Поставляется в коробках, 500 штук в коробке. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт. |  |  | 30000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431720/17 | Наконечник 100 | Рабочий объем: 10-100 или 10-200 мкл. Автоклавируемый, материал: полипропилен. Поставляется в коробках, 1000 штук в коробке. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка неповрежденной и при соблюдении надлежащих условий хранения в течение всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт. |  |  | 15000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431720/18 | Наконечник 10 | Рабочий объем: 0,1-10 мкл. Автоклавируемый, материал: полипропилен. Поставляется в коробках, 1000 штук в коробке. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт. |  |  | 5000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33191320/3 | Бутиловая пробка | Высококачественные пробки из бутилкаучука с высокой газонепроницаемостью. Обладают высокой способностью к самосборке, благодаря чему поток газов через зону впрыскивания минимален. Предназначены для контейнеров с анаэробной средой и диаметром крышки 20 мм. Поставляются в коробках по 100 штук в каждой. Продукт должен быть новым, неиспользованным, европейского или американского производства, упаковка должна быть неповрежденной, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего процесса поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. | шт. |  |  | 200 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33691160/174 | Пластиковый контейнер 2 | Рабочий объем до 2000 мл. Предназначен для приготовления различных жидкостей, пищевых сред. Высококачественный полипропилен. Автоклавируемый, с ручкой. Имеет точную мерную шкалу с шагом 50 мл. Продукт должен быть новым, неиспользованным, европейского производства, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт. |  |  | 4 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33691160/175 | Пластиковый контейнер 1 | Рабочий объем до 1000 мл. Предназначен для приготовления различных жидкостей, пищевых сред. Высококачественный полипропилен. Автоклавируемый, с ручкой. Имеет точную мерную шкалу с шагом 20 мл. Продукт должен быть новым, неиспользованным, европейского производства, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт. |  |  | 4 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33691160/176 | Пластиковый контейнер 0,5 | Рабочий объем до 500 мл. Предназначен для приготовления различных жидкостей, пищевых сред. Высококачественный полипропилен. Автоклавируемый, с ручкой. Имеет точную мерную шкалу с шагом 10 мл. Изделие должно быть новым, неиспользованным, европейского производства, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт. |  |  | 4 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33191312/7 | Коническая колба 100 | Стеклянная колба с рабочим объемом до 100 мл, с мерными метками. Высокое качество, огнестойкость, кислотостойкость. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт. |  |  | 20 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33191312/8 | Коническая колба 500 | Стеклянная колба с рабочим объемом до 500 мл, с мерными метками. Высокое качество, огнестойкость, кислотостойкость. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт. |  |  | 20 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33191312/9 | Коническая колба 1000 | Стеклянная колба с рабочим объемом до 1000 мл, с мерными метками. Высокое качество, огнестойкость, кислотостойкость. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт. |  |  | 20 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 18421130/3 | Перчатки | Нитриловые, без пудры, без специфического запаха, гипоаллергенные, прочные, без латекса, одноразовые медицинские перчатки. Поставляются в коробках по 100 штук в каждой. 1 коробка соответствует 1 штуке. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт. |  |  | 50 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431700/92 | Пробирка для центрифугирования 15 мл, с крышкой | Пластиковая пробирка для центрифугирования объемом 15 мл, с крышкой. Стерильная. 1 единица эквивалентна 1 упаковке (в одной упаковке — 100 шт.). Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего периода поставки. | Шт. |  |  | 2 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33191310/16 | Пробирка ПЦР | Пластиковая ПЦР-пробирка объемом 200 мкл. Стерильная. 1 единица эквивалентна 1 упаковке (в одной упаковке — 100 шт.). Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего периода поставки. | Шт. |  |  | 2 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431720/19 | Наконечник для автоматической пипетки 10 мкл | Наконечник для автоматической пипетки, 10 мкл, длина 45,7 мм, без фильтра, стерильный и автоклавируемый. 1 единица эквивалентна 1 упаковке (в одной упаковке — 100 шт.). Новый, неиспользованный, упаковка не повреждена и обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего периода поставки. | Шт. |  |  | 2 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 18421130/4 | Лабораторные перчатки (S) | Лабораторные перчатки (нитриловые, без пудры), размер S, высокого качества. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена и обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего периода поставки. | Шт. |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33191312/10 | Колба коническая 500 мл | Стеклянная коническая колба, с плоским дном, термостойкая, автоклавируемая, объем 500 мл, с делениями. Новая, неиспользованная. . Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | Шт. |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33191312/11 | Колба коническая 250 мл | Стеклянная коническая колба, с плоским дном, термостойкая, автоклавируемая, объем 250 мл, с делениями. Новая, неиспользованная. . Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | Шт. |  |  | 50 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33191312/12 | Колба коническая 100 мл | Стеклянная коническая колба, с плоским дном, термостойкая, автоклавируемая, объем 100 мл, с делениями. Новая, неиспользованная. . Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | Шт. |  |  | 20 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33191312/13 | Стакан термостойкий 50 мл | Стеклянный стакан, термостойкий, объем 50 мл, с делениями. Новый, неиспользованный. . Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | Шт. |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33191312/14 | Стакан термостойкий 150 мл | Стеклянный стакан, термостойкий, объем 150 мл, с делениями. Новый, неиспользованный. . Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | Шт. |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33191312/15 | Стакан термостойкий 250 мл | Стеклянный стакан, термостойкий, объем 250 мл, с делениями. Новый, неиспользованный. . Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | Шт. |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431380/302 | Шприцевые фильтры (Syringe filters) | С порами 0,22 мкм, мембрана 15 мм, корпус 25 мм, материал мембраны PVDF, материал корпуса PP, объем образца 1–5 мл, площадь фильтрации 1,6 см². Температура применения до 55 °C, максимальное рабочее давление 6 бар.В упаковке 50 шт. Стерильные. Новые, неиспользованные . Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | Шт. |  |  | 50 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431700/93 | Тюб 15 мл стерильный | Пробирка для центрифуги объёмом 15 мл с крышкой. - Материал: полипропилен (PP), крышка из полиэтилена высокой плотности (HDPE) - Дезинфицированная (бесплатная от микроорганизмов) - Температурный диапазон: от −80 до +120 °C - Диаметр: 17 мм, высота: 120 мм - Центрифугирование: до 11000 g - Упаковка: поставка в отдельных коробках Продукт должен быть новым, неиспользованным и не содержать использованные, повреждённые или частично испорченные детали. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться при надлежащих условиях. | штук |  |  | 200 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431380/303 | Скребки для клеточных культур | Стерильные одноразовые скребки с поворотным наконечником, предназначенные для работы с клеточными культурами. Индивидуальная стерильная упаковка. Ширина лезвия: 18–20 мм. Упаковка: 200 шт. 1 упаковка принимается за 1 единицу товара. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной заводской упаковке и поставляться с соблюдением соответствующих условий хранения. . Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | штук |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431700/94 | Стеклянный бактериологический распределитель треугольной формы (Triangular glass spreader, Drigalski spatula) | Стеклянный бактериологический распределитель треугольной формы (Triangular glass spreader, Drigalski spatula) для микробиологических исследований, предназначенный для распределения микроорганизмов по поверхности агаровой среды. Изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Многоразового использования, возможна стерилизация спиртом и прокаливанием. Длина — примерно 130–150 мм. Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской неповрежденной упаковке. | штук |  |  | 5 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33191312/16 | Коническая колба (Erlenmeyer flask) 50 мл | Коническая колба (Erlenmeyer flask) объемом 50 мл, с узким горлом. Изготовлена из боросиликатного стекла (Borosilicate glass 3.3), термостойкого и устойчивого к химическим веществам. Предназначена для приготовления растворов, перемешивания и нагревания. Имеет градуировку объема и поле для маркировки. Автоклавируемая. Размеры — примерно 51 × 90 мм. Диаметр горлышка — примерно 22 мм. Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской неповрежденной упаковке | штук |  |  | 5 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431700/95 | Флаконы по 100 мл с синими винтовыми крышками | Стеклянная бутылка для химических реактивов с завинчивающейся синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными метками, из боросиликатного стекла, объемом 100 мл. Товар должен быть новым, неиспользованным и нераспечатанным. По согласованию с заказчиком перед поставкой. Поставка на надлежащих условиях. | шт |  |  | 4 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431700/96 | Флаконы по 250 мл с синими винтовыми крышками | Стеклянная бутылка для химических реактивов с завинчивающейся синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными метками, из боросиликатного стекла, объемом 250 мл. Товар должен быть новым, неиспользованным и нераспечатанным. По согласованию с заказчиком перед поставкой. Поставка на надлежащих условиях. | шт |  |  | 6 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431730/8 | Штатив | Для пробирок объемом 15 мл. 20 мест, пластиковые. Товар должен быть новым, неиспользованным и нераспечатанным. По согласованию с заказчиком перед поставкой. Поставка на надлежащих условиях. . Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до поставки. | шт |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431380/304 | Мембранные фильтры | Мембранные фильтры, стерильные, PVDF, 0.22 мкм, 15 мм, 1 шт. соответствует 1 упаковки (100 шт. в упаковке). Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. | шт |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33791300/40 | Duran пробки | Пробки Duran для стеклянных банок объемом 100 мл. Высококачественный, устойчивый к давлению комплект винтовых крышек с отверстием, бутиловая пробка. GL45, газонепроницаемая, диаметр точки крепления крышки 34 мм, - винтовая крышка, термостойкая от -20 до +230°C, GL45, 1 штука соответствует 1 коробке (1 коробка содержит 10 штук), диаметр отверстия 34 мм. Соответствует стандарту ISO 4796-1, предназначена для использования под давлением или вакуумом. Комплект автоклавируемый и химически стабильный. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, поврежденных или частично изношенных деталей. Условия поставки согласовываются с заказчиком до отгрузки. Доставка должна осуществляться в надлежащих условиях. | шт |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431720/20 | Желтый наконечник 100 мкл | Наконечники для пипеток с рабочим объемом до 100 мкл, 1000 штук в коробке. 1 коробка соответствует 1 штуке. Товар должен быть новым, неиспользованным и не содержать использованных, поврежденных или частично изношенных деталей. Условия поставки согласовываются с заказчиком до отгрузки. Товар должен быть доставлен в надлежащем состоянии. | Штука |  |  | 25000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431720/21 | Синий наконечник | Наконечники для пипеток с рабочим объемом до 1 мл, 500 штук в коробке. 1 коробка - 1 штука Поставляются в коробках по 500 штук Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать использованных, поврежденных или частично изношенных деталей. Условия поставки согласовываются с заказчиком до отгрузки. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. | Штука |  |  | 15000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 18421130/5 | Перчатки, размер M | Нитриловые, без пудры, без запаха, гипоаллергенные, прочные, без латекса, одноразовые медицинские перчатки. Поставляются в коробках по 100 штук. 1 коробка соответствует 1 штуке. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего процесса поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. | Штука |  |  | 20 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431710/6 | Серологическая пипетка | Одноразовые стерильные пипетки объемом 10 мл, в индивидуальной упаковке, предназначены для работы с клеточными культурами. Высококонтрастная черная маркировка облегчает считывание объемов. Изготовлены из оптически прозрачного полистирола для точных измерений. Товар должен быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или частично изношенных деталей. Это должно быть согласовано с покупателем до доставки. Доставка должна осуществляться в надлежащем состоянии. | Штука |  |  | 1000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431700/97 | Сосуд для культивирования клеток с фильтром, 75 см³ | Колба для культивирования тканей • Высокая адгезия гранул благодаря физической обработке поверхности • Отсутствие обнаруживаемых ДНК-азы, РНК-азы, человеческой ДНК, • Нецитотоксична, • Имеет завинчивающуюся крышку и обеспечивает воздухообмен благодаря своему расположению, • Расположение высокопрофильной пробирки с плоским дном и наклонным горлышком должно снизить риск намокания внутренней поверхности крышки и, таким образом, обеспечить дополнительную защиту от загрязнения, • Имеет поверхность для культивирования тканей, • Имеет градуировку с одной стороны, • Площадь для выращивания 75 см2 • Объем: 250 мл • Рабочий объем: 15 мл-38 мл Товар должен быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или частично изношенных деталей. Это должно быть согласовано с покупателем до доставки. Доставка должна осуществляться в надлежащем состоянии. |  |  |  | 30 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431700/98 | Маленькая феромонная ловушка | Небольшая система феромонных ловушек состоит из пяти частей. Ведро, воронка, клетка с крышкой. Обе части изготовлены из полиэтилена, подвесной шнур. Размеры всей ловушки: высота 200-210 мм, ширина 120-130 мм.Вес всей ловушки: 110-120 г. Товар должен быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или частично изношенных деталей. Это должно быть согласовано с покупателем до доставки. Доставка должна осуществляться в надлежащем состоянии. | Штука |  |  | 5 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431700/99 | Пробирка объемом 1,8-2 мл | Пластиковые пробирки объемом 1,8-2 мл, с завинчивающейся крышкой, герметичные. 500 штук в коробке.1 коробка соответствует 1 штуке. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука |  |  | 4 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431700/100 | Коробка Эппендорфа (Пребирка) | Пластиковые коробки для флаконов объемом 1,5 мл, которые можно хранитьв том числе в морозильной камере. 100 ячеек10*10 Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука |  |  | 30 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431720/22 | Наконечники для автоматических пипеток 10 мкл | Наконечники для автоматических пипеток объемом 0-10 мкл, автоклавируемые, нестерильные или стерильные. В коробке - 1000 шт. 1 коробка соответствует 1 шт. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431720/23 | Наконечники для автоматических пипеток 100 мкл | Наконечники для автоматических пипеток объемом 0-100 мкл, автоклавируемые, нестерильные или стерильные. В коробке - 1000 шт. 1 коробка соответствует 1 шт. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431720/24 | Наконечники для автоматических пипеток 1000 мкл | Наконечники для автоматических пипеток объемом 0-1000 мкл, автоклавируемые,нестерильные или стерильные. В коробке - 500 шт. 1 коробка соответствует 1 шт. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431720/25 | Пластиковая коробка для предметных стекол 50 | Прямоугольная пластиковая коробка с крышкой, белый равномерно разделенная на секции (50 бокалов в каждой), с местом для заметок, предназначенная для хранения отдельных бокалов. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, поврежденных или частично изношенных деталей. Перед доставкой согласовать с покупателем. Доставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33141142/2 | Шприц | Шприц, стерильный, трехкомпонентный, объем 5 мл, размер иглы 0,7 x 38 мм, Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука |  |  | 100 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33141142/3 | Инсулиновые шприцы | Инсулиновые шприцы с лупойХарактеристики:• объем шприца-0.3мл. (30 единиц)• длина иглы ― 8 мм• шаг дозы инсулина (цена деления) - 0.5 единицa• встроенная игла диаметром 0,3мм (30G) тонкие.• разработаны для введения инсулина с концентрацией Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука |  |  | 500 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 18421130/6 | резиновые перчатки S | Многоразовые резиновые перчатки. Размер: S.Подходит для различных домашних задач. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука |  |  | 5 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 18421130/7 | резиновые перчатки M | Многоразовые резиновые перчатки. Размер: M.Подходит для различных домашних задач. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука |  |  | 5 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 18311190/2 | Одноразовый халат | Одноразовый халат. Защита: от пыли, капель воды. Материал: спандекс. Плотность/толщина материала: 30 г/м2. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука |  |  | 20 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431700/101 | Измерительны й цилиндр (мензурка) 250 мл | Стеклянный измерительный цилиндр (мензурка) 250 мл, с пластиковой подставкой. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать использованных, поврежденных или наполовину изношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | шт |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431700/102 | Измерительны й цилиндр (мензурка) 100 мл | Стеклянный измерительный цилиндр (мензурка) 100 мл, с пластиковой подставкой. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать использованных, поврежденных или наполовину изношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | шт |  |  | 2 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33191310/17 | Пробирка типа Eppendorf,1,5 | Пластиковые микроцентрифужные пробирки объемом 1․5 мл с герметично закрывающейся защёлкивающейся крышкой, с коническим дном. В коробке – 500 штук. 1 коробка соответствует 1 шт. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | шт |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33191310/18 | Криопробирки 1 | Не содержит обнаруживаемых ДНКазы, РНКазы или человеческой ДНК. Непирогенный, нецитотоксичный. Маркировка CE. Изготовлен из высококачественного полипропилена, обеспечивающего высокую термостойкость: В диапазоне температур от -196°C до +37°C. В целях безопасности флаконы Cryo.s следует хранить в морозильной камере или исключительно в газовой фазе над жидким азотом. Подходит для авиаперевозок. Рабочий объем: до 2,0 мл. Диаметр: 12,5 мм. Общая высота (с крышкой): 48 мм. Имеет белое, устойчивое к царапинам поле для надписи. В каждой коробке 150 вкладышей (для дополнительной маркировки на крышке). Остаточный срок годности на момент поставки не менее 2 лет. Товар должен быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или частично изношенных деталей. Это должно быть согласовано с покупателем до доставки. Доставка должна осуществляться в надлежащем состоянии. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука |  |  | 200 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 33191310/19 | Криопробирки 2 | Не содержит обнаруживаемых ДНКазы, РНКазы или человеческой ДНК. Непирогенный, нецитотоксичный. Маркировка CE. Изготовлен из высококачественного полипропилена, обеспечивающего высокую термостойкость: В диапазоне температур от -196°C до +37°C. В целях безопасности криопробирки следует хранить в морозильной камере или исключительно в газовой фазе над жидким азотом. Подходит для авиаперевозок. Рабочий объем: до 4,5 мл. Диаметр: 12,5 мм. Общая высота (с крышкой): 86 мм. В каждой коробке содержится 100 вкладышей (для дополнительной маркировки на крышке). Остаточный срок годности не менее 2 лет на момент поставки. Товар должен быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или частично изношенных деталей. Это должно быть согласовано с покупателем до доставки. Доставка должна осуществляться в надлежащем состоянии. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука |  |  | 200 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431700/103 | PCR 8-Tube Strip | Подходит для ПЦР в реальном времени 8-луночный флакон для ПЦР Greener Bio-One Sapphire с индивидуально открывающимися крышками (низкопрофильный), оптически прозрачный. Идеально подходит для ПЦР в реальном времени Низкопрофильный Не содержит обнаруживаемых ДНКазы, РНКазы и человеческой ДНК Непирогенный (не вызывает термической реакции) Цвет крышки: прозрачный Рабочий объем (метрический): 0,2 мл Серия продуктов: 8-луночный флакон для ПЦР Тип крышки: откидная (отдельно крепится) Тип продукта: Низкопрофильный Товар должен быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или частично изношенных деталей. Это должно быть согласовано с покупателем до доставки. Доставка должна осуществляться в надлежащем состоянии. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука |  |  | 100 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431700/104 | 96-луночный ПЦР-планшет | Микропланшет должен быть 96-луночным, предназначенным для проведения ПЦР в реальном времени. Материал: полипропилен, натурального цвета. Не должен содержать ДНКазу, РНКазу и человеческую ДНК. Должен быть апирогенным. Должен быть изготовлен из ультратонкого полипропилена, обеспечивающего оптимальную передачу тепла от термоблока к реакционному раствору. Должен быть пригоден для использования в автоматизированных лабораторных системах. Должен быть совместим с лабораторными роботами (роботизированный). Должен обеспечивать достаточно места для нанесения штрихкодов. Должен иметь возможность закрываться с помощью герметиков, совместимых с: «SILVERseal», «VIEWseal» и «AMPLIseal» или эквивалентными герметизирующими мембранами. Объем каждой лунки не должен превышать 0,2 мл. Должен иметь полную юбку. Должен поставляться с соответствующим герметиком с мембраной или быть совместим с герметизирующими мембранами. Товар должен быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или частично изношенных деталей. Это должно быть согласовано с покупателем до доставки. Доставка должна осуществляться в надлежащем состоянии. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука |  |  | 50 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |
|  | 38431700/105 | Уплотнительная мембрана для микропланшетодля qPCR в реальном времени | Должна быть прозрачной и предназначена для применения в ПЦР в реальном времени. Не должна содержать обнаруживаемых ДНКаз, РНКаз и человеческой ДНК. Должна быть непирогенной. Должна обладать очень высокой оптической прозрачностью и минимальной автофлуоресценцией. Должна обеспечивать точные измерения сигналов флуоресценции ПЦР и кПЦР. Должна быть самоклеящейся. Должна быть изготовлена ​​из полипропиленовой пленки толщиной приблизительно 500 мкм. Пленка должна быть покрыта высокопрозрачным акриловым клеевым слоем. Клейкий слой должен обеспечивать надежную герметизацию микролунок, уменьшая испарение без влияния на ход реакций ПЦР и измерения флуоресценции. Внешние размеры должны составлять приблизительно 141,3 мм × 79,3 мм. Пленка должна полностью покрывать микропланшеты для ПЦР с бортиком и быть совместима со стандартными микротаблетками. Излишки пленки должны легко удаляться благодаря двойной перфорации. Товар должен быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или частично изношенных деталей. Это должно быть согласовано с покупателем до доставки. Доставка должна осуществляться в надлежащем состоянии. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука |  |  | 100 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу. |