ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Երևան» Բժշկագիտական Կենտրոն ՓԲԸ-ի բժշկական պարագաների ձեռքբերման

ՀՀ դրամ

| չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավորի գին | Ընդհանուր քանակ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը*** |
| 1 | 33181200/4 | սրտի աշխատանքի ստիմուլյացիայի սարքեր-Իմպլանտացվող կարդիովերտեր դեֆիբրիլյատոր պարագաներով VR (միախոռոչ) | Իմպլանտացվող միախոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոննեկտորի տիպը DF1/ DF4: Օժտված է փորոքների խթանումը կառավարող էքսկլյուզիվ ռեժիմով (MVP) , ATP "painfree", Smart shock ֆունքցիաներով, նախասրտային թերապիաներով: Մարտկոցը` Հիբրիդային CFx լիթիում- արծաթ: Մատակարարվող էներգիայի առավելագույնը` 36Ջ. Կուտակված էներգիայի առավելագույնը` 42Ջ. Խթանման ռեժիմները` AAIR <–>, AAI <–> VVIR, VVI, VOO, AAIR, AAI, AOO, ODO ; Հավաքածուն իր մեջ ներառում է մեկ էլեկտրոդ և մեկ ինտրոդյուսեր: Միջազգային ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի կիրառելի կլինիկայում առկա Medtronic ծրագրավորիչի հետ: Անհրաժեշտ է սարքերիի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում պայմանագրի ողջ ընթացքում: Պայմանագրի կատարման փուլում մատակարարը ապրանքի մատակարարված խմբաքանակի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Վաճառողը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները, ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում 2․արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով, | հատ |  | 15 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| m/h | закупок, предусмотренные тарифным планом для сквозного макар на ОСНОВЕ классификации (КПВ) | наименование | технические характеристики | единица измерения | цена за единицу | Общее количество | общая цена/amd | поставок в |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | Период*** |
| 1 | 33181200 | Имплантатов в обратном направлении устройства приспособлениями VR (мисхор) | Имплантатов майорка в обратном направлении-дефибрилляторы, МРТ материалистка: Коннектор тип DF1/ DF4: Наделен порка стимулирование управляющей эксклюзивные режиме (MVP) , АТФ "painfree", Smart shock функции, настя термина: Марка Гибридных CFx литий - серебро Поставляемой энергии ровенской 36Ջ. Накопленные энергии ровенской 42Ջ. Продвижение режиме AAIR <–>, AAI <–> VVIR, VVI, VOO, AAIR, AAI, AOO, ODO ; Коллекция включает в себя один электрод и один интересы: Международные ISO13485 или CE MARK или FDA качества наличие сертификатов: Должно быть применимо в клинике доступные Medtronic драгович с Необходимой серии техническое и гарантийное обслуживание договора в течение всего: выполнения Договора на этапе поставке товара, поставляемые партии должны представить товар у производителя или его представителя выданное гарантийное письмо или сертификат соответствия: Продавец обязан выполнения договора на этапе представить документальное подтверждение, что ниже какого-либо пункта в случае появления могут обеспечить в данной точке осуществление за счет собственных средств осуществлять по следующим короны, при этом Покупатель вправе проверить представленные достоверность информации именно с производителем: 1․каждый отслужбы товара или в рабочий режим в случае нарушения Заказчика, предоставленных информацию передать Производителю, чтобы получить эти случая производителя объяснение и представить Покупателю. Производитель обязуется также осуществлять онлайн-диагностика 2․производственные траваделать в случае товар заменить новым, 3․производитель по продукту какой-либо партии (Покупателю компания) с вызова в случае эту информацию Покупателю передать и с призваны товар заменить новым, | шт |  | 15 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком после получения заказа 3 /трех/ рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и 30 декабря года. |

* ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ Բոլոր ապրանրանքների դիմաց վճարումը իրականացվելու է փաստացի մատակարարված ապրանքների քանակով

* բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`

ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս  մնացորդային պիտանելիության ժամկետ

բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,

        գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:

Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:

Բժշկական նշանակության ապրանքների մատակարարաման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանացոային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից։