ԲԵՆԶԻՆ

Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները՝ արտաքին տեսքը մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ  գործող օրենսդրության:

Մատակարարումը՝ Կտրոնային:

Կտրոնների տեղափոխումը  իրականացնում է վաճառողը  սեփական միջոցներով  Աշտարակի համայնքապետարան , ըստ պահանջագրի:

Բենզալցակայանի առկայություն ք. Աշտարակում

БЕНЗИН

Основные технические показатели: чистый и прозрачный внешний вид, октановое число, определенное исследовательским методом – не менее 91, моторным методом – не менее 81, давление насыщенных паров бензина – от 45 до 100 кПа, содержание свинца – не более 5 мг/дм³, объемная доля бензола – не более 1%, плотность – при температуре 15°C – от 720 до 775 кг/м³, содержание серы – не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода – не более 2,7%, объемная доля окислителей – не более: метанол – 3%, этанол – 5%, изопропиловый спирт – 10%, изобутиловый спирт – 10%, трет-бутиловый спирт – 7%, эфиры (C5 и выше) – 15%, другие окислители – 10 %, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с действующим законодательством.

Поставка: Купон.

Согласно запросу, продавец за свой счет осуществляет доставку купонов в муниципалитет Аштарака.

Наличие автозаправочной станции в Аштараке