ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| N | Ապրանքի/товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (դրամ) Цена единицы | Գումարը ( ՀՀ դրամ) Цена | Մատակարարման/Поставка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ենթակա քանակը Количество | Ժամկետը Сроки |
|  | 31221220 | Մալուխային տուփ Короб кабельный | Մալուխատար մխլակե կափարիչով, միացնող կողպեքներով, СП 150х150 П2,5 տիպի: Բարձրություն՝ 150մմ. Երկարություն՝ 2450-2500 մմ. Լայնություն՝ 150 մմ Հաստությունը՝ 1.0-1.3 մմ: Նյութը՝ ցինկապատ պողպատ: Короб кабельный с защелкивающей крышкой, с соединительными замками, СП 150х150 П2,5 типа. Высота: 150 мм. Ширина: 150 мм. Длина: 2450-2500 мм. Толщина: 1.0-1,3 мм. Материал оцинкованный сталь. | հատ | 40 | 16500 | 660000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 40 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 20 օրացույցային օրվա ընթացքում В течение 20 дней с момента заключения договора |
|  | 31221220 | Տուփ անկյունային Короб угловой | Հորիզոնական անկյունային տուփ 90º СУ 150х150 УТ1,5, S=1,0-1.2 մմ տիպի : Նյութը՝ ցինկապատ պողպատ: Короб угловой горизонтальный типа 90º СУ 150х150 УТ1,5 S=1,0-1.2 мм, Материал сталь, оцинкованный. | հատ | 6 | 6000 | 36000 |  | 6 |  |

*Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված
ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը

Ծանոթություն.

- Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

- Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

- Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

- Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

- Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

- Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email arthur.melqonyan@anpp.am

Примечание:

- Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт. Упаковка должна обеспечить механиче-скую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.)

- Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

- Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;

- Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;

- Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

- Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;

- Менеджер по контракту А. Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email arthur.melqonyan@anpp.am