ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК 26-33

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33141211 | Плевральный эвакуатор |  | Պլևրալ դրենաժային համակարգ - Պլևրալ հեղուկի կուտակիչ տարա `թաց արտածծման համար: Նախատեսված է ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ երեխաների կրծքավանդակի դրենաժի համար: Ստերիլ է, մեկանգամյա օգտագործման, չի պարունակում լատեքս: Ունի 3 խոռոչ: Ունի հեղուկի կուտակման խոռոչ 2500մլ որից 0-200մլ 1մլ գծանշում ներով, 200-2500մլ 10մլ գծանշումներով, արտածման կառավարման խոռոչ 20մլ, ջրի միակողմանի փական 20մլ, հիվանդի համար խողովակ: Նոր է, չօգտագործված: | шт |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 30․06․2026 |
| 2 | 33141120 | Зажим 18,5 см |  | Միկուլիչի Սեղմիչ 18,5սմ, կոր, Վիրաբուժական, չժանգոտող պողպատից պատրաստված, ջերմակայուն, Նոր, չօգտագործված։ | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 30․06․2026 |
| 3 | 33141120 | Зажим 22 см |  | Սեղմիչ 22սմ, Գույոն, աշխատանքային մասը կոր չժանգոտող պողպատից պատրաստված, ջերմակայուն, Նոր, չօգտագործված | шт |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 30․06․2026 |
| 4 | 42671100 | Иглодержатель 23 см |  | մետաղական Ասեղնաբռնիչ 23սմ, չժանգոտող պողպատից պատրաստված, ջերմակայուն, Նոր, չօգտագործված | шт |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 30․06․2026 |
| 5 | 33141211 | Коготь 13 см |  | Ճանկիչ 13սմ, Մետաղական, չժանգոտող պողպատից պատրաստված, ջերմակայուն, Նոր, չօգտագործված | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 30․06․2026 |
| 6 | 33161190 | Эндохирургические инструменты многокомпонентные |  | Լապարոսկոպի օպտիկա, 30 աստիճան, 10մմ տրամագծով, երկարությունը 32սմ, Լույսի և մոնիտորին միանալու ելքերով,(1հատ); Լապարոսկոպի մկրատ, ծայրը թեք։ Ավտոկլավացվող, տրամագիծը՝ 5մմ, երկարությունը՝ 33սմ, աշխատանքային մակերեսը՝ չժանգոտվող պողպատից,(1հատ); Լապարոսկոպիկ արտածծիչ, հեղուկի ներմուծման և արտածծման հնարավորությամբ, ավտոկլավացվող 5մմ տրամագիծ, 33սմ երկարություն, ամբողջությամբ չժանգոտվող պողպատից,(1հատ); Լապարոսկոպի սեղմակ, ծայրը ուղիղ, սեղմակով։ Ավտոկլավացվող 5մմ տրամագիծ, 33սմ երկարություն, աշխատանքային մակերեսը չժանգոտվող պողպատից,(3հատ); Լապարոսկոպի սեղմակ, ծայրը կոր սեղմակով։ Ավտոկլավացվող 5մմ տրամագիծ, 33սմ երկարություն, աշխատանքային մակերեսը չժանգոտվող պողպատից,(1հատ); Լապարոսկոպիկ հեմոլոկի կլիպատոր 450 մմ մանուշակագույն L,(1հատ); Պոլիմերային ամրակներ քարթրիջով, յուրաքանչյուր քարտրիջում 6 հատիկ ամրակ, որը համարվում է մեկ միավոր: Ամրակների չափսերն են՝ L,(14հատ); XL ,(7հատ); Կերամիկապատ ծայրով, մոնոպոլյար, բազմակի օգտագործման ավտոկլավացվող էնդոսկոպիկ կարթ։ Կարթը 35սմ երկարությամբ, 5մմ տրամագծով,(1հատ); Որովայնամիզը կարող գործիք աշխատանքային մասի երկարությունը 12սմ,(1հատ);( suture passer) Լապարասկոպիկ գործիքների տրոակար մագնիսական փականով, իրիգացիոն անցքով։ Տրամագիծը՝ 10մմ, երկարությունը՝ 12 սմ,(2հատ); Լապարասկոպիկ գործիքների տրոակար մագնիսական փականով, իրիգացիոն անցքով։ Տրամագիծը՝ 5մմ , երկարությունը՝ 12 սմ,(2հատ); Տրոակարի փոխարկիչ 10-5մմ,(5հատ); Լապարոսկոպիկ տրոակարի լայնիչ, եռաթև, հասանելի խորությունը 5սմ, բռնակը ՝փականով,(1հատ); էնդոհերնիայի կարիչ, օգտագործվում է ճողվածքի ժամանակ հյուսվածքները միացնելու կամ հյուսվածքներին ցանց ամրացնելու համար: Գործիքի աշխատանքային մասի տրամագիծը 5մմ է: Կեռի պարույրի տրամագիծը 4 մմ է, բարձրությունը՝ 5 մմ: Սարքի ձողի երկարությունը ՝ 350մմ, թույլ է տալիս կարել ամենահեռավոր հատվածներում։ Պարունակում է 30 տիտանի կեռեր ինչը տնտեսական առավելություն է տալիս սարքը մեծ քանակությամբ կեռերի սպառման դեպքում (երկկողմանի ճողվածք) օգտագործելիս,(2հատ); Լապարոսկոպիկ սարքի մեկանգամյա արտածծող և լվացող հավաքածու 5մմ*330մմ,(1հատ); Լուսամանրաթելային մալուխ, մալուխի երկարությունը 2․5մ, տրամագիծը 4․8մմ, լույսի աղբյուրի միացման ծայրին փոխարկիչով, նախատեսված տարբեր մոդելների լույսի աղբյուրների միացման համար,(1հատ); Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի պաշտպանիչ պատյան պոլիէթիլենային ստերիլ,(4հատ); Բոլոր բազմակի օգտագործման գործիքները նույն արտադրողի են, քանդվող, պահեստամասերի մեկը մյուսով փոխարինման հնարավորությամբ ։ Մատակարար կազմակերպությունը ունի անհրաժեշտ պահեստամասեր և վերանորոգման հնարավորություն գործիքների հետագա շահագործման ընթացքում ։ Հավաքածուն նոր է, չօգտագործված ։ Որակի վկայականներ (առկայություն); 1․650․000դրամ. | шт |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 30․06․2026 |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

- • ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

- Պարտադիր պայման՝ գնման առարկան (ապրանքը) պետք է լինի չօգտագործված, անթերի տեխնիկական վիճակում և համապատասխանի վերը նշված տեխնիկական բնութագրի պայմաններին կամ լինի համարժեքը:

- Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:    Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1