## Лист1 (2)
հ/հ | CPV կոդ | Պարագայի անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Գին | գումար | Наименование
1 | 33161100 | էլեկտրավիրաբուժական ուլտրաձայնային գեներատոր | էլեկտրավիրաբուժական ուլտրաձայնային գեներատոր Ethicon GEN11 կամ համարժեք Medtronic Sonicision կամ համարժեք Olympus Thunderbeat Մինչև 7 մմ անոթների ուլտրաձայնային մասնահատման և հյուսվածքների կոագուլյացիայի համար Էլեկտրամատակարարումը` 220-240Վ, 50/60 Հց Այլ պայմաններ․ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Սարքի տեղադրումը, ուսուցումն և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագած տեխնիկական խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (մասնավորապես՝ էլեկտրական հոսանքի լար, հոսանքի կարգավորիչ անհրաժեշտության դեպքում , սեղմակ կամ սեղմակներ, բազմակի օգտագործման ծայրակալ, ուսուցման և մեկնարկի նպատակով սարքի համար նախատեսված գործիք և այլն) : Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1․ ISO13485 կամ համարժեք 2․ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | հատ | 1 | 4000000 | 4000000 | Электрохирургический ультразвуковой генератор Ethicon GEN11 или эквивалентный Medtronic Sonicision или эквивалентный Olympus Thunderbeat Для ультразвуковой диссекции сосудов диаметром до 7 мм и коагуляции тканей Питание: 220-240 В, 50/60 Гц Другие условия: Установка и запуск Обучение персонала на месте сертифицированным специалистом Установка, обучение и устранение технических проблем, возникающих в течение гарантийного периода, должны осуществляться сертифицированным специалистом Руководство пользователя на армянском, английском или русском языке Оборудование должно быть новым, неиспользованным Полный комплект включает все необходимые дополнительные устройства и принадлежности, необходимые для полноценной работы Гарантия: не менее 12 месяцев Сертификаты качества (наличие) 1. ISO13485 или эквивалентный 2. Сертификат CE, подтверждающий прохождение всех необходимых испытаний, требуемых Директивой 93/42/EEC, или эквивалентный сертификат Регламента MDR (ЕС) 2017/745 или сертификат FDA пройдя все необходимые испытания.