## Հայերեն
Տեխնիկական բնութագիր ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34
հ/հ | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասակարգման | անվանում | տեխնիկական բնութագիր | չ․մ․ | քանակ
1 | 33141211/15 | Քարափշրման լազերի ֆայբեր | Քարափշրման լազերի ֆայբեր-պետք է համատեղելի լինի DORNIER H35 SOLVO քարափշրման լազերի հետ, որը պետք է հաստատվի արտադրող ընկերության կողմից, 400 ՄԿՄ հաստությամբ, երկարությունը՝ առնվազն 3 մետր, պետք է նախատեսված լինի առնվազն 10 անգամ օգտագործման համար։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: | հատ | 3 | 330000 | 990000
2 | 33171200/1 | Անզգայացման կոնտուր մեծահասակի | Անզգայացման կոնտուր մեծահասակի- Կոնտուրի հավաքածուն ներառում է գոֆրեաձև, չծալվող խողովակ, երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1,8մ, բակտերիալ վիրուսային ֆիլտր, 5 համարի դիմակ, անկյունակ, CO2-ի նմուշառման խողովակ: Հավաքածուն միանվագ է:Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: | հատ | 200 | 2500 | 500000
3 | 33141235/1 | Բակտերիալ ֆիլտր | Բակտերիովիրուսային զտիչ շնչառական կոնտուրի համար: Պատրաստված է թափանցիկ պլաստմասսայից, միացման չափսը 15/15-22, զտիչը բակտերիովիրուսային, ֆիլտրացիայի աստիճանը 99.999% 24 ժամ ԹԱՇ-ի համար, քաշը ՝ ոչ պակաս քան ՝ 20 գրամ, հոսքի դիմադրությունը 3.0սմ H2O (60լ/րոպեի դեպքում), մեռյալ տարածությունը 32մլ: Միանվագ օգտագործման համար: Ստերիլ է, ապիրոգեն, ոչ տոքսիկ: Ֆորմատ-հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: | հատ | 200 | 800 | 160000
4 | 33111490/6 | արթրոսկոպիկ շեյվերների ծայրատներ | Արթրոսկոպիկ շեյվերի ծայրատները և բոռերը նախատեսված են փափուկ և կոշտ հյուսվածքների մշակման համար՝ արթրոսկոպիկ վիրահատությունների ընթացքում (ծունկ, ուս, կոնքազդրային հոդ, ս/թ հոդ) • Շեյվերի սայրեր (Shaver blades) ՝ փափուկ հյուսվածքների հեռացում • Բոռեր (Burrs)` ոսկրային հյուսվածքի ձևավորում և ռեզեկցիա Նպատակային կիրառություն-Շեյվերի սայրեր (Shaver Blades) • Մենիսկի, սինովիալ թաղանթ, կապանների և աճառի մշակման համար • Դեբրիդմենտ • Հյուսվածքների ռեզեկցիա և հարթեցում Բոռեր (Burrs) • Ոսկրային հյուսվածքի հարթեցում (bone smoothing) • Օստեոֆիտների հեռացում • Ենթաակրոմիալ դեկոմպրեսիա • Ոսկրի ռեզեկցիա, մոդելավորում • Օրթոպեդիկ և սպորտային վիրահատություններում կիրառելի Կառուցվածք և նյութ Շեյվերի սայրեր (Shaver Blades) • Բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող պողպատ • Երկխողովակային կառուցվածք • Սուր կտրող եզրեր Բոռեր (Burrs) • Բարձր ամրության չժանգոտվող պողպատ • Գնդաձև (round), օվալ (oval), ցիլինդրիկ (cylindrical) և այլ ձևեր • Բարձր դիմացկունություն մաշվածության նկատմամբ • Օպտիմալ կտրող/հղկող մակերես Տեխնիկական պարամետրեր Շեյվերի սայրեր (Shaver Blades) • Տրամագիծ՝ 2.0 – 5.5 մմ • Երկարություն՝ 80 – 150 մմ • Տեսակներ՝ ուղիղ, թեք • Ագրեսիվ/ ոչ ագրեսիվ տարբերակներ • Աջակցում են ռոտացիոն և օսցիլյացիոն ռեժիմներին Բոռեր (Burrs) • Տրամագիծ՝ 2.0 – 6.0 մմ • Երկարություն՝ 80 – 130 մմ • Բարձր արագությամբ ռոտացիոն աշխատանք • Համատեղելիություն համապատասխան շեյվեր համակարգի հետ Ստերիլություն • Ստերիլ (Sterile) • Մեկանգամյա օգտագործման (Single- use) • Ստերիլացում՝ EO կամ համարժեք Փաթեթավորում Անհատական ստերիլ փաթեթավորում Նշված է՝ • Անվանում • Չափս • Լոտ/սերիա • Պիտանելիության ժամկետ • Ստերիլության նշում Համատեղելիություն • Համատեղելի համապատասխան շեյվեր համակարգի (console & handpiece) հետ • Ստանդարտ կամ արտադրողի միացման մեխանիզմ Որակի սերտիֆիկացիա • CE • ISO 13485 • Համապատասխան միջազգային բժշկական ստանդարտներին Պահպանման պայմաններ • Չոր և մաքուր միջավայր • Պաշտպանված արևի ուղիղ ճառագայթներից • Ջերմաստիճան՝ ըստ արտադրողի ցուցումների Լրացուցիչ պահանջներ Շեյվերի սայրեր (Shaver Blades) • Բարձր կտրող արդյունավետություն • Նվազ վիբրացիա • Լավ արտածծում (suction) Բոռեր (Burrs) • Բարձր արդյունավետություն ոսկրային մշակման մեջ • Կայուն և ճշգրիտ ռոտացիա • Մաշվածության դիմադրություն | հատ | 10 | 26000 | 260000
5 | 33141158/3 | ձեռնոց վիրաբուժական ստերիլ առանց տալկ | ձեռնոց վիրաբուժական ստերիլ առանց տալկ 7, զույգ | հատ | 1000 | 150 | 150000
6 | 33141158/4 | ձեռնոց վիրաբուժական ստերիլ առանց տալկ | ձեռնոց վիրաբուժական ստերիլ առանց տալկ 7,5, զույգ | հատ | 1000 | 150 | 150000
7 | 33141158/5 | ձեռնոց վիրաբուժական ստերիլ առանց տալկ | ձեռնոց վիրաբուժական ստերիլ առանց տալկ 6,5, զույգ | հատ | 1000 | 150 | 150000
8 | 33181170/1 | արյան հոսքային գծեր | Արյունատար մագիստրալներ ( զարկերակ-անոթ լրակազմ)։ Պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծը 8 մմ, երակային օդածուղակի տրամագիծը 22 մմ, լցման ծավալը 161մլ±20%, մանրէազերծման մեթոդը՝ ճառագայթմամբ մանրէազերծում, պետք է չպարունակի լատեքս։ ISO և CE սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ Գործող Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան։ | հատ | 960 | 1200 | 1152000
9 | 33181120/1 | հեմոդիալիզատոր F 16 | Գերզտման գործակիցը մինչև 24 մլ/ժամ մմ Hg, թաղանթի նյութը՝ սինթետիկ, արդյունավետ մակերեսը 1,6±0.1 մ2, թաղանթի հաստությունը 30-40 մկմ, ներքին տրամաչափը մինչև 200 մկմ, լցման ծավալը մինչև 100մլ, մանրէազերծման մեթոդը շոգով կամ գամմա ճառագայթում կամ էթիլեն օքսիդ։ Գործող Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան։ ISO և CE սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ | հատ | 336 | 2500 | 840000
10 | 33181120/2 | հեմոդիալիզատոր F 18 | Գերզտման գործակիցը մինչև 24 մլ/ժամ մմ Hg, թաղանթի նյութը՝ սինթետիկ, արդյունավետ մակերեսը 1,8±0.1 մ2, թաղանթի հաստությունը 30-40 մկմ, ներքին տրամաչափը մինչև 200 մկմ, լցման ծավալը մինչև 120մլ, մանրէազերծման մեթոդը շոգով կամ գամմա ճառագայթում կամ էթիլեն օքսիդ ։ Գործող Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան։ ISO և CE սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ | հատ | 462 | 2500 | 1155000
11 | 33181120/3 | հեմոդիալիզատոր F 20 | Գերզտման գործակիցը մինչև 24 մլ/ժամ մմ Hg, թաղանթի նյութը՝ սինթետիկ, արդյունավետ մակերեսը 2 ±0.1 մ2, թաղանթի հաստությունը 30-40 մկմ, ներքին տրամաչափը մինչև 200 մկմ, լցման ծավալը մինչև 100մլ, մանրէազերծման մեթոդը շոգով կամ գամմա ճառագայթում կամ էթիլեն օքսիդ։ Գործող Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան։ ISO և CE սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ | հատ | 252 | 2000 | 504000
* Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված:
*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի(արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը):
* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:
*Մատակարարաման ժամկետը՝պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 30․12․2026թ․:
*Ապրանքները կմատակարարվեն 2026թ-ին պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։
*Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։
*Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից`ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Կապան, Մ․Ստեփանյան 13, «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ /դեղատուն/ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-17։00։
*Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը:
*Բոլոր բժշկական ապրանքները պետք էլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն։
**Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)
* Որակի սերտիֆիկատների առկայություն