## Лист2
Ընդհանուր պայմանները և վճարման պայմանները բոլոր չափաբաժինների համար
Պայմանագրի շրջանակներում Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է 2026թ. տարվա ընթացքում, ըստ փաստացի պատվերների համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրից շուտ, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Այնուհետև, մատակարարումները պետք է իրականացվեն ըստ փաստացի պատվերների` ոչ ուշ քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաստացի կարիքից ելնելով նախատեսված քանակները կարող են ամբողջությամբ չպատվիրվել Պատվիրատուի կողմից և այդ մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված հաշվարկային տարվա ավարտով: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքային նշանի և/կամ/ մոդելի և/կամ արտադրողի նշումով փաթեթի վրա, պիտանելիության ժամկետները` հանձնման պահին առնվազն 75%-ը (եթե դա կիրառելի է), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Պատվիրատուն կարիքից ելնելով համաձայնում է ընդունել ավելի կարճ ժամկետով ապրանք: Ապրանքի մատակարարումը` բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը մինչև համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով ք. Գավառ, Ազատութայան 21, "Գավառի ԲԿ" ՓԲԸ, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-16։00։
** Ֆինանսական միջոցները նախատեսված չեն և ժամանակացույցը հաստատվում, կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում:
չափաբաժին | CPV | միջազգային hամընդհանուր (ջեներիկ) կամ ակտիվ բաղադրատարրերի անվանումները | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | 2026թ քանակ | գին | գումար
1 | 33141174 | Բժշկական սարքավորում/Խառնիչ ճոճանակ/ | միկրոպլանշետային ինկուբատոր-շեյքերի տեխնիկական բնութագիրը • Շարժիչի տեսակ՝ BLDC (առանց խոզանակների DC շարժիչ) • Շարժման տեսակ՝ օրբիտալ • Օրբիտալ շարժման տրամագիծ՝ 3 մմ • Պլանշետների տարողություն՝ մինչև 4 միկրոպլանշետ • Արագության կարգավորում՝ 200-ից 1200 պտ/րոպե՝ 10 պտ/րոպե քայլով • Ժամաչափի կարգավորում՝ 1 րոպեից մինչև 99 ժամ 59 րոպե և անսահմանափակ ռեժիմ • Ջերմաստիճանային միջակայք՝ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից +3°C մինչև 70°C • Ջերմաստիճանի կայունություն՝ ±0.5°C • Ջերմաստիճանի ճշգրտություն՝ ±0.5°C • Pulse ռեժիմ՝ այո (ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ և հակառակ ուղղությամբ) • Էկրան՝ LED թվային ցուցիչ • Չափսեր (Լ × Խ × Բ)՝ 267 × 361 × 155 մմ • Թույլատրելի շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ +4°C-ից մինչև +40°C • Թույլատրելի հարաբերական խոնավություն՝ <80% • Քաշ՝ 8.45 կգ • Սնուցման լարում՝ 230 VAC, 50 Hz • Էներգասպառում՝ 276 Վտ • Ապահովիչ՝ 3 A Հիմնական առանձնահատկություններ • Միկրոպրոցեսորային կառավարում • Միատեսակ տաքացում և խառնում բոլոր պլանշետների վրա • 3 մմ օրբիտալ շարժում՝ արդյունավետ խառնման համար • Հանգիստ աշխատանք և երկար ծառայության ժամկետ • Թափման նկատմամբ պաշտպանված աշխատանք նույնիսկ բարձր արագությունների դեպքում • Համատեղելի է ստանդարտ միկրոպլանշետների հետ • Հարմար մաքրում և սպասարկում | հատ | 2 | 600000 | 1200000
2 | 33141174 | Բժշկական սարքավորում/Դեիոնիզատոր/ | Գերազանցորեն հարմար է բժշկական հաստատությունների և փոքր լաբորատորիաների համար, որտեղ օրական պահանջվում է մինչև 10 լիտր ջուր։ Տեխնիկական բնութագիր՝ Հոսքի արագություն՝ 50 լ/ժ Ջրի որակ՝ 0,1 – 20 µS/սմ Առավելագույն ջերմաստիճան՝ 30°C Նյութ՝ պոլիէթիլեն Չափսեր՝ 100 × 600 մմ (ներառյալ հաղորդունակության չափիչը) Քաշ՝ 3 կգ | հատ | 2 | 250000 | 500000
3 | 38431400 | Իմունոլոգիական վերլուծիչներ | IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք) | հատ | 2 | 840000 | 1680000
ELISA հաշվիչ սարք
Անալիզատորը պետք է ապահովի տարբեր աշխատանքային հոսքեր, ներառյալ ELISA, սպիտակուցային վերլուծություն և այլ վերջնակետային արձանագրություններ:
Միկրոլունների տեսակները ոչ պակաս քան 96 անցք
Թվային էկրան
Ֆիլտրերի ալիքի երկարության միջակայքը ոչ պակաս քան 400-700 նմ
405 նմ, 450 նմ, 492 նմ, 630 նմ, ոչ ավելի քան 10% շեղում (առանց կրկնությունների)
Ընթերցանության միջակայքը առնվազն 0,001-3,0 Abs է:
Ալիքի երկարության չափման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան 2 նմ
Ոչ պակաս քան RS232 և USB միացման պորտերի առկայություն
Տպիչի առկայություն (արտաքին կամ ներկառուցված)
Թափահարման ունակություն՝ փոփոխական արագությամբ և ցնցման ժամանակով
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում. 220-240 Վ, 50/60 Հց
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ համակարգիչ և այլն)
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
Որակի վկայականներ (առկայություն)
1. ISO13485 կամ համարժեք
2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք IVDR 2017/746 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ
4 | 33121160 | Ակնաբուժական դիոպտրիմետր | Սֆերիկ ուժի չափման անհրաժեշտ միջակայք՝ առնվազն 0D-ից ±25D (0.25/0.12/0.06/0.01 քայլերով) Ցիլինդրիկ ուժի չափման անհրաժեշտ միջակայք՝ առնվազն 0D-ից ±10.00D (0.25/0.12/0.06/0.01 քայլերով) Ցիլինդրի առանցքի չափման անհրաժեշտ միջակայք՝ առնվազն 0°ից 180° (1° քայլերով) Պրոգրեսիվ լինզայի չափման անհրաժեշտ միջակայք՝ առնվազն 0ից 10D (0.25/0.12/0.06/0.01 քայլերով) Լինզայի պրիզմատիկ ուժի չափման անհրաժեշտ միջակայք՝ առնվազն 0-ից 20Δ (0.25/0.12/0.06/0.01 քայլերով) Լինզայի ցիլինդրիկ ուժի չափման ռեժիմներ՝ առնվազն ±, +, − Պրիզմատիկ ուժի չափման ռեժիմներ՝ առնվազն Ուղղանկյուն / Բևեռային / Տեղաշարժ Լինզայի ուժի չափման LED ալիք՝ 525 նմ (կանաչ) Կոնտակտային լինզաների չափման տեսակներ՝ առնվազն Կոշտ / Փափուկ կոնտակտային լինզա Էկրան՝ առնվազն 5.7" գունավոր LCD վահանակ (640×480) Ինտերֆեյս՝ առնվազն RS-232 9600, 57600, 115200 bps արագություններով Կապի (bps) Ծրագրային հնարավորություններ՝ Աբերացիաների գործակցի մանուալ փոփոխման հնարավորություն, e-Line, d-Line ալիքային երկարությունների օգտագործում Սարքի չափսեր՝ առավելագույնը 182(W) x 235(D) x 415(H)mm / 4.0kg Որակի հավաստագրեր՝ առնվազն EU Declaration of Conformity, FDA, ISO13485, ISO 9001, ISO14001 | հատ | 1 | 990000 | 990000