## Лист2
Ընդհանուր պայմանները և վճարման պայմանները բոլոր չափաբաժինների համար
Պայմանագրի շրջանակներում Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է 2026թ. տարվա ընթացքում, ըստ փաստացի պատվերների, ընդ որում յուրաքանչյուր պատվերի առավելագույն քանակը չի կարող լինել ավելի պայմանագրի ընդհանուր քանակի 1/2-ից, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Առաջին խմբաքանակի մատակարարումը Գնորդը չի կարող պահանջել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրից շուտ, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Այնուհետև, մատակարարումները պետք է իրականացվեն ըստ փաստացի պատվերների` ոչ ուշ քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաստացի կարիքից ելնելով նախատեսված քանակները կարող են ամբողջությամբ չպատվիրվել Պատվիրատուի կողմից և այդ մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված հաշվարկային տարվա ավարտով: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքային նշանի և/կամ/ մոդելի և/կամ արտադրողի նշումով փաթեթի վրա, պիտանելիության ժամկետները` հանձնման պահին առնվազն 75%-ը (եթե դա կիրառելի է), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Պատվիրատուն կարիքից ելնելով համաձայնում է ընդունել ավելի կարճ ժամկետով ապրանք: Ապրանքի մատակարարումը` բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը մինչև համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով ք. Գավառ, Ազատութայան 21, "Գավառի ԲԿ" ՓԲԸ, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-16։00։
** Ֆինանսական միջոցները նախատեսված չեն և ժամանակացույցը հաստատվում, կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում:
չափաբաժին | CPV | միջազգային hամընդհանուր (ջեներիկ) կամ ակտիվ բաղադրատարրերի անվանումները | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | 2026թ քանակ
1 | 33141120 | քթի հետվիրահատական սիլիկոնե ներդիր | քթի հետվիրահատական սիլիկոնե ներդիր, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 300
2 | 33141120 | քթի հետվիրահատական տամպոն 100*20*15մմ | քթի հետվիրահատական տամպոն 100x20x15մմ, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 100
3 | 33141120 | քթի հետվիրահատական տամպոն 100*25*15մմ | քթի հետվիրահատական տամպոն 100x25x15մմ, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 300
4 | 33141207 | ինտուբացիոն խողովակ N 7 | թափանցիկ, պոլիվինիլքլորիդից, ունի գեր նուրբ մանժետ, ինտուբացիոն խողովակ N 7 մանժետով, թափանցիկ, սիլիկոնապատ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 215
5 | 33141207 | ինտուբացիոն խողովակ N 7,5 | թափանցիկ, պոլիվինիլքլորիդից, ունի գեր նուրբ մանժետ։ ինտուբացիոն խողովակ N 7,5 մանժետով, թափանցիկ, սիլիկոնապատ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 215
6 | 33141207 | ինտուբացիոն խողովակ N 6 | թափանցիկ, պոլիվինիլքլորիդից, ունի գեր նուրբ մանժետ։ ինտուբացիոն խողովակ N 6 մանժետով, թափանցիկ, սիլիկոնապատ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 20
7 | 33141207 | ինտուբացիոն խողովակ N 5 | թափանցիկ, պոլիվինիլքլորիդից, ունի գեր նուրբ մանժետ։ինտուբացիոն խողովակ N 5,5 մանժետով, թափանցիկ, սիլիկոնապատ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 30
8 | 33141207 | ինտուբացիոն խողովակ N 5.5 | թափանցիկ, պոլիվինիլքլորիդից, ունի գեր նուրբ մանժետ։ ինտուբացիոն խողովակ N 5․5 մանժետով, թափանցիկ, սիլիկոնապատ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 30
9 | 33141207 | ինտուբացիոն խողովակ N 4.5 | թափանցիկ, պոլիվինիլքլորիդից, ունի գեր նուրբ մանժետ։ ինտուբացիոն խողովակ N 4,5 մանժետով, թափանցիկ, սիլիկոնապատ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 4
10 | 33141207 | ինտուբացիոն խողովակ N 3.5 | թափանցիկ, պոլիվինիլքլորիդից, ունի գեր նուրբ մանժետ։ ինտուբացիոն խողովակ N 3,5 մանժետով, թափանցիկ, սիլիկոնապատ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 4
11 | 33141207 | ինտուբացիոն խողովակ N 4 | թափանցիկ, պոլիվինիլքլորիդից, ունի գեր նուրբ մանժետ։ ինտուբացիոն խողովակ N 4 մանժետով, թափանցիկ, սիլիկոնապատ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 4
12 | 33141207 | ինտուբացիոն խողովակ N 4 առանց մանժետ | թափանցիկ, պոլիվինիլքլորիդից, առանց մանժետ։ ինտուբացիոն խողովակ N 4, թափանցիկ, սիլիկոնապատ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 4
13 | 33161220 | շպատել երկաթյա | շպատել երկաթյա | հատ | 22
14 | 33141212 | Ստերիլ գել /լուբրիգել/ | Ստերիլ գել /լուբրիգել/, 25գր։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 10
15 | 33141155 | միկրովիրաբուժական դանակ 23G | Ուղիղ երկսայր, 23G, շեղբի լայնությունը 1մմ,, թեքությունը 45 աստիճան, շեղբը ուղիղ | հատ | 50
16 | 33141211 | Գիշերանոթ կանացի | Գիշերանոթ կանացի, Գիշերանոթ «Նավակ» կափարիչով, բռնիչով | հատ | 4
17 | 33141211 | Գիշերանոթ տղամարդու | Գիշերանոթ տղամարդու, Գիշերանոթ «Նավակ» կափարիչով, բռնիչով | հատ | 2
18 | 33141121 | Կարելանյութ N0 40մմ | 40մմ ասեղով ատրավմատիկ ծակող /կետգուտյա թել/ |  | 19
19 | 33141121 | Կարելանյութ /վիկրիլ/N2 40մմ | Կարելանյութ , տեսակը վիկրիլ , ներծծվող , թելի հաստությունը N2, Ասեղը՝ կլոր ծակող, 40մմթելի երկարությունը ոչ պակաս քան 75 սմ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 1000
20 | 33141121 | Կարելանյութ /վիկրիլ/N2,0 40մմ | Կարելանյութ, տեսակը վիկրիլ N2,0 , ասեղը՝ կտրող ծակող ∆ 40մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 75 սմ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 1000
21 | 33141121 | Կարելանյութ /վիկրիլ/N2,0 42-45մմ | Կարելանյութ, տեսակը վիկրիլ N2,0 , ասեղը՝ 42-45մմ ասեղով ատրավմատիկ ծակող, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 75 սմ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 100
22 | 33141121 | Կարելանյութ /վիկրիլ/N2,0 36մմ | Կարելանյութ, տեսակը վիկրիլ N2,0 , ասեղը՝ կտրող ծակող ∆ 36մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 75 սմ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 640
23 | 33141121 | Կարելանյութ /վիկրիլ/N3,0 26մմ | Կարելանյութ, տեսակը վիկրիլ N3,0 , ասեղը՝ կտրող ծակող ∆ 26մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 75 սմ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 600
24 | 33141121 | Կարելանյութ /վիկրիլ/N3,0 15մմ | Կարելանյութ, տեսակը վիկրիլ N3,0 , ասեղը՝ կտրող ծակող ∆ 15մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 75 սմ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 600
25 | 33141121 | Կարելանյութ /վիկրիլ/N4 15մմ | Կարելանյութ, տեսակը վիկրիլ N4 , ասեղը՝ կտրող ծակող ∆ 15մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 75 սմ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 240
26 | 33141121 | Կարելանյութ /վիկրիլ/N4,0 15մմ | Կարելանյութ, տեսակը վիկրիլ N4,0 , ասեղը՝ կտրող ծակող ∆ 15մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 75 սմ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 600
27 | 33141121 | Կարելանյութ /վիկրիլ/N5,0 | Կարելանյութ, տեսակը վիկրիլ N5,0 3/8 ∆ Ասեղը՝ կտրող կլոր 16մմ :Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 600
28 | 33141121 | Կարելանյութ /վիկրիլ/N0 36մմ | Կարելանյութ, տեսակը վիկրիլ N0 , ասեղը՝ կտրող ծակող ∆ 36մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 75 սմ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 60
29 | 33141121 | Կարելանյութ /վիկրիլ/ 1 36մմ | Կարելանյութ , տեսակը վիկրիլ , ներծծվող , թելի հաստությունը N1, Ասեղը՝ կլոր ծակող 36մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 75 սմ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 60
30 | 33141121 | կարաթել պրոլեն N1 40մմ | Կարաթել տեսակը պրոլեն, թելի չափսը N1 ; սինթետիկ, մոնաթելային չներծծվող կար, այն բարձրորակ կար է որը կարող է օգտագործվել բազմաթիվ տարբեր պրոցեդուրաներում, մակերեսը շատ հարթ է, ինչը նվազագույնի է հասցնում ցանկացած շփում հյուսվածքի միջով անցնելիս, սա նաև հանգույցներ կապելու հիանալի ունակություններ է տալիս: Ասեղը բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից, կտրող, ծակող 40mm, Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 180
31 | 33141121 | կարաթել պրոլեն N2 40մմ | Կարաթել տեսակը պրոլեն, թելի չափսը N2 ; սինթետիկ, մոնաթելային չներծծվող կար, այն բարձրորակ կար է որը կարող է օգտագործվել բազմաթիվ տարբեր պրոցեդուրաներում, մակերեսը շատ հարթ է, ինչը նվազագույնի է հասցնում ցանկացած շփում հյուսվածքի միջով անցնելիս, սա նաև հանգույցներ կապելու հիանալի ունակություններ է տալիս: Ասեղը բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից, կտրող, ծակող 40mm , Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 60
32 | 33141121 | կարաթել պրոլեն N2,0 40մմ | Կարաթել , տեսակը պրոլեն, թելի չափսը N2,0, սինթետիկ, մոնաթելային չներծծվող կար, այն բարձրորակ կար է որը կարող է օգտագործվել բազմաթիվ տարբեր պրոցեդուրաներում, մակերեսը շատ հարթ է, ինչը նվազագույնի է հասցնում ցանկացած շփում հյուսվածքի միջով անցնելիս, սա նաև հանգույցներ կապելու հիանալի ունակություններ է տալիս: Ասեղը բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից, կտրող 40 մմ, թելի երկարությունը 75սմ ∆ : Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 600
33 | 33141121 | կարաթել պրոլեն N3,0 40մմ | Կարաթել տեսակը պրոլեն, թելի չափսը N3,0 ; սինթետիկ, մոնաթելային չներծծվող կար, այն բարձրորակ կար է որը կարող է օգտագործվել բազմաթիվ տարբեր պրոցեդուրաներում, մակերեսը շատ հարթ է, ինչը նվազագույնի է հասցնում ցանկացած շփում հյուսվածքի միջով անցնելիս, սա նաև հանգույցներ կապելու հիանալի ունակություններ է տալիս: Ասեղը բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից, կտրող, ծակող 40mm, Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 600
34 | 33141121 | կարաթել պրոլեն N 0 40մմ | Կարաթել տեսակը պրոլեն, թելի չափսը N0 ; սինթետիկ, մոնաթելային չներծծվող կար, այն բարձրորակ կար է որը կարող է օգտագործվել բազմաթիվ տարբեր պրոցեդուրաներում, մակերեսը շատ հարթ է, ինչը նվազագույնի է հասցնում ցանկացած շփում հյուսվածքի միջով անցնելիս, սա նաև հանգույցներ կապելու հիանալի ունակություններ է տալիս: Ասեղը բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից, կտրող, ծակող 40mm, Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 180
35 | 33141121 | կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 5.0 | պոլիպրոպիլեն 3/8 16մմ N5,0 3/8 16մմ ∆ կտրող կլոր: սինթետիկ, մոնաթելային չներծծվող կար, այն բարձրորակ կար է որը կարող է օգտագործվել բազմաթիվ տարբեր պրոցեդուրաներում, մակերեսը շատ հարթ է, ինչը նվազագույնի է հասցնում ցանկացած շփում հյուսվածքի միջով անցնելիս, սա նաև հանգույցներ կապելու հիանալի ունակություններ է տալիս: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 60
36 | 33141212 | շաքարի նմուշառման ստերիլ լանցետներ | ստրիպ լանցետ շաքարի նմուշառման համար նուրբ չափիչ եռանկյունաձև ծայրով | հատ | 1051
37 | 33141114 | Բժշկական թանզիվ /մարլյա/ լայնությունը 90 սմ | Բժշկական թանզիվ՝ ԳՕՍՏ-9412 համապատասխան : Տեսակը՝ գլանափաթեթով, սպիտակեցված բամբակյա թելից, մակերեսային խտությունը 36գ/ք. մ²±5%, լայնությունը 90±1,5 սմ, գլանափաթեթի երկաությունը՝ ոչ պակաս քան 1000 մ, խոնավությունը՝ 3-7 %, պիտակավորումը՝ 1,ապրանքի անվանումը,2, արտադրողի անվանումը և ֆիրմային նշանը, 3. թանզիֆի չափսը ընդհանուր երկարությունը և լայնությունը, 4, Նորմատիվ փաստաթղթի անվանումը և համարը, 5, Արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը երկշերտ: 1, ներքին թղթե շերտ, 2, արտաքին՝ մանրաթելից պատրաստված պոլիէթիլենային պարկ: 1. Ապրանքը պետք է ունենա՝ 1,1Արտադրողին տրված ՝ արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր /ISO 13485 և/կամ GMP և/կամ այլն/, 1,2 Հանձնման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%: 2, Պայմանագրի կատարման փուլում մատակարարը ապրանքի մատակարարված խմբաքանակի հետ պետք է ներկայացնի. 2,1 խմբաքանակն ուղեկցող որակը հավաստող փաստաթուղթ՝ փորձարկման արձանագրություն /և/կամ հավաստագիրը/ և/կամ որակի հավաստագիր /և/կամ անձնագիր / և/կամ խմբաքանակի հավաստագիր և/կամ տվյալ խմբաքանակի որակը հավաստող հյլ փաստաթուղթ՝ տրված համապատասխան իրավասու մարմնի կողմից, 2,2 << 1,1>> կետում նշված փաստաթղթի պատճենը: 2,3 Մատակարարված ապրանքի մակնշման մեջ կամ ուղեկցող փաստաթղթերում առկա տեղեկատվության հիման վրա 1,2 կետի համապատասխանությունը որոշելու անհնարինության դեպքում մատակարարված ապրանքների 1,2 կետին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ տրված արտադրողի կամ նրա պաշտոնական ներկայացուցիչի կողմից: | մ | 13100
38 | 33141178 | փոխներարկման համակարգ արյան | փոխներարկման համակարգ արյան Արյան փոխներարկման հավաքածուն օգտագործվում է արյան կամ արյան տարրի ներանոթային, ինքնահոս փոխներարկման համար: Ամենից հաճախ փոխներարկումը ներառում է կարմիր արյան բջիջների, թրոմբոցիտների և պլազմայի փոխներարկումներ:հոսքի կարգավորրչով ֆիլտրով լայն տրամագծով |  | 20
39 | 33141136 | Արտածծման կատետր 18G | 18G ներծծող կատետր բութ մատի կառավարմամբ, մեկանգամյա։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 20
40 | 33141136 | Արտածծման կատետր N8 | N8 ներծծող կատետր բութ մատի կառավարմամբ, մեկանգամյա։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 150
41 | 33141136 | Արտածծման կատետր 21G | 21G ներծծող կատետր բութ մատի կառավարմամբ, մեկանգամյա։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 20
42 | 33141211 | կղանքի տարա 60մլ գդալիկով | նախատեսված է կղանքի անալիզի համար 60 մլ տարողությամբ, ստերիլ , մեկ անգամյա օգտագործման համար, կափարիչով, գդալ շպատելով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 300
43 | 35811240 | թևնոց նորածնի վարդագույն | թևնոց նորածնի վարդագույն | հատ | 100
44 | 35811240 | թևնոց նորածնի կապույտ | թևնոց նորածնի կապույտ | հատ | 100
45 | 33171500 | էպիդուրալ անեսթեզիայի հավաքածու | Հավաքածու էպիդուրալ անեսթեզիայի 18 G` ֆիլտրով և ֆիքսատորով; պարունակում է Տուոխի տիպի մետալոպլաստիկ ասեղ նշագծված միացվող թևիկներով ; պոլիամիդային կաթետեր նշագրված կլոր ծայրով և առնվազն 3 անցքով;ցածր դիմադրությամբ ներարկիչի հետընթացի սահմանափակիչով Ներարկիչը լուեր տեսակի բակտերիովիրուսային ֆիլտր 0,2մկմ երկկողմ ֆիլտրացիայով կոննեկտոր կաթետերի ուղղորդիչ կատետերի ֆիքսատոր պունկցիայի մասում ճն՛ման նկատմամբ դիմադրությունը մինչև 7 բար ֆորմատ հատ ; Նոր է չօգտտագործված ; սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է : Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 3
46 | 33691176 | ամոնիակի լուծույթ | Ամոնիակի ջրային լուծույթ 10%, 50մլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | հատ | 20
47 | 31651200 | ԷՍԳ թուղթ 210*140*20 | ԷԿԳ-ի թուղթ 210մմx140մմ-20մ, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 40
48 | 31651200 | ԷՍԳ թուղթ 80*20 | ԷԿԳ-ի ժապավեն /գլանակ/ 80մմx20մմ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 5
49 | 31651200 | ԷՍԳ թուղթ 110*40 | ԷԿԳ-ի ժապավեն /գլանակ/ 110*40, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 30
50 | 31651200 | ԷՍԳ թուղթ 63*30 | ԷԿԳ-ի ժապավեն /գլանակ/ 63մմx30մմ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 50
51 | 33141211 | պապ քսուկի հավաքածու | Հավաքածուն ներառում է - Ցերվիկալ խոզանակ՝ կիրառվում ՝ արգանդի պարանոցի արտաքին մակերեսից և վզիկային խողովակից բջջաբանական քսուկի վերցման համար։ Կիրառվող նյութը ПВХ, խոզանակը՝ չժանգոտվող պողպատ, մազմզուկները բժշկական պլաստիկից։ Չափսերը՝ընդհանուր երկարությունը-195մմ/30մմ, պլաստիկ բռնակի երկարությունը - 175մմ, մազմզուկի երկարությունը - 20մմ, պլաստիկ բռնակի տրամագիծը - 2մմ։ -Գինեկոլոգիական երկկողմանի թիակ(շպատել) ՝ կիրառվում է արգանդի պարանոցի արտաքին մակերեսից և վզիկային խողովակից բջջաբանական քսուկի վերցման համար։ Կիրառվող նյութը՝ բժշկական պոլիպրոպիլեն, երկարությունը -230մմ, բռնակի երկարությունը - 130մմ։ - Հեշտոցային հայելի՝ կիրառվում է գինեկոլոգիական հետազոտման համար։ Բաղկացած է՝ փեղկերից (վերին, ստորին), աշխատանքային պատուհանից (տեսադաշտի պատուհան), ֆիքսատորից (կրեմալյեր), բռնակից։ Չափսերը L առարկայական ապակի նշագրումով՝ կիառվում է քսուկի նմուշառման համար։ | հատ | 500
52 | 33791300 | առարկայական ապակի | ապակի 25,4 x 76,2 մմ , հատը հասկանալ տուփ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 1700
53 | 33791300 | առարկայական ապակի նշագրումով | Ապակե թիթեղ կատարյալ հարթ մակերեսով , չափսը 25,4 x 76,2 մմ (L չափսի) :1հատ համարժեք է 1 տուփի։ Ապակին ունենա գրելու համար նախատեսված դաշտ՝ նշագրումով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործված, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ հանաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 100
54 | 33141211 | Թել ներծծվող ասեղով 16*20մմ | Թել ներծծվող ասեղով 16*20մմ | հատ | 100
55 | 33141144 | վակուտայների թիթեռնիկ ստերիլ ասեղներ՝ | միանվագ օգտագործման 23G արյան նմուշառման համար։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 5900
56 | 33141211 | ծածկապակի | Ծածկապակի նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Չափսերը՝ 20մմx20մմ | հատ | 2000
57 | 38431710 | ավտոմատ կաթոցիկ 10-100 | ավտոմատ պիպետկա 10-100, հաղթող մասնակիցը պատք է տրամադրի 1 հատ կախիչ անհատույց, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 1
58 | 38431710 | ավտոմատ կաթոցիկ 10-1000 | ավտոմատ պիպետկա 10-1000, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 1
59 | 33631230 | Բետադին մազ | Բետադինի մազ, 30գրամ։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 70
60 | 39132220 | Կախիչ | ավտոմատ դոզատորի | հատ | 4
61 | 33141211 | Ամբո պարկ 3լ մեծահասակ | Ամբո պարկ 3լ մեծահասակ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 1
62 | 33141211 | Ամբո պարկ 1լ մանկական | Ամբո պարկ 1լ մանկական: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 1
63 | 33141212 | Իմերսիոն յուղ | յուղային լուծույթ լեյկոֆորմուլա նայելու համար։ հատը հասկանալ միլիգրամ։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | մլ | 100
64 | 33141212 | Ներկ լեյկոֆորմուլայի համար | Ներկ լեյկոֆորմուլայի համար, ռոմանովսկի-գիմզա։ հատը հասկանալ միլիգրամ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | մլ | 100
65 | 33621766 | աղաթթու | աղաթթու HCL։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | մլ | 500
66 | 33141212 | սուլֆոսալիցիլաթթու | սպիտակ փոշի։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | կգ | 10
67 | 33141236 | Փաուջի փաթեթ | Ստերիլիզացիոն փաթեթե 30սմ լանքով, նյութը բժշկական թուղթ+թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ, լցվում է առավելագույնը 3/4 ծավալով, պահպանումը +5oC մինչև 40օC։ հարմար է գոլորշային և գազային ստերիլիզացիայի համար, ունի քիմիական ինդիկատոր, որը փոխում է գույնը, պիտանելիության ժամկետը մինչև 5տարի։ | մետր | 300
68 | 33141211 | Սատուրոմետրիա | Թվային պուլսօքսիմետր DIGY OXYgen Test -ը նախատեսված է թթվածնի (SpO2) ֆունկցիոնալ հագեցվածության և սրտի կծկումների մոնիտորինգի համար։ Տեխնիկական պայմաններ. Թեթև և փոքր OLED էկրան Կարգավորելի լուսավորություն՝ 10 մակարդակներում (1-10) թթվածնի հագեցվածության չափում 2 AAA մարտկոց Ցուցադրման 6 ռեժիմ "Finger Out" - ի ցուցադրումից հետո սարքը ինքնաբերաբար 8 վայրկյանից հետո կանջատվի։ Երաշխիք՝ 24 ամիս | հատ | 20
69 | 33141211 | Կոագուլոմետր | Վերլուծիչի տիպը՝ կիսաավտոմատ: Չափման մեթոդ՝ էլեկտրոմեխանիքական։ Նմուշների համար նախատեսված` 16 ինկուբացիոն բնիկ, 4 իրարից անկախ Ժամանակաչափ և ազդանշանային համակարգ, 4 չափող բնիկ: Պարամետրեր՝ PT sec, INR,PT %,APTT,Fibrinogen,TT, Lupus Anticoagulant, protein S,protein C Ռեագենտների համար նախատեսված 4 բնիկ: Էկրանը՝ հեղուկբյուրեղային հպումային Արդյունքների ճշտության վրա չեն ազդում պլազմայի ֆիզիկական հատկությունները (լիպեմիկ, հեմոլիզված և իկտերիկ պլազմաներ): Որակի հսկման ծրագիր՝ Levey-Jennings: Հիշողությունը՝ 50 տեստ Մենյուն՝ անգլերեն և ռուսերեն: Ինկուբացիոն ջերմաստիճանը՝ 37°C: Ինտերֆեյսը՝ RS-232: USB 2.0 պորտի առկայություն՝ տպիչ սարքին միանալու համար: Սարքին միացված և սարքի մաս կազմող մխոցային ծայրակալներով կաթոցիչի առկայություն: Կաթոցիչի մխոցային ծայրակալների ամբողջական հավաքածուի առկայություն: Հավաստագրերը՝ CE կամ IVD կամ ISO-13485 հավաստագրերի առկայություն: | հատ | 1
70 | 33141211 | գինեկոլոգիական հայելի Կուկո | Կուսկոյի հայելին գինեկոլոգիական գործիք է, որն օգտագործվում է հեշտոցի և արգանդի վզիկի զննման համար։ Կառուցվածք՝ Երկփեղկ (բիվալվային) մեխանիզմ, Ինքնապահող (self-retaining), ունի ֆիքսման պտուտակ, Թույլ է տալիս բացել և ֆիքսել հեշտոցի պատերը Չափեր ՝միջին M և Մեծ (L) Տիպիկ երկարությունը՝ մոտ 75–120 մմ (կախված մոդելից) Փեղկերի լայնությունը՝ ~20–35 մմ Նյութ՝ Բժշկական պլաստիկ (մեկանգամյա օգտագործման) Մեխանիզմ՝ Պտուտակային կամ լծակային բացման համակարգ, Հարթ եզրեր՝ վնասվածքներից խուսափելու համար, Կարգավորվող բացման անկյուն Ստերիլիզացիա՝ ստերիլ փաթեթով, մեկանգամյա օգտագործման Կիրառում՝ Գինեկոլոգիական զննում, ՊԱՊ թեստ (ցիտոլոգիա), Արգանդի վզիկի տեսանելի զննում և միջամտություններ։ Ստերիլ փաթեթավորումով։ | հատ | 250
71 | 33141211 | Ճակատի լամպ | պրոֆեսիոնալ թեքության կարգավորումով մեծացում 3.5*, հավելյար լինզաներով, հզոր սառը լույսով, իր 2 մարտկոցով, քեյսով, անստվեր | հատ | 2
72 | 33141191 | բեկակալ տերմոպլաստե | քթի հետվիրահատական (63x53) 2մմ, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2 առկայություն: | հատ | 30
73 | 33141211 | վենեքստրակտոր | վենեքստրակտոր/բեբկոկի զոնդ/ երակների հատման համար սիլիկոնապատ/ բռնակով և գլխիկով, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն | հատ | 10
74 | 33141211 | Վիրահատական լամպի լամպիկ | լամպի գլխիկի տրամագիծը` 700 ± 100մմ, Լուսավորություն`ոչ պակաս քան 160000Lx, Լույսի դաշտի տրամագիծի կարգավորումը` նվազագույն միջակայք 120-300մմ, Լուսավորման խորությունը` ոչ պակաս քան 700 մմ, Գույնի ջերմաստիճանը` 4500 ± 500 Կ Լամպի հզորությունը` ոչ պակաս քան 150Վտ | հատ | 40
75 | 33141155 | մոնոպուլյար դանակ | Վիրաբուժականդանակը նախատեսված է մոնոպոլյար վիրաբուժության բազմաթիվ ոլորտներում կիրառման համար: Մոնոպոլյար ռեժիմի կտրման առավելագույն հզորությունը` ոչ պակաս քան (օրինակ` 100W, 200W, 300W, 400W: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մոնոպոլյար ռեժիմի կոագուլաթիայի առավելագույն հզորությունը` ոչ պակաս քան (օրինակ` 100W, 200W, 300W: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մոնոպոլյար կտրման ռեժիմում առավելագույն հզորություն` ոչ պակաս քան (օրինակ` 100W, 200W, 300W, 400W: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մոնոպոլյար կոագուլյացիայի ռեժիմում առավելագույն հզորությունը` ոչ պակաս քան (օրինակ` 100W, 200W, 300W: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): | հատ | 200
76 | 39711110 | Սառնարան 90լ | Էներգիայի սպառում (կՎտ տարեկան)՝ 198 Էներգախնայողության դաս՝ A+ Սառցախցիկի ծավալ (լ)՝ 90լ Առավելագույն անվանական հզորություն Վտ՝58 Աղմուկի մակարդակը՝ 42 Սառեցման համակարգ՝De Frost Սառցախցիկի դիրք՝Վերևում Չափս՝ 465x450x834 Գույն՝համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիք՝36 ամիս Շարժիչ՝Ստանդարտ | հատ | 1
77 | 39711110 | Սառնարան 120լ | Էներգիայի սպառում (կՎտ տարեկան)՝ 198 Էներգախնայողության դաս՝ A+ Սառցախցիկի ծավալ (լ)՝ 120լ Առավելագույն անվանական հզորություն Վտ՝58 Աղմուկի մակարդակը՝ 42 Սառեցման համակարգ՝De Frost Սառցախցիկի դիրք՝Վերևում Չափս՝ 465x450x834 Գույն՝համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիք՝36 ամիս Շարժիչ՝Ստանդարտ | հատ | 4
78 | 39711110 | Սառնարանի տակդիր | 1դռնակով, երկարությունը 50սմ լայնությունը 52սմ, բարձրությունը 60սմ | հատ | 5
79 | 33141211 | Նարարկիչների այրման տուփ /Սրածայր թափոնի այրման տուփ 5լ | Ստվարաթղթե տարաները նախատեսված են օգտագործված ներարկիչների, ասեղների և սուր առարկաների հավաքման և հեռացման համար (սկալպելներ և դրանց շեղբեր, ապակյա սլայդներ, ամպուլներ, դատարկ փորձանոթներ, կոտրված ապակյա իրեր, պիպետներ, նշտարներ և այլն): Պատրաստված է ծանր սեղմված ստվարաթղթից, որը սովորաբար դիմացկուն է ասեղների և բժշկական սուր առարկաների ծակմանը: Տուփը ունի կենտրոնական բռնակ, տեղափոխման ժամանակ թափվելը կանխելու և հեշտ տեղափոխելու համար: Տուփի վրա ցուցումները ցուցադրված են ինչպես տեքստային այնպես էլ պատկերային տեսքով ,5լիտր | հատ | 360
80 | 33141211 | Նարարկիչների այրման տուփ /Սրածայր թափոնի այրման տուփ 3լ | Ստվարաթղթե տարաները նախատեսված են օգտագործված ներարկիչների, ասեղների և սուր առարկաների հավաքման և հեռացման համար (սկալպելներ և դրանց շեղբեր, ապակյա սլայդներ, ամպուլներ, դատարկ փորձանոթներ, կոտրված ապակյա իրեր, պիպետներ, նշտարներ և այլն): Պատրաստված է ծանր սեղմված ստվարաթղթից, որը սովորաբար դիմացկուն է ասեղների և բժշկական սուր առարկաների ծակմանը: Տուփը ունի կենտրոնական բռնակ, տեղափոխման ժամանակ թափվելը կանխելու և հեշտ տեղափոխելու համար: Տուփի վրա ցուցումները ցուցադրված են ինչպես տեքստային այնպես էլ պատկերային տեսքով, 3լիտր | հատ | 1080
81 | 33141211 | Նարարկիչների այրման տուփ /Սրածայր թափոնի այրման տուփ 2լ | Ստվարաթղթե տարաները նախատեսված են օգտագործված ներարկիչների, ասեղների և սուր առարկաների հավաքման և հեռացման համար (սկալպելներ և դրանց շեղբեր, ապակյա սլայդներ, ամպուլներ, դատարկ փորձանոթներ, կոտրված ապակյա իրեր, պիպետներ, նշտարներ և այլն): Պատրաստված է ծանր սեղմված ստվարաթղթից, որը սովորաբար դիմացկուն է ասեղների և բժշկական սուր առարկաների ծակմանը: Տուփը ունի կենտրոնական բռնակ, տեղափոխման ժամանակ թափվելը կանխելու և հեշտ տեղափոխելու համար: Տուփի վրա ցուցումները ցուցադրված են ինչպես տեքստային այնպես էլ պատկերային տեսքով 2լիտր | հատ | 3000
82 | 33141211 | Նարարկիչների այրման տուփ /Սրածայր թափոնի այրման տուփ 1լ | Ստվարաթղթե տարաները նախատեսված են օգտագործված ներարկիչների, ասեղների և սուր առարկաների հավաքման և հեռացման համար (սկալպելներ և դրանց շեղբեր, ապակյա սլայդներ, ամպուլներ, դատարկ փորձանոթներ, կոտրված ապակյա իրեր, պիպետներ, նշտարներ և այլն): Պատրաստված է ծանր սեղմված ստվարաթղթից, որը սովորաբար դիմացկուն է ասեղների և բժշկական սուր առարկաների ծակմանը: Տուփը ունի կենտրոնական բռնակ, տեղափոխման ժամանակ թափվելը կանխելու և հեշտ տեղափոխելու համար: Տուփի վրա ցուցումները ցուցադրված են ինչպես տեքստային այնպես էլ պատկերային տեսքով, 1 լիտր | հատ | 700
83 | 33141211 | Մոնիտորի պուլսօքսիմետր | 5մ լարով DRAGER, FABIUS կամ համարժեք | հատ | 8
84 | 33141211 | Օֆտոմոլոգիական գործիք | Ֆակո-կասետ- միանում է սարքին, ապահովում է հեղուկի և վաակումի կառավարումը | հատ | 30
85 | 33141211 | Կապնոգրաֆիայի գլխիկ | Տիպը՝ հիմնական հոսքի СO2 չափման գլխիկ, օգտագործվում է արհեստական շնչառության և անեսթեզիոլոգիական սարքերում CO2-ի կոնցենտրացիան չափելու համար։ Մոդելը ճշգրտել մատակարարի հետ։ Չափման միջակայքը CO2 - 0- 150մմ սնդ․սյուն (+-20% CO2): | հատ | 1
86 | 33141211 | Տեսալարինգոսկոպ | Տեսալարինգոսկոպի բռնակ180*68*110մմ, էներգամատակարարում - 3,6Վ լիթիումային մարտկոց, (աշխատանքի տևողությունըը՝ մոտ 250ր), լուսային աղբյուր - բարձր ինտենսիվության Լեդ լույս, Էկրանը - 2,5" գունավոր LCD էկրան, Տեսախցիկ - CMOS սենսոր, Նյութ - բարձր ամրության բժշկական դասի տերմոպլաստ, ամրացված միջուկով, առանց լատեքսի, Մշակում - բռնակը մշակվում է ախտահանվող հեղուկով թրջված շորով, Սայրերը - McGRATH MAC միանգամյա օգտագործման սսյրեր չափերը N2, N3, N4, փաթեթավորում- անհատական ստերիլ փաթեթավորում։ | հատ | 1
87 | 33141211 | Թեփուր երիկամաձև 25/15 | ներժից 25/15 | հատ | 25
88 | 33141211 | Թեփուր 20/30 | ներժից 20/30 | հատ | 19
89 | 33141174 | Պլևրալ պունկցիայի հավաքածու | Նուրբ պատերով պունկցիոն ասեղ 1,8*80մմ, երկարացուցիչ պտուտակային միացումով, ներարկիչ 60մլ, 2լ ծավալով, առնվազն 90սմ խողովակով | հատ | 15
90 | 33141211 | Բիքս ստերիլիզացիայի ֆիլտրով 21 օրական 30/15 | Բիքս թմբուկով ֆիլտրով, 21 օրական 30/15 | հատ | 15
91 | 33141211 | Բիքս ստերիլիզացիայի ֆիլտրով 21 օրական 25/15 | Բիքս թմբուկով ֆիլտրով, 21 օրական 25/15 | հատ | 19
92 | 33141211 | Բիքս ստերիլիզացիայի ֆիլտրով 21 օրական 22/15 | Բիքս թմբուկով ֆիլտրով, 21 օրական 22/15 | հատ | 5
93 | 33141211 | Թմբուկ ստերիլիզացիայի ֆիլտրով 36*18 | Նախատեսված ավտոկլավի համար ֆիլտրով 36*18 | հատ | 14
94 | 33141211 | Թմբուկ ստերիլիզացիայի ֆիլտրով 20*14.5 | Նախատեսված ավտոկլավի համար ֆիլտրով 20*14.5 | հատ | 4
95 | 33141211 | Բիքս գոտիով KCK 18 10լ | Բիքս գոտիով KCK 18 10լ | հատ | 3
96 | 33141211 | Բիքս 10լ առանց գոտի | Բիքս 10լ առանց գոտի | հատ | 5
97 | 39515410 | Շերտավարագույր | պատուհանի լայն 2.35, բարձր․ 1.55, 30հատիկ | հատ | 1
98 | 39515410 | Շերտավարագույր | լայն 105սմ, բարձր․ 2մ, 13հատիկ | հատ | 1
99 | 33141211 | կպչուն գորգ/հատակի ինքնակպչուն գորգ | անտիսեպտիկ, 30շերտ | հատ | 20
100 | 33141174 | Ծննդաբերական գործիքների հավաքածու | Հավաքածուն իր մեջ ներառում է հայելի, կոխեր, սեղմիչներ, մկրատ, միզային կաթետր, պինցետ, որոնք կլինեն երկաթյա, ներժից, չժանգոտվող։ | հատ | 2
101 | 33141174 | Արհեստական վիժման հավաքածու | Հավաքածուն իր մեջ ներառում է լայնիչներ N3,5 - N13, զոնդ, կորնցանկ, գնդակցան, կյուրետ N2,N4,N6, աբորտցանկ, վակումի ծայրակալ N8,N9,N10,N12, հայելի | հատ | 1
102 | 33141211 | Լարինգոսկոպ մեծահասակի | Լարինգոսկոպ մեծահասակի Ստանդարտ վակուումային լամպ՝ 2,5 Վ ▸ Թեթև էրգոնոմիկ բռնակ ▸ Պատրաստված է չժանգոտվող մետաղից ▸ Mc Intosh & Miller շեղբերի ամբողջական տեսականին ՝ առանց լատեքսի ▸ 2,5 Վ գլխիկն աշխատում է ինչպես ալկալիական այնպես էլ վերալիցքավորվող մարտկոցով ▸ 3500 LUX լույսի լավ հաղորդունակություն 2,5 Վ գլխիկով ▸ Ավտոկլավացման հնարավորություն՝ 134 ° 5 րոպե ▸ Ոչ մագնիսական շեղբեր | հատ | 2
103 | 33141211 | Լարինգոսկոպ մանկական | Լարինգոսկոպ մանկական Ստանդարտ վակուումային լամպ՝ 2,5 Վ ▸ Թեթև էրգոնոմիկ բռնակ ▸ Պատրաստված է չժանգոտվող մետաղից ▸ Mc Intosh & Miller շեղբերի ամբողջական տեսականին ՝ առանց լատեքսի ▸ 2,5 Վ գլխիկն աշխատում է ինչպես ալկալիական այնպես էլ վերալիցքավորվող մարտկոցով ▸ 3500 LUX լույսի լավ հաղորդունակություն 2,5 Վ գլխիկով ▸ Ավտոկլավացման հնարավորություն՝ 134 ° 5 րոպե ▸ Ոչ մագնիսական շեղբեր | հատ | 1
104 | 33141211 | օղակ կղանքի համար | պլաստիկե միանվագ օգտագործման համար, հելմինթների որոշման համար։ | հատ | 200
105 | 33141211 | Կպչուն ժապավեն | Կպչուն ժապավեն հետանցքային քերուկից սրատուտի թվիկների հայտնաբերման համար | հատ | 2000
106 | 33121230 | Լուծույթ | Քալանթարյանի լուծույթ հելմինթների որոշման համար, հատը հասկանալ լիտր | հատ | 30
107 | 33121230 | ԼուծույթM -30 D | Հեմոտոլոգիական անալիզատորի համար M -30 D DILUENT, 20 TNK, հատը ընդունել որպես լիտր | հատ | 160
108 | 33121230 | Ռեագենտ | Ռեագենտ Հեմոտոլոգիական անալիզատորի համար M-30CFL, LYSE 500ml , հատը ընդունել որպես լիտր | հատ | 4
109 | 39132220 | Ավտոմատ կաթոցիկի կախիչ | նախատեսված ավտոմատ կաթոցիկները կախելու համար 6 տեղանոց | հատ | 6
110 | 33131110 | Ատամնատեխնիկական լատոկ | մետաղական, չժանգոտվող | հատ | 1
111 | 33631250 | էթանոլ/ Էթիլ սպիրտ/ 70% | էթանոլ 70% լուծույթ 70%, 1000մլ, ապակե կամ պլաստիկե շշիկ դեղի պիտանիությա նժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինե նհետևյալը` ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը կամ դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետը, հանձնելու պահին դեղի մնացորդային պիտանիության ժամկետը սահմանվում է պատվիրատուի կողմից, բայց ոչ պակաս, քան 3 ամիս: | լիտր | 797
112 | 33631250 | էթանոլ /Էթիլ սպիրտ/ 96% | էթանոլ 96% լուծույթ 96%, 1000մլ, ապակե կամ պլաստիկե շշիկ դեղի պիտանիությա նժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինե նհետևյալը` ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը կամ դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետը, հանձնելու պահին դեղի մնացորդային պիտանիության ժամկետը սահմանվում է պատվիրատուի կողմից, բայց ոչ պակաս, քան 3 ամիս: | լիտր | 102
113 | 24321440 | Քացախաթթու | լուծույթ 98%։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | կգ | 0.5
114 | 33141211 | Թասիկ | Լաբորատոր թաս /Պետրիի թասիկ/ միանվագ օգտագործման, ստերիլ, տրամագիծը ոչ պակաս, քան 90մմ, պլաստիկե: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | հատ | 502
115 | 33141211 | Խտաչափ | Լուծույթի տեսակարար կշռի որոշման համար | հատ | 2
Հրավերում առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզինկամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, հղման դեպքում հասկանալ կամ համարժեք։
Մատակարարը ուժեղ ազդող դեղ մատակարարելու համար պետք է ներկայացնի լիցենզիա
Դեղերի տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀԱՆ նախարարի 2010թ. 17-Ն հրամանի
*դեղի պիտանիությա նժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինե նհետևյալը` ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը կամ դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետը, հանձնելու պահին դեղի մնացորդային պիտանիության ժամկետը սահմանվում է պատվիրատուի կողմից, բայց ոչ պակաս, քան 3 ամիս:
Ընտրված մասնակիցը պայմանագրի և որակավորման ապահովումների հետ միաժամանակ, չգրանցված դեղերի համար պարտադիր ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից տրված հավաստող տեղեկանք՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված միջազգային մասնագիտական կազմակերպություն սահմանելու մասին» N 172-Ա որոշմամբ սահմանված միջազգային մասնագիտական կազմակերպության անդամ երկրում գրանցված լինելու կամ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաորակավորում ունենալու մասին: