ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК 26-34

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33141122 | Степлер для лечения эндогернии |  | էնդոհերնիայի կարիչ, օգտագործվում է ճողվածքի ժամանակ հյուսվածքները միացնելու կամ հյուսվածքներին ցանց ամրացնելու համար: Գործիքի աշխատանքային մասի տրամագիծը 5մմ է: Կեռի պարույրի տրամագիծը 4 մմ է, բարձրությունը՝ 5 մմ: Սարքի ձողի երկարությունը ՝ 350մմ, թույլ է տալիս կարել ամենահեռավոր հատվածներում։ Պարունակում է 30 տիտանի կեռեր ինչը տնտեսական առավելություն է տալիս սարքը մեծ քանակությամբ կեռերի սպառման դեպքում (երկկողմանի ճողվածք) օգտագործելիս | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | Համաձայնագիր կնքելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում |
| 2 | 33141211 | Одноразовый набор для отсасывания и промывания лапароскопических инструментов |  | Լապարոսկոպիկ սարքի մեկանգամյա արտածծող և լվացող հավաքածու 5մմ*330մմ | шт |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | Համաձայնագիր կնքելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում |
| 3 | 33141211 | Волоконно-оптический кабель |  | Լուսամանրաթելային մալուխ, մալուխի երկարությունը 2․5մ, տրամագիծը 4․8մմ, լույսի աղբյուրի միացման ծայրին փոխարկիչով, նախատեսված տարբեր մոդելների լույսի աղբյուրների միացման համար | шт |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | Համաձայնագիր կնքելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում |
| 4 | 33141211 | Защитный чехол для эндоскопической камеры |  | Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի պաշտպանիչ պատյան պոլիէթիլենային ստերիլ | шт |  |  | 4 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | Համաձայնագիր կնքելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

- • ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

- Պարտադիր պայման՝ գնման առարկան (ապրանքը) պետք է լինի չօգտագործված, անթերի տեխնիկական վիճակում և համապատասխանի վերը նշված տեխնիկական բնութագրի պայմաններին կամ լինի համարժեքը:

- Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:    Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1