## Sheet1
h/h | Միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV код | Միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV код | Գնման առարկայի անվանումը | Название товара закупки | Ֆիրմային անվանումը և (կամ) ապրանքային նշանը և/կամ արտադրողը և/կամ մոդելը Фирменный знак и(или) товарный знак и/или производитель и/или модель | Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը | Технические и качественные характеристики предмета закупки | Չափման միավորը | Единица измерения | Միավորի գինը ՀՀ դրամով Цена за единицу в драмах РА | 2026թ. Գնման պլանով նախատեսված ընդհանուր քանակը Общее количество | Ընդամենը գումարը ՀՀ դրամով Итого Сумма в драмах РА
1 | 33181210 | 33181210/19 | Պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատոր երկխոռոչ | Пейсмейкер-дефибрилятор двухкамерный |  | Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոննեկտորների տիպը` IS-1, DF4/ DF1: Օժտված է փորոքների խթանման քանակը նվազեցնող ռեժիմով, ATP ռեժիմով: Կարող է հայտնաբերել VT,/VF Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիայի վերին շեմը` ոչ պակաս քան 35 Ջ; Խթանման ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ նախասրտային էլեկտրոդ, ՄՌՏ համատեղելի մեկ շոկային էլեկտրոդ, երկու ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի Biotronik ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор, MPT совместимость не менее 1,5 тесла. Тип коннектора: IS-1, DF4/DF1. Имеет режим уменшения количества стимуляции желудочка, ATP режим. Может обнаружить VT/VF. Тип батареи: литий-серебро-ванадий оксид. Верхний предел подводимой энергии не менее 35Дж. Режимы стимуляции: DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO. Набор также включает в себя один MРT-совместимый электрод с активной фиксацией, один MРT-совместимый шоковый электрод и два интрадюсера. Должен быть применим с програматором Biotronik. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 2100000 | 20 | 42000000
2 | 33181210 | 33181210/20 | Պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատոր երկխոռոչ | Пейсмейкер-дефибрилятор двухкамерный |  | Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոննեկտորների տիպը` IS-1, DF4/ DF1: Օժտված է փորոքների խթանման քանակը նվազեցնող ռեժիմով, ATP ռեժիմով, T ատամիկի դիֆերենցման ֆունկցիայով և ներսրտային կոմպլեքսների մորֆոլոգիայի դիֆերենցման ֆունկցիայով: Կարող է հայտնաբերել VT/VF: Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիայի վերին շեմը` ոչ պակաս քան 35 Ջ; Խթանման ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ նախասրտային էլեկտրոդ, ՄՌՏ համատեղելի մեկ շոկային էլեկտրոդ, երկու ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի Boston Scientific ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор, MPT совместимость не менее 1,5 тесла. Тип коннектора: IS-1, DF4/DF1. Имеет режим уменшения количества стимуляции желудочка, ATP режим, с дифференцирующей функцией зубца Т и дифференцирующей функцией морфологии внутрисердечных комплексов. Может обнаружить VT/VF. Верхний предел подводимой энергии не менее 35Дж. Режимы стимуляции: DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO. Набор также включает в себя один MРT-совместимый электрод с активной фиксацией, один MРT-совместимый шоковый электрод и два интрадюсера. Должно быть применимо с програматором Boston Scientific. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 2100000 | 20 | 42000000
3 | 33181210 | 33181210/21 | Պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատոր երկխոռոչ | Пейсмейкер-дефибрилятор двухкамерный |  | Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոննեկտորների տիպը ` IS-1, DF4: Օժտված է բարձր հոսանքի հայտնաբերման ալգորիտմով որը ավտոմատ փոխում է շոկի կոնֆիգուրացիան: Պետք է ունենա էլեկտրոդի աղմուկի հայտնաբերման ֆունկցիա: Բարձր T ատամիկի ճկուն և ճշգրիտ կարգավորման գերզգայուն համակարգ: Կանգային երևույթների մոնիտորինգի հնարավորություն: Հակատախիկարդիկ խթանման ֆունկցիա: Աշխատանքի ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ նախասրտային էլեկտրոդ, ՄՌՏ համատեղելի մեկ շոկային էլեկտրոդ, երկու ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի St. Jude Medical (Abbott) ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор, MPT совместимость не менее 1,5 тесла. Тип коннектора: IS-1, DF4. Имеет алгоритм обнаружения высокого тока, который автоматически изменяет конфигурацию шока. Должен иметь функцию обнаружения шума электрода. Высокочувствительная и точная система регулировки для Т зубчика. Возможность мониторинга явлений остановки сердца. функция антитохикардиальной стимуляции. Режимы работы: DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO. Набор также включает в себя один MРT-совместимый предсердечный электрод с активной фиксацией, один MРT-совместимый шоковый электрод и два интрадюсера. Должен быть применимо с програматором St. Jude Medical (Abbott). На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 2100000 | 20 | 42000000
4 | 33181210 | 33181210/22 | Պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատոր երկխոռոչ | Пейсмейкер-дефибрилятор двухкамерный |  | Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոննեկտորների տիպը` IS-1, DF4/ DF1: Օժտված է փորոքների խթանման քանակը նվազեցնող ռեժիմով, ATP ռեժիմով, T ատամիկի դիֆերենցման ֆունկցիայով և ներսրտային կոմպլեքսների մորֆոլոգիայի դիֆերենցման ֆունկցիայով: Կարող է հայտնաբերել VT,/VF Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիայի վերին շեմը` ոչ պակաս քան 35 Ջ; Խթանման ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ նախասրտային էլեկտրոդ, ՄՌՏ համատեղելի մեկ շոկային էլեկտրոդ, երկու ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի Medtronic ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор, MPT совместимость не менее 1,5 тесла. Тип коннектора: IS-1, DF4/DF1. Имеет режим уменшения количества стимуляции желудочка, ATP режим, С дифференцирующей функцией зубца Т и дифференцирующей функцией морфологии внутрисердечных комплексов. Может обнаружить VT/VF. Тип батареи: литий-серебро-ванадий оксид. Верхний предел подводимой энергии не менее 35Дж. Режимы стимуляции: DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO. Набор также включает в себя один MРT-совместимый электрод с активной фиксацией, один MРT-совместимый шоковый электрод и два интрадюсера. Должен быть применим с програматором Medtronic. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 2100000 | 20 | 42000000
[6 empty] | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | [5 empty] | 168000000
|  |  | Ընդհանուր պայմաններ բոլոր չափաբաժինների համար` | Общие условия для всех лотов: |  | Պայմանագրի շրջանակներում Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է 2026թ. տարվա ընթացքում, ըստ փաստացի պատվերների, ընդ որում յուրաքանչյուր պատվերի առավելագույն քանակը չի կարող լինել ավելի պայմանագրի ընդհանուր քանակի 1/2-ից, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Առաջին խմբաքանակի մատակարարումը Գնորդը չի կարող պահանջել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրից շուտ, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Այնուհետև, մատակարարումները պետք է իրականացվեն ըստ փաստացի պատվերների` ոչ ուշ քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաստացի կարիքից ելնելով նախատեսված քանակները կարող են ամբողջությամբ չպատվիրվել Պատվիրատուի կողմից և այդ մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված հաշվարկային տարվա ավարտով: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքային նշանի և/կամ/ մոդելի և/կամ արտադրողի նշումով փաթեթի վրա, պիտանելիության ժամկետները` հանձնման պահին առնվազն 75%-ը (եթե դա կիրառելի է), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Պատվիրատուն կարիքից ելնելով համաձայնում է ընդունել ավելի կարճ ժամկետով ապրանք: Ապրանքի մատակարարումը` բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը մինչև համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով ք. Երևան, Արմենակյան 108/4 հասցեով: | Товар должен доставляться в течение 2026 года., согласно фактическим заказам, максимальное количество каждого заказа не может превышать 1/2 от общего количества контракта, если Продавец не согласен с этим. Доставка первой партии Покупатель не может потребовать ранее чем за 20 дней до вступления Договора в силу, если Продавец не согласен с этим. После этого поставки должны быть осуществлены по фактическим заказам не позднее 5 рабочих дней. Указанные количества могут быть не полностью заказаны Клиентом из за фактических потребностей, и договор будет считается расторгнутым в конце расчетного года. Поставляемая продукция должна быть новой, в заводской упаковке, на пакетах должны быть указаны товарный знак и /или/ модель и/или/ производитель, срок годности не менее 75% (если это применимо) на момент доставки, за исключением случаев, когда исходя иж нужд Заказчик соглашается принимать товар с менее сроком годности. Перемещение и выгрузка товара на соответствующий склад осуществляется средствами и средствами художника. Адрес: Арменакян 108/4, Ереван.
|  |  | Վճարման պայմանները բոլոր չափաբաժինների համար | Условия оплаты для всех лотов |  | ** Ֆինանսական միջոցները նախատեսված են, հատկացվելու են սահմանված կարգով Ապրանքները, կամ դրա մի մասը ընդունելու օրվան հաջորդող 90 օրվա ընթացքում և վճարումն իրականացվելու է 5 աշխատանքային օրում: | ** Финансовые средства предусмотрены, будут предоставлятся в течении 90 дней, со дня принятия Товара или его части в соответсвующем порядке, и оплата будет осуществляется в течении 5 дней.
* Սույն գնման ընթացակարգում որպես գնման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն կետում նշված պայմանները:
* При данной процедуре закупки за основу графика доставки принимаются условия доставки, указанные в настоящем пункте.
** Սույն գնման ընթացակարգում որպես վճարման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն կետում նշված վճարման պայմանները:
** При данной процедуре закупки за основу графика платежей принимаются условия оплаты, указанные в настоящем пункте.
*** Մասնակցության փուլում Մասնակցի կողմից նշված տվյալներից որևէ մեկը ներկայացնելու դեպքում հրավերի պահանջը համարվում է կատարված, Ընդ որում համակարգում Պետք չէ նույն տվյալը անընդհատ կրկնել բոլոր սյունակներում և յուրաքանչյուր սյունակում ճիշտ է(ցանկալի) լրացնել հենց այդ սյունակի պահանջված տեղեկությունը, եթե այդպիսին առկա է:
***На этапе участия, в случае предоставления Участником любого из этих данных, требование приглашения считается выполненным, Кроме того, системе не нужно постоянно повторять одни и те же данные во всех столбцах, и в каждом столбце целесообразно (желательно) заполнять необходимую для этого столбца информацию, если таковая имеется.
[6 empty] | ԳՆՈՐԴ <<Նորք Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ ք. Երևան, Արմենակյան 108/4 ՀՎՀՀ 01508793 <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ Հ/Հ 1150001612200100 --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ | ПОКУПАТЕЛЬ <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО г. Ереван, ул. Арменакяна 108/4 УНН 01508793 <<АМИО БАНК>> ЗАО Номер счета 1150001612200100 --------------------------------- /подпись/ М. П.
Տեղեկատվություն բենեֆիցիարի հաշվեհամարի և բանկի մասին
[5 empty] | ապահովման անվանում | բանկի անվանում | հաշվեհամար
[5 empty] | Որակավորման ապահովում՝ հավելված 3 | <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ | 1150001612200100
[5 empty] | Որակավորման ապահովում՝ հավելված 3.1 | <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ | 1150001612200100
[5 empty] | Պայմանագրի ապահովում՝ հավելված 4 | <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ | 1150001612200100
Информациа о банке и номера счета бенефициара
[5 empty] | название обеспечения | название банка | номер счета
[5 empty] | Обеспечение квалификации: приложение 3 | <<АМИО БАНК>> ЗАО | 1150001612200100
[5 empty] | Обеспечение квалификации: приложение 3.1 | <<АМИО БАНК>> ЗАО | 1150001612200100
[5 empty] | Обеспечение договора: приложение 4 | <<АМИО БАНК>> ЗАО | 1150001612200100