## Sheet1 (hidden)
«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6-4
Չափաբաժնի համար | Գնման առարկայի անվանումը | Չ․Մ․ | Պայմանագրի քանակ | Միավորի գին | Գումար | տենդեր
9 | Տրոպոնին-T, քանակական որոշման թեստ | հատ | 1000 | 4920 | 4920000
21 | Որակի հսկման լուծույթ, մակարդակ 2 Նախատեսված e/1 վերլուծիչի համար: | հատ | 30 | 2000 | 60000
29 | Կոբաս c311 Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ կասետ | հատ | 500 | 283 | 141500 | 600
31 | Roche Cardiac IQC – սարքի չափիչ օպտիկան ստուգելու թեստ | հատ | 6 | 36100 | 216600
32 | Կոբաս c311 Մագնեզիումի որոշման թեստ-կասետ cobas c311 | հատ | 500 | 48.4 | 24200 | 500
38 | RF կոնտոլ սետ Կոբաս C311 անալիզատորի համար | հատ | 1 | 60000 | 60000 | 2
39 | Ռեակցիոն կյուվետներ Cell Set cobas C311 | հատ | 2 | 529200 | 1058400
43 | Սուլֆոլայզեր | հատ | 25 | 24120 | 603000
45 | Լայզերսելլ WDF | հատ | 20 | 48120 | 962400
46 | Սելպակ DCL | հատ | 45 | 42600 | 1917000
47 | Սելքլին | հատ | 10 | 42600 | 426000
48 | Ֆլյուրոսելլ WDF | հատ | 20 | 230520 | 4610400
56 | Կոբաս c311 Sample Cleaner 1 | հատ | 1 | 30600 | 30600
58 | Կոբաս c311 Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ-կասետ | հատ | 400 | 35 | 14000 | 400
59 | XN-L check level 1 | հատ | 3 | 61320 | 183960
60 | Preciset RF Կոբաս C311 անալիզատորի համար | հատ | 3 | 42500 | 127500
61 | Կոբաս c311 Կալիբրատոր Protein` բիոքիմիական անալիզների համար Cfas Proteins | հատ | 3 | 72100 | 216300
93 | Cobas sample cup Կոբաս C311 անալիզատորի համար | հատ | 1 | 46800 | 46800
97 | Կոբաս c311 Կալիբրատոր բիոքիմիական անալիզների համար Cfas 12x3ML | հատ | 3 | 34700 | 104100
98 | Կոբաս c311 Գլյուկոզի որոշման թեստ-կասետ | հատ | 14400 | 18.25 | 262800
99 | Կոբաս c311 Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ | հատ | 1500 | 12.6667 | 19000
100 | Կոբաս c311 α -ամիլազայի որոշման թեստ-կասետ | հատ | 1500 | 85 | 127500
102 | Կոբաս c311 Ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ | հատ | 2100 | 21.7143 | 45600 | 1400
103 | Կոբաս c311 ԱԼՏ (ալանինամինոտրանսֆերազ) որոշման թեստ-կասետ | հատ | 5000 | 16.8 | 84000
104 | Կոբաս c311 Կրեատինինի որոշման թեստ-կասետ | հատ | 12600 | 10 | 126000
105 | Կոբաս c311 Խոլեսթերինի որոշման թեստ-կասետ | հատ | 8800 | 22 | 193600
106 | Կոբաս c311 C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ | հատ | 5000 | 187.6 | 938000 | 2000
108 | Կոբաս c311 ԼԴՀ (լակտատդեհիդրոգենազ) որոշման թեստ-կասետ | հատ | 1200 | 44 | 52800
110 | Կոբաս c311 Միզաթթվի որոշման թեստ-կասետ | հատ | 800 | 66 | 52800
111 | Կոբաս c311 Միզանյութի որոշման թեստ-կասետ | հատ | 5000 | 20.6 | 103000
113 | Կոբաս c311 Ալբումինի որոշման թեստ-կասետ | հատ | 1500 | 17 | 25500
114 | Կոբաս c311 Երկաթի որոշման թեստ-կասետ | հատ | 800 | 38.5 | 30800 | 100
115 | Կոբաս c311 Ցածր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ | հատ | 800 | 281.5 | 225200 | 2000
116 | Կոբաս c311 Կալցիումի որոշման թեստ-կասետ | հատ | 1200 | 40.6667 | 48800
117 | Կոբաս c311 Անօրգանական ֆոսֆորի որոշման թեստ-կասետ | հատ | 500 | 40 | 20000
118 | Կոբաս c311 Գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերազի որոշման թեստ-կասետ, | հատ | 800 | 33 | 26400
120 | Կոբաս c311 Բարձր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ | հատ | 1400 | 97.7143 | 136800 | 700
121 | Կոբաս c311 Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c քանակական որոշման թեսթ հավաքածու | հատ | 600 | 298 | 178800 | 1500
122 | Hemolyzing Reagent, cobas c311 հեմոլիզացնող ռեագենտ | հատ | 4 | 28900 | 115600
123 | Ստուգիչ նյութ PreciControl HbA1c path | հատ | 4 | 93800 | 375200
124 | Ստուգիչ նյութ PreciControl HbA1c norm | հատ | 4 | 93800 | 375200
128 | XN-L check level 3 | հատ | 3 | 61320 | 183960
129 | XN-L check level 2 | հատ | 3 | 61320 | 183960
130 | Կոբաս c311 Կալիբրատոր Lipids ` բիոքիմիական անալիզների համար Cfas Lipids 3x1ML | հատ | 3 | 17700 | 53100
131 | Կոբաս c311 կալիբրատոր նյութ գլիկոլիզացված հեմոգլոբին թեստի համար CFAS HbA1c | հատ | 4 | 77900 | 311600
132 | Կոբաս c311 պրեսիկոնտրոլ կլին չեմ մուլտի 1 PreciControl ClinChem Multi 1, 20x5ml | հատ | 2 | 151200 | 302400
133 | Կոբաս c311 պրեսիկոնտրոլ կլին չեմ մուլտի 2 PreciControl ClinChem Multi 2, 20x5ml | հատ | 2 | 151200 | 302400
136 | Կոբաս c311 NaOH-D | հատ | 17 | 4600 | 78200 | 15
137 | Կոբաս c311 SMS | հատ | 9 | 11500 | 103500
138 | Կոբաս c311 ECO D EcoTergent | հատ | 40 | 25600 | 1024000
139 | Կոբաս c311 NACl Diluent 9 % | հատ | 4 | 7700 | 30800
141 | Կոբաս c311 NaOHD/Բեյսիք Վոշ 2 x 1,8 ml | հատ | 15 | 17500 | 262500
142 | Կոբաս c311 ISE Մաքրման լուծույթ | հատ | 1 | 17500 | 17500
143 | Կոբաս c311 հալոգեն Լամպ, LAMP | հատ | 4 | 258000 | 1032000
145 | էլեկտրոլիտները որոշող լուծույթ Նախատեսված e/1 վերլուծիչի համար: | հատ | 5400 | 400 | 2160000 | 1200
147 | Դ-Դիմեր, քանակական որոշման թեստ- | հատ | 30 | 5960 | 178800
148 | Որակի հսկման լուծույթ, մակարդակ 3 Նախատեսված e/1 վերլուծիչի համար: | հատ | 30 | 2000 | 60000
149 | Որակի հսկման լուծույթ, մակարդակ 1 Նախատեսված e/1 վերլուծիչի համար: | հատ | 30 | 2000 | 60000
151 | Կոբաս c311 Ակտիվատոր | հատ | 2 | 36000 | 72000
152 | Կոբաս c311 Ացիդ Վոշ 2 x 1,8 ml Acid wash Solution | հատ | 5 | 35500 | 177500
153 | Կարդիակ կաթոցիչներ | հատ | 1000 | 450 | 450000
160 | Կոբաս c311 ԱՍՏ (ասպարտատամինոտրանսֆերազ) որոշման թեստ-կասետ | հատ | 5000 | 16.8 | 84000
164 | Կոբաս c311 Տրիգլիցերիդների որոշման թեստ-կասետ | հատ | 1000 | 20.4 | 20400 | 2000
165 | Անտիստրեպտոլիզին-Օ որոշման թեսթ կասետ | հատ | 300 | 364 | 109200 | 600
166 | Կալիբրատոր cfas PAC | հատ | 2 | 39400 | 78800
26622780
ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15-6
1 | Կոբաս c311 Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ | հատ | 2000 | 22 | 44000 | 1000

## Лист1
Տեխնիկական բնութագիր
ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/37
Չափաբաժնի համար |  | Գնման առարկայի անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | Չ․Մ․ | քանակ | Միավորի գին | Գումար
1 | 33211500/10 | UF-Control Հսկիչ նյութ UF-1500 վերլուծչի համար | Հսկիչ նյութ UF-1500 վերլուծչի համար։ Ֆորմատ՝ 2x30 մլ։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 | 200400 | 400800
2 | 33211500/11 | Մեզի ստրիպ Meditape UC-9A պարամետեր, UC-3500 վերլուծչի համար Meditape UC-9A | Մեզի ստրիպ Meditape UC-9A պարամետեր, UC-3500 վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 100 թեստ ստրիպ : Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 130 | 15000 | 1950000
3 | 33211500/12 | UC-Control Հսկիչ նյութեր, UC-3500 վերլուծչի համար | Հսկիչ նյութեր, UC-3500 վերլուծչի համար։ Ֆորմատ՝ 3x10մլ , 2 մակարդակ։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 | 225480 | 450960
4 | 33211500/13 | SG Calibrator Կարգաբերող նյութ, UC-3500 վերլուծչի համար | Կարգաբերող նյութ, UC-3500 վերլուծչի համար։ Ֆորմատ՝ 5x10 մլ, 3 մակարդակ։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 3 | 175440 | 526320
5 | 33211500/14 | SAMPLE CUP CONICAL Սարքի աշխատանքը ստուգելու և կարգաբերելու համար նախատեսված տարա։ | Սարքի աշխատանքը ստուգելու և կարգաբերելու համար նախատեսված տարա։ Ֆորմատ՝ 4մլ, N100 Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 1 | 15000 | 15000
6 | 33211500/15 | DUSTBOX Աղբարկղ նախատեսված UC-3500 վերլուծիչի համար | Աղբարկղ նախատեսված UC-3500 վերլուծիչի համար։ Ֆորմատ՝ 10 հատ Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 1 | 48000 | 48000
7 | 33211500/16 | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու STA Compact Max վերլուծիչի համար | STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված / STA NeoPTimal 10/: Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ՝12 x10 մլ : Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա: ISI-ի արժեքը (0.9-1.1), զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրամոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ / տուփ / | տուփ | 10 | 72000 | 720000
8 | 33211500/17 | Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ հավաքածու STA Compact Max վերլուծիչի համար | STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված /STA-Liquid Fib/: Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ հավաքածու:Ֆորմատ՝ 12x4մլ: Մեթոդը՝մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա (չափման մեթոդ՝ ըստ Կլաուսի), չափման միջակայքը հնարավոր է մեծացնել 0.4-12 գ/լ , ավտոմատ նոսրացնելուց հետո: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2 ամիս 2-8 ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE / տուփ / | տուփ | 13 | 165000 | 2145000
9 | 33211500/18 | ՍՏԱ Կոագ-կոնտրոլ N+P STA Compact Max վերլուծիչի համար | STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված /STA Coag Contol N+P/: Ֆորմատ՝12x2x1մլ: համար:Ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ պլազմա։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները ՝ 2-8 աստիճան : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic onlyDiagnostic:Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ / տուփ / | տուփ | 2 | 114000 | 228000
10 | 33211500/19 | Օուրեն-Կոլլեր բուֆֆերային նյութ STart Max և STA Compact Max վերլուծիչներիի համար | STart Max և STA Compact Max վերլուծիչներիի համար նախատեսված /STA-OWREN-KOLLER/: Ֆորմատ՝ 24x15մլ: Օգտագործվում է որպես նոսրացնող հեղուկ` ֆիբրինոգեն, պրոթրոմբինային ժամանակ հետազոտությունների համար: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում մինչ ժամկետի ավարտը: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic: Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): / տուփ / | տուփ | 6 | 39600 | 237600
11 | 33211500/20 | ՍՏԱ Մաքրող հեղուկ STA Compact Max վերլուծիչի համար | STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված /STA-Cleaner Solution/ Մաքրող հեղուկ: Ֆորմատ՝ 6X2500մլ: üÇñհամար:Ֆորմատ `200 թեսթ: Ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ պլազմա։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Պահպանման պայմանները` սենյակային ç»ñÙաստիճան: Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ / տուփ / | տուփ | 8 | 84000 | 672000
12 | 33211500/21 | Ախտահանող հեղուկ STart Max և STA Compact Max վերլուծիչներիի համար | STart Max և STA Compact Max վերլուծիչներիի համար /STA-Desorb U/ ախտահանող հեղուկ: Ֆորմատ՝ 24X15մլ: Ֆիրմայի նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): / տուփ / | տուփ | 12 | 66000 | 792000
13 | 33211500/22 | Ռեակցիոն կյուվետներ STA Compact Max վերլուծիչի համար | STA Compact Max վերլուծիչի համար Ռեակցիոն կյուվետներ Ֆորմատ՝ 1000 կյուվետներ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ / տուփ / | տուփ | 24 | 136000 | 3264000
14 | 33211500/23 | STA-Mini REDUCER STA Compact Max վերլուծիչի համար | STA Compact Max վերլուծիչի համար /STA-Mini REDUCER/: Ֆորմատ՝ 100հատ/տուփ :Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է Պահպանման պայմանները՝ ՝ սենյակային Ý ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, : Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ / տուփ / | տուփ | 1 | 114000 | 114000
15 | 33211500/24 | STA-Maxi REDUCER STA Compact Max վերլուծիչի համար | STA Compact Max վերլուծիչի համար /STA-Maxi REDUCER/: Ֆորմատ՝ 100հատ/տուփ:Պահպանման պայմանները՝ սենյակային Ý ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։գային հավաստագիր ISO 13485 / տուփ / | տուփ | 1 | 114000 | 114000
16 | 33211500/25 | MICROCUPS STA STA Compact Max վերլուծիչի համար | STA Compact Max վերլուծիչի համար /MICROCUPS STA/: Ֆորմատ՝ 100հատ/տուփ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ / տուփ / | տուփ | 1 | 114000 | 114000
17 | 33211500/26 | Կոբաս c311 Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ կասետ | Կոբաս C311 անալիզատորի համար նախատեսված ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ կասետ (Rheumatoid factor, cobas c): Ֆորմատ առնվազն` 100 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 600 | 283 | 169800
18 | 33211500/27 | Կոբաս c311 Մագնեզիումի որոշման թեստ-կասետ cobas c311 | Մագնեզիում (Magnesium cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 250 թեստ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 500 | 48.4 | 24200
19 | 33211500/28 | RF կոնտոլ սետ Կոբաս C311 անալիզատորի համար | RF կոնտոլ սետ ստուգիչ հեղուկ: Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն` մակարդակ 1՝ 2 x 1մլ, մակարդակ 2՝ 2 x 1մլ/հատ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 | 60000 | 120000
20 | 33211500/29 | Կոբաս c311 Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ-կասետ | Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ-կասետ (Alkaline phosphatase, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ առնվազն՝ 200 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 400 | 35 | 14000
21 | 33211500/30 | Կոբաս c311 Ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ | Ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ (BIL-D, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 350 թեստ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 1400 | 21.7143 | 30400
22 | 33211500/31 | Կոբաս c311 C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ (CRP, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ առնվազն՝ 250 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2000 | 187.6 | 375200
23 | 33211500/32 | Կոբաս c311 Երկաթի որոշման թեստ-կասետ | Երկաթի որոշման թեստ-կասետ (Iron, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ առնվազն՝ 200 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 100 | 38.5 | 3850
24 | 33211500/33 | Կոբաս c311 Ցածր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ | Ցածր խտության լիպոպրոտեիդների (LDL, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ առնվազն՝ 200 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2000 | 281.5 | 563000
25 | 33211500/34 | Կոբաս c311 Բարձր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ | Բարձր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ (HDL, cobas c) Կոբաս c311 անալիզատորների համար։ Ֆորմատ առնվազն` 350 թեստ։ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 700 | 97.7143 | 68400
26 | 33211500/35 | Կոբաս c311 Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c քանակական որոշման թեսթ հավաքածու | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c (HBA1c, cobas c): Կոբաս c311 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ առնվազն` 150 թեստ: Ստուգվող նմուշ` երակային արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8 C աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը՝ 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 1500 | 298 | 447000
27 | 33211500/36 | Կոբաս c311 NaOH-D | NaOHD Կոբաս C311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ առնվազն` 66 մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 15 | 4600 | 69000
28 | 33211500/37 | էլեկտրոլիտները որոշող լուծույթ Նախատեսված e/1 վերլուծիչի համար: | Նախատեսված է e/1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ առնվազն`600 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` շիճուկ,երակային արյուն և մեզ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 | հատ | 1200 | 400 | 480000
29 | 33211500/38 | Կոբաս c311 Տրիգլիցերիդների որոշման թեստ-կասետ | Տրիգլիցերիդների որոշման թեստ-կասետ (Triglycerides, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 250 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2000 | 20.4 | 40800
30 | 33211500/39 | Անտիստրեպտոլիզին-Օ որոշման թեսթ կասետ | Կոբաս U311 անալիզատորի համար նախատեսված անտիստրեպտոլիզին-Օ որոշման թեսթ կասետ (ASLO TQ, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 150 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: | հատ | 600 | 364 | 218400
31 | 33211500/4 | Լուծիչ UF-1500 վերլուծչի համար UF-CELLSHEATH 20L | Լուծիչ UF-1500 վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 20լ : Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 40 | 69984 | 2799360
32 | 33211500/40 | Կոբաս c311 Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ | Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ (BIL-Total, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 250 թեստ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 1000 | 22 | 22000
33 | 33211500/5 | UF-Cellpak SF 2x2,1L Լուծիչ UF-1500 վերլուծչի համար | Լուծիչ UF-1500 վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 2x2,1լ : Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 4 | 65160 | 260640
34 | 33211500/6 | UF-Cellpak CR 2x2,1L Լուծիչ UF-1500 վերլուծչի համար | Լուծիչ UF-1500 վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝2x2,1 լ: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 4 | 65160 | 260640
35 | 33211500/7 | UF-FLUOROCELL SF 2x29ML Ներկող նյութ UF-1500 վերլուծչի համար | Ներկող նյութ UF-1500 վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 2x29 մլ : Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 5 | 90480 | 452400
36 | 33211500/8 | UF-FLUOROCELL CR 2x29ML Ներկող նյութ UF-1500 վերլուծչի համար | Ներկող նյութ UF-1500 վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 2x29 մլ: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 5 | 90480 | 452400
37 | 33211500/9 | Cellclean U Մաքրող նյութ, UC-3500+UF-1500 վերլուծիչների համար | Մաքրող նյութ, UC-3500+UF-1500 վերլուծիչների համար, ֆորմատ՝ 50 մլ։ Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 7 | 45120 | 315840
38 | 33211500/41 | cobas c 311 Լիպազայի որոշման թեստ հավաքածու | Լիպազայի որոշման համար նախատեսված թեստ հավաքածու։ Ֆորմատը՝ 200 թեստ։ Նախատեսված cobas c 311 սարքավորման համար։ Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ / տուփ / | տուփ | 2 | 22500 | 45000
* Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված:
*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի(արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը):
* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:
*Ապրանքները կմատակարարվեն 2026թ-ին պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։
*Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։
*Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից`ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Կապան, Մ․Ստեփանյան 13, «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ /դեղատուն/ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-17։00։
*Բոլոր ապրանքները պետք էլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
**Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)
* Որակի սերտիֆիկատների առկայություն