ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Չ/Հ | Ապրանքի/Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (ՀՀ դրամ) Цена единицы (драм РА) | Գումարը (ՀՀ դրամ) Сумма (драм РА) | Մատակարարման Поставки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
| 1․ | 31211141 | Գործարկիչ էլեկտրամագնիսական Пускатель электромагнитный | ПМЕ 071, ~220Վ, 50 Հց ПМЕ 071, ~220В, 50 Гц | հատ штук | 60 | 13 000 | 780 000 | Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭк» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 150 (հարյուր հիսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում В течение 150 (ста пятидесяти) календарных дней после заключения договора |
| 2․ | 31211141 | Գործարկիչ էլեկտրամագնիսական Пускатель электромагнитный | ПМЛ-2102-СО, 25Ա, ~220Վ, 50Հց կամ համարժեքը ПМЛ-2100, 220Վ, ТУ 3426-002-91328404-2011 ПМЛ-2102-СО, 25А, ~220В, 50Гц или аналог ПМЛ-2100, 220В, ТУ 3426-002-91328404-2011 | հատ штук | 20 | 14 000 | 280 000 |  |  |
| 3․ | 31211180 | Անջատիչ ուղու հպակային Выключатель путевой контактный | ԱՈՒՀ-2111-АУ2 Ա-Անջատիչ, ՈՒ- ուղու, Հ- հպակային, 4Ա, 500Վ կամ համարժեքը ԱՈՒՀ-2111-БУ2, գլանիկով հրող, IP65 (ЭТ) 660В AC, 440В DC, 10Ա։ ВПК-2111-АУ2 В-выключатель П-путевой К-контактный; 4А, 500В или аналог ВПК-2111-БУ2, толкатель с роликом, IP65 (ЭТ) 660В AC, 440В DC, 10А․ | հատ штук | 10 | 15 000 | 150 000 |  |  |

- Սույն պայմանագրի ստորագրմամբ Վաճառողը հաստատում է, որ ծանոթացել է գնման ընթացակարգի հրավերին կից   հրապարակված «Կոռուպցիոն բնույթի փաստերի և կասկածների մասին տեղեկացնելու ընթացայարգի վերաբերյալ» Հուշաթերթին։

- Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

Լրացուցիչ պայմաններ՝

- Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ., պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի  ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, կոմպլեկտացիան և փաթեթավորումը պետք է լինեն գործարանային, բացառի թափանցիկ, 	պոլիէթիլենային, սպիտակ թաղանթի օգտագործումը, ինչպես նաև քլորիդ պարունակող թաղանթի օգտագործումը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

- Անջատիչ սարքերի ընդունման ժամանակ կիրականացվի էլեկտրատեխնիկական բնութագրերի և անձնագրի պարամետրերի համապատասխանության ստուգում:

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետը՝ 30 աշխատանքային օր:

- Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

- Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:

Ծանոթագրություն։ Պայմանագրի կառավարիչ՝ Ա. Ասլանյան,  հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ alla.aslanyan@anpp.am.

- Подписанием настоящего договора Продавец подтверждает, что ознакомлен с Памяткой «О порядке информирования о фактах и подозрениях коррупционного характера», опубликованной в приложении к приглашению к процедуре закупки.

- Сообщаю, что на этапе заключения договора в системе e-auction, одновременно с предоставлением статуса о присуждении договора, на электронный адрес, указанный в заявке на участие выбранного участника, будет направлен проект договора. Его положения не отличаются от автоматически сгенерированного системой проекта договора, за исключением того, что будут удалены ссылки, не относящиеся к процедуре закупки, а также будет отредактирован номер договора в соответствии с порядком, принятым в ЗАО «ААЭС».Необходимо подписать и загрузить в систему проект договора, полученный с электронного адреса координатора-секретаря. Также необходимо учесть, что в требовании об оплате неустойки в качестве номера договора должен быть указан номер договора, полученный по электронной почте

Дополнительные условия։

- Товары должны быть новыми, даты выпуска - начиная с 2025г., должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, комплектация и упаковка должны быть заводскими и исключать использование прозрачной, полиэтиленовой, белой пленки, а также пленки, содержащей хлориды. Документы должны быть переведены на армянский или русский языки.

- При приемке коммутационных аппаратов будет проведена проверка на соответствие электротехнических характеристик параметрам паспорта.

- Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней․

- Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС․

- Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов․

Примечание: Менеджер по контракту А. Асланян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ alla.aslanyan@anpp.am.