ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| N | Ապրանքի/товар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագի-րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափ-ման միավորը Единица измерения | Ընդ-հա -նուր քանակը Об-щее количество | Միավորի գինը (ՀՀ դրամ) Цена единицы (драм РА) | Գումարը (ՀՀ դրամ) Цена (драм РА) | Մատակարարման/ Поставка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
|  | 38341130 | Հոսանքաչափիչ աքցան Клещи токоизмерительные | MULTI MCL-350 կամ համարժեք KEW-2608A, Ц-4505М տեսակների, ոչ թվային, սլաքով, լրակազմ՝ զոնդեր – 3 հատ MULTI MCL-350 или эквивалент KEW-2608A,Ц-4505М типов, не цифровой, со стрелкой, в комплекте щупы – 3 штуки | հատ штук | 8 | 44000 | 352000 | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, ք․ Մեծամոր ЗАО «ААЭК», Армавирский марз, г. Мецамор, | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում В течение 30 дней с даты заключения договора. |

- Սույն պայմանագրի ստորագրմամբ Վաճառողը հաստատում է, որ ծանոթացել է գնման ընթացակարգի հրավերին կից   հրապարակված «Կոռուպցիոն բնույթի փաստերի և կասկածների մասին տեղեկացնելու ընթացայարգի վերաբերյալ» Հուշաթերթին։

- Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

Տեխնիկական պահանջներ

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, կոմպլեկտացիան, փաթեթավորումը լինի գործարանային, բացառի՝ թափանցիկ, պոլիէթիլենային, սպիտակ թաղանթի օգտագործումը, ինչպես նաև քլորիդ պարունակող թաղանթի օգտագործումը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

2. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետը կազմում է  30 աշխատանքային օր:

4. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

5. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի

մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:

6. Պայմանագրի կառավարիչ՝ Կ. Համբարձումյան,  հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ karine.hambardzumyan@anpp.am.

- Подписанием настоящего договора Продавец подтверждает, что ознакомлен с Памяткой «О порядке информирования о фактах и подозрениях коррупционного характера», опубликованной в приложении к приглашению к процедуре закупки.

- Сообщаю, что на этапе заключения договора в системе e-auction, одновременно с предоставлением статуса о присуждении договора, на электронный адрес, указанный в заявке на участие выбранного участника, будет направлен проект договора. Его положения не отличаются от автоматически сгенерированного системой проекта договора, за исключением того, что будут удалены ссылки, не относящиеся к процедуре закупки, а также будет отредактирован номер договора в соответствии с порядком, принятым в ЗАО «ААЭС».Необходимо подписать и загрузить в систему проект договора, полученный с электронного адреса координатора-секретаря. Также необходимо учесть, что в требовании об оплате неустойки в качестве номера договора должен быть указан номер договора, полученный по электронной почте․

Технические условия:

1. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, комплектация и упаковка должна быть заводским, исключающая использование прозрачной, полиэтиленовой, белой пленки, а также пленки, содержащей хлориды, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.

2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.

3. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи составляет 30 рабочих дней.

4. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.

5. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть

осуществлена в течении   рабочего дня с 900 до 1530 часов;

6. Менеджер по контракту К. Амбарцумян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ karine.hambardzumyan@anpp.am.