## Sheet1
| CPV код | Название | Техническая характеристика | ед.измерения | количество
1 | 33211500/3 | EA-50 | EA-50, жидкая краска в герметичной заводской упаковке объемом 1 литр, 2/3 срока годности на момент поставки, наличие товарного знака, наличие сертификата качества. | штук | 1
2 | 33691162/35 | OG-6 | ОГ-6, жидкость в стеклянных емкостях: наличие торговой марки, шт., 0,5 л. | штук | 2
3 | 33691142/3 | Метиленовый синий | Порошок метиленового синего для окрашивания мазей. Формат: 25 грамм/флакон. 2/3 срока годности на момент поставки, наличие торговой марки. | штук | 4
4 | 33691162/36 | Пипетка | Одноразовая пипетка, 5 мл: наличие торговой марки. | штук | 100
5 | 33691162/37 | КОН | КОН 100 мл | штук | 1
6 | 33691162/38 | АГС | Антиглобулиновая сыворотка 10 мл | штук | 1
7 | 33791300/8 | Пипетка | СОЭ пипетка стеклянный | штук | 100
8 | 33691162/39 | STA PTT AUTOMATE 5 | Тестовый набор для анализатора STA Satellite Max / STA PTT AUTOMATE 5 / Sta M.A.T.Zh 5 для определения времени коагуляции. Метод: определение времени коагуляции на основе измерения вязкости. Формат: 1200 тестов, если исследование проводится на приборе STA Compact Max с использованием документа SOP (стандартная операционная процедура), предоставленного компанией. Условия хранения: при температуре 2-8 °C. Половина срока годности на момент поставки. Обязательное условие: продукт не должен быть использован. Международный сертификат контроля качества ISO 9001, знак CE, выданный производителем. | штук | 3
9 | 33691162/40 | STA Чистящая жидкость | Раствор STA-Cleaner для анализатора STA Compact Max. Формат: 6 x 2500 мл. Количество: формат 200 тестов. Тестируемый образец: сыворотка крови, плазма. Наличие товарного знака обязательно. 1/2 срока годности на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Условия хранения: комнатная температура. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, CE, выданный производителем. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. | штук | 3
10 | 33691162/41 | Дезинфицирующая жидкость | Дезинфицирующая жидкость для анализаторов STart Max и STA Compact Max /STA-Desorb U/. Формат: 24 x 15 мл. Наличие логотипа компании. Условия хранения: при температуре 2-8°C. 1/2 срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | штук | 6
11 | 33691162/42 | Реакционные кюветы | Реакционные кюветы для анализатора STA Satellite Max. Формат: 6x220 кювет. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, CE, выданный производителем. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и инструкциями, предоставленными компанией-производителем. | штук | 9
12 | 33691162/43 | STA-Mini REDUCER | Для анализатора STA Satellite Max /STA-Mini REDUCER/: Формат: 100 шт./коробка: обязательно указание торговой марки. Условия хранения: комнатная температура. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и инструкциями, предоставленными компанией-производителем. | штук | 1
13 | 33691162/44 | STA-Maxi REDUCER | Для анализатора STA Satellite Max /STA-Maxi REDUCER/: Формат: 100 шт./коробка. Условия хранения: комнатная температура. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. Сертификация ISO 13485. | штук | 1
14 | 33691162/45 | MICROCUPS STA | Для анализатора STA Satellite Max /MICROCUPS STA/: Формат: 100 шт./коробка. Условия хранения: комнатная температура. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и инструкциями, предоставленными компанией-производителем. | штук | 1
Примечание*
*Количество приобретаемой продукции считается максимальным поставляемым количеством, которое при необходимости может быть уменьшено.
* Если в течение срока действия контракта заказчиком было подано требование о предмете закупки не для всей партии, контракт в части непоставленной остаточной партии предмета закупки считается расторгнутым:
*Участник, занявший первое место, также должен предоставить информацию о предлагаемом товарном знаке, производителе (наименование организации-производителя), стране происхождения.
*Для всех дозировок необходима информация о торговой марке и производителе (название организации-производителя).
*Если характеристики предмета покупки содержат заявление или ссылку на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, за исключением случаев, когда без них невозможно описать предмет покупки, если используются ссылки, в описании признаков следует читать «или эквивалент» (ст. 13, п. 5 Закона)
* В случае проблем с программным обеспечением работы с программным обеспечением должны быть выполнены поставщиком на месте.
*Доставка осуществляется поставщиком по адресу ЗАО «Медицинский центр Каджаран», Сюникская область, г. Каджаран, ул. А. Бакунци 1, в рабочие дни и часы работы: 09:00-17:00.
*Участник, занявший первое место, также должен предоставить информацию о предлагаемой торговой марке, производителе, стране происхождения.
*Оставшийся срок годности на момент доставки
а. Материалы со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки,
б. материалы со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки,
* Наличие сертификатов качества.
*Товары будут доставлены в течение 5 рабочих дней, считая с даты вступления в силу Соглашения между сторонами, в 2026 году, каждый раз с момента получения заказа от покупателя, в соответствии с количеством и типом товаров, заказанных покупателем, и через 20 календарных дней для этапа 1 (если поставщик не соглашается на поставку раньше).