## Տեխնիկական բնութագիր
| CPV | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր |  | Չափման միավոր | Քանակ
1 | 33141224/2 | Գործիքների հավաքածու | Լապարոսկոպիկ թրոակար (30103MP) | Կոմպլեկտացիա Թրոակարի ստիլետ կնյուլա բազմաֆունկցիոնալ կլապան(համապատասխանություն), մինչև բազմակի օգտագործում(համապատասխանություն),Կնյուլայի աշխատանքային հատվածի տրամագիծ՝ արտաքին ոչ պակաս քան 10.5մմ և ոչ ավելի քան 12մմ, աշխատանքային հատվածի տրամագիծ՝ ներքին ոչ պակաս քան 10.5մմ և ոչ ավելի քան 11.5մմ, Կնյուլայի աշխատանքային հատվածի երկարություն՝ ոչ պակաս քան 10սմ և ոչ ավելի քան 10.9սմ, Կնյուլայի համատեղելիություն KARL STORZ արտադրության ստիլետների և կլապանների հետ, որոնք օգտագործվում են հաճախորդի մոտ(առկայություն), ինսուֆլյացիայի միակցում LUER կողպմամբ համապատասխանություն, փակման տարրը պատրաստված է մետաղից(համապատասխանություն),Կնյուլայի և կափարիչի միակցման տիպ(բայոնետային), ստերիլացում ածխաջրածինով 134°C 2 աճմ 5 րոպե,արտաքին մակերեսը հարթ, աշխատանքային հատվածը պատրաստված է մետաղից, դիստալ ծայրի թեքում՝ ոչ պակաս քան 43° և ոչ ավելի քան 47°աստիճան,գույնի կոդավորում (առկայություն), Ստիլետ պիրամիդաձև ձև (համապատասխանություն),Ստիլետի համատեղելիություն կնյուլայի և կլապանի հետ KARL STORZ արտադրությունից, որոնք օգտագործվում են հաճախորդի մոտ (համապատասխանություն), Բազմաֆունկցիոնալ կլապան ստվարաթղթային մեխանիզմով, ավտոմատ և ձեռքի բացման ֆունկցիաներով(համապատասխանություն), Ձեռքի բացման рычագ պատրաստված է պոլիմերից(համապատասխանություն), Կլապանի համատեղելիություն ստիլետի և կնյուլայի հետ KARL STORZ արտադրությունից, որոնք օգտագործվում են հաճախորդի մոտ (առկայություն) | հատ | 6
|  |  | Մոնոպոլյար աքցան 33352ML | Մինչև բազմակի օգտագործում(համապատասխանություն),Կազմված է բռնակից, թուբուսից և աշխատանքային տեղադրման մասից(համապատասխանություն),Բռնակի նյութ՝ պլաստիկ (համապատասխանություն), Թուբուսի նյութ՝ մետաղ մեկուսացնող ծածկով (համապատասխանություն), Աշխատանքային տեղադրման մաս՝ մետաղ (համապատասխանություն), Աշխատանքային տեղադրման մասի համատեղելիություն KARL STORZ արտադրության բռնակների և թուբուսների հետ, որոնք օգտագործվում են հաճախորդի մոտ (առկայություն), Բռնակի ձև՝ հրացանաձև (համապատասխանություն), Բռնակի ձև՝ ռինգային(համապատասխանություն), Բռնակի պտույտ 360°(համապատասխանություն), Բռնակի համատեղելիություն աշխատանքային տեղադրման մասերի և թուբուսների հետ KARL STORZ արտադրությունից, որոնք օգտագործվում են հաճախորդի մոտ (առկայություն), Մոնոպոլյար կոագուլյացիայի միակցում (համապատասխանություն), Միակցումը տեղադրված է 45° անկյան տակ բռնակի վերին հատվածում (համապատասխանություն), Բռնակի և աշխատանքային տեղադրման մասի միակցում՝ защелкивания մեթոդով (համապատասխանություն), Կրեմալյերայի առկայություն (համապատասխանություն), Կրեմալյերայի տեսակը՝ անջատվող (համապատասխանություն), Մատի համար մատռինգի կոնտակտային մակերեսի ընդլայնում (համապատասխանություն), Թուբուսի աշխատանքային հատվածի տրամագիծ արտաքին` ոչ պակաս քան 4,5մմ և ոչ ավելի քան 5,5մմ, Լվացման և մաքրման միակցիչ LUER կողպմամբ (համապատասխանություն), Թուբուսի և աշխատանքային տեղադրման մասի միակցում՝ բայոնետային (համապատասխանություն), Թուբուսի համատեղելիություն բռնակների և աշխատանքային տեղադրման մասերի հետ KARL STORZ արտադրությունից, որոնք օգտագործվում են հաճախորդի մոտ (առկայություն), Ամբողջ կլիպերի աշխատանքային երկարություն՝ ոչ պակաս քան 34,0սմ և ոչ ավելի քան 36,0սմ, Բրանսների աշխատանքային երկարություն դիստալ ծայրը–շարնջյոր՝ոչ պակաս քան 21մմ և ոչ ավելի քան 23մմ, Բրանսների ձև՝ երկարացրած, ճկված (համապատասխանություն), Երկու շարժական բրանս (համապատասխանություն), Ստերիլացում ածխաջրածինով 134°C, 2 աճմ, 5 րոպե (համապատասխանություն) | հատ | 2
|  |  | Մոնոպոլյար աքցան (33351CC) | Մինչև բազմակի օգտագործում(համապատասխանություն), Կազմված է բռնակից, թուբուսից և աշխատանքային տեղադրման մասից (համապատասխանություն), Բռնակի նյութ՝ պլաստիկ (համապատասխանություն), Թուբուսի նյութ՝ մետաղ մեկուսացնող ծածկով (համապատասխանություն), Աշխատանքային տեղադրման մաս՝ մետաղ (համապատասխանություն), Բռնակի ձև՝ հրացանաձև (համապատասխանություն), Բռնակի ձև՝ ռինգային(համապատասխանություն), Բռնակի պտույտ 360° (համապատասխանություն), Մոնոպոլյար կոագուլյացիայի միակցում (համապատասխանություն), Միակցումը տեղադրված է 45° անկյան տակ բռնակի վերին հատվածում (համապատասխանություն), Բռնակի և աշխատանքային տեղադրման մասի միակցում՝ կլիք մեխանիզմով միացում մեթոդով (համապատասխանություն), Մատի համար մատռինգի ընդլայնված կոնտակտային մակերես (համապատասխանություն), Լրացուցիչ հենարան մատի համար՝ մատռինգի արտաքին կողմում (համապատասխանություն), Թուբուսի աշխատանքային հատվածի տրամագիծ արտաքին՝ ոչ պակաս քան 4,5մմ և ոչ ավելի քան 5,5մմ, Լվացման և մաքրման միակցիչ LUER կողպմամբ (համապատասխանություն),Թուբուսի և աշխատանքային տեղադրման մասի միակցում՝ բայոնետային (համապատասխանություն), Ամբողջ կլիպերի աշխատանքային երկարություն՝ ոչ պակաս քան 34,5սմ և ոչ ավելի քան 36,5սմ, Բրանսների աշխատանքային երկարություն դիստալ ծայրը–շարնջյոր՝ ոչ պակաս քան 26մմ և ոչ ավելի քան 28մմ, Բրանսների ձև՝ ատրավմատիկ, կոր (համապատասխանություն), Հորիզոնական խազեր (համապատասխանություն), Բրանսների ծայրը փակված (համապատասխանություն), Մի շարժական բրանս(համապատասխանություն), Ստերիլացում ածխաջրածինով 134°C, 2 աճմ, 5 րոպե(համապատասխանություն),Ստերիլացում ածխաջրածինով 134°C, 2 աճմ, 5 րոպե (համապատասխանություն) | հատ | 7
|  |  | Մոնոպոլյար աքցան (33351MD) | Մոնոպոլյար կլիպերներ(համապատասխանություն), Մինչև բազմակի օգտագործում (համապատասխանություն), Կազմված է բռնակից, թուբուսից և աշխատանքային տեղադրման մասից (համապատասխանություն), Բռնակի նյութ՝ պլաստիկ (համապատասխանություն), Թուբուսի նյութ՝ մետաղ մեկուսացնող ծածկով (համապատասխանություն), Աշխատանքային տեղադրման մաս՝ մետաղ (համապատասխանություն), Բռնակի ձև՝ հրացանաձև (համապատասխանություն), Բռնակի ձև՝ ռինգային (համապատասխանություն), Բռնակի պտույտ՝ 360°(առկայություն), Բռնակի համատեղելիություն աշխատանքային տեղադրման մասերի և թուբուսների հետ KARL STORZ արտադրությունից, որոնք օգտագործվում են հաճախորդի մոտ (համապատասխանություն), Մոնոպոլյար կոագուլյացիայի միակցում (համապատասխանություն), Միակցումը տեղադրված է 45° անկյան տակ բռնակի վերին հատվածում (համապատասխանություն), Բռնակի և աշխատանքային տեղադրման մասի միակցում՝ կլիք մեխանիզմով (առկայություն), Աշխատանքային տեղադրման մասի համատեղելիություն բռնակների և թուբուսների հետ KARL STORZ արտադրությունից, որոնք օգտագործվում են հաճախորդի մոտ(համապատասխանություն), Մատի համար մատռինգի ընդլայնված կոնտակտային մակերես (համապատասխանություն), Լրացուցիչ հենարան մատի համար՝ մատռինգի արտաքին կողմում (համապատասխանություն), Թուբուսի աշխատանքային հատվածի տրամագիծ՝ արտաքին՝ ոչ պակաս քան 4,5մմ և ոչ ավելի քան 5,5մմ, Լվացման և մաքրման միակցիչ LUER կողպմամբ (համապատասխանություն), Թուբուսի և աշխատանքային տեղադրման մասի միակցում՝ բայոնետային (համապատասխանություն), Թուբուսի համատեղելիություն բռնակների և աշխատանքային տեղադրման մասերի հետ KARL STORZ արտադրությունից, որոնք օգտագործվում են հաճախորդի մոտ (առկայություն), Ամբողջ կլիպերի աշխատանքային երկարություն՝ ոչ պակաս քան 33,0սմ և ոչ ավելի քան 35,0սմ, Բրանսների աշխատանքային երկարություն դիստալ ծայրը–շարնջյոր՝ ոչ պակաս քան 15մմ և ոչ ավելի քան 17մմ, Բրանսների ձև՝ ճկված (համապատասխանություն), Երկու շարժական բրանս (համապատասխանություն) | հատ | 3
|  |  | Մոնոպոլյար կլիպերներ (33351R) | Կլիպերներ, հավաքելի(համապատասխանություն), Կազմված է բռնակից, թուբուսից և աշխատանքային տեղադրման մասից(համապատասխանություն), Բռնակի նյութ՝ պլաստիկ(համապատասխանություն), Թուբուսի նյութ՝ մետաղ մեկուսացնող ծածկով(համապատասխանություն), Աշխատանքային տեղադրման մաս՝ մետաղ (համապատասխանություն), Բռնակի ձև՝ հրացանաձև (համապատասխանություն), Բռնակի ձև՝ ռինգային(համապատասխանություն), Բռնակի պտույտ՝ 360° (համապատասխանություն), Մոնոպոլյար կոագուլյացիայի միակցում (համապատասխանություն), Միակցումը տեղադրված է 45° անկյան տակ բռնակի վերին հատվածում (համապատասխանություն), Բռնակի և աշխատանքային տեղադրման մասի միակցում՝կլիք մեխանիզմով (համապատասխանություն),Մատի համար մատռինգի ընդլայնված կոնտակտային մակերես (համապատասխանություն), Լրացուցիչ հենարան մատի համար՝ մատռինգի արտաքին կողմում (համապատասխանություն), Թուբուսի աշխատանքային հատվածի տրամագիծ արտաքին՝ ոչ պակաս քան 4,5մմ և ոչ ավելի քան 5,5մմ, Լվացման և մաքրման միակցիչ LUER կողպմամբ (համապատասխանություն),Թուբուսի և աշխատանքային տեղադրման մասի միակցում՝ բայոնետային (համապատասխանություն), Ամբողջ կլիպերի աշխատանքային երկարություն՝ ոչ պակաս քան 33,0սմ և ոչ ավելի քան 35,1սմ, Բրանսների աշխատանքային երկարություն դիստալ ծայրը–շարնջյոր՝ ոչ պակաս քան 15մմ և ոչ ավելի քան 18մմ, Բրանսների ձև՝ ճկված՝ ուղիղ անկյան տակ (համապատասխանություն), Երկու շարժական բրանս(համապատասխանություն) | հատ | 2
|  |  | Էռրիգացիայի և ասպիրացիայի կանյուլա (26173BN) | Տրամագիծ- ոչ պակաս քան 5մմ, Երկարություն՝ ոչ պակաս քան 36սմ, Երկակի ուղղությամբ կլոր ծորակ՝ մեկ ձեռքով աշխատանքում (առկայություն), Լատերալ տեղադրված անցքեր (առկայություն) | հատ | 3
|  |  | Լապարոսկոպիկ թրոակար (30103TMR) | Կոմպլեկտը՝ կանյուլա, բազմաֆունկցիոնալ կլապան, օպտիկայի սահմանափակիչ՝ միանգամյա օգտագործման (մինիմում 12 հատ) (համապատասխանություն), Բազմակի օգտագործման (համապատասխանություն), Կանյուլի աշխատանքային մասի տրամագիծը (արտաքին)` ոչ պակաս քան mm և ոչ ավելի քան 14,5մմ, Կանյուլի աշխատանքային մասի տրամագիծը (ներքին)` ոչ պակաս քան 10մմ և ոչ ավելի քան 11մմ, Կանյուլի աշխատանքային մասի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 10սմ և ոչ ավելի քան 11սմ, Ինսուֆլացիայի միացում LUER կողպիչով (համապատասխանություն), Փակիչ տարրը պատրաստված է մետաղից (համապատասխանություն), Թրոկարի կանյուլի աշխատանքային մասի ամբողջ երկարությամբ թելիափնջ (համապատասխանություն), Կանյուլի և գլխարկի միացման տեսակ՝ Բայոնետային (համապատասխանություն), Անհատականացմամբ 134 °C ջերմաստիճանում, 2 աճ. ճնշման տակ, 5 րոպեային էքսպոզիցիա (համապատասխանություն), Կանյուլի աշխատանքային մասը պատրաստված է մետաղից (համապատասխանություն),Գույնային կոդավորում (առկայություն), Բազմաֆունկցիոնալ կլապան՝ թաղանթային մեխանիզմով, համատեղում է ավտոմատ և ձեռքի բացման ֆունկցիաներ (համապատասխանություն), Ձեռքի բացման рычագը պատրաստված է պոլիմերից (համապատասխանություն), Մանդրեն ավտոմատ կլապանների բացման համար (առկայություն) | հատ | 2
|  |  | Ռեդուկցիոն թուբուս (30140DB) | Մինչև բազմակի օգտագործում(համապատասխանություն), Աշխատանքային հատվածի երկարություն՝ ոչ պակաս քան 18,5սմ և ոչ ավելի քան 19,5սմ, Ստերիլացում գոլորշով՝ 134°C, 2 աթմ, 5 րոպե (համապատասխանություն), Կնյուլայի աշխատանքային հատվածը պատրաստված է մետաղից (համապատասխանություն), Գունային նշում (առկայություն), Համատեղելիություն 11 մմ տրամագծով թրոկարների հետ (համապատասխանություն), Համատեղելիություն 5 մմ տրամագծով գործիքների հետ (համապատասխանություն) | հատ | 2
|  |  | Ադապտեր, փոխարկիչ (30141DB) | Մինչև բազմակի օգտագործում(համապատասխանություն), Ադապտերի ամրացում թրոկարի կափարիչին՝ կլիք մեխանիզմով (համապատասխանություն), Ստերիլացում գոլորշով՝ 134°C, 2 աթմ, 5 րոպե(համապատասխանություն),Համատեղելիություն 11մմ թրոկարների հետ (համապատասխանություն), Համատեղելիություն 5 մմ գործիքների հետ (համապատասխանություն) | հատ | 4
|  |  | Լապարոսկոպիկ թրոկար (30160MP) | Կոմպլեկտացիա՝ թրոկարի ստիլետ, կնյուլա, բազմաֆունկցիոնալ կլապան(համապատասխանություն), Մինչև բազմակի օգտագործում (համապատասխանություն), Կնյուլայի աշխատանքային հատվածի տրամագիծ արտաքին՝ ոչ պակաս քան 6մմ և ոչ ավելի քան 7մմ, Կնյուլայի աշխատանքային հատվածի տրամագիծ ներքին՝ ոչ պակաս քան 5,5մմ և ոչ ավելի քան 6,5մմ, Կնյուլայի աշխատանքային հատվածի երկարություն՝ ոչ պակաս քան 10սմ և ոչ ավելի քան 10,9սմ, Կնյուլայի համատեղելիություն թրոկարի ստիլետների և կլապանների հետ KARL STORZ արտադրությունից, որոնք օգտագործվում են հաճախորդի մոտ (առկայություն), LUER կողպիչով ինսֆլյացիայի միացում(համապատասխանություն), Փակման տարրը պատրաստված է մետաղից (համապատասխանություն), Կնյուլայի և կափարիչի միակցման տեսակ (բայոնետային), Ստերիլացում գոլորշով՝ 134°C, 2 աթմ, 5 րոպե (համապատասխանություն), Կնյուլայի աշխատանքային հատվածի արտաքին կողմը հարթ է (համապատասխանություն), Կնյուլայի աշխատանքային հատվածը պատրաստված է մետաղից (համապատասխանություն), Դիստալ ծայրի թեքում՝ ոչ պակաս քան 43° և ոչ ավելի քան 47°, Գունային նշում (առկայություն), Ստիլետ՝ հիերոգլիֆային ձևով (համապատասխանություն), Ստիլետի համատեղելիություն կնյուլայի և թրոկարի կլապանի հետ KARL STORZ արտադրությունից, որոնք օգտագործվում են հաճախորդի մոտ (առկայություն), Բազմաֆունկցիոնալ կլապան՝ թաղանթային մեխանիզմով, համատեղում է ավտոմատ և ձեռքով բացման ֆունկցիաներ(համապատասխանություն), Ձեռքով կլապանի բացման рычագ՝ պոլիմերից (համապատասխանություն), Կլապանի համատեղելիություն ստիլետի և կնյուլայի հետ KARL STORZ արտադրությունից, որոնք օգտագործվում են հաճախորդի մոտ(առկայություն) | հատ | 6
|  |  | Վիրաբուժական տամպոնապահիչ՝ ասետրավմատիկ հյուսվածքային շերտերի դիսեկցիայի համար, հավաքելի (32540PT) | Վիրաբուժական տամպոնապահիչ՝ ասետրավմատիկ հյուսվածքային շերտերի դիսեկցիայի համար, հավաքելիԹրամագիծ՝ Ոչ ավելի քան 10մմ, Երկարություն՝ Ոչ պակաս քան 30սմ (առկայություն) | հատ | 2
|  |  | Վիրաբուժական տամպոնապահիչ, հավաքելի (32340PT) | Թրամագիծ՝ Ոչ ավելի քան 5մմ, Երկարություն՝ Ոչ պակաս քան 30սմ (առկայություն) | հատ | 2
|  |  | Ներբուժման ասեղ (25207) | Ուղիղ ասեղ (առկայություն), Հեմոռոյիդալ ասեղ (առկայություն), Երկարություն՝ ոչ պակաս քան 14սմ, Աշխատանք շպրիցով՝ ոչ պակաս քան 3մլ, Ասեղի ծայրի տրամագիծ՝ ոչ պակաս քան 1,0մմ | հատ | 1
|  |  | Կետուկի օրգանիչ (30623NAL) | Մեծ չափ(առկայություն), Ասետրավմատիկ (առկայություն), Մետաղական սյուն՝ տրամագիծ՝ ոչ պակաս քան 6մմ, Գործիքը պրոքսիմալ ծայրից դեպի դիստալ բաղկացած է երկու ուղիղ հատվածներից, որոնք ունեն կորություն նույն հարթությունում, և նրանց համեմատական ուղղությամբ պարագիծ ձևավորող հատվածից, որը կազմում է կիսաշրջանի պերիիմետրը և փոքր շեղված դիստալ ծայր(առկայություն), Գործիքի պրոքսիմալ մասը ունի լայնացված հատված՝ հագեցման համար բռնիչում (առկայություն) | հատ | 1
|  |  | Կոշտ օպտիկա՝ ապակե ոսպնյակներով (26048BSA) | Դիտման ուղղություն՝ ոչ պակաս քան 30աստիճանով, Թրամագիծ՝ ոչ պակաս քան 5,5մմ, Երկարություն՝ ոչ պակաս քան 50սմ, Ներառված ապակեպաշտ (առկայություն), Ստերիլացում ավտոկլավով (առկայություն), Սափֆիրի ապակին օպտիկայի դիստալ ծայրում (առկայություն), Ներսի հակակապառե ծածկույթ(առկայություն), Գունային կոդ՝ կարմիր(առկայություն) | հատ | 1
|  |  | Կոշտ օպտիկա՝ ապակե ոսպնյակներով (49003BA) | Դիտման դաշտ՝ ոչ ավելի քան 80 և ոչ պակաս քան 70աստիճանով, Դիտման ուղղություն՝ 30 (խստորեն համապատասխանություն) աստիճանով, Աշխատանքային հատվածի առավելագույն լայնություն՝ ոչ ավելի քան 10,5 և ոչ պակաս քան 9,5մ, Աշխատանքային երկարություն՝ ոչ ավելի քան 315 և ոչ պակաս քան 310մմ, Ներառված ֆիբրոօպտիկային լույսային ուղի(առկայություն), Լույսի կապումը ուղղահայաց է օպտիկայի երկարային առանցքի նկատմամբ (առկայություն), Ադապտեր օգտագործման համար օպտիկայի հետ՝ KARL STORZ ճկվող ֆիբրոօպտիկային լույսային ուղիներով (առկայություն), Ադապտեր օգտագործման համար օպտիկայի հետ՝ Richard Wolf ճկվող ֆիբրոօպտիկային լույսային ուղիներով (առկայություն), Համատեղելի ֆիբրոօպտիկային լույսի տրամագծի նշում՝ պատկերագրի տեսքով (առկայություն), Օպտիկայի վրա нанесված է հետևյալ նշումը՝ արտադրողի անվանումը, օպտիկայի համարը արտադրողի կատալոգում, սերիայի համարը (առկայություն), Օպտիկայի դիտման ուղղության գունային կոդ (առկայություն), Սափֆիրի ապակին օպտիկայի դիստալ ծայրում(առկայություն), Ներսի հակակապառե ծածկույթ (առկայություն), Ստերիլացում ավտոկլավով(առկայություն), Համատեղելի 4K տեխնոլոգիայի հետ (առկայություն) | հատ | 1
|  |  | Ֆիբրոօպտիկային լույսային ուղի էնդոսկոպիկ ցուրտ լույսի աղբյուրների համար (495NCS) | Էնդոսկոպիկ սառը լույսի աղբյուրների համար նախատեսված օպտիկամանրաթելային լույսի ուղղորդիչ Երկարություն՝ Ոչ պակաս, քան 250 սմ: Տրամագիծ՝ Ոչ պակաս, քան 4.8 մմ: Ավտոկլավացվող (Հասանելիություն):Երկարություն՝ ոչ պակաս քան 250սմ, Տրամագիծ՝ ոչ պակաս քան 4,8մմ, Ավտոկլավացվող (առկայություն) | հատ | 1
|  |  | Մկրատի ներդիր (34310MD) | Մկրատ Սայրի երկարություն՝ Ոչ պակաս, քան 15 մմ: Տրամագիծ՝ Ոչ ավելի, քան 5 մմ: Երկարություն՝ Ոչ պակաս, քան 36 սմ: Սայրի կոր ձև (Հասանելիություն): Համատեղելի է KARL STORZ լապարոսկոպիկ աքցանի պատյանների հետ՝ 5 մմ տրամագծով, որոնք հասանելի են հաճախորդի կողմից (Հասանելիություն): Բեյոնետային միացում պատյանին (Հասանելիություն): Ստերիլիզացում ավտոկլավում (Հասանելիություն): | հատ | 1
|  |  | Երկբեվեռ Բռնիչ աքցան հյուսվածքների զավթման համար), CLERMONT-FERRAND մոդել (38651ON) | Երկբեվեռ Բռնիչ աքցան, պտտվող (ռոտացիոն)-(առկայություն), Քանդվող (դեմոնտաժվող) կառուցվածք (առկայություն), Միացում՝ բիպոլյար կոագուլյացիայի համար(առկայություն), Բրանշեր՝ հատկապես բարակ, ատրավմատիկ ատամիկներով, պերֆորացված շուրթերով(առկայություն), Բրանշեր՝ ֆենեստրացված (պատուհանաձև)՝(առկայություն), Երկու բրանշերն էլ շարժական(առկայություն), Տրամագիծ՝ ոչ ավելի, քան 5մմ, Երկարություն՝ ոչ պակաս, քան 36սմ, Օղակաձև բռնակ (առկայություն), Առանց ֆիքսատորի (արգելակման մեխանիզմի) բռնակի վրա (առկայություն), Տուբուսի արագ միացում՝ «քլիք» (սեղմակային) համակարգով(առկայություն), LUER փական (կողպեք)՝ մաքրման համար (առկայություն) | հատ | 4
|  |  | Երկբեվեռ Բռնիչ աքցան (հյուսվածքների զավթման համար), CLERMONT-FERRAND մոդել (38651OM) | Երկբեվեռ Բռնիչ աքցան պտտվող (ռոտացիոն)-(առկայություն), Քանդվող (դեմոնտաժվող) կառուցվածք-(առկայություն), Միացում՝ բիպոլյար էլեկտրոկոագուլյացիայի համար (առկայություն), Բրանշեր՝ առանձնապես բարակ, ատրավմատիկ ատամիկներով, արտահայտված պրոքսիմալ խորացմամբ(առկայություն), Երկու բրանշերն էլ շարժական(առկայություն), Տրամագիծ՝ ոչ ավելի, քան 5մմ, Երկարություն՝ ոչ պակաս, քան 36սմ, Օղակաձև բռնակ(առկայություն), Առանց ֆիքսատորի (ֆիքսման մեխանիզմի) բռնակի վրա(առկայություն), Տուբուսի արագ միացում՝ սեղմակային («քլիք») համակարգով(առկայություն), LUER տիպի փական (կողպեք)՝ մաքրման համար (առկայություն) | հատ | 4
|  |  | Երկբեվեռ Բռնիչ աքցան (հյուսվածքների զավթման համար), CLERMONT-FERRAND մոդել (38751ON) | Երկբեվեռ Բռնիչ աքցան պտտվող (ռոտացիոն)-(առկայություն), Քանդվող (դեմոնտաժվող) կառուցվածք-(առկայություն), Միացում՝ բիպոլյար կոագուլյացիայի համար (առկայություն), Ճյուղեր՝ հատկապես նուրբ, ատրավմատիկ ատամներով՝ մեծ պրոքսիմալ խորշով (առկայություն), Բրանշեր՝ ֆենեստրացված (պատուհանաձև)- (առկայություն), Երկու բրանշերն էլ շարժական (առկայություն), Տրամագիծ՝ ոչ ավելի, քան 5մմ, Երկարություն՝ ոչ պակաս, քան 43սմ, Օղակաձև բռնակ (առկայություն), Առանց ֆիքսատորի (արգելակման մեխանիզմի) բռնակի վրա(առկայություն), Տուբուսի արագ միացում՝ սեղմակային («քլիք») համակարգով(առկայություն), LUER փական (կողպեք)՝ մաքրման համար(առկայություն) | հատ | 1
|  |  | Մակրո ասեղի պահիչ՝ ըստ KOH-ի (26173KPR) | Մակրո ասեղի պահիչ, Բրանշերը թեքված են աջ(առկայություն), Բրանշերի վրա կան կարբիդ-վոլֆրամային ներդիրներ (առկայություն), Տրամագիծ՝ ոչ ավելի քան 5մմ, Երկարություն՝ ոչ պակաս քան 33սմ, Էրգոնոմիկ գազային բռնակ (առկայություն) | հատ | 1
|  |  | Մակրո-էգլիատեր ըստ ԿՈՆ (26173KPL) | Մակրո ասեղի պահիչ, Բրանշերը թեքված են ձախ-(առկայություն), Բրանշերի վրա կարբիդ-վոլֆրամային ներդիրներ (առկայություն), Փակիչը գտնվում է ձախ կողմում(առկայություն), Տրամագիծ՝ ոչ ավելի քան 5մմ, Երկարություն՝ ոչ պակաս քան 33սմ, Գազային բռնակ (առկայություն) | հատ | 1
|  |  | Արտամարմնային հանգույցների մղիչ (38651MW) | Երկբեվեռ Բռնիչ աքցան, պտտվող (ռոտացիոն)-(առկայություն), Քանդվող (դեմոնտաժվող) կառուցվածք (առկայություն), Միացում՝ բիպոլյար կոագուլյացիայի համար(առկայություն), Բրանշեր՝ հատկապես բարակ, ատրավմատիկ ատամիկներով, պերֆորացված շուրթերով(առկայություն), Երկու բրանշերն էլ շարժական(առկայություն), Տրամագիծ՝ ոչ ավելի, քան 5մմ, Երկարություն՝ ոչ պակաս, քան 36սմ, Օղակաձև բռնակ (առկայություն), Առանց ֆիքսատորի (արգելակման մեխանիզմի) բռնակի վրա (առկայություն), Տուբուսի արագ միացում՝ «քլիք» (սեղմակային) համակարգով(առկայություն), LUER փական (կողպեք)՝ մաքրման համար (առկայություն) | հատ | 2
|  |  | Արտամարմնային հանգույցների մղիչ (26596CL) | Արտամարմնային հանգույցների մղիչ CLERMONT-FERRAND մոդել, չափսը՝ 5 մմ, երկարությունը՝ 36 սմ, էքստրակորպորալ հանգույցների համար | հատ | 2
|  |  | Լապարոսկոպիկ տրոկա(30108GZG) | Լապարոսկոպիկ տրոկար (համապատասխանություն): Ամբողջական հավաքածու՝ տրոկարի ստիլետ, կանուլա, միանգամյա օգտագործման փականի կնիք (առնվազն 10 հատ): Տրոկար, բուրգաձև ծայրով, LUER-Lock միակցիչով ինսֆլյացիայի համար, չափսը՝ 13.5 մմ, երկարությունը՝ 10 սմ, գույնի կոդը՝ կապույտ, բաղկացած է՝ 30108 G6 կանուլա, 30108 ZG միայն տրոկար, 021499-10 փականի կնիք Բազմակի օգտագործման (համապատասխանություն): Ինսֆլյացիայի միացում LUER փականով (համապատասխանություն): Գոլորշու ստերիլիզացիա 134 աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանում, 2 մթնոլորտային ճնշում, 5 րոպե ազդեցություն (համապատասխանություն): Կանուլայի աշխատանքային մասի արտաքին կողմը հարթ է (համապատասխանություն): Կանուլայի աշխատանքային մասը պատրաստված է մետաղից: Աշխատանքային մասի դիստալ ծայրի թեքություն: Միանգամյա օգտագործման փականի կնիք (համապատասխանություն): Տրոկար ստիլետի կանուլայի մարմինը և պրոքսիմալ ծայրը պատրաստված են պլաստիկից (համապատասխանություն) | հատ | 2
|  |  | Բազմակի օգտագործման քարերի զամբյուղ 5 Fr. (27023VK) | Զամբյուղ քարերի նախատեսված ուրոլոգիայում քարերի և բեկորների հեռացման համար, բազմակի օգտագործման, կազմված է երեք տարրերից՝ բռնակ, խողովակ և զամբյուղ, Բռնակը օղակաձև կազմված օղակից խողովակի աշխատանքային երկարությունը 60 սմ, Եռօղանի բռնակը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, Եռօղանի բռնակը նախատեսված է 134 աստիճան Ցելսիուսում գոլորշու ստերիլիզացման համար, զամբյուղը պատրաստված է պողպատե թելերից, զամբյուղը կազմող թելերի քանակը, 4հատ, Զամբյուղը կազմող թելերը ոլորված են պարույրով, մատակարարման հավաքածուում ներառված 5 ֆր.,զամբյուղը բաղկացած է՝ 1 եռ- օղականի բռնակից, 3x զամբյուղից, 3x պարույրից | հատ | 2
|  |  | Ասեղաբռիչ ըստ ԿՈՀ (26178KPR) | Արտաքին տրամագիծ՝ ոչ ավելի քան 5մմ, Երկարություն՝ ոչ պակաս քան 43սմ, ծնոտնեերը ուղղված են աջ (առկայություն), Էրգոնոմիկ վահանաձև բռնակ՝ ֆիքսիչով (առկայություն), Ֆիքսիչը բացվում է ձախ կողմում (առկայություն), Էրգոնոմիկ, «ատրճանակային» տիպի բռնակի՝(առկայություն)։ | հատ | 1
|  |  | Տրոկարների պաշտպանիչ միջադիչ (30100XA) | Տրոկարների պաշտպանիչ միջադիչ, գունային կոդավորում՝ սև (առկայություն),Ավտոկլավացվող, փաթեթավորմամբ-5հատից, Տրոակարների հետ կիրառման համար, չափը՝ 6մմ։ | հատ | 10
|  |  | Տրոկարների պաշտպանիչ միջադիր, չափը՝ 5մմ (30100XB) | Տրոկարների պաշտպանիչ միջադիչ, գունային կոդավորում՝ կանաչ (առկայություն), Ավտոկլավացվող, փաթեթավորմամբ-5 հատից, Տրոակարների հետ կիրառման համար, չափը՝ 11մմ։ | հատ | 10
|  |  | Կոշտ օպտիկա ապակե ոսպնյակներով՝ 10մմ (26003BRA) | Կոշտ օպտիկա ապակե ոսպնյակներով HOPKINS® RUBINA 30°, NIR/ICG, տրամագիծ 10 մմ, առաջային թեք դիտակ 30°, մեծացված տեսք, տրամագիծ 10 մմ, երկարություն 31 սմ, ավտոկլավացվող, ինդոցիանի կանաչի (ICG) համար, ներառված է օպտիկամանրաթելային լույսի թափանցելիություն, Համատեղելիություն մոտ ինֆրակարմիր ֆլուորեսցենտային ախտորոշիչ համակարգերի հետ՝ ինդոցիանինային կանաչով (NIR/ICG), Օպտիկայի վրա կիրառվում են հետևյալ նշագրումները՝ արտադրողի անվանումը, օպտիկայի համարը՝ ըստ արտադրողի կատալոգի, օպտիկայի սերիական համարը | հատ | 1
|  |  | Լյարդի ռետրակտոր CUSCHIERI (30623UR) | Լյարդի ռետրակտոր CUSCHIERI Մեծ չափս Ատրավմատիկ Մետաղական ձողի տրամագիծ, 10մմ, երկարությունը՝ 36 սմ, շփման մակերեսը՝ մոտավորապես 14 սմ², պրոքսիմալից մինչև դիստալ, բաղկացած է երկու ուղիղ հատվածներից՝ նույն հարթության վրա գտնվող կորով և ուղղահայաց հարթության վրա գտնվող հատվածով դրանց, կազմելով կիսաշրջանի պարագիծ և մի փոքր շեղված դիստալ ծայր։բաղկացած է՝ 30623URI ներդիր, 30623URA արտաքին պատյան, 30623UH բռնակ | հատ | 1
|  |  | Մեխանիկական պահման համակարգ L-աձև (28272HB) | Մեխանիկական պահման համակարգ L-աձև Բարձրություն, ( Ոչ պակաս, քան 48 ) Վիրաբուժական մուտքի շառավիղ, սմ ( Ոչ պակաս, քան 52 ) Ավտոկլավացվող Մեխանիկական պահման համակարգ | հատ | 1
|  |  | Ամրակ փոքր (28272UKN) | Փոքր սեղմակ Գործիքների և պատյանների բռնելու միջակայք, մմ ( 4.8-ից -12.5 ) Արական միացման տեսակ | հատ | 1
|  |  | Ամրակ վիրահատական սեղանի վրա (28172HK | Վիրահատական սեղանի վրա ամրակ, 25 x 10 մմ-ից մինչև 35 x 8 մմ սպլինտների համար, օգտագործվում է կողային բռնող տարրով՝ պահիչի բարձրությունը կարգավորելու համար Փոքր սեղմակ Գործիքների և պատյանների բռնելու միջակայք, մմ (4.8-ից -12.5) Արական միացման տեսակ | հատ | 1

## Техническая характеристика
| CPV | Название | Техническое описание |  | Единица измерения | Количество
1 | 33141224/2 | Набор инструментов | Троакар с пирамидальным стилетом, ультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе (30103MP) | Троакар лапароскопический (соответствие), Комплектация: Стилет троакара, канюля, многофункциональный клапан (соответствие), Многоразового использования (соответствие), Диаметр рабочей части канюли (внешний)`Не менее 10.5мм и не более 12мм: Диаметр рабочей части канюли (внутренний)` Не менее 10.5мм и не более 11.5мм: Длина рабочей части канюли` Не менее 10см и не более 10.9см:Cовместимость канюли с стилетами и клапанами троакара производства компании KARL STORZ, находящимися в эксплуатации у заказчика (Наличие): Соединение для инсуфляции с замком LUER(соответствие): Запорный элемент выполнен из металлаЗапорный элемент выполнен из металла (соответствие): Тип соединения канюли с крышкой(Байонетное): Стерилизация паром при температуре 134 градусах Цельсия, давлении 2 атм, экспозиции 5 минут(соответствие): Внешняя сторона рабочей части канюли гладкая(соответствие): Рабочая часть канюли выполнена из металла(соответствие):Скос дистального конца рабочей части` Не менее 43° и не более 47°(градусов,°): Цветовая маркировка (Наличие):Стилет пирамидальной формы (соответствие): Cовместимость стилета с канюлей и клапаном троакара производства компании KARL STORZ, находящимися в эксплуатации у заказчика (соответствие): Многофункциональный клапан со створчатым механизмом с совмещенными функциями автоматического и ручного открытия (соответствие): Рычаг ручного открытия клапана выполнен из полимера(соответствие): Cовместимость клапана с стилетом и канюлей троакара производства компании KARL STORZ, находящимися в эксплуатации у заказчика (Наличие): | шт. | 6
|  |  | Щипцы CLICKLINE, для захвата по KELLY (33352ML) | Щипцы монополярные(соответствие), Многоразового использования(соответствие): Щипцы сборные состоят из рукоятки, тубуса, рабочей вставки (соответствие):Материал изготовления рукоятки пластик (соответствие): Материал изготовления тубуса металл с изолирующим покрытием (соответствие): Материал изготовления вставки рабочей металл (соответствие): Cовместимость рабочей вставки с рукоятками и тубусами щипцов производства компании KARL STORZ, находящимися в эксплуатации у заказчика (Наличие): Рукоятка пистолетной формы (соответствие): Рукоятка кольцевая(соответствие): Рукоятка поворотная, вращение на 360°(соответствие): Cовместимость рукоятки с рабочими вставками и тубусами щипцов производства компании KARL STORZ, находящимися в эксплуатации у заказчика (Наличие):Соединение для монополярной коагуляции (соответствие): Соединение для монополярной коагуляции размещено под углом 45° на верхней стороне рукоятки (соответствие): Соединение рукоятки с рабочей вставкой путем защелкивания(соответствие): Наличие кремальеры (соответствие): Тип кремальеры отключаемая (соответствие): Увеличенная контактная поверхность в кольце для пальца (соответствие): Диаметр рабочей части тубуса (внешний)` Не менее 4,5мм и не более 5,5мм : Разъем для промывания и чистки с замком LUER(соответствие): Соединение тубуса с рабочей вставкой байонетное (соответствие): Cовместимость тубуса с рукоятками и рабочими вставками щипцов производства компании KARL STORZ, находящимися в эксплуатации у заказчика (Наличие): Рабочая длина щипцов в сборе` Не менее 34,0см и не более 36,0см: Рабочая длина браншей от дистального конца до шарнира` Не менее 21мм и не более 23мм: Форма браншей вытянутая, загнутая (соответствие): Две подвижные бранши (соответствие): Стерилизация паром при температуре 134 градусах Цельсия, давлении 2 атм, экспозиции 5 минут(соответствие): | шт. | 2
|  |  | Щипцы CLICKLINE, для захвата по CROCE-OLMI (33351CC) | Щипцы монополярные (соответствие): Многоразового использования (соответствие): Щипцы сборные состоят из рукоятки, тубуса, рабочей вставки (соответствие): Материал изготовления рукоятки пластик (соответствие): Материал изготовления тубуса металл с изолирующим покрытием (соответствие): Материал изготовления вставки рабочей металл (соответствие): Рукоятка пистолетной формы(соответствие): Рукоятка кольцевая(соответствие): Рукоятка поворотная, вращение на 360°(соответствие): Соединение для монополярной коагуляции(соответствие): Соединение для монополярной коагуляции размещено под углом 45° на верхней стороне рукоятки (соответствие): Соединение рукоятки с рабочей вставкой путем защелкивания(соответствие): Увеличенная контактная поверхность в кольце для пальца(соответствие): Дополнительный упор для пальца снаружи кольца(соответствие):Диаметр рабочей части тубуса (внешний)` Не менее 4,5 и не более 5,5мм: Разъем для промывания и чистки с замком LUER(соответствие): Соединение тубуса с рабочей вставкой байонетное(соответствие): Рабочая длина щипцов в сборе` Не менее 34,5см и не более 36,5см: Рабочая длина браншей от дистального конца до шарнира` Не менее 26мм и не более 28мм: Форма браншей атравматическая, изогнутая(соответствие): Насечки поперечные (соответствие): Бранши окончатые (соответствие): Одна подвижная бранша(соответствие): Стерилизация паром при температуре 134 градусах Цельсия, давлении 2 атм, экспозиции 5 минут(соответствие): | шт. | 7
|  |  | Щипцы CLICKLINE, для захвата по KELLY (33351MD) | Щипцы монополярные(соответствие): Многоразового использования(соответствие): Щипцы сборные состоят из рукоятки, тубуса, рабочей вставки(соответствие): Материал изготовления рукоятки пластик(соответствие): Материал изготовления тубуса металл с изолирующим покрытием (соответствие):Материал изготовления вставки рабочей металл (соответствие): Рукоятка пистолетной формы(соответствие): Рукоятка кольцевая(соответствие): Рукоятка поворотная, вращение на 360°(соответствие): Cовместимость рукоятки с рабочими вставками и тубусами щипцов производства компании KARL STORZ, находящимися в эксплуатации у заказчика (Наличие): Соединение для монополярной коагуляции(соответствие): Соединение для монополярной коагуляции размещено под углом 45° на верхней стороне рукоятки (соответствие): Соединение рукоятки с рабочей вставкой путем защелкивания(соответствие): Cовместимость рабочей вставки с рукоятками и тубусами щипцов производства компании KARL STORZ, находящимися в эксплуатации у заказчика (Наличие):Увеличенная контактная поверхность в кольце для пальца (соответствие): Дополнительный упор для пальца снаружи кольца(соответствие): Диаметр рабочей части тубуса (внешний)` Не менее 4,5мм и не более 5,5мм: Разъем для промывания и чистки с замком LUER (соответствие): Соединение тубуса с рабочей вставкой байонетное(соответствие): Cовместимость тубуса с рукоятками и рабочими вставками щипцов производства компании KARL STORZ, находящимися в эксплуатации у заказчика (Наличие): Рабочая длина щипцов в сборе` Не менее 33,0см и не более 35,0см: Рабочая длина браншей от дистального конца до шарнира` Не менее 15мм и не более 17мм: Форма браншей загнутая(соответствие): Две подвижные бранши(соответствие): Стерилизация паром при температуре 134 градусах Цельсия, давлении 2 атм, экспозиции 5 минут (соответствие): | шт. | 3
|  |  | Щипцы CLICKLINE, для захвата (33351R) | Щипцы монополярные(соответствие): Многоразового использования(соответствие): Щипцы сборные состоят из рукоятки, тубуса, рабочей вставки(соответствие): Материал изготовления рукоятки пластик(соответствие): Материал изготовления тубуса металл с изолирующим покрытием (соответствие): Материал изготовления вставки рабочей металл(соответствие): Рукоятка пистолетной формы(соответствие): Рукоятка кольцевая(соответствие): Рукоятка поворотная, вращение на 360°(соответствие): Соединение для монополярной коагуляции(соответствие): Соединение для монополярной коагуляции размещено под углом 45° на верхней стороне рукоятки (соответствие): Соединение рукоятки с рабочей вставкой путем защелкивания(соответствие): Увеличенная контактная поверхность в кольце для пальца(соответствие): Дополнительный упор для пальца снаружи кольца(соответствие): Диаметр рабочей части тубуса (внешний)` Не менее 4,5мм и не более 5,5мм:Разъем для промывания и чистки с замком LUER (соответствие): Соединение тубуса с рабочей вставкой байонетное(соответствие): Рабочая длина щипцов в сборе` Не менее 33,0см и не более 35,0см: Рабочая длина браншей от дистального конца до шарнира` Не менее 15мм и не более 17мм: Форма браншей загнутая под прямым углом(соответствие): Две подвижные бранши(соответствие): Стерилизация паром при температуре 134 градусах Цельсия, давлении 2 атм, экспозиции 5 минут(соответствие): | шт. | 2
|  |  | Канюля KARL STORZ, для ирригации/аспирации, 36 см (26173BN) | Канюля для ирригации и аспирации (Наличие): Диаметр` Не менее 5мм: Длина` Не менее 36см: Двух-ходовый кран для работы одной рукой (Наличие): Латерально расположенные отверстия(Наличие): | шт. | 3
|  |  | Троакар TERNAMIAN EndoTIP, с мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе (30103TMR) | Троакар лапароскопический(соответствие): Комплектация: Канюля, многофункциональный клапан, ограничитель оптики одноразовый (не менее 12 шт.)(соответствие): Многоразового использования (соответствие): Диаметр рабочей части канюли (внешний)` Не менее 13.5мм и не более 14.5мм: Диаметр рабочей части канюли (внутренний)` Не менее 10мм и не более 11мм: Длина рабочей части канюли` Не менее 10см и не более 11см: Соединение для инсуфляции с замком LUER (соответствие): Запорный элемент выполнен из металла(соответствие): Резьба по всей длине рабочей части канюли троакара (соответствие): Тип соединения канюли с крышкой(Байонетное): Стерилизация паром при температуре 134 градусах Цельсия, давлении 2 атм, экспозиции 5 минут(соответствие): Рабочая часть канюли выполнена из металла(соответствие): Цветовая маркировка(Наличие): Многофункциональный клапан со створчатым механизмом с совмещенными функциями автоматического и ручного открытия(соответствие): Рычаг ручного открытия клапана выполнен из полимера(соответствие): Мандрен для открывания автоматических клапанов(Наличие): | шт. | 2
|  |  | Гильза редукционная, 11/5 мм, (30140DB) | Гильза редукционная (соответствие): Многоразового использования(соответствие): Длина рабочей части` Не менее 18,5см и не более 19,5см: Стерилизация паром при температуре 134 градусах Цельсия, давлении 2 атм, экспозиции 5 минут(соответствие): Рабочая часть канюли выполнена из металла(соответствие):Цветовая маркировка (Наличие): Совместимость с троакарами диаметром 11 мм (соответствие): Совместимость с инструментом диаметром 5 мм (соответствие): | шт. | 2
|  |  | Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм (30141DB) | Адаптер, переходник (соответствие): Многоразового использования (соответствие): Крепление адаптера к крышке троакара защелкиванием (соответствие): Стерилизация паром при температуре 134 градусах Цельсия, давлении 2 атм, экспозиции 5 минут (соответствие): Тип адаптера накидной (соответствие): Совместимость с троакарами диаметром 11 мм(соответствие): Совместимость с инструментом диаметром 5 мм(соответствие): | шт. | 4
|  |  | Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе (30160MP) | Троакар лапароскопический (соответствие): Комплектация: Стилет троакара, канюля, многофункциональный клапан(соответствие): Многоразового использования(соответствие): Диаметр рабочей части канюли (внешний)` Не менее 6мм и не более 7мм: Диаметр рабочей части канюли (внутренний)` Не менее 5.5мм и не более 6.5мм: Длина рабочей части канюли` Не менее 10см и не более 10.9см: Cовместимость канюли с стилетами и клапанами троакара производства компании KARL STORZ, находящимися в эксплуатации у заказчика (Наличие): Соединение для инсуфляции с замком LUER(соответствие): Запорный элемент выполнен из металла(соответствие): Тип соединения канюли с крышкой(Байонетное): Стерилизация паром при температуре 134 градусах Цельсия, давлении 2 атм, экспозиции 5 минут(соответствие): Внешняя сторона рабочей части канюли гладкая(соответствие): Рабочая часть канюли выполнена из металла (соответствие): Скос дистального конца рабочей части (градусов,°)` Не менее 43° и не более 47°: Цветовая маркировка (Наличие): Стилет пирамидальной формы(соответствие): Cовместимость стилета с канюлей и клапаном троакара производства компании KARL STORZ, находящимися в эксплуатации у заказчика (Наличие): Многофункциональный клапан со створчатым механизмом с совмещенными функциями автоматического и ручного открытия(соответствие): Рычаг ручного открытия клапана выполнен из полимера(соответствие): Cовместимость клапана с стилетом и канюлей троакара производства компании KARL STORZ, находящимися в эксплуатации у заказчика (Наличие): | шт. | 6
|  |  | Держатель, тампонов хирургический, 10 мм, 30 см (32540PT) | Хирургический тампонодержатель для атравматической диссекции тканевых слоев, разборный (Наличие): Диаметр` Не более 10мм: Длина` Не менее 30см: | шт. | 2
|  |  | Держатель, хирургический тампонодержатель, 5 мм, 30 см (32340PT) | Хирургический тампонодержатель , разборный(Наличие): Диаметр` Не более 5мм: Длина` Не менее 30см: | шт. | 2
|  |  | Эндоигла, инъекционная, 1,0 мм (25207) | Инъекционная игла (Наличие): Игла прямая(Наличие): Игла геморроидальная(Наличие):Длина` Не менее 14см: Работа со шприцом объемом` Не менее 3мл: Диаметр дистального конца иглы` Не менее 1,0мм: | шт. | 1
|  |  | Ретрактор, для печени по NATHANSON большой (30623NAL) | Ретрактор для печени (Наличие): Большой размер (Наличие): Атравматичный (Наличие): Металлический стержень диаметром` Не менее 6мм: Инструмент от проксимального конца к дистальному состоит из двух прямых участков, имеющиз изгиб, находящихся в одной плоскости и, находящихся в перпендикулярной к ним плоскости участка образующего периметр полукруга и не много отклоненного дистального конца(Наличие): Проксимальная часть инструмента имеет расширенную часть для фиксации в держателе(Наличие): | шт. | 1
|  |  | Эндоскоп жесткий HOPKINS для применения при лапароскопических операциях направление наблюдения 30°, диаметр 5,5 мм, длина 50 см (26048BSA) | Оптика жесткая со стеклянными линзами (Наличие): Направление обзора` Не менее 30градусов: Диаметр` Не менее 5.5мм: Длина` Не менее 50см: Встроенный стекловолоконный световод(Наличие): Стерилизация в автоклаве(Наличие): Сапфировое стекло на дистальном конце оптики(Наличие): Анти-рефлексное внутреннее покрытие(Наличие): Цветовой код: красный(Наличие): | шт. | 1
|  |  | Оптика HOPKINS 30°, Ø 10 мм (49003BA) | Оптика жесткая со стеклянными линзами(Наличие): Поле зрения` Не более 80 и не менее 70градусов: Направление наблюдения` 30градусов (строгое соответствие): Максимальная ширина рабочей части` Не более 10.5мм и не менее 9.5мм: Рабочая длина` Не более 315 и не менее 310мм: Встроенный фиброволоконный световод (Наличие): Соединение световода перпендикулярно продольной оси оптики(Наличие): Адаптер для использования оптики с гибкими фиброволоконными световодами KARL STORZ (Наличие): Адаптер для использования оптики с гибкими фиброволоконными световодами Richard Wolf(Наличие): Маркировка диаметра совместимого фиброволоконного световода в виде пиктограммы(Наличие): На оптику нанесена следующая маркировка: наименование производителя, номер оптики по каталогу производителя, серийный номер оптики(Наличие): Цветовая маркировка направления наблюдения оптики(Наличие): Сапфировое стекло на дистальном конце оптики(Наличие): Анти-рефлексное внутреннее покрытие (Наличие): (Наличие): (Наличие): (Наличие): Стерилизация в автоклаве(Наличие): Совместимость с 4К(Наличие): | шт. | 1
|  |  | Световод, волоконооптический, диаметр 4,8 мм, длина 250 см (495NCS) | Световод волоконнооптический для эндоскопических источников холодного света (Наличие): Длина` Не менее 250см: Диаметр` Не менее 4,8мм: Автоклавируемый (Наличие): | шт. | 1
|  |  | CLICKLINE Scissors Insert Ներկայացված ցանկում ներառված է (34310MD) | Ножницы (Наличие): Длина лезвий` Не менее 15мм: Диаметр` Не более 5мм: Длина` Не менее 36см: Изогнутая форма лезвий (Наличие): Совместимость с тубусами лапароскопических щипцов KARL STORZ диаметром 5 мм, имеющимися в наличии у заказчика (Наличие): Соединение с тубусом байонетное(Наличие): Стерилизация в автоклаве(Наличие): | шт. | 1
|  |  | Щипцы RoBi, для захвата (38651ON) | Щипцы для захвата по, модель CLERMONT-FERRAND (Наличие): Поворотные(Наличие): Разборные (Наличие): Соединение для биполярной коагуляции(Наличие): Бранши с особенно тонкими атравматическими зубцами перфорированными губками(Наличие): Бранши окончатые(Наличие): Обе бранши подвижны(Наличие): Диаметр` Не более 5мм: Длина` Не менее 36см: Кольцевая рукоятка(Наличие): Без фиксатора на рукоятке(Наличие): Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе(Наличие): Замок LUER для чистки(Наличие): | шт. | 4
|  |  | Щипцы RoBi, для захвата, модель CLERMONT-FERRAND (38651OM) | Щипцы для захвата по, модель CLERMONT-FERRAND (Наличие): Поворотные (Наличие): Разборные (Наличие): Соединение для биполярной коагуляции(Наличие): Бранши с особенно тонкими атравматическими зубцами с большим проксимальным углублением (Наличие): Обе бранши подвижны(Наличие): Диаметр` Не более 5мм: Длина` Не менее 36см: Кольцевая рукоятка (Наличие): Без фиксатора на рукоятке (Наличие): Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе (Наличие): Замок LUER для чистки (Наличие): | шт. | 4
|  |  | Щипцы RoBi, для захвата, модель CLERMONT-FERRAND (38751ON) | Щипцы для захвата по, модель CLERMONT-FERRAND (Наличие): Поворотные (Наличие): Разборные (Наличие): Соединение для биполярной коагуляции(Наличие): Бранши с особенно тонкими атравматическими зубцами перфорированными губками(Наличие): Бранши окончатые(Наличие): Обе бранши подвижны(Наличие): Диаметр` Не более 5мм: Длина` Не менее 43см: Кольцевая рукоятка (Наличие): Без фиксатора на рукоятке(Наличие): Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе(Наличие):Замок LUER для чистки(Наличие): | шт. | 1
|  |  | Macro Needle Holder, 5 mm, 33 cm (26173KPR) | Макроиглодержатель по КОН (Наличие): Бранши загнуты вправо (Наличие): Карбид-вольфрамовые вставки на браншах(Наличие): Диаметр` Не более 5мм: Длина` Не менее 33см: Эргономичная пистолетная рукоятка (Наличие): | шт. | 1
|  |  | Macro Needle Holder, 5 mm, 33 cm (26173KPL) | Макроиглодержатель по КОН (Наличие): (Наличие): Бранши загнуты влево(Наличие): Карбид-вольфрамовые вставки на браншах (Наличие): Фиксатор располагается с левой стороны (Наличие): Диаметр` Не более 5мм: Длина` Не менее 33см: Пистолетная рукоятка (Наличие): | шт. | 1
|  |  | Ножницы RoBi, размер 5 мм, длина 36 см (38651MW) | Щипцы для захвата по, модель CLERMONT-FERRAND (Наличие): Поворотные (Наличие): Разборные (Наличие): Соединение для биполярной коагуляции(Наличие): Бранши с особенно тонкими атравматическими зубцами перфорированными губками(Наличие): Бранши окончатые(Наличие): Обе бранши подвижны(Наличие): Диаметр` Не более 5мм: Длина` Не менее 43см: Кольцевая рукоятка (Наличие): Без фиксатора на рукоятке(Наличие): Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе(Наличие):Замок LUER для чистки(Наличие): | шт. | 2
|  |  | Узлопроталкиватель CICE (26596CL) | Инструмент для проталкивания экстракорпоральных лимфатических узлов CLERMONT-FERRAND, размер: 5 мм, длина: 36 см, для экстракорпоральных лимфатических узлов. | шт. | 2
|  |  | Троакар, размер 13,5 мм (30108GZG) | Троакар лапароскопический (соответствие): Комплектация: Стилет троакара, канюля, одноразовый уплотнитель клапана (не менее 10 шт.) (соответствие): Многоразового использования (соответствие): Диаметр рабочей части (внешний)` Не менее 13.5мм и не более 14.5мм: Диаметр рабочей части (внутренний)` Не менее 12.5мм и не более 13.5мм: Длина рабочей части` Не менее 9,5см и не более 10,5см: Соединение для инсуфляции с замком LUER (соответствие): Стерилизация паром при температуре 134 градусах Цельсия, давлении 2 атм, экспозиции 5 минут(соответствие): Внешняя сторона рабочей части канюли гладкая(соответствие): Рабочая часть канюли выполнена из металла(соответствие): Скос дистального конца рабочей части` Не менее 43° и не более 47°(градусов,°): Цветовая маркировка (Наличие): Стилет пирамидальной формы(соответствие): Одноразовый уплотнитель клапана(соответствие): Корпус канюли и проксимальный конец стилета троакара выполнены из пластика(соответствие): | шт. | 2
|  |  | Экстрактор камней 3 Шр. с наконечником (27023TF) | Многоразовая корзина для удаления камней и фрагментов в урологии, состоит из трех элементов: ручки, трубки и корзины. Ручка выполнена в виде кольца, рабочая длина трубки составляет 60 см. Ручка трехкольцевой конструкции изготовлена ​​из нержавеющей стали. Ручка трехкольцевой конструкции предназначена для паровой стерилизации при температуре 134 градуса Цельсия. Корзина изготовлена ​​из стальной резьбы, количество резьбовых витков, образующих корзину, — 4 ​​штуки. Резьба, образующая корзину, скручена в спираль, входит в комплект поставки 5 шт. Корзина состоит из: 1 трехкольцевой ручки, 3 корзин, 3 витков спирали. | шт. | 2
|  |  | Макроиглодержатель по KOH, Ø 5 мм (26178KPR) | Макроиглодержатель по КОН (Наличие): Внешний диаметр` Не более 5мм: Длина` Не менее 43см: Бранши загнуты вправо (Наличие): Эргономичная пистолетная рукоятка с фиксатором(Наличие): Фиксатор размыкается с левой стороны (Наличие): | шт. | 1
|  |  | Защитная прокладка, черная 5x (30100XA) | Защитная прокладка (размер 5 мм): Цветовая кодировка: черная (Наличие): Автоклавируемая, упаковка (из 5 шт): Для использования с троакарами, размер (размер 6 мм): | шт. | 10
|  |  | Защитная прокладка, зеленый, 5x | Защитная вставка для трокара, цветовая маркировка: зеленый (при наличии), автоклавируемая, упаковка - 5 штук, для использования с трокарами, размер: 11 мм. | шт. | 10
|  |  | Эндоскоп жесткий HOPKINS RUBINA NIR/IGG (26003BRA) | Жесткая оптическая система со стеклянными линзами HOPKINS® RUBINA 30°, NIR/ICG, диаметр 10 мм, наклонный телескоп 30°, увеличенное изображение, диаметр 10 мм, длина 31 см, автоклавируемая, для индоцианина зеленого (ICG), в комплекте оптоволоконный светопередатчик, совместима с системами флуоресцентной диагностики ближнего инфракрасного диапазона с индоцианином зеленым (NIR/ICG). На оптику нанесена следующая маркировка: наименование производителя, номер оптики согласно каталогу производителя, серийный номер оптики. | шт. | 1
|  |  | Ретрактор, для печени по NATHANSON большой (30623NAL) | "Ретрактор печени CUSCHIERI Большой атравматичный размер Диаметр металлического стержня 10 мм, длина 36 см, площадь контактной поверхности приблизительно 14 см², от проксимального до дистального конца состоит из двух прямых участков с изгибом в одной плоскости и участка в перпендикулярной к ним плоскости, образующих полукруглый периметр и слегка отклоненный дистальный конец. Состоит из: вставки 30623URI, наружной оболочки 30623URA, рукоятки 30623UH" | шт. | 1
|  |  | Держатель шарнирный, L-образный (28272HB) | Механическая система фиксации L-образная Высота (не менее 48) Радиус хирургического доступа, см (не менее 52) Автоклавируемая Механическая система фиксации | шт. | 1
|  |  | Зажим малый (28272UKN) | "Малый зажим" Диапазон захвата инструментов и кейсов, мм (от 4,8 до -12,5) Тип соединения: наружный" | шт. | 1
|  |  | Зажим, д/крепления к операционному столу (28172HK) | Зажим для операционного стола, для шин размером от 25 x 10 мм до 35 x 8 мм, используется с боковым зажимным элементом для регулировки высоты держателя. | шт. | 1