*Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը Braun կամ Nopa Instrumens կամ Asanus :

*Մատակարարումն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան  համաձայնագիր կնքելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրից, բայց ոչ ուշ քան 40 օրացուցայի օր/, եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/: Մատակարարումն ըստ պատվիրատուի պահանջի:

*Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

*Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, ամբողջական փաթեթավորմամբ:

*Ապրանքի մատակարարումը`  բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը մինչև   համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով  ք. Գյումրի Գարեգին Նժդեհի 3/3 հասցեով, մինչև առաքման օրվա ժամը 16:00:

*Պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

Վիրահատական գործիքների հավաքածու՝  ներառյալ․

- Ձեռքի շաղափիչի հավաքածու

Քաշը՝ առավելագույնը 1050գ

Ռիսկի դասը՝ IR / 6 – 2

Քանակը՝ 1 հատ

Լրակազմ․

- Ձեռքի շաղափիչ HUDSON, երկարությունը՝ 283մմ ±5%, 1 հատ

- Երկարացման դետալ HUDSON, երկարությունը՝ 101մմ ±5%, 1 հատ

- Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 100մմ, տրամագիծը՝ 9մմ ±5%, 1 հատ

- Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 101մմ, տրամագիծը՝ 14մմ ±5%, 1 հատ

- Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 105մմ, տրամագիծը՝ 14մմ ±5%, 1 հատ

- Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 107մմ, տրամագիծը՝ 23մմ ±5%, 1 հատ

- Շաղափ McKENZIE, երկարությունը՝ 102մմ, տրամագիծը՝ 13մմ ±5%, 1 հատ

- Կրատիոտոմիայի փորիչ CUSHING, 102մմ, ±5%, 1 հատ

- Շաղափ HUDSON

Երկարությունը՝ 101մմ ±5%,
Տրամագիծը՝ 14մմ ±5%
Քաշը՝ առավելագույնը 70գ±5%
Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i

Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2

Քանակը՝ 1 հատ

- Շաղափ HUDSON

Երկարությունը՝ 107մմ ±5%,
Տրամագիծը՝ 23մմ ±5%
Քաշը՝ առավելագույնը 85գ±5%
Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i

Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2

Քանակը՝ 1 հատ

- Դակիչ LOVE-KERRISON

Երկարությունը՝ 189մմ ±5%,

Լայնությունը՝ 3մմ ±5%,
Անկյունը՝ 130°
Քաշը՝ առավելագույնը 240գ±5%
Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j)

Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2

Քանակը՝ 1 հատ

- Դակիչ LOVE-KERRISON

Երկարությունը՝ 189մմ ±5%,

Լայնությունը՝ 4մմ ±5%,
Անկյունը՝ 130°
Քաշը՝ առավելագույնը 245գ±5%
Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j)

Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2

Քանակը՝ 1 հատ

- Դակիչ LOVE-KERRISON

Երկարությունը՝ 189մմ ±5%,

Լայնությունը՝ 5մմ ±5%,
Անկյունը՝ 130°
Քաշը՝ առավելագույնը 240գ ±5%
Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j)

Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2

Քանակը՝ 2 հատ

- Դակիչ LOVE-KERRISON

Երկարությունը՝ 189մմ ±5%,

Լայնությունը՝ 6մմ ±5%,
Անկյունը՝ 130°
Քաշը՝ առավելագույնը 250գ±5%
Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j)

Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2

Քանակը՝ 1 հատ

- Լարասղոցի հավաքածու OLIVECRONA

Երկարությունը՝ 525մմ ±5%

Քաշը՝ առավելագույնը 13գ ±5%

Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i

Ռիսկի դասը՝ IR / 6 – 2

Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5

Հավաքածուների քանակը՝ 5

- Լարասղոցի հավաքածու OLIVECRONA

Երկարությունը՝ 630մմ ±5%

Քաշը՝ առավելագույնը 15գ ±5%

Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i

Ռիսկի դասը՝ IR / 6 – 2

Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5

Հավաքածուների քանակը՝ 5

- Լարասղոցի հավաքածու GIGLI

Երկարությունը՝ 315մմ ±5%

Քաշը՝ առավելագույնը 10գ±5%

Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i

Ռիսկի դասը՝ IR / 6 – 2

Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5

Հավաքածուների քանակը՝ 5

- Լարասղոցի հավաքածու GIGLI

Երկարությունը՝ 420մմ ±5%

Քաշը՝ առավելագույնը 20գ±5%

Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i

Ռիսկի դասը՝ IR / 6 – 2

Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5

Հավաքածուների քանակը 5