## ԲՆԱ
<<Գուգարք>> ԿՊ ՊՓԲԸ կարիքների համար 2026թ. Բժշկական նշանակության ապրանքներ, քիմիական նյութեր <<ՎԳԿՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6>> Ծածկագիր
| Միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվճար և արտոնյալ պայմաններով տրամադրվող դեղորայքի անվանումը | տեխնիկական բնութագիր** | չափի միավոր |  |  |  | քանակ | միավո րի նախահաշվային գինը | ընդա մենը նախ. Գին
1 | 38431720 | Ծայրակալ կապույտ | Բժշկական պարագա, /100-1000մկլ/ <<վախենում է խոնավությունից>> | հատ | Шарнирно-синий | Медицинские товары:100-1000мл "боится влаги" | штук | 3000 | 2 | 6000
2 | 33141211 | Գիպսակապ 3x20 | Բինտ գիպսե, չափսերը՝ 3x20, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն <<վախենում է խոնավությունից>> | հատ | гипсовая связка 3x20 | Бинт гипсовый, размеры: 3х20, Остаточный срок хранения при доставке: не менее 75% для продукции со сроком хранения до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком хранения 1-2 года, не менее для продукции со сроком хранения более 2 лет 15 месяцев. Наличие сертификатов качества «Боится влаги». | штук | 150 | 600 | 90000
3 | 33191310 | Վակումային փորձանոթ նատրիումի ցիտրատով 3,8% | Բժշկական պարագա,կապույտ գույն, <<վախենում է խոնավությունից>>,<<կոտրվող է>> | հատ | Вакуумный тест с цитратом натрия 3,8% | Медицинские принадлежности, синего цвета, "боится влаги", "сломан" | штук | 500 | 27 | 13500
4 | 33141144 | Թիթեռնիկ ասեղ | Բժշկական պարագա,չօգտագործված, մեկանգամյա օգտագործման, վակումային փորձանոթի համար <<վախենում է խոնավությունից>>,<<կոտրվող է>> | հատ | Игла бабочка | Медицинское изделие, неиспользованное, одноразовое, для вакуумной пробирки <<боится влаги>>,<<хрупкое>> | штук | 100 | 60 | 6000
5 | 33141142 | Ժանեի ներարկիչ 100մլ | Բժշկական պարագա, 100 մլ ապակյա ներարկիչ, կոտրվող է | հատ | Шприц Жане 100 мл | Медицинское изделие, стеклянный шприц объемом 100 мл, хрупкий | штук | 2 | 18000 | 36000
6 | 33141179 | Վիտամին D հետազոտման թեստ ներառյալ կոնտրոլ շիճուկ | վիտամին D Մեթոդը՝ իմմունոֆերմենտային անալիզ Ֆորմատը՝ 96 թեստ (12x8) ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C, For In Vitro Diagnostic only | հատ | Витамин <<Д>> включая контрольную сыворотку | Метод ИФА / иммуноанализ для определения витамина D в сыворотке крови. Содержит все стандарты и тестовые материалы, предназначенные для открытой системы 96 анализа | штук | 192 | 1250 | 240000
7 | 33691162 | Հելիկոբակտեր պիլորի (HB Pil Ag) հակածին արագ թեստ կղանքում | Հելիկոբակտեր պիլորի (HB Pil Ag) հակածին արագ թեստ կղանքում Դեղանյութ ‹‹պահպանել ջերմաստիճանը>> | հատ | Экспресс-тест на антиген Helicobacter pylori (HB Pil Ag) в кале | Лекарство «поддерживает температуру» | штук | 20 | 580 | 11600
8 | 33691162 | PSA total ՊՍԱ հետազոտման թեստ | Պրոստատ սպեցիֆիկ օնկոմառկեռ Մեթոդը՝ իմմունոֆերմենտային անալիզ Ֆորմատը՝ 96 թեստ (12x8) ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C, For In Vitro Diagnostic only | հատ | ПСА (общий ПСА) скрининговый тест | Простатспецифический опухолевый маркер Метод: Иммуноферментный анализ Формат: 96 тестов (12x8) Сертификация ISO 13485 доступна Условия хранения: 2-8 °C, только для диагностики in vitro | штук | 96 | 225 | 21600
9 | 33211410 | ԱՍՏ ²ëå³ñï³ÙÇÝáïñ³Ýëý»ñ³½ կինետիկ եղանակով որոշման թեստ-հավաքածու | ԱՍՏ Մեթոդ՝UV կինետիկ Ֆորմատը՝ 2x60մլ ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C, For In Vitro Diagnostic only | հատ | AST, Набор для кинетического теста на аспартаминотрансферазу тестов | Аспартаминотрансферазинабор-тест Метод: UV кинетик тестовыйобразец: сывороткакрови / плазма наличиетоварногознака сертификат: ISO 13485 Высокаятемпература 2-8oC: Намоментпоставкиостаточныйсрокполезногоиспользованиясоставляетнеменее 75% длятоваровсосрокомгодностидо 1 года, неменее 2/3 длятоваровсосрокомгодностинеменее 2/3, неменее 15 месяцевдлясрокагодностиболее 2 лет. Сертификатыкачества: ISO13485 илиГОСТР ISO 13485 илиэквивалентный. | штук | 480 | 35 | 16800
10 | 33211130 | Խոլեսթերին , ներառյալ ստանդարտ+կոնտրոլ շիճուկ | Խոլեսթերին Մեթոդ՝կոլորիմետրիկ Ֆորմատը՝ 2x120մլ ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C, For In Vitro Diagnostic only | հատ | Холестерин включая стандарт +контрольная сыворотка | ХОЛЕСТЕРОЛ +контрольная сыворотка Владелец / Процент БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТЬ как сертификат: ISO 13485 Только для диагностики in vitro. На момент поставки остаточная продолжительность составляет не менее 75% для продуктов с продуктом одного года и не менее 2/3 для продуктов с периодом 1-2 года, более 2 лет. Для продуктов со сроком действия не менее 15 месяцев. Сертификаты качества ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | штук | 480 | 25 | 12000
11 | 33211120 | Գլյուկոզայի (GLUCOSE0 որոշման թեստ-հավաքածու +կոնտրոլ | Գլյուկոզա Մեթոդ՝կոլորիմետրիկ Ֆորմատը՝ 5x100մլ ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C, For In Vitro Diagnostic only | հատ | Набор для анализа глюкозы +контрол | набор для анализа глюкозы+контрол, монореагент, метод: ферментативно-колориметрический, формат: 5х100мл, 500 тест, тестовый образец: сыворотка крови / плазма наличие товарного знака сертификат: ISO 13485 Высокая температура 2-8oC: | штук | 500 | 16 | 8000
12 | 33211370 | T4 Free Ազատ թիրոքսին թեստ ներառյալ կոնտրոլ շիճուկ | T4 Free Ազատ թիրոքսին Մեթոդը՝ իմմունոֆերմենտային անալիզ Ֆորմատը՝ 96 թեստ (12x8) ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C, For In Vitro Diagnostic only | հատ | T4 Free Диагностический Материал Тестов включая контрольную сыворотку | Свободный Т4 Метод: Иммуноферментный анализ Формат: 96 тестов (12x8) Наличие сертификатов ISO 13485 Условия хранения: 2-8 °C, только для диагностики in vitro | штук | 192 | 225 | 43200
13 | 33691162 | Թաքնված արյունը կղանքի մեջ որոշման թեստ | Թաքնված արյունը կղանքում Մեթոդ՝ քրոմատոգրաֆիկ Ֆորմատ: թեստ Ֆիրմայի նշանի առկայություն Սերտիֆիկատ: ISO13485 Պահպանման պայմանները՝ 15-25C, For In Vitro Diagnostic only: | հատ | Скрытый анализ крови в кале | Скрытая кровь в кале Метод: Хроматографический Формат: Тест Наличие торговой марки Сертификат: ISO13485 Условия хранения: 15-25°C, только для диагностики in vitro. | штук | 20 | 480 | 9600
14 | 33211390 | A-TPOանտիտերեոպերօքսիդազային հակամարմին թեստ ներառյալ կոնտրոլ շիճուկ | Anti-TPO-Ab Մեթոդը՝ իմմունոֆերմենտային անալիզ Ֆորմատը՝ 96 թեստ (12x8) ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C, For In Vitro Diagnostic only | հատ | Тест на антитела к тиреопероксидазе AB-TPO включая контрольную сыворотку | Антитела к ТПО (анти-ТПО-Ab) Метод: Иммуноферментный анализ Формат: 96 тестов (12x8) Сертификация ISO 13485 доступна Условия хранения: 2-8 °C, только для диагностики in vitro | штук | 96 | 225 | 21600
15 | 33691162 | Բարձր խտության խոլեսթերինի որոշման տեստ-հավաքածու, HDL տուփ | Բարձր խտության խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ( HDL) տուփ : Ֆորմատ՝ 1x60մլ+1x20մլ+ստանդարտ 1x3մլ/տուփ: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Մեթոդը ներառում է երկու քայլ. առաջին քայլում խիլոմիկրոնը, VLDL-ը և LDL խոլեստերինը հատուկ կերպով հեռացվում և ոչնչացվում են ֆերմենտատիվ ռեակցիայի միջոցով: Երկրորդ քայլում մնացած HDL խոլեստերինը որոշվում է ֆերմենտատիվ ռեակցիաներով՝ HDL-սպեցիֆիկ մակերևութային ակտիվ նյութերի առկայությամբ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/հեպարինացված պլազմա։ | տուփ | Набор для анализа холестерина высокой плотности (HDL).коробка | Набор для определения холестерина высокой плотности (HDL). коробка․Формат: 1x60 мл + 1x20 мл + стандарт 1x3 мл/коробка. Метод: Ферментативный колориметрический. Метод включает два этапа: на первом этапе хиломикроны, HDL и HDL специфически удаляются и разрушаются ферментативной реакцией. На втором этапе оставшийся холестерин HDL определяется ферментативными реакциями в присутствии специфических для HDLП поверхностно-активных веществ. Образец для анализа: сыворотка крови/гепаринизированная плазма. | коробка | 2 | 42000 | 84000
16 | 33691162 | Ցածր խտության խոլեսթերինի որոշման տեստ-հավաքածու, LDL | Ցածր խտության խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ( LDL): Ֆորմատ 1x60մլ+1x20մլ+ստանդարտ 1x1մլ/տուփ: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Որոշումը ներառում է երկու քայլ. առաջին քայլում խիլոմիկրոնը, VLDL-ը և HDL խոլեստերինը հատուկ կերպով հեռացվում և ոչնչացվում են ֆերմենտատիվ ռեակցիայի միջոցով։ Երկրորդ քայլում մնացած LDL խոլեստերինը որոշվում է ֆերմենտատիվ ռեակցիաներով՝ LDL-սպեցիֆիկ մակերևութային ակտիվ նյութերի առկայությամբ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/հեպարինացված պլազմա։ Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: | տուփ | Набор для определения уровня холестерина низкой плотности (LDL). | Набор для определения холестерина низкой плотности (LDL): Формат 1x60 мл + 1x20 мл + стандарт 1x1 мл/коробка. Метод: Ферментативный колориметрический. Анализ включает два этапа: на первом этапе хиломикроны, LDL и LDL холестерин специфически удаляются и разрушаются ферментативной реакцией. На втором этапе оставшийся холестерин LDL определяется ферментативными реакциями в присутствии LDL-специфических поверхностно-активных веществ. Образец для анализа: сыворотка крови/гепаринизированная плазма. Набор для определения холестерина должен содержать все необходимые для его работы материалы, указанные в инструкции по применению. | коробка | 2 | 48000 | 96000
17 | 33691162 | RF Ռևմատոիդ գործոն | Ֆորմատը՝ 100թեստ ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C, For In Vitro Diagnostic only | հատ | RF ревматоидный фактор | Формат: 100 тестов Доступны сертификаты ISO 13485 Условия хранения: 2-8 °C, только для диагностики in vitro | штук | 100 | 60 | 6000
18 | 33211350 | Թիրիոտրոպ հորմոն TTГ ներառյալ կոնտրոլ շիճուկ | Թիրիոտրոպ հորմոնի Մեթոդը՝ իմմունոֆերմենտային անալիզ Ֆորմատը՝ 96 թեստ (12x8) ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C, For In Vitro Diagnostic only | հատ | Териотропный гормон ТТГ включая контрольную сыворотку | Количественное определение набора для тестирования тириотрофного гормона Ø "áá¹- Иммуноферментная иммунная система 12x8: Длина волны 450 нм испытанный образец՝ 96 анализ крови. Обязательное содержание: контрольная сыворотка, 6 стандартных сывороток, насадочные насадки и пластиковые флаконы. Реагенты хранятся при 2-8 ° С до времени, указанного на упаковке. На момент предоставления остаточная продолжительность продукта не менее 1 года с продуктом не менее 75% для продуктов 1-2 года не менее 2/3, Сертификация ISO 13485. | штук | 480 | 225 | 108000
19 | 33211420 | ԱԼՏ, Ալանինամինոտրանսֆերազի կինետիկ եղանակով որոշման թեստ-հավաքածու, թեստ | ԱԼՏ Մեթոդ՝UV կինետիկ Ֆորմատը՝ 2x60մլ ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C, For In Vitro Diagnostic only | հատ | ALT, Набор для кинетического теста на аланаминотрансферазу, тестов | АЛЬТ Метод: UV -кинетический Формат: 2x60 мл Сертификаты ISO 13485 доступны Условия хранения: 2-8 °C, только для диагностики in vitro | штук | 480 | 35 | 16800
20 | 33141212 | Թորած ջուր 3000գ փաթեթում | Պոլիէթիլ. փաթեթներում, 3լ <<վախենում է ջերմությունից>> | հատ | Вода дистиллированная в упаковке по 3000 г. | Полиэтилен. в пакетах 3л «Она боится жары». | штук | 5 | 2000 | 10000
856700
*ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ: Համաձայն ՀՀ Կառավարության 2013 թվ.-ի մայիսի 2-ի N 502-Ն որոշման 7-րդ կետի՝ դեղի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը, գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, դեղը հանձման պահին կարող է ունենալ դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը: Մատակարարումը՝ ք. Վանաձոր, Բաթումի 13 փողոց, <<Գուգարք>>կենտրոնական պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ