ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ /ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Չ/Հ Н/Л | Ապրանքի/товар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CPV | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (դրամ) Цена единицы | Գումարը (դրամ) Цена | Մատակարարման/Поставка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
|  | 39711320 | Էլեկտրասալիկ Электрическая плита | Երկտեղանոց, փակ տաքացնող սալիկներով, 220Վ, 2-2,5 Կվտ հզորությամբ, թերմոանջատիչով, ջերմակայուն էլեկտրական հաղորդալարով մինչև 16Ա հոսանքի համար: Двойная, с закрытыми нагревательными пластинами, 220 В, до 2-2,5 кВт, с термовыключателем, термостойкий электрический шнур на ток до 16 А | Հատ Шт | 5 | 20000 | 100000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում В течение 30 дней с момента заключения договора |
|  | 39714210 | Օդորակիչ Кондиционер | Օդորակիչ, նվազագունը` 9000BTU հզորությամբ, տաքացման և սառեցման համար, տեսակը սպլիտ, հեռակառավարման վահանակով, ածխային ֆիլտրով, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորմամբ: Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք. հովացման ռեժիմում — ոչ պակաս, քան մինչև +40°C, տաքացման ռեժիմում — ոչ պակաս, քան մինչև -7°C: Երաշխիքային ժամկետ — առնվազն 3 տարի: Լարումը - 220В/50гц Кондиционер мощностью не менее 9000 BTU или эквивалент. Предназначен для охлаждения и обогрева помещений. Тип — сплит-система. Оснащен пультом дистанционного управления, угольным фильтром и функцией автоматической регулировки температуры. Рабочий температурный диапазон: в режиме охлаждения — не менее до +40°C, в режиме обогрева — не менее до -7°C. Гарантийный срок — не менее 3 лет..Электропитание– 220В/50гц | Հատ Шт | 6 | 120000 | 720000 |  | Մուտքի թույլտվություն ստանալուց հետո 20 օրացուցային օր, բայց ուշ քան 25.07.2026 В течение 20 календарных дней после получения разрешения на въезд, но не позднее 25.07.2026г. |
|  | 39714220 | Օդորակիչ Кондиционер | Օդորակիչ, նվազագունը` 12000 BTU հզորությամբ, տաքացման և սառեցման համար, տեսակը սպլիտ, հեռակառավարման վահանակով, ածխային ֆիլտրով, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորմամբ: Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք. հովացման ռեժիմում — ոչ պակաս, քան մինչև +40°C, տաքացման ռեժիմում — ոչ պակաս, քան մինչև -7°C: Երաշխիքային ժամկետ — առնվազն 3 տարի: Լարումը - 220В/50гц Кондиционер мощностью не менее 12000 BTU или эквивалент. Предназначен для охлаждения и обогрева помещений. Тип — сплит-система. Оснащен пультом дистанционного управления, угольным фильтром и функцией автоматической регулировки температуры. Рабочий температурный диапазон: в режиме охлаждения — не менее до +40°C, в режиме обогрева — не менее до -7°C. Гарантийный срок — не менее 3 лет..Электропитание– 220В/50гц | Հատ Шт | 9 | 140000 | 1260000 |  |  |
|  | 39714230 | Օդորակիչ Кондиционер | Օդորակիչ, նվազագունը` 18000BTU հզորությամբ, տաքացման և սառեցման համար, տեսակը սպլիտ, հեռակառավարման վահանակով, ածխային ֆիլտրով, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորմամբ: Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք. հովացման ռեժիմում — ոչ պակաս, քան մինչև +40°C, տաքացման ռեժիմում — ոչ պակաս, քան մինչև -7°C: Երաշխիքային ժամկետ — առնվազն 3 տարի: Լարումը - 220В/50гц Кондиционер мощностью не менее 18000 BTU или эквивалент. Предназначен для охлаждения и обогрева помещений. Тип — сплит-система. Оснащен пультом дистанционного управления, угольным фильтром и функцией автоматической регулировки температуры. Рабочий температурный диапазон: в режиме охлаждения — не менее до +40°C, в режиме обогрева — не менее до -7°C. Гарантийный срок — не менее 3 лет..Электропитание– 220В/50гц | Հատ Шт | 3 | 190000 | 570000 |  |  |
|  | 39714240 | Օդորակիչ Кондиционер | Օդորակիչ, նվազագունը` 24000BTU հզորությամբ, տաքացման և սառեցման համար, տեսակը սպլիտ, հեռակառավարման վահանակով, ածխային ֆիլտրով, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորմամբ: Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք. հովացման ռեժիմում — ոչ պակաս, քան մինչև +40°C, տաքացման ռեժիմում — ոչ պակաս, քան մինչև -7°C: Երաշխիքային ժամկետ — առնվազն 3 տարի: Լարումը - 220В/50гц Кондиционер мощностью не менее 24000 BTU или эквивалент. Предназначен для охлаждения и обогрева помещений. Тип — сплит-система. Оснащен пультом дистанционного управления, угольным фильтром и функцией автоматической регулировки температуры. Рабочий температурный диапазон: в режиме охлаждения — не менее до +40°C, в режиме обогрева — не менее до -7°C. Гарантийный срок — не менее 3 лет..Электропитание– 220В/50гц | Հատ Шт | 2 | 250000 | 500000 |  |  |
|  | 39714250 | Օդորակիչ Кондиционер | Օդորակիչ, նվազագունը` 30000BTU հզորությամբ, տաքացման և սառեցման համար, տեսակը սպլիտ, հեռակառավարման վահանակով, ածխային ֆիլտրով, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորմամբ: Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք. հովացման ռեժիմում — ոչ պակաս, քան մինչև +40°C, տաքացման ռեժիմում — ոչ պակաս, քան մինչև -7°C: Երաշխիքային ժամկետ — առնվազն 3 տարի: Լարումը - 220В/50гц Кондиционер мощностью не менее 30000 BTU или эквивалент. Предназначен для охлаждения и обогрева помещений. Тип — сплит-система. Оснащен пультом дистанционного управления, угольным фильтром и функцией автоматической регулировки температуры. Рабочий температурный диапазон: в режиме охлаждения — не менее до +40°C, в режиме обогрева — не менее до -7°C. Гарантийный срок — не менее 3 лет..Электропитание– 220В/50гц | Հատ Шт | 1 | 350000 | 350000 |  |  |

Լրացուցիչ պայմաններ՝

1․ Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված ,փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է թարգմանված լինեն հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով,   երաշխիքային ժամկետ  նվազագույնը 2 տարի:

2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3. 2-6չ/բ Ապրանքի տեղադրման աշխատանքները՝ կատարվելու են մատակարար  կողմից: Տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր  շինարարական նյութերը ձեռք է բերելու մատակարարը: Աշխատանքի կատարման հասցեն՝ Արմավիրի մարզ ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ:  Կատարողը պետք է պայմանագիրը կնքելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել ՀՀ կառավարության թիվ 744-Ն առ 09.06.2005թ․ ընդունած որոշման հիման վրա ատոմային էներգիայի անվտանգության տեսակետից կարևոր օբյեկտներում աշխատանքներ իրականացնող անձանց հուսալիության ստուգման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Կատարողի կողմից վերընշված փաստաթղթերի ներկայացման համար սահմանված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուն չի երաշխավորում 50 օրում անցագրերի տրամադրումը։

4.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության պահանջվում Է:

5.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան  հեռ. 010-28-00-35, email arthur.melqonyan@anpp.am

9․ Սույն պայմանագրի ստորագրմամբ Վաճառողը հաստատում է, որ ծանոթացել է գնման ընթացակարգի հրավերին կից      հրապարակված «Կոռուպցիոն բնույթի փաստերի և կասկածների մասին տեղեկացնելու ընթացայարգի վերաբերյալ» Հուշաթերթին։

10․  Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

Дополнительные условия։

1. Товары должны быть новыми, неиспользованными, упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык, гарантийный срок — не менее 2 лет.

2. Оплата будет произведена на основании акта сдачи-приемки фактически поставленных товаров.

3. Для лотов 2–6: работы по установке Товара выполняются Поставщиком. Все строительные материалы, необходимые для установки, приобретаются Поставщиком. Адрес выполнения работ: Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭС». Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней после заключения договора представить Заказчику документы, необходимые для проверки надежности лиц, осуществляющих работы на объектах, важных с точки зрения безопасности атомной энергии, на основании Постановления Правительства Республики Армения № 744-Н от 09.06.2005 года. В случае нарушения Поставщиком установленных сроков представления вышеуказанных документов, Заказчик не гарантирует предоставление пропусков в течение 50 дней.

4. Требуется предоставление информации о товарном знаке, фирменном наименовании, марке и производителе.

5. Срок предоставления участнику подписанного акта сдачи-приемки — 30 рабочих дней.

6. Поставщик обязан соблюдать все требования внутриобъектового и пропускного режимов, действующих на ААЭС.

7. Поставщик должен как минимум за один рабочий день до поставки товара уведомить управляющего договором о поставке; поставка может быть осуществлена в рабочие дни с 9:00 до 15:30.

8.Управляющий договором: А. Мелконян, тел. 010-28-00-35, эл. почта: arthur.melqonyan@anpp.am

9․ Подписанием настоящего Договора Продавец подтверждает, что ознакомлен с Памяткой «О процедуре информирования о фактах и подозрениях коррупционного характера», опубликованной в приложении к приглашению на процедуру закупки.

10․ Информируем, что на этапе заключения договора, одновременно с присуждением договора в системе e-auction, на адрес электронной почты выбранного участника, указанный в заявке на участие, будет направлен проект договора. Его положения не отличаются от автоматически сгенерированного системой проекта договора, за исключением того, что из него удалены ссылки, не имеющие отношения к процедуре закупки, а также отредактирован номер договора в соответствии с порядком, принятым на ЗАО “ААЭК”. Необходимо подписать и загрузить в систему проект, полученный с эл. адреса секретаря-координатора. Также необходимо учитывать, что в платежном требовании к соглашению о неустойке в качестве номера договора должен быть указан номер договора, полученный по электронной почте.