## 36 չափաբաժին
Հ/հ | Կոդ | անվանում |  | Տեխնիկական բնութագիր |  | Չափի միավոր | միավորի գին ՀՀ դրամ | քանակ | գումար
1 | 33161120 | Մկրատ | Ножницы | Միկրովիրաբուժական ակնաբուժական մկրատ (NOYES տիպի), ուղիղ, սուր/բութ ծայրերով, 125 մմ երկարությամբ, հարթ բռնակով, պատրաստված բարձրորակ ` բժշկական չժանգոտվող պողպատից, բազմակի օգտագործման և ավտոկլավով ստերիլիզացվող։ | Микрохирургические офтальмологические ножницы (типа NOYES), прямые, с острыми/тупыми кончиками, длиной 125 мм, с плоской рукояткой, изготовлены из высококачественной медицинской нержавеющей стали, многоразовые и автоклавируемые. | հատ | 105000 | 1 | 105000
2 | 33161120 | Մկրատ | Ножницы | Միկրովիրաբուժական ակնաբուժական մկրատ (CASTROVIEJO), կոր, բութ/բութ, 95 մմ (3 3/4 դյույմ), հարթ բռնակով, պատրաստված բժշկական չժանգոտվող պողպատից, բազմակի օգտագործման և ավտոկլավով ստերիլիզացվող, նախատեսված նուրբ միկրովիրաբուժական միջամտությունների համար։ | Микрохирургические офтальмологические ножницы (CASTROVIEJO), изогнутые, с тупыми/тупыми кончиками, 95 мм (3 3/4 дюйма), с плоской рукояткой, изготовлены из медицинской нержавеющей стали, многоразовые и автоклавируемые, предназначены для деликатных микрохирургических процедур. | հատ | 110000 | 1 | 110000
3 | 33161120 | Մկրատ | Ножницы | Միկրովիրաբուժական մկրատ (անկյունային, 125 աստիչճան), շատ բարակ և շատ սուր շեղբերով, շեղբի երկարությունը՝ 7 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 165 մմ (6 1/2 դյույմ), հարթ բռնակով, պատրաստված բժշկական չժանգոտվող պողպատից, բազմակի օգտագործման և ավտոկլավով ստերիլիզացվող, նախատեսված բարձր ճշգրտությամբ միկրովիրաբուժական միջամտությունների համար։ | Микрохирургические ножницы (угловые, 125градусов), с очень тонкими и очень острыми лезвиями, длина лезвия 7 мм, общая длина 165 мм (6 1/2 дюйма), с плоской рукояткой, изготовлены из медицинской нержавеющей стали, многоразовые и автоклавируемые, предназначены для высокоточных микрохирургических процедур. | հատ | 332000 | 1 | 332000
4 | 33161120 | Սեղմակ | Зажимы | Սրբիչի սեղմակ (towel clamp), կոր (curved), առանց պերֆորացիայի, բութ ծայրերով, 150 մմ (6 դյույմ), պատրաստված բժշկական չժանգոտվող պողպատից, բազմակի օգտագործման և ավտոկլավով ստերիլիզացվող, նախատեսված վիրաբուժական դաշտի սրբիչների ամրացման համար։ | Зажим для полотенец, изогнутый, без перфорации, с закругленными концами, 150 мм (6 дюймов), изготовлен из медицинской нержавеющей стали, многоразовый и автоклавируемый, предназначен для фиксации полотенец в операционном поле. | հատ | 44500 | 1 | 44500
5 | 33161120 | Սեղմակ | Зажимы | Սրբիչի սեղմակ (towel clamp), կոր, առանց պերֆորացիայի, բութ ծայրերով, 140 մմ (5 1/2 դյույմ), պատրաստված բժշկական չժանգոտվող պողպատից, բազմակի օգտագործման և ավտոկլավով ստերիլիզացվող, նախատեսված վիրաբուժական սրբիչների ամրացման համար։ | Зажим для полотенец, изогнутый, без перфорации, с закругленными концами, 140 мм (5 1/2 дюймов), изготовлен из медицинской нержавеющей стали, многоразовый и автоклавируемый, предназначен для фиксации хирургических полотенец. | հատ | 17200 | 1 | 17200
6 | 33161120 | Սեղմակ | Зажимы | Սրբիչի սեղմակ (towel clamp), կոր, առանց պերֆորացիայի, բութ ծայրերով, 115 մմ (4 1/2 դյույմ), պատրաստված բժշկական չժանգոտվող պողպատից, բազմակի օգտագործման և ավտոկլավով ստերիլիզացվող, նախատեսված վիրաբուժական սրբիչների ամրացման համար։ | Սրբիչի սեղմակ (towel clamp), կոր, առանց պերֆորացիայի, բութ ծայրերով, 115 մմ (4 1/2 դյույմ), պատրաստված բժշկական չժանգոտվող պողպատից, բազմակի օգտագործման և ավտոկլավով ստերիլիզացվող, նախատեսված վիրաբուժական սրբիչների ամրացման համար։ | հատ | 17200 | 1 | 17200
7 | 33161120 | Սեղմակ | Зажимы | Անոթային սեղմակ (MUELLER ALPHA), կոր, զարկերակների համար, չժանգոտվող պողպատից, 41 մմ երկարությամբ, ատամների երկարությունը՝ 16 մմ, լայնությունը՝ 1 մմ, փակման ուժը՝ 0.80 Ն (80 գ), ավտոկլավով ստերիլիզացվող, բազմակի օգտագործման։ | Сосудистый зажим (MUELLER ALPHA), изогнутый, для артерий, нержавеющая сталь, длина 41 мм, длина зубцов: 16 мм, ширина: 1 мм, усилие зажима: 0,80 Н (80 г), автоклавируемый, многоразовый. | հատ | 85200 | 1 | 85200
8 | 33161120 | Սեղմակ | Зажимы | Անոթային սեղմակ (MUELLER ALPHA), կոր, նախատեսված զարկերակների համար, պատրաստված չժանգոտվող պողպատից, ընդհանուր երկարությունը՝ 37 մմ, ատամների երկարությունը՝ 12 մմ, լայնությունը՝ 1.70 մմ, փակման ուժը՝ 0.80 Ն (80 գ), բազմակի օգտագործման և ավտոկլավով ստերիլիզացվող։ | Сосудистый зажим (MUELLER ALPHA), изогнутый, для артерий, изготовлен из нержавеющей стали, общая длина: 37 мм, длина зубцов: 12 мм, ширина: 1,70 мм, усилие зажима: 0,80 Н (80 г), многоразовый и автоклавируемый. | հատ | 85200 | 1 | 85200
9 | 33141154 | Աքցան | Плоскогубцы | Լիգատուրային աքցան (BARRE), անկյունային 90աստիչճան, 280 մմ (11 դյույմ), բարակ ատամնավոր, չժանգոտվող պողպատից, ավտոկլավով ստերիլիզացվող։ | Лигатурные щипцы (BARRE), угловые 90градусов, 280 мм (11 дюймов), с мелкими зубцами, нержавеющая сталь, автоклавируемые. | հատ | 118000 | 1 | 118000
10 | 33131150 | Ռետրակտոր | Ретрактор | Ինքնաֆիքսվող ռետրակտոր (JANSEN), 100 մմ (4 դյույմ), 3×3 ատամներով, ատամների խորությունը՝ 12 մմ, լայնությունը՝ 18 մմ, բութ ծայրերով, պատրաստված բժշկական չժանգոտվող պողպատից, բազմակի օգտագործման և ավտոկլավով ստերիլիզացվող։ | Самоблокирующийся ретрактор (JANSEN), 100 мм (4 дюйма), 3×3 зубца, глубина зубца: 12 мм, ширина: 18 мм, затупленные кончики, изготовлен из медицинской нержавеющей стали, многоразовый и автоклавируемый. | հատ | 118000 | 1 | 118000
11 | 33131150 | Ռետրակտոր | Ретрактор | Ինքնաֆիքսվող ռետրակտոր (JANSEN), 100 մմ (4 դյույմ), 3×4 ատամներով, ծնոտների խորությունը՝ 16 մմ, լայնությունը՝ 18 մմ, բութ ծայրերով, պատրաստված բժշկական չժանգոտվող պողպատից, բազմակի օգտագործման և ավտոկլավով ստերիլիզացվող։ | Самоблокирующийся ретрактор (JANSEN), 100 мм (4 дюйма), 3×4 зубца, глубина губок: 16 мм, ширина: 18 мм, затупленные концы, изготовлен из медицинской нержавеющей стали, многоразовый и автоклавируемый. | հատ | 123000 | 1 | 123000
12 | 33131150 | Ռետրակտոր | Ретрактор | Լամինէկտոմիայի ռետրակտոր (SCOVILLE-RICHTER), ամբողջական համակարգ, 175 մմ (6 7/8 դյույմ) երկարությամբ, աշխատանքային լայնությունը՝ 195 մմ, պատրաստված բժշկական չժանգոտվող պողպատից, բազմակի օգտագործման և ավտոկլավով ստերիլիզացվող, մատակարարվում է լրակազմով (BV509R, BV516R) | Ретрактор для ламинэктомии (SCOVILLE-RICHTER), комплектная система, 175 мм (6 7/8 дюйма), рабочая ширина 195 мм, изготовлен из медицинской нержавеющей стали, многоразовый и автоклавируемый, поставляется в комплекте (BV509R, BV516R). | հատ | 41700 | 1 | 41700
13 | 33161120 | Ռետրակտորի շեղբ | Лезвие ретрактора | Լամինէկտոմիայի ռետրակտորի շեղբեր (SCOVILLE-RICHTER), զույգ, 3×4 ատամներով, շեղբի լայնությունը՝ 37 մմ, ծնոտների խորությունը՝ 62 մմ, լայնությունը՝ 37 մմ և 52 մմ, բութ ծայրերով, գնդաձև ֆիքսման մեխանիզմով, պատրաստված բժշկական չժանգոտվող պողպատից, բազմակի օգտագործման և ավտոկլավով ստերիլիզացվող։ | Лезвия для ламинэктомического ретрактора (SCOVILLE-RICHTER), пара, 3×4 зубца, ширина лезвия 37 мм, глубина губок 62 мм, ширина 37 мм и 52 мм, затупленные концы, с шаровидным фиксирующим механизмом, изготовлен из медицинской нержавеющей стали, многоразовый и автоклавируемый. | հատ | 93000 | 1 | 93000
14 | 33161120 | Ռետրակտորի շեղբ | Лезвие ретрактора | Լամինէկտոմիայի ռետրակտորի շեղբեր (SCOVILLE տիպ), 37×62 մմ չափերով, պատրաստված բժշկական չժանգոտվող պողպատից, բազմակի օգտագործման և ավտոկլավով ստերիլիզացվող, նախատեսված վիրաբուժական դաշտի հուսալի ռետրակցիայի համար։ | Ретракторные лезвия для ламинэктомии (типа SCOVILLE), размером 37×62 мм, изготовлены из медицинской нержавеющей стали, многоразовые и автоклавируемые, предназначены для надежного оттягивания операционного поля. | հատ | 87000 | 1 | 87000
15 | 33161120 | Քթի հայելի | Носовое зеркало | Քթի հայելի մեծ՝ նախատեսված ԼՕՌ բաժանմունքի համար։ Պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ։ գլխիկի երկարությունը՝ 38-42մմ, | Большой носовой расширитель, предназначенный для ЛОР-отделения. Материал: нержавеющая сталь. Длина головки: 38-42 мм. | հատ | 5500 | 13 | 71500
16 | 33161120 | Քթի հայելի | Носовое зеркало | Քթի հայելի միջին՝ նախատեսված ԼՕՌ բաժանմունքի համար։ Պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ։ գլխիկի երկարությունը՝ 28-32մմ, | Носовое зеркало среднего размера, предназначенное для ЛОР-отделения. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Длина головки: 28-32 мм. | հատ | 5500 | 14 | 77000
17 | 33161120 | Քթի հայելի | Носовое зеркало | Քթի հայելի փոքր՝ նախատեսված ԼՕՌ բաժանմունքի համար։ Պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ։ գլխիկի երկարությունը՝ 20-24մմ, | Носовое зеркало малого размера, предназначенное для ЛОР-отделения. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Длина головки: 20-24 мм. | հատ | 5500 | 13 | 71500
18 | 33161220 | Շպատել | Скальпель | Շպատել զննման համար դաշույնաձև։ Պատրաստման նյութը՝ AISI 410 կամ AISI 304 բժշկական կարգի չժանգոտվող պողպատ, երկարությունը՝ առնվազն 16․5 սմ, լայնությունը՝ 1․5-2սմ, հաստությունը՝ 1․5-3մմ։ | Осмотровый ланцет кинжалообразной формы. Материал изготовления: медицинская нержавеющая сталь AISI 410 или AISI 304, длина: не менее 16,5 см, ширина: 1,5-2 см, толщина: 1,5-3 мм. | հատ | 1000 | 20 | 20000
19 | 33161120 | Պինցետ | Пинцет | Պինցետ անատոմիական, մեծ։ Պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ։ Երկարությունը՝ առնվազն 14-15սմ, | Анатомический пинцет большого размера. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Длина: не менее 14-15 см. | հատ | 2000 | 13 | 26000
20 | 33161120 | Պինցետ | Пинцет | Պինցետ անատոմիական, միջին։ Պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ։ Երկարությունը՝ առնվազն 12-13սմ, | Анатомический пинцет среднего размера. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Длина: не менее 12-13 см. | հատ | 2000 | 14 | 28000
21 | 33161120 | Պինցետ | Пинцет | Պինցետ անատոմիական, փոքր։ Պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ։ Երկարությունը՝ առնվազն10-11սմ, | Анатомический пинцет, маленький. Материал: нержавеющая сталь. Длина: не менее 10-11 см. | հատ | 2000 | 15 | 30000
22 | 33161120 | Սեղմիչ | Зажим | Սեղմիչ թաթիկավոր, մեծ։ Պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ։ Երկարությունը՝ 22-26սմ, | Плоскогубцы с когтями, большие. Материал: нержавеющая сталь. Длина: 22-26 см. | հատ | 4500 | 13 | 58500
23 | 33161120 | Սեղմիչ | Зажим | Սեղմակ վիրակապական, միջին։ Պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ։ Երկարությունը՝ 19-22սմ, աշխատանքային ծայրի երկարությունը՝ 5․5-7մմ։ | Пинцет для бинтов, средний. Материал: нержавеющая сталь. Длина: 19-22 см, длина рабочего кончика: 5,5-7 мм. | հատ | 3500 | 10 | 35000
24 | 33161120 | Սեղմիչ | Зажим | Սեղմակ վիրակապական, միջին։ Պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ։ Երկարությունը՝ 16-18սմ, աշխատանքային ծայրի երկարությունը՝ 4․5-5․5մմ։ | Пинцет для бинтов, средний. Материал: нержавеющая сталь. Длина: 16-18 см, длина рабочего кончика: 4,5-5,5 мм. | հատ | 3500 | 10 | 35000
25 | 33161120 | Օտար մարմինների հեռացման կեռեր | Скобы для удаления инородных тел | Ականջի կեռիկներ՝ նախատեսված ականջից օտար մարմիններ հեռացնելու համար: Պատրաստված բժշկական որակի չժանգոտվող պողպատից, հեշտ մաքրվող և ստերիլիզացվող: Երկարությունը՝ 110-115մմ, | Ушные крючки для удаления инородных тел из уха. Изготовлены из медицинской нержавеющей стали, легко чистятся и стерилизуются. Длина: 110-115 мм. | հատ | 1600 | 3 | 4800
26 | 33161120 | Օտար մարմինների հեռացման կեռեր | Скобы для удаления инородных тел | Ականջի կեռիկներ՝ նախատեսված ականջից օտար մարմիններ հեռացնելու համար: Պատրաստված բժշկական որակի չժանգոտվող պողպատից, հեշտ մաքրվող և ստերիլիզացվող: Երկարությունը՝ 122-127մմ, | Крючки для ушей, предназначенные для удаления инородных тел из уха. Изготовлены из медицинской нержавеющей стали, легко чистятся и стерилизуются. Длина: 122-127 мм. | հատ | 1600 | 4 | 6400
27 | 33161120 | Օտար մարմինների հեռացման կեռեր | Скобы для удаления инородных тел | Ականջի կեռիկներ՝ նախատեսված ականջից օտար մարմիններ հեռացնելու համար: Պատրաստված բժշկական որակի չժանգոտվող պողպատից, հեշտ մաքրվող և ստերիլիզացվող: Երկարությունը՝ 135-140մմ, | Крючки для ушей, предназначенные для удаления инородных тел из уха. Изготовлены из медицинской нержавеющей стали, легко чистятся и стерилизуются. Длина: 135-140 мм, | հատ | 1600 | 3 | 4800
28 | 31521550 | Վիրահատական դաշտը լուսավորող ճակատին ամրացվող լապտեր | Налобный фонарь для освещения операционного поля | Ճակատային ռեֆլեկտոր Լույսի պայծառություն առնվազն 10000 LUX Անլար միացում Լուսավորությունը LED լույս Լուսարձակման հեռավորությունը՝ 400մմ ոչ պակաս Լուսավորող տարածքը՝ 200մմ ոչ պակաս Կրկնակի մարտկոցներով լիցքավորվող Ֆոկուսային հեռավորությունը՝ կարգավորվող Սնուցումը՝ 220V 50/60Hz: Երաշխիք առնվազն 1 տարի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված։ Գործարանային փաթեթավորմամբ։ | Передний отражатель Яркость света не менее 10000 люкс Беспроводное соединение Светодиодная подсветка Дальность освещения: не менее 400 мм Площадь освещения: не менее 200 мм Перезаряжаемый от двух батарей Фокусное расстояние: регулируемое Питание: 220 В 50/60 Гц. Гарантия не менее 1 года. Изделие должно быть новым и неиспользованным. В заводской упаковке. | հատ | 132000 | 1 | 132000
29 | 33161120 | Ձագար | Воронка | Ականջի ձագարների լրակազմ Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ-ում առկա (Model No. S170000D, serial No. S170000D) օտոսկոպին համընկնող, N1, N2, N3, N4 չափերի, Յուրաքանչյուր չափից 10 - ական։ | Набор ушных воронок (модель S170000D, серийный номер S170000D), соответствующих отоскопу, имеющемуся в Медицинском центре Святой Матери Божией, размеры N1, N2, N3, N4, по 10 штук каждого размера. | հատ | 2000 | 1 | 2000
30 | 33161120 | Օտոսկոպ | Отоскоп | Օտոսկոպի լրակազմ։ Լրակազմում՝ օտոսկոպ լուսադիոդային լամպով, տարբեր չափերի ձագարներ, լիցքավորվող մարտկոց, լիցքավորման կայան, USB/Type-c լար, օգտագործողի ձեռնարկ՝ ներառյալ անգլերեն լեզվով։ Լիցքավորման ժամանակահատվածը՝ ոչ ավել, քան 2.5 ժամ։ ISO 13485, ISO 9001 սերտիֆիկատների առկայություն։ | Набор отоскопа. Полный комплект: отоскоп со светодиодной лампой, воронки разных размеров, перезаряжаемая батарея, зарядная станция, кабель USB/Type-c, руководство пользователя, в том числе на английском языке. Время зарядки: не более 2,5 часов. Наличие сертификатов ISO 13485, ISO 9001. | հատ | 40000 | 1 | 40000
31 | 33161270 | Ներգանգային ճնշման չափման հավաքածու պտուտակի միջոցով պարենխիմալ ներդրման | Набор для измерения внутривенного давления при паренхимальном введении через винт | Հավաքածուն պետք է ներառի՝` 1. Պարենխիմալ կաթետեր ճնշման տվիչով, սանտիմետրային աստիճաններով մոտակա ծայրից 10 սմ հեռավորության վրա, 2. Պտուտակ կաթետերի տեղադրման և ամրացման համար, սեղմող պտուտակով և տեղադրման խորության կարգավորվող կանգառով, 3. Շաղափ 2,7 մմ տրամագծով, կարգավորվող կանգառով, 4․ Պտուտակաբանալի, 5. Պարենխիմալ ստիլետ։ Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը ±5%: Նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պետք է համատեղելի լինի 1-ին չափաբաժնով ներկայացված ներգանագային ճնշման և ջերմաստիճանի չափման մոնիտորի հետ: Պետք է համատեղելի լինի SOPHYSA P-4000 ներգանագային ճնշման և ջերմաստիճանի չափման մոնիտորի հետ: | В комплект должны входить: 1. Паренхимальный катетер с датчиком давления, с сантиметровой градуировкой на расстоянии 10 см от проксимального конца; 2. Винт для введения и фиксации катетера, с зажимным винтом и регулируемым упором для глубины введения; 3. Шило диаметром 2,7 мм с регулируемым упором; 4. Гаечный ключ; 5. Паренхимальный стилет. Допустимое отклонение всех размеров ±5%. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Наличие сертификата качества CE MARK обязательно для любой поставляемой партии. Должен быть совместим с монитором внутричерепного давления и температуры, представленным в первой дозе. Должен быть совместим с монитором внутричерепного давления и температуры SOPHYSA P-4000. | հատ | 235000 | 40 | 9400000
32 | 33161270 | Ներգանգային ճնշման և ջերմաստիճանի չափման հավաքածու պտուտակի միջոցով պարենխիմալ ներդրման | Набор для измерения внутривенного давления и температуры при паренхимальном введении через винт | Հավաքածուն պետք է ներառի՝` 1. Պարենխիմալ կաթետեր ճնշման և ջերմաստիճանի տվիչով, սանտիմետրային աստիճաններով մոտակա ծայրից 10 սմ հեռավորության վրա, 2. Պտուտակ կաթետերի տեղադրման և ամրացման համար, սեղմող պտուտակով և տեղադրման խորության կարգավորվող կանգառով, 3. Շաղափ 2,7 մմ տրամագծով, կարգավորվող կանգառով, 4․ Պտուտակաբանալի, 5. Պարենխիմալ ստիլետ։ Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը ±5%: Նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պետք է համատեղելի լինի 1-ին չափաբաժնով ներկայացված ներգանագային ճնշման և ջերմաստիճանի չափման մոնիտորի հետ: Պետք է համատեղելի լինի SOPHYSA P-4000 ներգանագային ճնշման և ջերմաստիճանի չափման մոնիտորի հետ: | Комплект должен включать: 1. Паренхимальный катетер с датчиком давления и температуры, с сантиметровой градуировкой на расстоянии 10 см от проксимального конца, 2. Винт для введения и фиксации катетера, с зажимным винтом и регулируемым упором для глубины введения, 3. Шило диаметром 2,7 мм с регулируемым упором, 4. Гаечный ключ, 5. Паренхимальный стилет. Допустимое отклонение всех размеров ±5%. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Наличие сертификата качества CE MARK является обязательным для любой поставляемой партии. Должен быть совместим с монитором внутричерепного давления и температуры, представленным в первой дозе. Должен быть совместим с монитором внутричерепного давления и температуры SOPHYSA P-4000. | հատ | 295000 | 40 | 11800000
33 | 33161270 | Ներգանգային ճնշման չափման հավաքածու պարենխիմալ թունելավորման | Набор для измерения внутривенного давления при паренхимальном туннелировании | Հավաքածուն պետք է ներառի՝` 1. Պարենխիմալ կաթետեր ճնշման տվիչով, սանտիմետրային աստիճաններով մոտակա ծայրից 10 սմ հեռավորության վրա, 2. Թունելավորման համար ասեղ, 3․ Սիլիկոնե էլաստոմերային սեղմակ, 4. Շաղափ 2,7 մմ տրամագծով, կարգավորվող կանգառով, 5․ Պտուտակաբանալի։ Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը ±5%: Նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պետք է համատեղելի լինի 1-ին չափաբաժնով ներկայացված ներգանագային ճնշման և ջերմաստիճանի չափման մոնիտորի հետ: Պետք է համատեղելի լինի SOPHYSA P-4000 ներգանագային ճնշման և ջերմաստիճանի չափման մոնիտորի հետ: | Комплект должен включать: 1. Паренхимальный катетер с датчиком давления, с сантиметровой градуировкой на расстоянии 10 см от проксимального конца, 2. Иглу для туннелирования, 3. Силиконовый эластомерный зажим, 4. Канюлю диаметром 2,7 мм с регулируемым упором, 5. Гаечный ключ. Все размеры имеют допуск ±5%. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Наличие сертификата качества CE MARK является обязательным для любой поставляемой партии. Должен быть совместим с монитором внутричерепного давления и температуры, представленным в первой дозе. Должен быть совместим с монитором внутричерепного давления и температуры SOPHYSA P-4000. | հատ | 230000 | 40 | 9200000
34 | 33161270 | Ներգանգային ճնշման և ջերմաստիճանի չափման հավաքածու պարենխիմալ թունելավորման | Набор для измерения внутривенного давления и температуры при паренхимальном туннелировании | Հավաքածուն պետք է ներառի՝` 1.Պարենխիմալ կաթետեր ճնշման և ջերմաստիճանի տվիչով, սանտիմետրային աստիճաններով մոտակա ծայրից 10 սմ հեռավորության վրա, 2. Թունելավորման համար ասեղ, 3․ Սիլիկոնե էլաստոմերային սեղմակ, 4. Շաղափ 2,7 մմ տրամագծով, կարգավորվող կանգառով, 5․ Պտուտակաբանալի։ Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը ±5%: Նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պետք է համատեղելի լինի 1-ին չափաբաժնով ներկայացված ներգանագային ճնշման և ջերմաստիճանի չափման մոնիտորի հետ: Պետք է համատեղելի լինի SOPHYSA P-4000 ներգանագային ճնշման և ջերմաստիճանի չափման մոնիտորի հետ: | Комплект должен включать: 1. Паренхимальный катетер с датчиком давления и температуры, с сантиметровой градуировкой на расстоянии 10 см от проксимального конца, 2. Иглу для туннелирования, 3. Силиконовый эластомерный зажим, 4. Канюлю диаметром 2,7 мм с регулируемым упором, 5. Гаечный ключ. Все размеры имеют допуск ±5%. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Наличие сертификата качества CE MARK является обязательным для любой поставляемой партии. Должен быть совместим с монитором внутричерепного давления и температуры, представленным в первой дозе. Должен быть совместим с монитором внутричерепного давления и температуры SOPHYSA P-4000. | հատ | 290000 | 40 | 11600000
35 | 33161270 | Ներգանգային ճնշման չափման հավաքածու փորոքային թունելավորման | Набор для измерения внутривенного давления при желудочковом туннелировании | Հավաքածուն պետք է ներառի՝` 1․ Փորոքային կաթետեր ճնշման տվիչով, երկարության նշումներով մոտակա ծայրից 5, 10, 15 սմ հեռավորության վրա, 2. Չժանգոտվող պողպատից ստիլետ, որը տեղադրված է կաթետերի լուսանցքի մեջ, 3. Չժանգոտվող պողպատից տրոկար, թունելավորման խողովակով, 4․ Սիլիկոնե էլաստոմերային սեղմակ, 5. Գայլիկոն 3,5 մմ, կարգավորվող հարվածի կանգառով, 6․ Պտուտակաբանալի։ Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը ±5%: Նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պետք է համատեղելի լինի 1-ին չափաբաժնով ներկայացված ներգանագային ճնշման և ջերմաստիճանի չափման մոնիտորի հետ: Պետք է համատեղելի լինի SOPHYSA P-4000 ներգանագային ճնշման և ջերմաստիճանի չափման մոնիտորի հետ: | Комплект должен включать: 1. Желудочковый катетер с датчиком давления, с отметками длины на расстоянии 5, 10, 15 см от проксимального конца, 2. Стилет из нержавеющей стали, вводимый в просвет катетера, 3. Троакар из нержавеющей стали с туннельной трубкой, 4. Силиконовый эластомерный зажим, 5. Сверло 3,5 мм с регулируемым ограничителем хода, 6. Гаечный ключ. Все размеры имеют допуск ±5%. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Сертификат качества CE обязателен для любой поставляемой партии. Должен быть совместим с монитором внутричерепного давления и температуры, представленным в первой дозе. Должен быть совместим с монитором внутричерепного давления и температуры SOPHYSA P-4000. | հատ | 275000 | 30 | 8250000
36 | 33161270 | Ներգանգային ճնշման և ջերմաստիճանի չափման հավաքածու փորոքային թունելավորման | Набор для измерения внутривенного давления и температуры при желудочковом туннелировании | Հավաքածուն պետք է ներառի՝` 1․ Փորոքային կաթետեր ճնշման և ջերմաստիճանի տվիչով, երկարության նշումներով մոտակա ծայրից 5, 10, 15 սմ հեռավորության վրա, 2. Չժանգոտվող պողպատից ստիլետ, որը տեղադրված է կաթետերի լուսանցքի մեջ, 3. Չժանգոտվող պողպատից տրոկար, թունելավորման խողովակով, 4․ Սիլիկոնե էլաստոմերային սեղմակ, 5. Գայլիկոն 3,5 մմ, կարգավորվող հարվածի կանգառով, 6․Պտուտակաբանալի։ Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը ±5%: Նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պետք է համատեղելի լինի 1-ին չափաբաժնով ներկայացված ներգանագային ճնշման և ջերմաստիճանի չափման մոնիտորի հետ: Պետք է համատեղելի լինի SOPHYSA P-4000 ներգանագային ճնշման և ջերմաստիճանի չափման մոնիտորի հետ: | Комплект должен включать: 1. Желудочковый катетер с датчиком давления и температуры, с отметками длины на расстоянии 5, 10, 15 см от проксимального конца, 2. Стилет из нержавеющей стали, вводимый в просвет катетера, 3. Троакар из нержавеющей стали с туннельной трубкой, 4. Силиконовый эластомерный зажим, 5. Сверло 3,5 мм с регулируемым ограничителем хода, 6. Гаечный ключ. Все размеры указаны с допуском ±5%. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Наличие сертификата качества CE MARK является обязательным для любой поставленной партии. Должен быть совместим с монитором измерения внутричерепного давления и температуры, представленным в первой партии. Должен быть совместим с монитором измерения внутричерепного давления и температуры SOPHYSA P-4000. | հատ | 340000 | 30 | 10200000
37 | 33161120 | Ոտնակով կցորդ | Насадка с ножным управлением | Medtronic Midas Rex Legend System վիրաբուժական գործիքի համար նախատեսված և համադրելի ոտնակով կցորդ, ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, նեյրովիրաբուժական գործիք։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ | Хирургический инструмент Medtronic Midas Rex Legend System и совместимая педальная насадка, стерильный, одноразовый, нейрохирургический инструмент. Должен быть новым, неиспользованным, в оригинальной упаковке. | հատ | 700000 | 1 | 700000
38 | 33141225 | Լարինգոսկոպի հավաքածու Միլլեր | Набор ларингоскопа Миллера | Լարինգոսկոպի հավաքածու Միլլեր․ բազմակի օգտագործման, պատրաստված վիրաբուժական չժանգոտվող պողպատից, լեդ լույսով, մարտկոցի առկայությամբ, շեղբերի տեսակը՝ ուղիղ, շեղբերի չափսերը՝ N00, N0, N1, N2, N3։ ISO 7376 սերտիֆիկատի առկայություն։ | Набор ларингоскопа Miller: многоразовый, изготовлен из хирургической нержавеющей стали, со светодиодной подсветкой, батарейка в комплекте, тип лезвия: прямое, размеры лезвий: N00, N0, N1, N2, N3. Сертификат ISO 7376 имеется. | լրակազմ | 250000 | 5 | 1250000
64419500
Ծանոթություն․ Ապրանքները պետք է լինեն նոր , չօգտագործված և ունենան գործարանային փաթեթավորում։ Կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքների տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանք մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկակացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը: