## Лист1
Հ/Հ | CPV կոդ | Անվանում | Տեխ․ բնութագիր | Технические характеристики | Չափի միավոր | Քանակ
1 | 44161130/13 | ջրատար խողովակաշար | Պոլիէթիլենային խողովակ 20մմ PN12,5: Պոլիէթիլենային խողովակ 20մմ արտաքին տրամագծով խմելու ջրի սև խողովակ, արտադրված առաջնային pe 100 հումքով, պատի հաստությունը առնվազն 2,0մմ, առնվազն pn 12,5 ճնշման դիմացող, չօգտագործված, զոդման հնարավորությամբ։ Մեկ խողովակի երկարությունը 100 գծմ ոչ պակաս։Մատակարարումն իրականացվելու է մասնակցի կողմից և միջոցներով։ ՈՒնենա համապատասխան սերտիֆիկատներ։ | Полиэтиленовая труба 20 мм PN12.5: Полиэтиленовая труба диаметром 20 мм, черная, для питьевой воды, изготовлена ​​из первичного сырья PE 100, толщина стенки не менее 2,0 мм, устойчивость к давлению не менее PN 12.5, новая, с возможностью сварки. Длина одной трубы не менее 100 погонных метров. Поставка осуществляется участником и средствами. Будут предоставлены соответствующие сертификаты. | մ | 500 | 130 | 65000
2 | 44161130/14 | ջրատար խողովակաշար | Պոլիէթիլենային խողովակ 25մմ PN12,5: Պոլիէթիլենային խողովակ 25մմ արտաքին տրամագծով խմելու ջրի սև խողովակ, արտադրված առաջնային pe 100 հումքով, պատի հաստությունը առնվազն 2,3մմ, առնվազն pn 12,5 ճնշման դիմացող, չօգտագործված, զոդման հնարավորությամբ։ Մեկ խողովակի երկարությունը 100 գծմ ոչ պակաս։Մատակարարումն իրականացվելու է մասնակցի կողմից և միջոցներով։ ՈՒնենա համապատասխան սերտիֆիկատներ։ | Полиэтиленовая труба с наружным диаметром 25 мм, черная труба для питьевой воды, изготовленная из первичного сырья PE 100, толщина стенки не менее 2,3 мм, выдерживающая давление не менее PN 12,5, новая, с возможностью сварки. Длина одной трубы не менее 100 погонных метров. Поставка осуществляется участником собственными силами. Будут предоставлены соответствующие сертификаты. | մ | 1000 | 170 | 170000
3 | 44161130/15 | ջրատար խողովակաշար | Պոլիէթիլենային խողովակ 32մմ PN12,5: Պոլիէթիլենային խողովակ 32մմ արտաքին տրամագծով խմելու ջրի սև խողովակ, արտադրված առաջնային pe 100 հումքով, պատի հաստությունը առնվազն 2,4մմ, առնվազն pn 12,5 ճնշման դիմացող, չօգտագործված, զոդման հնարավորությամբ։ Մեկ խողովակի երկարությունը 100 գծմ ոչ պակաս։Մատակարարումն իրականացվելու է մասնակցի կողմից և միջոցներով։ ՈՒնենա համապատասխան սերտիֆիկատներ։ | Полиэтиленовая труба 32 мм PN12.5: Полиэтиленовая труба диаметром 32 мм, черная, для питьевой воды, изготовлена ​​из первичного сырья PE 100, толщина стенки не менее 2,4 мм, устойчивость к давлению не менее PN 12.5, новая, с возможностью сварки. Длина одной трубы не менее 100 погонных метров. Поставка осуществляется участником и средствами. Будут предоставлены соответствующие сертификаты. | մ | 500 | 360 | 180000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | [5 empty] | 2000 |  | 415000