## Лист1
Չ/Հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Наименования | Технические характеристики | Ед/измерения
1 | 33691411 | Ալյումինի սուլֆատ, Al2(SO4)3 | Ալյումինի սուլֆատ, Al2(SO4)3 (Aluminum sulfate.Al2(SO4)3 ): Սպիտակ կամ անգույն բյուրեղներ / փոշի: Լավ լուծվում է ջրում:Կիրառվում է լաբորատորիայում՝ նստեցման և սուլֆատ իոնի հայտնաբերման համար: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր և զով տեղում (սենյակային ջերմաստիճան): Ամուր փակ տարայում՝ խոնավությունից պաշտպանելու համար: Լավ օդափոխվող տարածքում: Քիմիական նյութերի պահարանում Ֆորմատ՝կգ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: | կգ | сульфат алюминия, Al2(SO4)3 | Сульфат алюминия, Al2(SO4)3 ((Aluminum sulfate..Al2(SO4)3): белые или бесцветные кристаллы/порошок. Хорошо растворим в воде. Используется в лаборатории для осаждения и обнаружения сульфат-ионов. Условия хранения: хранить в сухом и прохладном месте (при комнатной температуре). В плотно закрытой таре для защиты от влаги. В хорошо проветриваемом помещении. В помещении для хранения химических веществ. Формат: кг. Новый, неиспользованный. Срок годности не менее 2/3 от полного срока годности на момент поставки. | кг
2 | 33691411 | Ամոնիումի օքսալատ, (NH4)2C2O4 | Ամոնիումի օքսալատ, (NH4)2C2O4 (Ammonium oxalate. (NH4)2C2O4): Անգույն կամ սպիտակ բյուրեղներ: Լավ լուծվում է ջրում: Ջրում տալիս է թույլ թթվային միջավայր: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր և զով տեղում (սենյակային ջերմաստիճան, հեռու ջերմության աղբյուրներից): Ամուր փակ տարայում՝ խոնավության ներթափանցումը կանխելու համար: Լավ օդափոխվող պահարանում: Լույսից պաշտպանված (ուղղակի արևի ճառագայթներից հեռու): Ֆորմատ՝կգ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: | կգ | Оксалат аммония, (NH4)2C2O4 | Оксалат аммония, (NH4)2C2O4 (Ammonium oxalate. (NH4)2C2O4): Бесцветные или белые кристаллы. Хорошо растворим в воде. Образует слабую кислоту в воде. Условия хранения: Хранить в сухом и прохладном месте (при комнатной температуре, вдали от источников тепла). В плотно закрытой таре, чтобы предотвратить проникновение влаги. В хорошо проветриваемом месте. Защищено от света (вдали от прямых солнечных лучей). Формат: кг. Новый, неиспользованный. Срок годности не менее 2/3 от срока годности на момент поставки. | кг
3 | 33691411 | Ասկորբինաթթու | Ասկորբինաթթու (Ascorbic acid): Սպիտակ կամ թեթև դեղնավուն բյուրեղային փոշի: Լավ լուծվում է ջրում: Թթվային համ ունի: Զգայուն է լույսի, ջերմության և օդի նկատմամբ:Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր, զով և մութ տեղում: Խուսափել խոնավությունից, քանի որ հիգրոսկոպիկ է և ջրի հետ արագ քայքայվում է։ Հավասարապես խուսափել բարձր ջերմաստիճանից և ուղիղ արևի լույսից։ Պահել (≈ 15–25 °C) ջերմաստիճանի պայմաններում։ Ֆորմատ՝կգ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: | կգ | Аскорбиновая кислота | Аскорбиновая кислота (Ascorbic acid): Белый или слегка желтоватый кристаллический порошок. Хорошо растворим в воде. Кислый вкус. Чувствителен к свету, теплу и воздуху. Условия хранения: хранить в сухом, прохладном и темном месте. Избегать попадания влаги, так как вещество гигроскопично и быстро разлагается с водой.Избегать высоких температур и прямых солнечных лучей. Хранить при температуре (≈ 15–25 °C). Формат: кг. Новый, неиспользованный. Срок годности не менее 2/3 от срока годности на момент поставки. | кг
4 | 33691411 | Կալցիումի կարբիդ, CaC2 | Կալցիումի կարբիդ, CaC2 (Calcium carbide. CaC2): Սպիտակավուն կամ մոխրագույն բյուրեղանման կամ հատիկավոր նյութ: Կոշտ, ծանր քիմիական նյութ: Չլուծվող ջրում, բայց ուժեղ ռեակտիվ: Հսկայական էներգիա պարունակող նյութ: Պահել ամուր փակ տարայով: Պլաստիկ կամ մետաղական տարաները պետք է լավ փակվեն, հնարավոր է օգտագործել փայտե կամ պլաստմասե թավաներ: Ֆորմատ՝ կգ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: | կգ | Карбид кальция, CaC2 | Карбид кальция, CaC2 (Calcium carbide. CaC2): Беловатое или серое кристаллическое или гранулированное вещество. Твердое, тяжелое химическое вещество. Нерастворимо в воде, но очень реакционноспособно. Содержит огромное количество энергии. Хранить в плотно закрытой емкости. Пластиковые или металлические емкости должны быть плотно закрыты; можно использовать деревянные или пластиковые лотки. Формат: кг. Новый, неиспользованный. Срок годности не менее 2/3 от срока годности на момент поставки. | кг
5 | 33691411 | Կալցիումի օքսիդ, CaO | Կալցիումի օքսիդ, CaO (Calcium oxide. CaO): Սպիտակ կամ թեթև դեղնավուն փոշի կամ խոշոր հատիկներ: Բարձր խտություն, կոշտ նյութ: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր և զով տեղում: Ամուր, օդաթափ փակ տարայում: Կարելի է պահել ապակե, պլաստմասե կամ մետաղական տարաների մեջ (լավ փակված):Օդափոխվող պահեստ: Խուսափել փոշու ներշնչումից: Ֆորմատ՝ կգ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: | կգ | Оксид кальция, CaO | Оксид кальция, CaO (Calcium oxide. CaO): Белый или слегка желтоватый порошок или крупные гранулы. Твердое вещество высокой плотности. Условия хранения: хранить в сухом и прохладном месте. В герметичной упаковке. Можно хранить в стеклянных, пластиковых или металлических контейнерах (с надежной герметизацией). Хранить в хорошо проветриваемом месте. Избегать вдыхания пыли. Формат: кг. Новый, неиспользованный. Срок годности не менее 2/3 от срока годности на момент поставки. | кг
6 | 24321340 | Էթանոլ, C2H5OH | էթանոլ ethanol C2H5OH լուծույթ 96%: Մատակարարումը՝ 1000 մլ ապակե կամ պլաստիկե շշիկներով: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ֆորմատ՝լիտր: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2 առկայություն: | լիտր | Этанол, C2H5OH | Этанол ethanol C2H5OH 96% раствор: Поставка: стеклянные или пластиковые бутылки объемом 1000 мл. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре не выше 30°C. Формат: литр. Новый, неиспользованный. Срок годности не менее 2/3 от срока годности на момент поставки. | литр
7 | 33691411 | Լիթիում, Լi | Լիթիում, Լi (Lithium. Li): Մարգարիտափայլ սպիտակավուն մետաղ: Խտություն՝≈ 0.534 գ/սմ³: Պահել չոր, զով և մութ տեղ, հեռու ջրից, թթուներից և լուծիչներից: Ֆորմատ՝կգ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2 առկայություն: | կգ | Литий, Լi | Литий, Լi (Lithium. Li): Жемчужно-белый металлический. Плотность: ≈ 0,534 г/см³. Хранить в сухом, прохладном и темном месте, вдали от воды, кислот и растворителей. Формат: кг. Срок годности не менее 1/2 от срока годности на момент поставки. | кг
8 | 33771400 | Լակմուս | Լակմուս (Litmus): Հայտանյութ ունիվերսալ թղթե շերտեր: Չափսերը՝ 10х10: Ֆորմատ՝ 100 հատ կամ համարժեք : Ֆորմատ՝ տուփում/հատ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: | հատ | Лакмус | Лакмус (Litmus): Универсальные листы бумаги. Размеры: 10x10 дюймов. Формат: 100 штук или эквивалент. Формат: в упаковке/штук. Срок годности не менее 2/3 от срока годности на момент поставки. | шт
9 | 33691411 | Լիզին | Լիզին (Lysine): Սպիտակ, բյուրեղային փոշի, կիսաթափանցիկ հատիկներ: Ջրում լավ լուծվող: Հոտ չունի: Պահպանման պայմանները՝պահել չոր, զով և մութ տեղում: Ամուր, օդաթափ փակ տարայում: Խուսափել խոնավությունից՝ փոշին կլանում է ջուր և կարող է զանգվածային կպչունություն ստանալ: Ֆորմատ՝կգ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2 առկայություն: | կգ | Лизин | Лизин (Lysine): Белый кристаллический порошок, полупрозрачные гранулы. Хорошо растворим в воде. Без запаха. Условия хранения: хранить в сухом, прохладном и темном месте. В плотно закрытой, воздухонепроницаемой емкости. Избегать попадания влаги — порошок впитывает воду и может стать липким. Формат: кг. Срок годности не менее 1/2 от срока годности на момент поставки. | кг
10 | 33691422 | Մարմարի կտորներ | Մարմարի կտորներ (կալցիումի կարբոնատ, CaCO₃), (Marble pieces): Սպիտակ կամ բաց մոխրագույն պինդ նյութ: Միջին չափը՝ մոտ 5–20 մմ (կարող է տատանվել ըստ պահանջի): CaCO₃ ≥ 95–99 %: Խտությունը՝ մոտ 2.6–2.8 գ/սմ³: Չի հաղորդում էլեկտրական հոսանք: Պահպանման պայմաններ` չոր, օդափոխվող վայրում: Պաշտպանված ուժեղ թթուներից և խոնավությունից: | կգ | Мраморные кусочки | Мраморные кусочки (карбонат кальция, CaCO₃), (Marble pieces): Белое или светло-серое твердое вещество. Средний размер: около 5–20 мм (может варьироваться в зависимости от требований). Содержание CaCO₃ ≥ 95–99 %. Плотность: около 2,6–2,8 г/см³. Не проводит электричество. Условия хранения: в сухом, хорошо проветриваемом месте. Беречь от сильных кислот и влаги. | кг
11 | 33691855 | Արծաթի նիտրատ, AgNO3 | Արծաթի նիտրատ, AgNO3 (Silver nitrate. AgNO3): Ազոտական թթվի արծաթային աղը, ունի անգույն ռոմբային բյուրեղներ : Խտությունը 4,352գ/սմ3: Ֆորմատ՝կիլոգրամ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: | կգ | Нитрат серебра, AgNO3 | Нитрат серебра, AgNO3 (Silver nitrate. AgNO3): Серебряная соль азотной кислоты, представляет собой бесцветные ромбические кристаллы. Плотность 4,352 г/см³. Формат: килограмм. Новый, неиспользованный.: Срок годности не менее 2/3 от срока годности на момент поставки. | кг
12 | 38431700 | ՆՇՔ շերտեր ՈՒՄ254 | ՆՇՔ շերտեր ՈՒՄ 254 (TLC Plates UV 254) TLC շերտեր՝ UV254 ֆլուորեսցենտ ինդիկատորով: Հիմք ապակի կամ պոլիէսթեր: Օգտագործման նպատակը՝ նմուշների տարանջատման և քիմիական վերլուծության համար UV լուսավորման տակ։ Աբսորբենտ շերտ՝ սիլիկագել, հավասարաչափ լցված, 0.2–0.25 մմ հաստությամբ: Չափսեր` 10×10 սմ կամ առաջարկվող այլ չափսեր: Տեսանելիություն` մուգ հետքեր UV լույս 254 nm-ում: Գործարանային փաթեթավորմամբ՝ պլաստիկ տուփ՝ յուրաքանչյուր շերտ առանձին պաշտպանիչ թաղանթով կամ ալյումինե կամ պլաստիկ պարկ (մինչև մի քանի շերտ մեկ փաթեթում), առնվազն 10 հատ տուփում: Ֆորմատ՝ տուփ/հատ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: | հատ | NB полоски UV254 | NB полоски UV254 (TLC Plates UV 254) TLC полоски UV254 с флуоресцентным индикатором: ՀСтекло или полиэфир. Назначение: для разделения и химического анализа образцов под УФ-излучением. Абсорбирующий слой: силикагель, равномерно заполненный, толщиной 0,2–0,25 мм. Размеры: 10×10 см или другие рекомендуемые размеры. Видимость: темные следы в УФ-свете при 254 нм. Заводская упаковка: пластиковая коробка, каждый слой которой отдельно защищен защитной пленкой, алюминиевым или пластиковым пакетом (до нескольких слоев в одной упаковке), не менее 10 штук в коробке. Формат: коробка/штук. На момент поставки не менее 2/3 всего срока годности. | шт
13 | 33771400 | Ունիվերսալ ինդիկատորի թուղթ pH 1-14 | Ունիվերսալ ինդիկատորի թուղթ pH 1–14՝ (Universal indicator paper pH 1-14), քիմիական լաբորատորիաներում օգտագործվող թղթիկներ են լուծույթների pH մակարդակը արագ և հստակ որոշելու համար։ Թուղթը ներկված է մի շարք ինդիկատորներով, որոնք փոխում են գույնը՝ կախված լուծույթի pH-ից։ Գույն՝ նախապես ներկված բազմագույն ինդիկատորներով, տեսանելի փոփոխություն pH 1–14-ում: Չափսերը՝ 80×10 մմ շերտեր: Փաթեթավորում՝ պլաստիկ կամ թղթե տուփ, յուրաքանչյուր շերտ պաշտպանված է խոնավությունից: Տուփում առնվազն առնվազն 100 շերտ: Ֆորմատ՝տուփ/հատ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: | հատ | Универсальная индикаторная бумага pH 1-14 | Универсальная индикаторная бумага pH 1–14: (Универсальная индикаторная бумага pH 1–14) — это бумага, используемая в химических лабораториях для быстрого и точного определения уровня pH растворов. Бумага окрашена рядом индикаторов, которые меняют цвет в зависимости от pH раствора. Цвет: предварительно окрашена многоцветными индикаторами, видимое изменение цвета при pH 1–14. Размеры: листы 80×10 мм. Упаковка: пластиковая или картонная коробка, каждый лист защищен от влаги. Не менее 100 листов в коробке. Формат: коробка/штука. Срок годности 2/3 на момент доставки. | шт
14 | 33141213 | Վազելին | Վազելին (Vaseline): Քսուքանման զանգված է առանց համի եւ հոտի: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: | կգ | Вазелин | Вазелин(Vaseline): кремообразная масса без вкуса и запаха. Форма выпуска: килограмм. Условия хранения: хранить в сухом месте. Срок годности: 2/3 на момент доставки. | кг
15 | 33691411 | Ցինկի նիտրատ, Zn(NO3)2 | Ցինկի նիտրատ, Zn(NO3)2 (Zinc nitrate. Zn(NO3)2): Սպիտակ, կիսաթափանցիկ կամ հիդրատացված սեղմված փոշի կամ փոքր կրիստալներ: Հալման կետ ≈ 36 °C (հիդրատացված Zn(NO₃)₂·6H₂O), անհոտ: Փաթեթավորումը՝ պլաստիկ կամ բարակ շշեր: Ֆորմատ՝կգ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2 առկայություն: | կգ | Нитрат цинка, Zn(NO3)2 | Нитрат цинка, Zn(NO3)2 (Zinc nitrate. Zn(NO3)2): Белый, полупрозрачный или гидратированный прессованный порошок или мелкие кристаллы. Температура плавления ≈ 36 °C (гидратированный Zn(NO₃)₂·6H₂O), без запаха. Упаковка: пластиковые или тонкие бутылки. Формат: кг. Срок годности не менее 1/2 от полного срока годности на момент поставки. | кг
16 | 33791300 | Մազական խողովակներ | Փոքր ներքին տրամագծով 0.5-2 մմ ապակե խողովակներ: Օգտագործվում են հեղուկների մակերևութային լարվածության և մազական բարձրացման երևույթների ուսումնասիրման համար: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Капиллярные трубки | Стеклянные трубки с малым внутренним диаметром 0,5-2 мм. Используются для изучения поверхностного натяжения и капиллярного подъема жидкостей. Новые, неиспользованные. | шт
17 | 33791300 | Կաթոցիկներ | Հեղուկի փոքր ծավալների կամ կաթիլների չափաբաժնավորման համար (պիպետ): Ապակյա 10 մլ ծավալով: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Пипетки | Для дозирования небольших объемов или капель жидкости (пипетка). Стеклянная, емкость 10 мл. Новая, неиспользованная. | шт
18 | 33791300 | Ծորակ ունեցող փորձանոթ | Ապակյա գլանաձև անոթ՝ ներքևի մասում տեղադրված կարգավորիչ փականով (ծորակով): Նախատեսված է հեղուկի հոսքի արագությունը կառավարելու համար: Առնվազն՝ 2լիտր: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Пробирка с пробкой | Цилиндрический стеклянный сосуд с регулирующим клапаном (кран) внизу. Предназначен для регулирования скорости потока жидкости. Минимальный объем: 2 литра. Новый, неиспользованный. | шт
19 | 33791300 | Ապակե խողովակներ | Տրամագիծը՝ 4-6 մմ, Երկարությունը՝ 10-15սմ ջերմակայուն ապակյա խողովակներ: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Стеклянные трубки | Диаметр: 4-6 мм, длина: 10-15 см. Термостойкие стеклянные трубки. Новые, неиспользованные. | шт
20 | 42121400 | Ծալքավոր գլան | Սիլֆոնային տիպի առաձգական տարր: Օգտագործվում է ճնշման փոփոխության հետևանքով ծավալի փոփոխությունը ցուցադրելու կամ հերմետիկ շարժական միացումներ ստեղծելու համար: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Гофрированный цилиндр | Упругий элемент сильфонного типа. Используется для демонстрации изменения объема вследствие изменения давления или для создания герметичных подвижных соединений. Новый, неиспользованный. | шт
21 | 38591200 | Ռեզոնանսի ուսումնասիրության սարք | Մեխանիկական համակարգ (ճոճանակներ կամ զսպանակներ), որը ցուցադրում է տատանումների ամպլիտուդի կտրուկ աճը, երբ արտաքին ուժի հաճախականությունը համընկնում է սեփական հաճախականության հետ: Հենարաններ: Մետաղական կամ ամուր պլաստիկե երկու ուղղահայաց կանգնակներ՝ կայուն հիմքով: Կախոց: Հենարանների միջև ձգված հորիզոնական առաձգական թել կամ ձող: Ճոճանակներ: Առնվազն 5-6 հատ տարբեր երկարության թելերով ճոճանակներ, որոնցից առնվազն երկուսը պետք է ունենան նույն երկարությունը (ռեզոնանսը ցուցադրելու համար): Բեռներ: Հավասար զանգվածով գնդիկներ կամ գլաններ: Տեխնիկական պարամետրեր: Բարձրություն: Ոչ պակաս, քան 400 մմ: Հիմքի լայնություն: Ոչ պակաս, քան 500 մմ: Նյութ: Կոռոզիակայուն մետաղ, ամուր թելեր: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Устройство для исследования резонанса | Механическая система (маятник или пружина), демонстрирующая резкое увеличение амплитуды колебаний, когда частота внешней силы совпадает с её собственной частотой. Опоры: Две вертикальные опоры из металла или прочного пластика со стабильным основанием. Подвеска: Горизонтальная упругая нить или стержень, натянутый между опорами. Маятники: Не менее 5-6 маятников с нитями разной длины, причём как минимум два из них должны быть одинаковой длины (для демонстрации резонанса). Нагрузки: Шарики или цилиндры одинаковой массы. Технические параметры: Высота: Не менее 400 мм. Ширина основания: Не менее 500 мм. Материал: Коррозионностойкий металл, прочные нити. Новый, неиспользованный. | шт
22 | 38431260 | Ձայնային ռեզոնանսի ուսումնասիրության սարք | Բաղկացած է երկու նույնական կամերտոններից և ռեզոնատորային արկղերից: Ծառայում է ձայնային ալիքների փոխանցման և ռեզոնանսի երևույթի դիտման համար: Սարքը նախատեսված է ֆիզիկայի դպրոցական լաբորատորիայում կիրառման համար՝ ձայնային ալիքների փոխանցման և ռեզոնանսի երևույթի ցուցադրման նպատակով։Նոր, չօգտագործված: | հատ | Генератор звука | Электронное устройство, генерирующее сигналы переменного тока в звуковом диапазоне. Диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц. Имеет регуляторы частоты и напряжения. Новое, неиспользованное. | шт
23 | 38431700 | Հաստատուն մագնիսներ | Ֆերոմագնիսական նյութերից պատրաստված մարմիններ (ուղղանկյուն կամ պայտաձև): Բնութագրվում են մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի մեծությամբ (Տլ): Մագնիսական դաշտի ցուցադրման, մագնիսական փոխազդեցությունների ուսումնասիրման, պարզ փորձերի իրականացման համար: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Постоянные магниты | Изготовленные из ферромагнитных материалов (прямоугольной или подковообразной формы). Характеризуются величиной индукции магнитного поля (Тл). Предназначены для демонстрации магнитного поля, изучения магнитных взаимодействий и проведения простых экспериментов. Новые, неиспользованные. | шт
24 | 38411400 | Խոնավաչափ (Հիգրոմետր) | Օդի հարաբերական խոնավությունը չափող սարք: Սարքի տեսակը՝ թվային և էկրավով: Չափման միջակայքը՝ 0-100%, ճշտությունը՝ ±3-5%: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Влагомер (гигрометр) | Прибор для измерения относительной влажности. Тип прибора: цифровой, с электронной калибровкой. Диапазон измерения: 0-100%, точность: ±3-5%. Новый, неиспользованный. | шт
25 | 31211360 | Մանոմետր | Ճնշման չափիչ սարք: Սլաքավոր (դեֆորմացիոն) մանոմետր: Բնութագրվում է չափման առավելագույն սահմանով (Պա կամ Բար): Ֆիզիկայի լաբորատորիաներում օգտագործվում է գազերի և հեղուկների ճնշումը չափելու համար: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Манометр | Прибор для измерения давления: деформационный манометр. Характеризуется максимальным пределом измерения (Па или бар). Используется в физических лабораториях для измерения давления газов и жидкостей. Новый, неиспользованный. | шт
26 | 30237111 | Տարբեր չափերի գալվանական տարրեր 1 | Էներգիայի քիմիական աղբյուրներ ալկալիական մարտկոցներ՝ AA (մեծ)-2000-3000mAh: Հիմնական բնութագրերն են՝ էլեկտրաշարժ ուժը (1.5 Վ) և տարողունակությունը (մԱ/ժ): Նոր, չօգտագործված: | հատ | Гальванические элементы различных размеров 1 | Химические источники энергии: щелочные батарейки: АА (большие) - 2000-3000 мАч. Основные характеристики: электродвижущая сила (1,5 В) и емкость (мАч). | шт
27 | 30237111 | Տարբեր չափերի գալվանական տարրեր 2 | Էներգիայի քիմիական աղբյուրներ ալկալիական մարտկոցներ՝ AAA (փոքր) (մեծր)-800-1200mAh: Հիմնական բնութագրերն են՝ էլեկտրաշարժ ուժը (1.5 Վ) և տարողունակությունը (մԱ/ժ): Նոր, չօգտագործված: | հատ | Гальванические элементы различных размеров 2 | Химические источники энергии: щелочные батарейки: AAA (маленькие) (большие) - 800-1200 мАч. Основные характеристики: электродвижущая сила (1,5 В) и емкость (мАч). | шт
28 | 33691411 | Մեթիլեն կապույտ Methylene blue | Սպիտակ կամ մուգ կապույտ բյուրեղային փոշի: Խոր կապույտ գույնով։ Լավ լուծվում է ջրում, կիսալուծվող է էթանոլում։ Ներկանյութ միկրոսկոպիկ պրեպարատների համար: Քիմիական կայուն է, պետք է լինի բարձր մաքրության աստիճանի։ Պահվում է ամուր փակ տարայում՝ չոր, ցուրտ և մթության մեջ՝ խուսափելու համար ուղիղ արևի ճառագայթից և խոնավությունից։ Նոր, չօգտագործված։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն։ | կգ | Метиленовый синий Methylene blue | Белый или темно-синий кристаллический порошок. Насыщенный синий цвет. Хорошо растворим в воде, частично растворим в этаноле. Краситель для микроскопических препаратов. Химически стабилен, должен быть высокой чистоты. Хранить в плотно закрытой емкости, в сухом, прохладном и темном месте, избегая прямых солнечных лучей и влаги. Новый, неиспользованный. Срок годности не менее 2/3 от полного срока годности на момент поставки. | кг
29 | 33691421 | Պեպսին | Թափանցիկ կամ թեթևակի դեղնավուն հեղուկ։ Կարող է ունենալ թույլ մարգարտափայլ երանգ։ Շատ զգայուն է լույսի և ջերմության նկատմամբ։ Ուղիղ արևի ճառագայթների տակ հեղուկի մեջ սպիտակուցը կարող է մակարդվել (դենատուրացվել)։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: | լիտր | Пепсин | Прозрачная или слегка желтоватая жидкость. Может иметь легкий перламутровый оттенок. Очень чувствительна к свету и теплу. Белки в жидкости могут коагулировать (денатурировать) под прямыми солнечными лучами. Срок годности составляет 2/3 от срока годности на момент поставки. | литр
30 | 33691421 | Տրիպսին | Թափանցիկ, անգույն կամ թեթևակի վարդագույն հեղուկ: Հիմնականում օգտագործվում է կենսաբանական լաբորատորիաներում բջիջների «տրիպսինիզացիայի» համար (բջիջների անջատումը կուլտուրալ անոթի պատերից): Ֆորմատ՝լիտր: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: | լիտր | Трипсин | Прозрачная, бесцветная или слегка розоватая жидкость. В основном используется в биологических лабораториях для «трипсинизации» клеток (отделения клеток от стенок культуральной емкости). Формат: литр. 2/3 от полного срока годности на момент поставки. | литр
31 | 03451100 | Էլոդեայի տերևներ | Բազմամյա ջրային բույս է։ Էլոդեան հիանալի օբյեկտ է ֆոտոսինթեզն ուսումնասիրելու համար։ Դպրոցական և գիտական լաբորատորիաներում Էլոդեայի տերևն օգտագործվում է որպես դասական նմուշ հետևյալ երևույթները ցուցադրելու համար՝ բուսական բջջի կառուցվածքը (բջջապատ, վակուոլ)։ Քլորոպլաստների տեսանելիությունը։ Պլազմոլիզի և դեպլազմոլիզի գործընթացները (բջջի ջրազրկումը և վերականգնումը աղային լուծույթների ազդեցությամբ)։ Նոր, թարմ վիճակում: | հատ | Листья элодеи | Элодея — многолетнее водное растение. Она является отличным объектом для изучения фотосинтеза. В школьных и научных лабораториях лист элодеи используется в качестве классического образца для демонстрации следующих явлений: структуры растительной клетки (клеточная стенка, вакуоль). Видимость хлоропластов. Процессы плазмолиза и деплазмолиза (обезвоживание и восстановление клетки под воздействием солевых растворов). В новом, свежем состоянии. | шт
32 | 33791300 | Զտող ձագար | Զտող ձագար կենսաբանական լաբորատորիայում օգտոգործվող, լայն մասի տրամագիծը 5-10սմ, ապակե: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Фильтровальная воронка. | Фильтровальная воронка, используемая в биологических лабораториях, диаметр широкой части 5-10 см, стеклянная. Новая, неиспользованная. | шт
33 | 33691421 | Սախարոզի լուծույթ | Թափանցիկ, անգույն, անհոտ հեղուկ, թույլ քաղցրավուն հեղուկ 5%: Հերմետիկ փակված ապակյա կամ պլաստիկ սրվակ: Ֆորմատ՝լիտր: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: | լիտր | Раствор сахарозы | Прозрачная, бесцветная, без запаха, слегка сладковатая жидкость 5%. Герметично закрытая стеклянная или пластиковая бутылка. Формат: литр. 2/3 от полного срока годности на момент поставки. | литр
34 | 38591200 | Լաբորատոր կալորիմետր | Արտաքին պլաստմասե անոթ: Ծառայում է որպես հիմնական իրան և ապահովում է առաջնային ջերմամեկուսացումը: Ներքին անոթ (ստական): Այստեղ լցվում է ջուրը կամ այն հեղուկը, որի ջերմաստիճանի փոփոխությունը պետք է չափվի: Օդային շերտ կամ մեկուսիչ: Երկու անոթների միջև եղած տարածությունը թույլ չի տալիս ջերմությանը արագ հեռանալ: Կափարիչը ունի անցքեր, որոնց միջով անցկացվում են՝ ջերմաչափը (ջերմաստիճանը գրանցելու համար), խառնիչը (հեղուկը խառնելու և ջերմաստիճանը հավասարեցնելու համար): Նոր, չօգտագործված: | հատ | Лабораторный калориметр | Внешний пластиковый сосуд: служит основным корпусом и обеспечивает первичную теплоизоляцию. Внутренний сосуд (гнездо). Сюда заливается вода или жидкость, изменение температуры которой необходимо измерить. Воздушный слой или изолятор. Пространство между двумя сосудами не позволяет теплу быстро уходить. В крышке имеются отверстия, через которые проходят термометр (для измерения температуры) и мешалка (для перемешивания жидкости и выравнивания температуры). Новый, неиспользованный. | шт
35 | 33791300 | Լաբորատոր փորձանոթներ ապակյա 50մլ | Լաբորատոր ապակե փորձանոթներ 50 մլ: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Лабораторные стеклянные пробирки объемом 50 мл | Лабораторные стеклянные пробирки объемом 50 мл. Новые, неиспользованные. | шт
36 | 33141142 | Ներարկիչ 5մլ | Ներարկիչ 5մլ՝ պատրաստված թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից, ռետինե մխոցով: Առանձնացվող, չժանգոտվող պողպատից ասեղով: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Шприц 5 мл | Шприц 5 мл, изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала, с резиновым поршнем. Съемная игла из нержавеющей стали. Новый, неиспользованный. | шт
37 | 38411200 | Ջրի ջերմաչափ | Ջրի պլաստմասե ջերմաչափը դպրոցական լաբորատորիաներում օգտագործվող: Այն նախատեսված է ջրի և այլ ոչ ագրեսիվ հեղուկների ջերմաստիճանը չափելու համար: | հատ | Водяной термометр | Пластиковый термометр для воды, используемый в школьных лабораториях. Он предназначен для измерения температуры воды и других неагрессивных жидкостей. | шт
38 | 44163280 | Գազատար խողովակ | Ռետինե 10 սմ երկարություն, 2 սմ տրամագիծ: Նոր, չօգտագործված: | հատ | газоотводная трубка | Резиновая, длиной 10 см, диаметром 2 см. Новая, неиспользованная. | шт
39 | 33691411 | Տրիֆենիլտետրազոլիումի քլորիդ | Սպիտակից մինչև բաց դեղնավուն բյուրեղային փոշի։ Լույսի նկատմամբ զգայուն է (ֆոտոզգայուն): Պահպանման պայմանները պահել մութ տեղում՝ սառնարանային պայմաններում (+2°C-ից +8°C): Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: | կգ | Трифенилтетразолия хлорид | Белый или светло-желтый кристаллический порошок. Светочувствительный (фоточувствительный). Условия хранения: хранить в темном месте, в холодильнике (от +2°C до +8°C). Срок годности составляет 2/3 от срока годности на момент поставки. | кг
40 | 33691421 | Ֆուքսին | Ներկանյութ է, որը օգտագործում են միկրոսկոպիկ պատրաստուկների ներկման համար՝ ապահովելով հստակ և տեսանելի ներկում բջջային կառուցվածքների ուսումնասիրության համար: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: | լիտր | Фуксин | Краситель, используемый для окрашивания микроскопических препаратов, обеспечивающий четкое и видимое окрашивание для изучения клеточных структур. Срок годности составляет 2/3 от полного срока годности на момент поставки. | литр
41 | 33691421 | Գենցիան վիոլետ | Թափանցիկ, խիտ մածուցիկ կարմրավուն-վարդագույն լուծույթ: Լուծվում է ջրում, էթանոլում, գլիցերինում, բակտերիաների, սնկերի, սպորերի ներկման համար: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: | լիտր | Генциановый фиолетовый | Прозрачный, густой, вязкий раствор красновато-розового цвета. Растворим в воде, этаноле, глицерине, используется для окрашивания бактерий, грибов и спор. Срок годности составляет 2/3 от срока годности на момент поставки. | литр
42 | 33691421 | Լյուգոլի լուծույթ | Լուսադեղին–շագանակագույն թափանցիկ հեղուկ, բակտերիաների, սնկերի և սպորերի ներկման համար: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: | լիտր | Раствор Люголя | Светло-желто-коричневая прозрачная жидкость для окрашивания бактерий, грибов и спор. Срок годности составляет 2/3 от срока годности на момент поставки. | литр
43 | 33141159 | Ձեռնոց բժշկական ոչ ստերիլ լատեքսից առանց տալկի M | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից առանց տալկ՝ ոչ ստերիլ, միջին չափսի (M): Ֆորմատ- զույգ: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | զույգ | Медицинские нестерильные латексные перчатки без талька, размер M. | Смотровые перчатки из латекса без талька, нестерильные, средний размер (M). Формат - пара. В заводской упаковке. Новые, неиспользованные. Срок годности не менее половины от полного срока годности на момент доставки. | пара
44 | 38511110 | Էլեկտրոնային մանրադիտակ, նկարահանելու հնարավորությամբ | Թվային կենսաբանական մանրադիտակ LCD էկրանով: Էկրան:՝ 7 դյույմ (±2), IPS HD գունավոր դիսփլեյ: Օպտիկական խոշորացում` մինչև 2000x (երկակի ոսպնյակների համակարգի շնորհիվ): Երկակի համակարգ՝ LED լամպեր (վերին և ստորին լուսավորություն): Ֆոկուսացումը՝ մանուալ (ձեռքով կարգավորվող), բարձր ճշգրտության: Լուսանկարների (JPG) և տեսանյութերի (MOV) ձայնագրման հնարավորություն: Վերալիցքավորվող մարտկոց (2600 mAh), մինչև 2 ժամ անխափան աշխատանք: Համատեղելիություն Windows (XP-11), macOS (11.0+): Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: | հատ | Электронный микроскоп с возможностью получения изображений. | Цифровой биологический микроскоп с ЖК-экраном. Экран: 7 дюймов (±2), цветной IPS HD-дисплей. Оптическое увеличение: до 2000x (благодаря системе с двумя линзами). Двойная система: светодиодные лампы (верхняя и нижняя подсветка). Фокусировка: ручная (регулируется вручную), высокоточная. Возможность записи фотографий (JPG) и видео (MOV). Перезаряжаемая батарея (2600 мАч), до 2 часов непрерывной работы. Совместимость с Windows (XP-11), macOS (11.0+). Новый, неиспользованный. Гарантийный срок: не менее 1 года. | шт
45 | 38511110 | Լուսային մանրադիտակներ | Դպրոցական կենսաբանական մանրադիտակ՝ 2000x խոշորացմամբ, պատրաստուկների հավաքածուով և պատյանով: Օբյեկտիվներ (Ախրոմատիկ) —առնվազն 3 հատ 4x, 10x և 40x: Օկուլյարներ — 10x և 25x, Բարլոուի լինզա — 2x խոշորացմամբ, ներկառուցված լուսավորության համակարգ, սնուցումը՝ 220Վ ցանցային ադապտերով կամ USB մալուխով, պատրաստուկների հավաքածու — 10 հատ պատրաստի միկրոնմուշներ ապակու վրա, տեքստիլ պատյան (քեյս) — պահպանման և տեղափոխման համար, USB միացման հնարավորություն և համատեղելիություն սմարթֆոնների հետ (հատուկ բռնիչի միջոցով): Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: | հատ | Световые микроскопы | Школьный биологический микроскоп с увеличением 2000x, набором препаратов и футляром. Объективы (ахроматические) - не менее 3 штук 4x, 10x и 40x. Окуляры - 10x и 25x, линза Барлоу - с увеличением 2x, встроенная система освещения, источник питания - сетевой адаптер 220 В или USB-кабель, набор препаратов - 10 готовых микрообразцов на стекле, текстильный футляр (кейс) - для хранения и транспортировки, USB-подключение и совместимость со смартфонами (через специальный держатель). | шт
46 | 38431700 | Հզոր լազեր | Լույսի կոհերենտ և մոնոքրոմատիկ աղբյուր դպրոցական ֆիզիկայի լաբորատորիայի համար: Ալիքի երկարություն՝ 532 նմ կամ 650 նմ , ելքային հզորությամբ (100-1000 մՎտ): Անվտանգության դասակարգում` class 2: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Мощный лазер | Когерентный и монохроматический источник света для школьной физической лаборатории. Длина волны: 532 нм или 650 нм, выходная мощность (100-1000 мВт). Класс безопасности: класс 2. | шт
47 | 38561140 | Ստրոբոսկոպ | Լուսային իմպուլսներ արձակող սարք: Հիմնական բնութագիրը թարթման հաճախականությունն է (Հց), որը թույլ է տալիս «կանգնեցնել» արագ պտտվող կամ տատանվող մարմինները տեսողության համար: Ստրոբոսկոպի 5-նիշանոց LED թվային էկրանը ցույց է տալիս վայրկյանում թարթումների ստույգ քանակը: Սարքը վերալիցքավորվող է, ինչը թույլ է տալիս այն օգտագործել ցանկացած վայրում՝ պտտման արագությունները չափելու համար: Երաշխիքային ժամկետ՝ մատակարարման պահից առնվազն 1 տարի: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Стробоскоп | Устройство, излучающее световые импульсы. Главная характеристика — частота вспышек (Гц), которая позволяет «замораживать» быстро вращающиеся или колеблющиеся объекты для визуального наблюдения. Пятиразрядный светодиодный цифровой дисплей стробоскопа отображает точное количество вспышек в секунду. Устройство перезаряжаемое, что позволяет использовать его в любом месте для измерения скорости вращения. Новое, неиспользованное. | шт
48 | 38431260 | Ձայնային գեներատոր | Էլեկտրոնային սարք, որն արտադրում է փոփոխական հոսանքի ազդանշաններ ձայնային տիրույթում : Հաճախականության տիրույթ- 20 Հց - 20 կՀց: Երաշխիքային ժամկետ՝ մատակարարման պահից առնվազն 1 տարի: Ունի հաճախականության և լարման կարգավորիչներ: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Генератор звука | Электронное устройство, генерирующее сигналы переменного тока в звуковом диапазоне. Диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц. Имеет регуляторы частоты и напряжения. Новое, неиспользованное. | шт
49 | 33191550 | Ջրի և օդի մեջ թթվածնի և ածխաթթու գազի պարունակցությունը չափող սարք | Թթվածնի, ածխաթթու գազի պարունակությունը չափող դյուրակիր (portable) թվային սարք, որը նախատեսված է լաբորատոր հետազոտությունների համար: Պետք է ունենա փոխարինելի զոնդեր (տվիչներ)՝ ինչպես օդային միջավայրում, այնպես էլ հեղուկների մեջ չափումներ կատարելու համար: Թվային LCD դիսփլեյ՝ պարզ ընթեռնելի թվերով։ Նոր, չօգտագործված: | հատ | Прибор, измеряющий содержание кислорода и углекислого газа в воде и воздухе. | Портативный цифровой прибор для измерения содержания кислорода и углекислого газа, предназначенный для лабораторных исследований. Устройство должно иметь сменные зонды (датчики) для проведения измерений как в воздухе, так и в жидкостях. Цифровой ЖК-дисплей с легко читаемыми цифрами. Новый, неиспользованный. | шт
Մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարումն իրականացվելու է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է հուլիս ամիսը: |  |  |  |  | Оплата за поставляемый товар производится в драмах РА по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта приема-передачи в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря текущего года, в месяцы, указанные в графике платежей договора (Приложение № 3).Начало действия графика платежей установлено в июль.»
Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր ներկայացնել ապրանքային նշանը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպությունը՝ պարտադիր), թիվ 44-րդ, 45-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 49-րդ չափաբաժինների մասով՝ նաև առաջարկվող ապրանքի մոդելը: |  |  |  |  | Для всех лотов обязательно необходимо указать товарный знак и информацию о производителе (обязательно – название производственной организации), а для лотов № 44, 45, 46, 47,48 и 49 – также модель предлагаемого товара.
Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան, կամ մոդել, կամ արտադրող ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից, կամ մոդելներից, կամ արտադրողներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության: |  |  |  |  | В случае, если участник подает в заявку более одного товарного знака или модели для одного и того же продукта, на этапе исполнения договора поставка всей партии, указанной в договоре, будет осуществлена ​​с использованием только одного из товарных знаков или моделей, указанных в договоре, по выбору поставщика.
Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը, 44-րդ, 45-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 49-րդ չափաբաժինների համար նաև մոդելը՝ պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին, և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը հանդիսանում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում և հիմք է հանդիսանում տվյալ մասնակցի հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու համար: |  |  |  |  | Технические характеристики товара, предоставленные участником, а в случаях, предусмотренных приглашением, товарный знак предлагаемой продукции, наименование производителя, а для лотов 44, 45, 46, 47,48 и 49-й — модель, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, указанных в приглашении. В этом случае оценочная комиссия также оценивает соответствие полного описания представленного товара требованиям приглашения, и если оценочная комиссия выявляет несоответствия в полном описании предлагаемой участником продукции требованиям, указанным в приглашении, и эти несоответствия не исправляются участником предписанным образом, или в результате исправления возникают другие несоответствия, то указанное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процедуры закупок, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.
Եթե առկա են հղումներ որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը: |  |  |  |  | Если имеются ссылки на товарный знак, торговое наименование, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретного источника или производителя, применяется фраза «или аналогичный».