ՀԱՅՏ

ՀԲԿ- ԷԱՃԱՊՁԲ -  26/0504  Ծածկագրով

,,ՀՐԱԶԴԱՆԻ  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,,ՓԲԸ

կարիքների համար

Դռների  ձեռք բերման նպատակով

| N | CPV կոդեր | ԱպրանքիԱնվանում |  |  | Չափ ման միավոր | Միավ գին | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44221140 | դռներ | Դռներ փայտից և ՄԴՖ։Դռաներ լայնությունը 90սմ բարձրությունը 200սմ երիզները փայտ(երեք հատ), Դռաներ լայնությունը 80սմ բարձրությունը 200սմ երիզները փայտ (վեց հատ), Դռաներ լայնությունը 110սմ բարձրությունը 200սմ երիզները փայտ 40-70 սմ փեխկերով (չորս հատ) ,ներկը էմմալպատ, շրջակալները ՄԴՖ-ից ներառյալ փակաները,ծղնիներով, պատյաներով,դռները պետք է լինի առանց ապակյա ,դռան 1քմ-ի քաշը 15 կգ-ից ոչ պակաս և ամբողջական առանց կտորների, գույնը ըստ պատվիրատույի։ | Двери из дерева и МДФ. Ширина дверей 90 см, высота 200 см, деревянные рейки (три части), ширина дверей 80 см, высота 200 см, деревянные рейки (шесть частей), ширина дверей 110 см, высота 200 см, деревянные рейки 40-70 см с дверными коробками (четыре части), эмалевая краска, обрамление из МДФ, включая замки, петли, наличники, двери должны быть без стекла, вес двери на квадратный метр не менее 15 кг, в сборе без отдельных элементов, цвет по заказу клиента. | քմ | 48000 | 23,8 |

Ապրանքի մատակարարումը  ք.Հրազդան, Մ.բաղրամյան թաղ. Պուրակային 32 հասցեով

Ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված

Ապրանքի մատակարարումը պատվերի շրջանակում

Երաշխիքային ժամկետ 365 օր

Պատվիրատուի կողմից    նմուշի պահանջի դեպքում մասնակցի կողմից  պետք է   այն  պարտադիր  ներկայացվի

***** Տեխնիկական բնութագրերում առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանման, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ արտադրողին  կատարված հղումների հետ միասին հասկանալ «կամ համարժեքը» բառերը:

Պատասխանատու անձ ՝                            Ա.Ավետիսյան                                                  Մ.Տեր-Ավետիսյան