|  | Ապրանքի/товар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագի-րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափ-ման միավորը Единица измерения | Ընդ-հա -նուր քանակը Об-щее количество | Միավորի գինը Цена единицы | Գումարը Цена | Մատակարարման/ Поставка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
|  | 38341130 | Թվային չափիչ սարք Цифровой измерительный прибор | UNI-T UT 622E (լրակազմում՝ չափիչ լարեր քառալար թեստավորման համար (Կելվինի մեթոդ) UTR-L100k-H, ոսկեջրած միջակապ թույլ միացման համար UTR-001, շահագործման ուղեցույց, USB մալուխ, լրացուցիչ պարագաներ, նրբունելի Կելվինի մեթոդով թեստավորման համար մակերևույթային տեղակայման բաղադրիչով (UTR-L100kS-H) կամ Mastech MS5308 (լրակազմում՝ սեղմակ Կելվինի, SMD նրբունելի, USB մալուխ, մարտկոցների հավաքածու, փափուկ պատյան, սկավառակ ԾԱ, շահագործման ուղեցույց) կամ Sanwa LCR700 (լրակազմում՝ SMD նրբունելի CL-700SMD, շոշափիչ - 1 հավաքածու, USB մալուխ LCR-USB, սկավառակ ԾԱ, մարտկոց 9Վ, ցանցային ադապտեր, շահագործման ուղեցույց) UNI-T UT 622E (в комплекте: измерительные провода для четырехпроводного тестирования (метод Кельвина) UTR-L100k-H, позолоченная перемычка для короткого замыкания UTR-001, инструкция по эксплуатации, USB кабель, дополнительные принадлежности: пинцет для тестирования методом Кельвина компонентов с поверхностным монтажом (UTR-L100kS-H) или Mastech MS5308 (в комплекте: зажим Кельвина, SMD пинцет, USB кабель, комплект батарей, мягкий чехол, диск ПО, инструкция по эксплуатации) или Sanwa LCR700 (в комплекте: SMD пинцет CL-700SMD, щупы – 1 комплект, USB кабель LCR-USB, диск ПО, батарея 9В, сетевой адаптер, инструкция по эксплуатации) | հատ штук | 1 | 101000 | 101000 | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, ք․ Մեծամոր ЗАО «ААЭК», Армавирский марз, г. Мецамор, | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում В течение 60 дней с даты заключения договора. |
|  | 38341130 | Լարման ցուցիչ Указатель напряжения | УН-1Ц (լրակազմում՝ շահագործման ուղեցույց, պատյան) կամ УНК-0,4Р (լրակազմում՝ շահագործման ուղեցույց, պատյան) կամ VT DIGI PRO (լրակազմում՝ մարտկոց 1,5 Վ, տեսակը AAA – 2 հատ, փոխարինվող ծայրակալներ և պաշտպանիչ թասակներ (2POL TESTER ZUB) – 2 հատ, PRSPSU – 1 հատ, պատյան) УН-1Ц (в комплекте: инструкция по эксплуатации, чехол), или УНК-0,4Р (в комплекте: инструкция по эксплуатации, чехол), или VT DIGI PRO (в комплекте: батарея 1,5В, тип ААА – 2 шт., сменные наконечники и защитные колпачки (2POL TESTER ZUB) – 2 шт., PRSPSU – 1 шт., чехол) | հատ штук | 15 | 24000 | 360000 | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, ք․ Մեծամոր ЗАО «ААЭК», Армавирский марз, г. Мецамор, |  |
|  | 38341130 | Լարման ցուցիչ Указатель напряжения (Индикатор напряжения) | ПИН-90М կամ ПИН-90-2М, 50Վ-1000Վ, փոփոխական և hաստատուն հոսանքի համար, երկբևեռ ПИН-90М или ПИН-90-2М, 50В-1000В, переменного и постоянного тока, двухполюсный. | հատ штук | 12 | 3000 | 36000 |  |  |
|  | 38341130 | Լարման ցուցիչ Указатель напряжения | Երկբևեռ։ - Չափման տիրույթը՝ 40Վ÷1000Վ; - Անցնող հոսանքի մաքսիմալ արժեքը՝ 8մԱ; - Միացնող լարի երկարությունը՝ 60սմ÷100սմ։ Двухполюсный - Диапазон измерения от 40В÷1000В; - Максимальный ток прохождения не более 8мА; - Длина соединительного провода 60см÷100см. | հատ штук | 3 | 5000 | 15000 |  |  |
|  | 38341130 | Երկբևեռ լարման ցուցիչ Двухполюсный индикатор напряжения | - Աշխատանքային լարումը` 12÷380 Վ; - ցուցանշման շեմը` 12 Վ; - առավելագույն հոսանքը, ոչ ավել` 10 մԱ; - շահագործման եղանակային պայմանները` - - 450 մինչև +40 0С; - միացման հողորդալարերի երկարությունը, ոչ պակաս` 1,1 մ; - ցուցանշման տեսակը` լուսաձայնային; - քաշը` 0,1÷0,3 կգ: Լրակազմում լինի ցուցիչ - 1 հատ, անձնագիր և շահագործման հրահանգ - 1 օրինակ, պատյան - 1 հատ։ Рабочее напряжение - 12÷380 В; - порог индикации - 12 В; - максимальный ток, не более - 10 мА; - погодные условия эксплуатации - -450С до +400С; - длина соединительного провода, не менее - 1,1 м; - виды индикации - свето-звуковая; - вес - 0,1÷0,3 кг. Компект поставки: Указатель – 1 шт, паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 экз., чехол - 1 шт․ | հատ штук | 5 | 11500 | 57500 |  |  |
|  | 38341130 | Բարձր լարման ցուցիչ Указатель высокого напряжения | УВНКС-10 СЗ (բարձր լարման ցուցիչ, համակցված, ստացիոնար, 10 – ցանցի անվանական լարումը մինչև 10կՎ, լուսա-ձայնային ցուցանշում) 6-10 կՎ համար՝ օդային գծերի և փակ բաշխիչ կայանների (ինքնաստուգմամբ, շփումային և անշփումային, պահուստային սխեմայով); Աշխատանքային անվանական լարում- 6-10 կՎ; Գործարկման լարում, առավելագույնը – 1.5 կՎ; Ճակատային ձողի մեկուսիչ հատվածի երկարություն, ոչ պակաս 600 մմ; Ճակատային ձողի բռնակային հատվածի երկարություն, ոչ պակաս 130 մմ; Ընդհանուր երկարություն՝ ցուցիչային հատվածով, ոչ պակաս 800 մմ; Ձայնային ազդանշանի մակարդակը - 1 մ հեռավորության վրա ձայնարձակիչի առանցքով, ոչ պակաս 70 դԲ; Օպերատիվ ջերմաստիճանային միջակայք – -40°С -ից +45°С; Սնուցման տարր՝ լիթիումային մարտկոց CR 123A, 3Վ; Երաշխիքային շահագործման ժամկետ, ոչ պակաս 1 տարի; Ծառայության ժամկետ, ոչ պակաս 5 տարի; Մատակարարման փաթեթը՝ — УВНКС-10 СЗ բարձր լարման ցուցիչ 6-10 կՎ համար (ինքնաստուգմամբ, շփումային և անշփումային, պահուստային սխեմայով); — Փափուկ պատյան – 1 հատ; — Արտադրանքի անձնագիր – 1 հատ: УВНКС-10 СЗ (УВН - Указатель высокого напряжения, К – комбинированный, С – стационарный, 10 – номинальное напряжение сети до 10 кВ, СЗ – Свето-звуковая индикация) на 6-10 кВ для ВЛ и РУ (самопроверка, контактно-бесконтактный, резервная схема) Номинальное рабочее напряжение, 6-10 кВ; Напряжение срабатывания, не более 1,5 кВ; Длина изолирующей части штанги, не менее 600мм; Длина рукоятки, не менее 130мм; Общая длина с индикаторной частью, не менее 800мм; Уровень звукового сигнала на расстоянии 1м по оси излучателя звука, не менее 70дБ; Температура эксплуатации -400С - +45 0С; Элемент питания литиевый CR 123А, 3 В; Гарантийный срок эксплуатации, не менее 1 лет; Срок службы, не менее 5 лет; Комплект поставки: — УВНКС-10 СЗ (самопроверка, контактно-бесконтактный, резервная схема) Указатель высокого напряжения на 6-10 кВ для ВЛ и РУ; — чехол — 1 шт.; — паспорт — 1 шт. | հատ штук | 10 | 28800 | 288000 |  |  |
|  | 38341130 | Չափիչ սարք Измерительное устройство | Էլեկտրաչափիչ աքցան Տեխնիկական բնութագրերը և հնարավորությունները. - հաստատուն և փոփոխական հոսանքների չափում – մինչև 400Ա, - հաստատուն և փոփոխական հոսանքների լարումների չափում – մինչև 600Վ, - դիմադրության չափում – մինչև 40 ՄՕhմ, ճշգրտությունը սկսած 0,1 Օhմ-ից, - ունակության չափում – մինչև 100մկՖ, - ջերմաստիճանի չափում, - հաճախության չափում – մինչև 10կՀց, - դիոդների թեստավորում, - փոփոխական հոսանքի լարման անկոնտակտ ցուցանշում, - չափվող տիրույթների ավտոմատ ընտրում, - էլեկտրական միացումների ամբողջականության հսկում Լրակազմը՝ զոնդեր, К տեսակի ջերմազույգ, սնուցման տարրեր՝ 1,5 Վ ААА տեսակի – 2 հատ, շահագործման ուղեցույց և անձնագիր – 1 օրինակ, տեղափոխման պայուսակ (կեյս) – 1 հատ Клещи электроизмерительные Технические характеристики и возможности: - измерение постоянного и переменного тока до 400 А; - измерение напряжения постоянного и переменного тока до 600В; - измерение сопротивления до 40 МОм с разрешением от 0,1 Ом; - измерение ёмкости до 100 мкФ; - измерение температуры; - измерение частоты до 10 кГц; - тестирование диодов; - бесконтактная индикация напряжения переменного тока; - автоматический выбор измерительных диапазонов; - контроль целостности электрических соединений. Комплектация: щупы, термопара К-типа, элемент питания 1,5 В типа ААА – 2 штука, руководство пользования и паспорт – 1 экземпляр, кейс – 1 штука | հատ штук | 12 | 56500 | 678000 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրացույցային օրվա ընթացքում В течение 90 дней с даты заключения договора. |
|  | 38341130 | Աքցան Էլեկտրաչափիչ Клещи электроизмерительные | Թվային, նախատեսված` հաստատուն, փոփոխական հոսանքների և լարումների չափման, Ս=4Վ-400Վ, I=0.01Ա-1000Ա, R=400 օհմ-40 Մօհմ, մաքսիմում չափվող տրամագիծը Ø=42մմ: Цифровой, предназначен для измерения` постоянного, переменного тока и напряжения, Ս=4В-400В, I=0.01А-1000А, R=400 Ом-40 Мом, диаметр максимального измерения Ø=42мм. | հատ штук | 1 | 59000 | 59000 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում В течение 60 дней с даты заключения договора. |
|  | 38341130 | Ինդիկատոր Индикатор | Ժամացուցային տիպի ճակատային սանդղակով սերիա 1, միջակայքը` 5մմ, միջակայքը 1 պտույտի համար` 1մմ, բաժանքի արժեքը - 0,01: Часового типа с торцевой шкалой серии 1, диапазон - 5 мм, диапазон на 1 оборот - 1 мм, цена деления - 0,01. | հատ штук | 5 | 100000 | 500000 |  |  |
|  | 38341130 | Ինդիկատոր Индикатор | Ժամացուցային տիպի, չափման միջակայքը՝ 0-10մմ, ճշտության դաս 1: Часового типа, диапазоном измерения 0-10 мм, класс точности 1. | հատ штук | 10 | 14000 | 140000 |  |  |
|  | 30121160 | Կերպափոխիչ ինտերֆեյսի (HART- կոմունիկատոր) Преобразователь интерфейса (HART- коммуникатор) | Viator HM-MT-USB-PWRX-010031P կամ Элемер HM-10/U կամ ЭнИ-406-01-БП: Viator HM-MT-USB-PWRX-010031P или Элемер HM-10/U или ЭнИ-406-01-БП. | հատ штук | 1 | 262000 | 262000 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրացուցային օրվա ընթացքում В течение 90 дней с даты заключения договора |
|  | 38341130 | Մեգաօհմաչափ Мегаомметр | Е6-24 կամ ЭС0202/2Г տեսակների - չափման միջակայքը 0...300ԳՕհմ, - ելքային լարումը 500, 1000, 2500 Վ., - լարման թույլատրման հնարավորությունը մինջև 9.99ՄՕհմ միջակայքը -10կՕհմ, 10-ից 99.9ՄՕհմ -100կՕհմ,100-ից 999ՄՕհմ-1ՄՕհմ 1-ից 9.99ԳՕհմ-10ՄՕհմ; - չափման շղթայում հոսանքը ոչ ավել քան 2մԱ., - քաշը՝ 0,8 կգ –ից ոչ ավել Լրակազմը պետք է ներառի՝ - չափիչ լարեր սեղմակներով – կոմպլեկտ, - լիցքավորման սարք (ցանցային ադապտեր) – 1 հատ, - կուտակիչ մարտկոց/սնուցման տարրեր – 1 կոմպլեկտ, - շահագործման ուղեցույց և անձնագիր – 1 օրինակ, - տեղափոխման պայուսակ (կեյս) – 1 հատ Ներառյալ ստուգաչափում Е6-24 или ЭС0202/2Г типов Испытательное напряжение, - 500; 1000; 2500 В; Диапазон измерений сопротивления изоляции до 300 ГОм; Разрешающая способность измерений: в диапазоне до 9,99 Мом - 10 кОм, в диапазоне от 10,0 до 99,9 Мом - 100 кОм, в диапазоне от 100 до 999 Мом - 1 Мом, в диапазоне от 1 до 9,99 ГОм - 10 Мом; Ток в измерительной цепи - не более 2 мА; В комплект поставки устройства также входят: - измерительные провода с зажимами - комплект; - зарядное устройство (сетевой адаптер) - 1 штук; - аккумулятор/элементы питания - комплект; - инструкцию по эксплуатации и паспорт - 1 экземпляр; - сумку для переноски - (чехол) - 1 штук Включая поверку | հատ штук | 10 | 270000 | 2700000 |  |  |
|  | 38551400 | Մուլտիմետր թվային Мультиметр цифровой | Չափումների տիրույթները․ - դիմադրություն` մինչև 200 ՄՕհմ; - կոնդենսատորների ունակություն` մինչև 200մկՖ; - հսատատուն հոսանք՝ մինչև 10Ա; - փոփոխական հոսանք՝մինչև 10Ա; - հաստատուն լարում՝ մինչև 1000Վ; - փոփոխական լարում՝ մինչև 750Վ; - էլեկտրական հաճախություն՝ մինչև 100Հց - ջերմաստիճան՝ մինչև +200°C; Ստուգի նաև pnp և npn տրանզիստորները, դիոդներն ու լարերի մոնտաժը։ Диапазоны измерения: - сопротивление - до 200 МОм; - емкости конденсаторов - до 200мкф; -постоянный ток- до 10А; - переменный ток- до 10А; - постоянное напряжение - до 1000В; - переменное напряжение - до 750В; - электрическая частота- до 100Гц; - температура - до +200°C; Так же проверить pnp и npn транзисторы, диоды и жгуты проводов. | հատ штук | 3 | 16900 | 50700 |  |  |
|  | 38551400 | Մուլտիմետր Мультиметр | Հաստատուն լարման չափում 0,1 մՎ …1000 Վ, Փոփոխական լարման չափում 0,1 մՎ …750 Վ, Փոփոխական և հաստատուն հոսանքի չափում 10 մկԱ …10 Ա, Դիմադրության չափում 0,1 Оմ …40 ՄОմ, Հաճախության չափում 1 Հց…40 ՄՀց, Ունակության չափում 1 պկՖ…40 մկՖ, Ջերմաստիճանի չափում -200 °С…1200 °C, RS-232 ինտերֆեյսով, օպտիկական կապազերծումով: Измерение постоянного напряжения 0,1 мВ…1000В, Измерение переменного напряжения 0,1 мВ…750В, Измерение постоянного /переменного ток 10 мкА…10 А, Измерение сопротивления 0,1 Ом…40 МОм, Измерение частоты 1 Гц…40 МГц, Измерение ёмкости 1 пФ…40 мФ, Измерение температуры -200 °С…1200 °C, Интерфейс RS-232 с оптической развязкой. | հատ штук | 2 | 97500 | 195000 |  |  |
|  | 38551400 | Մուլտիմետր թվային Мультиметр цифровой | Aneng SZ305 կամ Aneng SZ302 կամ Aneng SZ620A կամ UNI-T VNI-60Վտ; Հաստատուն լարման չափման սահմանները՝ (0÷1000Վ); Փոփոխական լարման չափման սահմանները (0÷750Վ); հաստատուն հոսանքի սահմանները` (0÷10Ա); փոփոխական հոսանքի սահմանները` (0÷10Ա); դիմադրության չափման սահմանները՝ (0÷200ՄՕհմ); ունակության կոնդենսատորի չափման սահմանները՝ (0÷2000ՄՖ); դիոդի աշխատունակության ստուգում և զանգելու ռեժիմ։ Aneng SZ305 или Aneng SZ302 или Aneng SZ620A или UNI-T VNI-60Bт; Пределы измерения постоянного напряжения (0÷1000В); Пределы измерения переменного напряжения (0÷750В); пределы постоянного тока (0÷10А); пределы измерения переменного тока (0÷10А); предел измерения сопротивления (0÷200 МОм); пределы измерения емкости конденсатора (0÷2000 MF); проверка работоспособности диода и режим вызова. | հատ штук | 5 | 9000 | 45000 |  |  |
|  | 38551400 | Մուլտիմետր թվային Мультиметр цифровой | Sonel СММ-40 (լրակազմում՝ ադապտեր ջերմազույգի համար – 1 հատ, չափիչ բնիկների համար խցան – 1 հատ, չափիչ լարերի հավաքածու CMM(CAT IV, M) – 1 հատ, ջերմազույգ – 1 հատ, պատյան – M-13 – 1 հատ) կամ MASTECH MS8251A (լրակազմում՝ չափիչ լարեր – 1 զույգ, շահագործման ուղեցույց – 1 հատ, մարտկոց 9 Վ տեսակը 6F22 – 1 հատ, բազմաֆունկցիոնալ չափիչ բնիկ – 1 հատ, ջերմազույգ K տեսակի – 1 հատ) կամ Fluke 17B+ (լրակազմում՝ չափիչ շոշափիչներ թասակներով, ջերմազույգ, ջերմաստիճանային տվիչ, 2 մարտկոց AA, օգտագործողի ձեռնարկ, լրացուցիչ պարագաներ։ TRAK մուլտիմետրի կախման հավաքածու, չափիչ շոշափիչներ TL175 TwistGuardTM) типа Sonel СММ-40 (в комплекте։ адаптер для термопары – 1 шт., заглушки для измерительных гтезд – 1 шт., комплект измерительных проводов CMM(CAT IV, M) – 1 шт., термопара – 1шт., футляр M-13 – 1 шт. или аналог или MASTECH MS8251A (в комплекте։ измирительные провода – 1 пара, инструкция по эксплуатации – 1 шт., батарея на 9В типа 6F22 – 1 шт., многофункциональное измерительное гнездо – 1 шт., термопара типа К- 1 шт.) или аналог Fluke 17B+. (в комплекте։ измерительные щупы с колпачками, термопара, температурный датчик, 2 батарейки АА, руководство пользователя, дополнительные аксессуары։ TRAK, измерительные щупы TL175 TwistGuardTM) | հատ штук | 7 | 55500 | 388500 |  |  |
|  | 38551400 | Տեստեր Тестер | Սլաքով, հաստատուն լարում 0.5/2.5/10/50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/1000Վ, հաստատուն հոսանք 2.5մԱ/25մԱ/250մԱ/10Ա, դիմադրություն՝ 2կՕհմ/20կՕհմ/200կՕհմ/2ՄՕհմ: Со стрелкой, постоянный ток 0.5/2.5/10/50/250/1000В, переменное напряжение 10/50/250/1000В, постоянный ток 2.5мА/25мА/250мА/10А, сопротивление 2кОм/20кОм/200кОм/2МОм. | հատ штук | 2 | 7000 | 14000 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում В течение 60 дней с даты заключения договора. |
|  | 38551400 | Տեստեր թվային Тестер цифровой | Ունակություն չափող, թվային, 200պՖ/2նՖ/20նՖ/200նՖ/2մկՖ/20մկՖ/200մկՖ/2000մկՖ/20մՖ: Измеритель емкости, 200пФ/2нФ/20нФ/200нФ/2мкФ/20мкФ/200мкФ/2000мкФ/20МФ. | հատ штук | 1 | 20000 | 20000 |  |  |
|  | 38551400 | Տեստեր թվային Тестер цифровой | Հաստատուն լարում 200մՎ/2Վ/20Վ//200Վ/1000Վ, փոփոխական լարում 200Վ/750Վ, հաստատուն հոսանք 2մԱ/20մԱ/200մԱ/10Ա, դիմադրությունը՝ 200Օհմ/2000Օհմ/20կՕհմ/200կՕհմ/20ՄՕհմ: Постоянное напряжение 200мВ/2В/20В//200В/ 1000В, переменное напряжение 200В/750В, постоянный ток 2мА/20мА/200мА/10А, сопротивление 200Ом/2000 Ом/20кОм/200кОм/20МОм. | հատ штук | 5 | 6000 | 30000 |  |  |
|  | 38411400 | Ջերմախոնավաչափ Термогигрометр | Թվային, Beurer HM 16 կամ Boneco X200 1. Չափման միջակայք. Ջերմաստիճանը` 0° մինչև +50° С (ճշտությունը: ±1° С); 2. խոնավությունը - 20%-ից մինչև 95%; 3. Սնուցման աղբյուր՝ մարտկոց CR2025; 4. Բացովի տակդիրով և պատից կախելու կեռիկով: Цифровой, Beurer HM 16 или Boneco X200 1. Диапазон измерения: - температура: от 0° до +50° С (точность: ±1° С); 2. Влажность от 20% до 95%; 3.Питание: батарейка CR2025; 4.Раскладывающаяся подставка и крючок для настенного крепления. | հատ штук | 20 | 12000 | 240000 |  |  |
|  | 38411400 | Խոնավաչափ Влагомер | Խոնավության չափիչ Չափվող նյութը՝ օդ; -Խոնավության չափման սահմանը - 40÷100%; - Չափվող ջերմաստիճանը - 10⁰С ÷80⁰С; - Չափսերը: Երկարությունը՝ 100÷200 մմ, - Լայնությունը՝ 30÷70 մմ; - Հաստությունը՝ 10÷50 մմ; - Քաշը - 50-150գ; - Մարտկոցի տեսակը - ԱԱԱ (ԱԱ); Գործառույթները՝ առավելագույն և նվազագույն արժեքների գրանցում, օդի խոնավության չափում, ջերմաստիճանի չափում, էկրանի հետին լուսավորություն, ընթացիկ արժեքների պահում։ Измеритель влажности - Измеряемый материал – воздух; - Предел измерения влажности - 40÷100%; - Измеряемая температура - 10⁰С ÷80⁰С; - Габаритные размеры: - Длина: 100÷200мм; - Ширина: 30÷70мм; - Толщина: 10÷50мм; - Вес -50-150г; - Тип элемента питания – ААА (АА); Функции: запись максимального и минимального значений, измерение влажности воздуха, измерение температуры, подсветка экрана, удержание текущего показания․ | հատ штук | 1 | 31000 | 31000 |  |  |
|  | 33191311 | Սպիրտաչափ ջերմաչափով Спиртометр с термометром | Ապակե սպիրտաչափեր՝ ջերմաչափով՝ ջրային սպիրտային լուծույթում էթիլային սպիրտի պարունակությունը ծավալային տոկոսով (% ծավալով) որոշելու համար՝ բաժանման ամենացածր արժեքով՝ 0,1%, չափման միջակայքը՝ 60-100%։ Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ։ Стеклянные спиртомеры с термометром для определения содержание этилового спирта в водно-спиртовом растворе в объемных процентах (% об.) с ценой наименьшего деления 0,1%, диапазон измерения от 60-100 %. Производство - 2025-2026гг. | հատ штук | 3 | 8000 | 24000 |  |  |
|  | 31512330 | Ֆոտոլապտեր Фотофонарь | Ֆոտոլապտերը (ոչ ակտինիկ) նախատեսված է արդյունաբերական նշանակության ռադիոգրաֆիկական ժապավենների ֆոտոքիմիական մշակման ժամանակ ոչ ակտիվ լուսավորություն ապահովելու համար: - Օպտիկական ճառագայթման գույնը՝ կարմիր; -Լուսավորվածությունը ֆոտոլապտերից 150մմ հեռավորության վրա` 5-500լյուքս; - Դիզայնը թույլ է տալիս ֆոտոլապտերը տեղադրել սեղանի վրա կամ կախել պատից; - Հնարավորություն կա կարգավորել պայծառության մակարդակը; - Փոշու և խոնավության դիմացկուն դիզայն; - Ցանցի լարումը/ հաճախությունը՝ ~220Վ ±10%, 50 Հց; - Ֆոտոլապտերում օգտագործվող էլեկտրական լամպի հզորությունը ոչ ավել 25Վտ; -Քաշը - մինչև 3,5 կգ; - Երաշխիքային ժամկետը` առնվազն 12 ամիս; - Անձնագիրը ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով: Фотофонарь (неактиничный) предназначен для обеспечения освещения при фотохимической обработке радиографических пленок промышленного назначения. - Цвет оптического излучения: красный; - Освещенность на расстоянии 150 мм от фонаря: 5-500 люкс; - Конструкция позволяет разместить фонарик на столе или повесить на стену; - Есть возможность регулировать уровень яркости; - Пыле-влагозащищенная конструкция; -напряжение/частота сети ~220В ±10%, 50 Гц; - Мощность лампочки, используемой в фонаре - не более 25 Вт; - Вес - до 3,5 кг; - Гарантийный срок: не менее 12 месяцев; - Паспорт на русском или английском языках. | հատ штук | 3 | 27000 | 81000 |  |  |

Լրացուցիչ պայմաններ.

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, կոմլեկտացիան և փաթեթավորումը պետք է լինի գործարանային, բացառի թափանցիկ, պոլիէթիլենային, սպիտակ թաղանթի օգտագործումը, ինչպես նաև քլորիդ պարունակող թաղանթի օգտագործումը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:

2. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

4. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

5. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման  վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

6. Պայմանագրի կառավարիչ Կ. Համբարձումյան  հեռ. 010-28-00-35, email karine.hambardzumyan@anpp.am.

7․ Սույն պայմանագրի ստորագրմամբ Վաճառողը հաստատում է, որ ծանոթացել է գնման ընթացակարգի հրավերին կից      հրապարակված «Կոռուպցիոն բնույթի փաստերի և կասկածների մասին տեղեկացնելու ընթացայարգի վերաբերյալ» Հուշաթերթին։

8․  Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

Дополнительные условия:

1. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, комплектация и упаковка должны быть заводским, исключая использование прозрачной, полиэтиленовой, белой пленки, а также пленки, содержащей хлориды, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.

2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.

3. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.

4. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.

5. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов.

6. Менеджер по контракту К. Амбарцумян.Тел. 010-28-00-35, email karine.hambardzumyan@anpp.am.

7․ Подписанием настоящего договора Продавец подтверждает, что ознакомлен с Памяткой «О порядке информирования о фактах и подозрениях коррупционного характера», опубликованной в приложении к приглашению к процедуре закупки.

8․Сообщаю, что на этапе заключения договора в системе e-auction, одновременно с предоставлением статуса о присуждении договора, на электронный адрес, указанный в заявке на участие выбранного участника, будет направлен проект договора. Его положения не отличаются от автоматически сгенерированного системой проекта договора, за исключением того, что будут удалены ссылки, не относящиеся к процедуре закупки, а также будет отредактирован номер договора в соответствии с порядком, принятым в ЗАО «ААЭС».Необходимо подписать и загрузить в систему проект договора, полученный с электронного адреса координатора-секретаря. Также необходимо учесть, что в требовании об оплате неустойки в качестве номера договора должен быть указан номер договора, полученный по электронной почте․