ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Չ/հ Н/Л | Ապրանքի - Товара |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) Промежуточный код, (cpv) | Անվանումը Наименование | Տեխնիկական բնութագիր Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ենթակա քանակը Подлежащее количество | Գնման գինը (ՀՀ դրամ) Цена закупки (Драм РА) | Մատակարարման - Поставкаи * |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Срок |
| 1 | 42121660 | АХП 50-160Е- 08СД-У2 տեսակի պոմպի պահեստամասերի լրակազմ Комплект ЗИП для насоса типа АХП 50-160Е- 08СД-У2 | Անվտանգության դասը՝ 2, ըստ НП-001-97 Класс безопасности – 2 по НП-001-97 | Հատ* Штук* | 1 | 11 700 000 | Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 6 (վեց) ամսվա ընթացքում В течение 6 (шесть) месяцев после заключения договора |
|  |  |  | Ներդրակ АХП 50-160Е- 08СД-У2 պոմպի համար - 3 հատ Вкладыш для насоса типа АХП 50-160Е- 08СД-У2 - 3 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Վռան պաշտպանական АХП 50-160Е- 08СД-У2 պոմպի համար - 3 հատ Втулка защитная для насоса типа АХП 50-160Е- 08СД-У2 - 3 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Լիսեռ 12Х18Н9Т, ГОСТ 5949, 1 հատ Вал 12Х18Н9Т, ГОСТ 5949, 1 штук |  |  |  |  |  |
| 2 | 42121660 | ЦН 65/130 տեսակի պոմպի պահեստամասերի լրակազմ Комплект ЗИП для насоса типа ЦН 65/130 | Անվտանգության դասը՝ 2, ըստ НП-001-97 Класс безопасности – 2 по НП-001-97 | Հատ* Штук* | 1 | 3 050 000 |  |  |
|  |  |  | Օղակ ռետինե Ø 75х5, 51-1481, Рад. / ТУ У25.1-21127561-004:2008 - 4 հատ Кольцо резиновое Ø 75х5, 51-1481, Рад. / ТУ У25.1-21127561-004:2008 - 4 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Օղակ ռետինե Ø 82х5, 51-1481, Рад. / ТУ У25.1-21127561-004:2008 - 2 հատ Кольцо резиновое Ø 82х5, 51-1481, Рад. / ТУ У25.1-21127561-004:2008 - 2 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Օղակ ռետինե Ø 115х5, 51-1481, Рад. / ТУ У25.1-21127561-004:2008 - 4 հատ Кольцо резиновое Ø 115х5, 51-1481, Рад. / ТУ У25.1-21127561-004:2008 - 4 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Օղակ ռետինե Ø 150х5, 51-1481, Рад. / ТУ У25.1-21127561-004:2008 - 4 հատ Кольцо резиновое Ø 150х5, 51-1481, Рад. / ТУ У25.1-21127561-004:2008 - 4 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Օղակ ռետինե Ø 230х5, 51-1481, Рад. / ТУ У25.1-21127561-004:2008- 2 հատ Кольцо резиновое Ø 230х5, 51-1481, Рад. / ТУ У25.1-21127561-004:2008- 2 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Օղակ ռետինե Ø 355х5, 51-1481, Рад. / ТУ У25.1-21127561-004:2008 - 24 հատ Кольцо резиновое Ø 355х5, 51-1481, Рад./ ТУ У25.1-21127561-004:2008 - 24 штук |  |  |  |  |  |
| 3 | 42121660 | Բարձակ Кронштейн | Անվտանգության դասը՝ 2, ըստ НП-001-97 Класс безопасности – 2 по НП-001-97 | Հատ Штук | 5 | 21 900 000 |  |  |
|  |  |  | НД 2500/10 տեսակի պոմպի համար Для насоса типа НД 2500/10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 42121660 | ПЭА 850-65 տեսակի պոմպի պահեստամասերի լրակազմ Комплект ЗИП для насоса типа ПЭА 850-65 | Անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97 Класс безопасности – 4 по НП-001-97 | Հատ* Штук* | 1 | 12 900 000 |  |  |
|  |  |  | Վռան Н.17.50.104.03 - 5 հատ Втулка Н.17.50.104.03 - 5 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Օղակ ռետինե Ø595 х 5 51-1481 Рад./ ТУ У22․1-00152135-015։2019 - 30 հատ Кольцо резиновое Ø595 х 5 51-1481 Рад./ ТУ У22․1-00152135-015։2019 - 30 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ցանց ներծծող մետաղական, գծագիր №806.03.023.00, դիրք 5 - 5 հատ Сетка всаса металлическая, чертеж №806.03.023.00, поз. 5 - 5 штук |  |  |  |  |  |
| 5 | 42121660 | Բարձ հիդրոկրունկի Подушка гидропяты | Անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97 Класс безопасности – 4 по НП-001-97 | Հատ Штук | 4 | 4 320 000 |  |  |
|  |  |  | Н17.151.102.09, ПЭА 65-50 (СПЭ65-56-2) տեսակի պոմպի համար Н17.151.102.09, для насоса типа ПЭА 65-50 (СПЭ65-56-2) |  |  |  |  |  |
| 6 | 42121660 | 300 Д-90 Б տեսակի պոմպի պահեստամասերի լրակազմ Комплект ЗИП для насоса типа 300 Д-90 Б | Անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97 Класс безопасности – 4 по НП-001-97 | Հատ* Штук* | 1 | 9 660 000 |  |  |
|  |  |  | Օղակ լաբիրինթային 256-01-00-04- 20 հատ Кольцо лабиринтное 256-01-00-04- 20 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Սևեռիչ տափօղակ ВЗН 43-60/22- 10 հատ Шайба стопорная ВЗН 43-60/22- 10 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Վռան պաշտպանական 256-01-00-08 – 10 հատ Втулка защитная 256-01-00-08 – 10 штук |  |  |  |  |  |
| 7 | 42121660 | АХ 65-40-200-1с տեսակի պոմպի պահեստամասերի լրակազմ Комплект ЗИП для насоса типа АХ 65-40-200-1с | Անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97 Класс безопасности – 4 по НП-001-97 | Հատ* Штук* | 1 | 5 830 000 |  |  |
|  |  |  | Վռան պաշտպանական պողպատյա, 12Х18Н9Т ГОСТ 5949 – 2 հատ Втулка защитная стальная, 12Х18Н9Т ГОСТ 5949 – 2 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Բանող անիվ 12Х18Н9Т ГОСТ 977 – 1 հատ Рабочее колесо 12Х18Н9Т ГОСТ 977 – 1 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Լիսեռ Н13.217.000.00.ПС, 12Х18Н9Т ГОСТ 5949 - 1 հատ Вал Н13.217.000.00.ПС, 12Х18Н9Т ГОСТ 5949 - 1 штук |  |  |  |  |  |
| 8 | 42121660 | Тр-1/320 տեսակի պոմպի պահեստամասերի լրակազմ Комплект ЗИП для насоса типа Тр-1/320 | Անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97 Класс безопасности – 4 по НП-001-97 | Հատ* Штук* | 1 | 640 000 |  |  |
|  |  |  | Օղակ ռետինե 032-040-46 ГОСТ 9833-73, 3465 ռետինե խարնուրդից - 24 հատ Кольцо резиновое 032-040-46 ГОСТ 9833-73, из резиновой смеси 3465 – 24 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Օղակ ռետինե 047х055х46 ГОСТ 9833-73, 3465 ռետինե խարնուրդից– 20 հատ Кольцо резиновое 047х055х46 ГОСТ 9833-73, из резиновой смеси 3465 – 20 штук |  |  |  |  |  |
| 9 | 42121660 | HД1.0Э 40/25К 13 МВ տեսակի պոմպի պահեստամասերի լրակազմ Комплект ЗИП для насоса типа HД1.0Э 40/25К 13 МВ | Անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97 Класс безопасности – 4 по НП-001-97 | Հատ* Штук* | 1 | 7 000 000 |  |  |
|  |  |  | Բռունցք МРК1-013 – 10 հատ Кулачок МРК1-013 – 10 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Վռան МРК1-103 – 5 հատ Втулка МРК1-103 – 5 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Մատ МРК1-102 – 5 հատ Палец МРК1-102 – 5 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Սողան МРК1-101 – 5 հատ Ползун МРК1-101 – 5 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Խցօղակ Н.404145.005-06 – 30 հատ Манжета Н.404145.005-06 – 30 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Խցօղակ Н.404145.006-06 – 30 հատ Манжета Н.404145.006-06 – 30 штук |  |  |  |  |  |
| 10 | 42121660 | Առանցքակալի ռետինե սեգմենտ Резиновый вкладыш подшипника | Անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97 Класс безопасности – 4 по НП-001-97 | Հատ Штук | 24 | 12 960 000 |  |  |
|  |  |  | 1200B-6,3/40 տեսակի պոմպի համար 4021 գծագիր В-30208 СБ для насоса типа 1200B-6,3/40 4021 чертеж В-30208 СБ |  |  |  |  |  |
| 11 | 42121660 | Վռան Втулка | Անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97 Класс безопасности – 4 по НП-001-97 | Հատ Штук | 4 | 1 460 000 |  |  |
|  |  |  | КСВ 125-140 տեսակի պոմպի համար H18.93.113.02 для насоса типа КСВ 125-140 H18.93.113.02 |  |  |  |  |  |
| 12 | 42121660 | КСВ 200-220 տեսակի պոմպի պահեստամասերի լրակազմ Комплект ЗИП для насоса типа КСВ 200-220 | Անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97 Класс безопасности – 4 по НП-001-97 | Հատ* Штук* | 1 | 2 500 000 |  |  |
|  |  |  | Վռան պաշտպանական H18.36.30.06 – 4 հատ Втулка защитная H18.36.30.06 – 4 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Օղակ ռետինե 540х5, ТУ 105.13.25-79 – 10 հատ Кольцо резиновое 540х5, ТУ 105.13.25-79 – 10 штук |  |  |  |  |  |

30

* Բոլոր չափաբաժինների համար «հատ» չափման միավորը ընտրվել է ըստ ԳՄԱ (CPV) դասակարգման: «Հատ» չափման միավորը իր մեջ ներառում է տեխնիկական բնութագրում նշված բոլոր ապրանքների քանակները միասին:

* Единица измерения «Штук» для всех лотов была выбрана согласно CPV кодов. Единица измерения «Штук» включает в себя количество всех товаров, указанных в технической характеристике.

Լրացուցիչ պայմաններ՝

- Բոլոր չափաբաժինների ապրանքները պետք է լինեն նոր, ռետինե-տեխնիկական նյութերից պատրաստված ապրանքների արտադրման տարեթիվը պետք է լինի մինչև մատակարարումը 6 ամսից ոչ ավել, պետք է ունենան որակի հավաստագիր/պատրաստման վկայական կամ անձնագիր՝ փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:

- Անվտանգության 2-րդ և 3-րդ դասի՝  (ըստ НП-001-97-ի ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18 և ГОСТ Р 50.06.01-2017 փաստաթղթերի, իրենց անվտանգության դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան՝  մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, իրենց անվտանգության դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:

Անվտանգության 4-րդ դասի (ըստ НП-001-97-ի) ապրանքները պետք է ընդունվեն ըստ որակի պլանի, որը պետք է համապատասխանի НП-071-18 և ГОСТ Р 50.06.01-2017 փաստաթղթերին, առանց  լիազորված կազմակերպության ներգրավմամբ, կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, իրենց անվտանգության դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:

- Պոմպի պահեստամասերի տեխնիկական բնութագրում նշված են արտադրող կազմակերպության կողմից տրված տեխնիկական նկարագրությունները, ուստի համարժեք տարբերակները կարող են բերել անհամապատասխանությունների, ինչն էլ իր հերթին կարող է բերել լուրջ հետևանքների: Հետևաբար պահեստամասերի համարժեքությունը ՀԱԷԿ-ում շահագործվող  պոմպի համար անընդունելի է:

- Պահեստամասերը պետք է համապատասխանեն N 1 հավելվածում ներկայացվող արտադրող ընկերությունների նշված թվականների գծագրերին, այդ թվում՝ չափսերին և նյութերին:

Дополнительные условия!

- Для всех лотов товары должны быть новыми, даты выпуска изготовленных товаров из резино-технических материалов должны быть не ранее чем 6 месяцев до поставки. Товары должны иметь сертификат качества/свидетельство об изготовлении или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языке.

- Класс  безопасности-2 и 3, по НП-001-97. Должны приниматься согласно плана качества по  РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 (Положение  об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций), без привлечения уполномоченной организации.), или по действующим правилам приемки,  страны производителя, в соответствии с  классом безопасности по НП-001-97. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика.

Класс  безопасности-4, по НП-001-97 должны приниматься согласно плана качества по НП-071-18 и ГОСТ Р 50.06.01-2017,  без привлечения уполномоченной организации.), или по действующим правилам приемки,  страны производителя, в соответствии с  классом безопасности по НП-001-97. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика.

- В технической спецификации запчастей для насоса указаны технические описания, выданные компанией-производителем, поэтому аналогы могут привести к несоответствиям, что, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям: следовательно, аналогы запчастей для насоса, эксплуатируемых на ААЭС, неприемлема.

- Запасные части должны соответствовать согласно чертежам указанных годов прилагаемых компаний-производителей, в том числе габаритам и материалам, согласно прилажению N 1.

Անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝

- Վաճառողը պայմանագրի կնքման փուլում՝ իր կողմից հաստատված պայմանգրի նախագծին կից պետք է ներկայացնի նաև յուրաքանչյուր ապրանքի համար միավորի արժեքը առանձին-առանձին:

- Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:

- Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:

- Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

- Վաճառողը  պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:

Необходимая информация!

- На этапе заключения договора Продавец вместе с утвержденным им проектом договора должен также представить стоимость единицы каждого товара в отдельности.

- Срок предоставления Продавцу подписанного протокола приема-сдачи – 10 рабочих дней.

- Допустимый срок нарушения-10 календарных дней.

- Продавец обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующего на ААЭС.

- Продавец должен уведомить менеджеру по контракту не менее чем за один рабочий день до доставки товара, доставка может быть осуществлена ​​в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30.

Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.

Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Գարիկ Մարկոսյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և garik.markosyan@anpp.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով:

В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Гарик Маркосян по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты: garik.markosyan@anpp.am.

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

ПРИЛОЖЕНИЯ 1

| հ/հ | Պոմպի տեսակը Тип Насоса | Արտադրման տարեթիվը Год выпуска | Արտադրող գործարանի անվանումը Название завода-производителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АХП 50-160Е-08СД-У2 | 2005 | ЗАО «Катайский Насосный Завод» |
|  | ЦН 65/130 | 1976 | ПАО «Сумское НПО» |
|  | НД 2500-10 | 1977 | ООО «Ринар» |
|  | ПЭА 850-65 | 1976 | ПАО «Сумское НПО» |
|  | ПЭА 65-50 (СПЭ65-56-2) | 1979 | ПАО «Сумское НПО» |
|  | 300 Д-90 Б |  | VIPOM |
|  | АХ 65-40-200-1с | 1998 | ЗАО «Катайский Насосный Завод» |
|  | Тр-1/320 |  | ООО «Лебедянский машиностроительный завод» |
|  | HД1.0Э 40/25К 13 МВ |  | RINAR |
|  | 1200B-6,3/40 | 1977 | АО «Уралгидромаш» |
|  | КСВ 125-140 | 1973 | ПАО «Сумское НПО» |
|  | КСВ 200-220 | 1973 | ПАО «Сумское НПО» |

| ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ (ԲԵՆԵՖԻՑԻԱՐԻ) ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ И БАНКЕ ЗАО «ААЭК» (БЕНЕФИЦИАРА) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բանկի անվանում Наименование банка | Հաշվեհամար Номер счёта | Արտարժույթ Иностранная валюта |
| «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ «Конверс Банк» ЗАО «Convers Bank. CJSC | 1930000199200100 | ՀՀ դրամ / Драм РА (AMD) |
|  | 1930000199200258 | ՌԴ ռուբլի / Российский рубл (RUR) |
|  | 1930000199200301 | ԱՄՆ դոլար / Долларов США (USD) |
|  | 1930000199200104 | Եվրո / Евро (EUR) |

ПАМЯТКА

о процедуре сообщения о фактах и ​​подозрениях

коррупционного характера

Уважаемые сотрудники ЗАО «ААЭК» и подрядных организаций!

Противодействие проявлениям коррупции является одним из важных элементов обеспечения экономической, производственной, ядерной, физической и радиационной безопасности ААЭС. Коррупция угрожает безопасности и репутации станции.

В соответствии с постановлением Правительства РА № 48-Л от 14.01.2021 г., в целях обеспечения эффективного управления деятельностью ААЭС, на станции внедрена система антикоррупционного управления, соответствующая требованиям международного стандарта ИСО 37001:2016.

13 мая 2025 года был утвержден «Кодекс этики и служебного поведения сотрудников ЗАО «ААЭК», в соответствии с которым была принята «Декларация руководства ЗАО «ААЭК» в области противодействия коррупции», согласно которой все сотрудники ААЭС, независимо от занимаемой должности, статуса и стажа работы на станции, обязаны строго соблюдать принципы и требования антикоррупционной политики, направленной на противодействие коррупции и снижение коррупционных рисков.

Порядок сообщения о фактах и ​​подозрениях  коррупционного характера.

1․ О чем следует сообщать

- о требовании, предложении, даче, получении взятки, вымогательстве или посредничестве в связи с взяткой для совершения официального действия.

- об использовании (злоупотреблении) служебным положением в личных целях.

- о конфликте интересов (личной заинтересованности, родственных связях, взаимосвязанностях)

- об оказании незаконного влияния на процесс закупок и на тендеры

- о нарушениях, совершенных в процессе приемки выполненных работ, оказанных услуг и приобретенных товаров (например, подписание актов приемки в случае нетоварных сделок или неполных поставок, приемка товаров, услуг или работ, не соответствующих предмету покупки и т. д.).

- о фальсификации документов, отчетов и результатов проверок

- о нарушениях, допущенных в сфере кадровой политики (например, проведение официальных конкурсов, прием на работу некомпетентных и неквалифицированных лиц, назначение на высокие должности и аттестация и т. д.).

- о покровительстве, осуществляемом с использованием служебного положения (например, предоставление преференций друзьям, родственникам или политическим союзникам в различных областях).

- об иных действиях или бездействии коррупционного характера.

2․   Кто может сообщать

- любой сотрудник ЗАО «ААЭК», независимо от занимаемой должности

- временные сотрудники

- сотрудники подрядных организаций

3․ Каким образом предоставлять информацию

- передать руководству ЗАО «ААЭК» в соответствии с установленной процедурой

- в письменной форме (в том числе анонимно, с помощью письма, отправленного по электронной почте) или устно сообщив сотрудникам Группы экономической безопасности (ГЭБ) ЗАО «ААЭК».

4․ Что должна содержать предоставляемая информация

- суть события /что произошло/

- дата и место происшествия

- данные участвующих лиц

- возможные доказательства /документы, переписка, информация о свидетелях/

Информация будет рассмотрена даже при наличии неполных данных, если она предоставлена ​​добросовестным образом.

5․ Гарантии для тех, кто сообщает информацию о фактах и ​​подозрениях коррупционного характера.

- конфиденциальность источника информации

- защита лица, предоставляющего информацию

- запрет на преследование, давление и дискриминацию за добросовестное  предоставление информации (преследование лица, предоставившего информацию, является нарушением законодательства Республики Армения и требований международного стандарта ISO 37001:2016).

- обсуждение любой информации в соответствии с установленной процедурой.

6․ Ответственнсть

- умышленное предоставление ложной информации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Республики Армения.

- уклонение от сообщения ставшей известной информации о правонарушениях, связанных с коррупцией, преднамеренное сокрытие информации или осведомленность о ней и бездействие могут рассматриваться как нарушение служебных обязанностей.

Ознакомление с памяткой является обязательным для сотрудников              ЗАО «ААЭК» и работников всех подрядных организаций, находящихся в деловых отношениях с ААЭС.

При необходимости группа экономической безопасности ЗАО «ААЭК» предоставит консультации по противодействию коррупционным явлениям.

Контактные данные:

Служебный телефон группы экономической безопасности /ГЭБ/          30-40, 53-96

Личный телефон руководителя ГЭБ Давида Ашотовича Товмасяна +374-93-21-25-67

адрес электронной почты /рабочий/ davit.tovmasyan@anpp.am

адрес электронной почты /личный/ david.ashot777@gmail.com

MEMO

## on the Procedure for Reporting Facts and Suspicions of a

## Corrupt Nature

Dear employees of HAEK CJSC and contracting organizations,

Countering manifestations of corruption is one of the key elements in ensuring the economic, operational, nuclear, physical, and radiation safety of the ANPP. Corruption threatens the safety and reputation of the plant.

In accordance with the RA Government Decree No. 48-L dated January 14, 2021, and with the aim of ensuring the effective management of ANPP operations, an Anti-Bribery Management System has been implemented at the plant in compliance with the requirements of the international ISO 37001:2016 standard.

On May 13, 2025, the "Code of Ethics and Professional Conduct for Employees of HAEK CJSC was approved. This code adopted the "Declaration of the HAEK CJSC Management in the Field of Anti-Corruption," according to which all ANPP employees—regardless of their position, status, or length of employment at the plant—must strictly adhere to the principles and requirements of the anti-corruption policy aimed at countering corruption and reducing corruption risks.

Procedure for Reporting Facts and Suspicions of a Corrupt Nature

1․ What to report

- reporting on demanding, offering, giving, receiving, extorting a bribe, or mediating for a bribe in order to perform an official action

- reporting on the use /abuse/ of official position for the purpose of pursuing personal interests

- reporting on conflicts of interest (personal interest, family ties, interconnectedness)

- reporting on exerting illegal influence on procurement and tender processes

- reporting on violations occurring during the acceptance process of completed works, services rendered, and goods purchased (e.g., signing acceptance certificates for "paper-only" transactions or incomplete deliveries, accepting goods, services, or works that do not comply with the procurement specifications, etc.)

- reporting on the falsification of documents, reports, and audit/inspection results

- reporting on violations in the field of human resources policy (e.g., conducting formal/fictitious competitions, hiring, promoting to high-level positions, or certifying individuals who are unqualified or lack the necessary skills, etc.)

- reporting on favoritism/patronage exercised through the use of official position (e.g., giving preference in various fields to friends, relatives, or political allies)

- reporting on other actions or inactions of a corrupt nature

2․ Who can report

- any employee of HAEK CJSC, regardless of their position

- employees of contracting organizations

3․ How to Report Information

- submit to the management of HAEK CJSC in accordance with the established procedure

- submit in written (including anonymous letters sent to the email address) or oral form to the employees of the Economic Security Group (ESG) of HAEK CJSC

4․ What should the submitted information contain?

- nature of the incident /what has occurred

- date and location of the incident

- details of the persons involved

- available evidence /documents, correspondence, information about witnesses

The information will be reviewed even in the event of incomplete data, provided that it has been submitted in good faith.

5․ Guarantees for whistleblowers reporting corruption facts and suspicions

- confidentiality of the information source

- protection of the person reporting the information

- prohibition of retaliation, pressure, and discrimination for reporting information in good faith (retaliation against a person who reported information constitutes a violation of the legislation of the Republic of Armenia and the requirements of the ISO 37001:2016 international standard)

- review of any information in accordance with the established procedure

6․  Responsibility

- submitting intentionally false information entails liability in accordance with the legislation of the Republic of Armenia

- failure to report known information regarding corruption-related offenses, intentional concealment of information, or being informed and remaining inactive may be considered a breach of official duties

The Memo is subject to mandatory familiarization by the personnel of HAEK CJSC and all employees of contracting organizations involved in business relations with the ANPP

If necessary, the Economic Security Group of HAEK CJSC will provide consultation on countering corruption phenomena.

Contact Details:

Official phone number of the Economic Security Group: 30-40, 53-96

Personal phone number of the ESG Head, Davit Ashoti Tovmasyan: +374-93-21-25-67

Work email address: davit.tovmasyan@anpp.am

Personal email address: david.ashot777@gmail.com