Ցանկ

| նախատեսված չա-փաբաժնի հա-մարը հրավերով | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափի միավորը | միավոր գինը /ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման հասցեն | մատակարարման քանակը | մատակարարման ժամկետները |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141179 | ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ |  | ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ ASAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 200թեստ(հատ): 1թեստի համար աշխատանքային ռեակտիվի ծավալը 1մլ է : ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 600 | Պ․Սևակի 49 | 600 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 2 | 33141179 | Ազատ թիրօքսինի որոշման համար նախատեսված թեստ |  | Ազատ թիրօքսինի որոշման համար նախատեսված թեստ FT4: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 30թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 100թեստ(հատ): Ազատ թիրօքսինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 288 | Պ․Սևակի 49 | 288 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 3 | 33141179 | ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ |  | ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ ALAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ (հատ) և ոչ ավել քան 200թեստ(հատ) : 1թեստի համար աշխատանքային ռեակտիվի ծավալը 1մլ է: ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 800 | Պ․Սևակի 49 | 800 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 4 | 33211110 | Մեզի թեստ ստրիպ |  | Ախտորոշող թեստ -ձողիկներ՝ 10 պարամետրի որոշելու համար: Մեթոդը քրոմատոգրաֆիկ։ Ֆորմատը ոչ պակաս քան 100 թեստ (հատ) Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 1000 | Պ․Սևակի 49 | 1000 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 5 | 33211120 | Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված թեստ |  | Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված թեստ GLUCOSE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 200թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 500թեստ(հատ) է : Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 1500 | Պ․Սևակի 49 | 1500 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 6 | 33211130 | Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված թեստ |  | Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված թեստ CHOL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 200թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 300թեստ(հատ): 1թեստի համար աշխատանքային ռեակտիվի ծավալը 1մլ է : Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 3000 | Պ․Սևակի 49 | 3000 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 7 | 33211130 | HDL Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված թեստ |  | HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված թեստ HDL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 50թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 200թեստ(հատ): Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 400 | Պ․Սևակի 49 | 400 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 8 | 33211150 | Միզանյութի որոշման համար նախատեսված թեստ |  | Միզանյութի որոշման համար նախատեսված թեստ UREA` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը կոլորիմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 200թեստ(հատ) : Միզանյութի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 600 | Պ․Սևակի 49 | 600 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 9 | 33211160 | Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված թեստ |  | Կրեատինի որոշման համար նախատեսված թեստ CREATININE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 300թեստ(հատ) է: Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 600 | Պ․Սևակի 49 | 600 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 10 | 33211180 | Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված թեստ |  | Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված թեստ TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 300թեստ(հատ) : Տրիգլիցերիդր հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 400 | Պ․Սևակի 49 | 400 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 11 | 33211190 | Հակամարմին A-ի որոշման համար նախատեսված թեստ/ցոլիկլոն/ 10մլ |  | Հակամարմին A-ի որոշման համար նախատեսված թեստ anti A` նախատեսված բաց համակարգի համար; Հետազոտվող նմուշը արյան շիճուկ: Ագլյուտինացիոն մեթոդ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 30թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 200թեստ(հատ) : Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 200 | Պ․Սևակի 49 | 200 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 12 | 33211200 | Հակամարմին B-ի որոշման համար նախատեսված թեստ/ցոլիկլոն/ 10մլ |  | Հակամարմին B-ի որոշման համար նախատեսված թեստ anti B: Հետազոտվող նմուշը՝ արյան շիճուկ: Մեթոդը՝ ագլյուտինացիոն: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 30թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 200թեստ(հատ) : Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 200 | Պ․Սևակի 49 | 200 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 13 | 33211220 | Հակամարմին D-ի (ռեզուս գործոն) որոշման համար նախատեսված թեստ/ցոլիկլոն/ 10մլ |  | Հակամարմին D-ի (ռեզուս գործոն) որոշման համար նախատեսված թեստ antiD: Հետազոտվող նմուշը՝ արյան շիճուկ: Մեթոդը՝ ագլյուտինացիոն: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 30թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 200թեստ(հատ) : Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 200 | Պ․Սևակի 49 | 200 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 14 | 33211230 | ՄՌՊ որոշման համար նախատեսված թեստ |  | ՄՌՊ որոշման համար նախատեսված թեստ RPR՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 30թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 100թեստ(հատ): ՄՌՊ որոշման համար նախատեսված հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 300 | Պ․Սևակի 49 | 300 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 15 | 33691160 | Կղանքում թաքնված արյան որոշման թեստ-հավաքածու |  | Կղանքում թաքնված արյան թեստը իմմունոքիմիական թեստ է, որը նախատեսված է կղանքում թաքնված արյան որակական հայտնաբերման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 100 | Պ․Սևակի 49 | 100 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 16 | 33211250 | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված թեստ |  | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված թեստ) CRP` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 30թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 150թեստ(հատ): C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 1000 | Պ․Սևակի 49 | 1000 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 17 | 33211300 | Կալցիումի որոշման համար նախատեսված թեստ |  | Կալցիումի որոշման համար նախատեսված թեստ՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 250թեստ(հատ) : 1թեստի համար աշխատանքային ռեակտիվի ծավալը 1մլ է : Կալցիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 600 | Պ․Սևակի 49 | 600 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 18 | 33211310 | Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված թեստ |  | Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված թեստ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը ֆիբրինգոյացման ժամանակի որոշման եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 200թեստ(հատ): Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 1600 | Պ․Սևակի 49 | 1600 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 19 | 33121280 | Թեստ երիզներ |  | Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզներ, համատեղելի առնվազն Accu-Chek կամ Control Plus շաքարաչափերի հետ։ Այլ մոդելի շաքարաչափ սարքերի առաջարկների դեպքում ավտոմատ վերլուծիչով և նոր ներկայացված շաքարաչափով կատարված հետազոտության արդյունքների միջև շեղման չափը չպետք է գերազանցի 12%-ը և ունենա առնվազն` ISO13485, ISO15197 ստանդարտներին համապատասխանության վկայականներ։ Տուփում առկա թեստ երիզների քանակը՝ առնվազն 25 հատ։ Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզների պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս, քան 9 ամիս։ Մատակարարման պահին տուփի վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս, քան 50տոկոսի առկայություն։ | հատ |  |  | 1000 | Պ․Սևակի 49 | 1000 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 20 | 33141179 | Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման համար նախատեսված թեստ |  | Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման համար նախատեսված թեստ TSH` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 30թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 100թեստ(հատ): TSH -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 258 | Պ․Սևակի 49 | 258 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 21 | 33141179 | Թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ հակամարմինների որոշման համար նախատեսված թեստ |  | Թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ հակամարմինների որոշման համար նախատեսված թեստ ՝ AntiTPO: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 30թեստ (հատ) և ոչ ավել քան 100թեստ(հատ): AntiTPO հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 96 | Պ․Սևակի 49 | 96 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 22 | 24311530 | Ջրածնի պերօքսիդ 3% 100մլ |  | Ջրածնի պերօքսիդ 3% 100մլ, թափանցիկ հեղուկ ախտահանման համար: | լիտր |  |  | 4 | Պ․Սևակի 49 | 4 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 23 | 24451141 | Ախտահանիչ նյութ գործիքների , աշխատանքային մակերեսների համար |  | Ախտահանիչ նյութ`Էնզիմեքս L9 կամ համարժեք, գործիքների , աշխատանքային մակերեսների համար: | լիտր |  |  | 5 | Պ․Սևակի 49 | 5 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 24 | 38412211 | Ինդիկատոր180/60 |  |  | հատ |  |  | 2000 | Պ․Սևակի 49 | 2000 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 25 | 33191310 | Էպենդորֆի փորձանոթ |  | Էպենդորֆի փորձանոթ կամ միկրոփորձանոթները լաբորատոր գործունեության մեջ փոքր ծավալի նմուշների հետ աշխատելու համար անփոխարինելի պլաստիկե սրվակներ են: Օգտագործվում են ցենտրիֆուգման, նմուշների պահպանման և ՊՇՌ անալիզների համար: Ծավալը. չափսերն են` 0.5մլ կամ 1.5մլ: | հատ |  |  | 300 | Պ․Սևակի 49 | 300 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 26 | 33141115 | Բամբակ ոչ ստերիլ |  | Բամբակ ոչ ստերիլ, սպիտակ, նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Մեկ տուփում պարունակվող բամբակի ծավալը ոչ պակաս, քան 50գր։ Պահպանման պայմանների ապահովում: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Հատ |  |  | 200 | Պ․Սևակի 49 | 200 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 27 | 33141115 | Բամբակ ստերիլ |  | Բամբակ ստերիլ, սպիտակ, նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Մեկ տուփում պարունակվող բամբակի ծավալը ոչ պակաս, քան 50գր։ Պահպանման պայմանների ապահովում: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Հատ |  |  | 50 | Պ․Սևակի 49 | 50 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 28 | 33141110 | Բինտ գիպս |  | Արագ կարծրացող վիրակապ, օգտագործվում է հենաշարժական ապարատի վնասվածքների և հիվանդություննե րի ժամանակ՝ անշարժացման ու բուժման նպատակով։ 3մ 20 սմ | Հատ |  |  | 10 | Պ․Սևակի 49 | 10 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 29 | 33141110 | Բինտ ստերիլ |  | Բինտ ստերիլ: Ստերիլ փաթեթավորում: Չափսերը 7մх14սմ: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ РИСО 13485 կամ համարժեք: | Հատ |  |  | 150 | Պ․Սևակի 49 | 150 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 30 | 33141110 | Բինտ ոչ ստերիլ |  | Բինտ ոչ ստերիլ: Չափսերը 7մх14սմ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Հատ |  |  | 150 | Պ․Սևակի 49 | 150 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 31 | 31651200 | ԷԿԳ Ջերմային թուղթ |  | ԷԿԳ Ջերմային թուղթ: Չափսերը 80մմ х 30մ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Հատ |  |  | 50 | Պ․Սևակի 49 | 50 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 32 | 33141159 | Ձեռնոցներ զննման՝ ոչ ստերիլ առանց տալկով |  | Ձեռնոցներ զննման՝ ոչ ստերիլ, առանց տալկով: Նիտրիլ, Չափսը S : Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | զույգ |  |  | 1000 | Պ․Սևակի 49 | 1000 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 33 | 33141159 | Ձեռնոցներ զննման՝ ոչ ստերիլ առանց տալկով |  | Ձեռնոցներ զննման՝ ոչ ստերիլ, առանց տալկով: Նիտրիլ, Չափսը M : Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | զույգ |  |  | 2000 | Պ․Սևակի 49 | 2000 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 34 | 33141156 | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով |  | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով, չափսը 7,5: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Հատ |  |  | 200 | Պ․Սևակի 49 | 200 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 35 | 33141114 | Մառլյա |  | Թանզիֆ բամբակյա 5մ, ոչ ստերիլ «Բժշկական թանզիֆը պետք է արտադրված լինի սպիտակեցված բամբակյա թելից, մակերեսային խտությունը՝ հաշվի առնելով նաև թույլատրելի 5%շեղումը, պետք է լինի առնվազն 28գ/ք.մ.: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | մ |  |  | 60 | Պ․Սևակի 49 | 60 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 36 | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 2մլ |  | Ներարկիչ 2մլ, - եռակոմպոնենտ, ասեղ - 22G։ Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկնյութից: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Հատ |  |  | 500 | Պ․Սևակի 49 | 500 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 37 | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 3մլ |  | Ներարկիչ 3մլ, եռակոմպոնենտ,ասեղ - 22G, : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկնյութից: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Հատ |  |  | 2000 | Պ․Սևակի 49 | 2000 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 38 | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 5մլ |  | Ներարկիչ 5մլ, եռակոմպոնենտ, ասեղ-22G, : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկնյութից: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Հատ |  |  | 2000 | Պ․Սևակի 49 | 2000 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 39 | 33141143 | Սկարիֆիկատոր |  | Սկարիֆիկատոր` մատի ծակիչ՝արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստմասե, ստերիլ: Ունի բարակ ասեղ, որը պատված է պլաստմասե շապիկով (կափարիչով), պլասմասե բռնիչով։ Որակի սերտիֆիկատների 40առկայություն | Հատ |  |  | 3000 | Պ․Սևակի 49 | 3000 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 40 | 33161220 | Շպատել |  | Շպատել փայտե` ոչ ստերիլ: Երկարությունը ոչ պակաս, քան 140մմ և ոչ ավել, քան 160մմ, լայնությունը ոչ պակաս, քան 16մմ և ոչ ավել, քան 20մմ: | Հատ |  |  | 2000 | Պ․Սևակի 49 | 2000 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 41 | 33141111 | Կպչուն ժապավեն |  | Սպեղանի կպչուն 5սմ x 5 մ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայություն: | Հատ |  |  | 30 | Պ․Սևակի 49 | 30 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 42 | 33141112 | Կպչուն ժապավեն / սանտավիկ կամ համարժեք/ |  | Առաջին օգնության սպեղանի: Ունի կլանող բարձիկ և ամուր կպչուն հատված: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | Հատ |  |  | 200 | Պ․Սևակի 49 | 200 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 43 | 33141160 | Սոնոգրաֆիայի գել 250մլ |  | Սոնոգրաֆիայի գել (ուլտրաձայնային գել): Մեկ տարայում պարունակվող գելի ծավալը ոչ պակաս, քան 250մլ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 50 | Պ․Սևակի 49 | 50 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 44 | 33791300 | Առարկայական ապակի |  | Առարկայական ապակի: Չափսերը 76մմх26մմ, հաստ-ը 10մմ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Հատ |  |  | 2000 | Պ․Սևակի 49 | 2000 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |
| 45 | 33141129 | Դիմակ միանվագ ռեզինե կապիչներով |  | Դիմակ մեկանգամյա օգտագործման համար, 9,5 x 17,5սմ, ռեզինե կապիչներով, եռաշերտ, վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Հատ |  |  | 300 | Պ․Սևակի 49 | 300 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում։ Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։ |