ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ –ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱԿԱՑՈՒՅՑ    26-39

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33181300 | Комплект для полного эндопротезирования |  | կցվում է տեխբնութագիր 1 | հատ |  |  | 27 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 2 | 33181300 | Комплект для полного эндопротезирования |  | կցվում է տեխբնութագիր 2 | հատ |  |  | 27 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 3 | 33181300 | Полный комплект замены тазобедренного сустава |  | կցվում է տեխբնութագիր 3 | հատ |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 4 | 33181300 | Костный якорь |  | Ոսկրային խարիսխ 5մմ հաստություն 4 թելերի հավաքածու,մատերիալը տիտանե | հատ |  |  | 70 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- • ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

- Ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված:Պիտանելիության ժամկետը`ապրանքը հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն:

- Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:    Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :