## Sheet1
ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13-դեղերի և ԲՆԱ-ի ձեռքբերում | [9 empty] | ՀՀ դրամ
Հ/Հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում | Наименование | Տեխնիկական բնութագիր* | Техническая характеристика | Չ/Մ | Е/ч | Քանակ | ԳԻՆ | Ընդամենը
1 | 33611390/5 | պիրիդօքսին (պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ) | Пиридоксин (пиридоксина гидрохлорид) | պիրիդօքսին (պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ )pyridoxine 50մգ/մլ, 1մլ սրվակ ապակե ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Пиридоксин (пиридоксина гидрохлорид) пиридоксин 50 мг/мл, стеклянный флакон 1 мл. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного средства на момент поставки следующий: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований Постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии. Условия хранения: в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте. Лекарственное средство включено в Государственный реестр лекарственных средств, зарегистрированных в Республике Армения. | հատ | шт. | 4000 | 32 | 128000
2 | 33671130/6 | դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ) | Дифенгидрамин (дифенгидрамина гидрохлорид) | դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ)լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման10մգ/մլ 1մլ ամպուլներ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը։ | Раствор дифенгидрамина (гидрохлорида дифенгидрамина) для внутримышечного и внутривенного введения 10 мг/мл, ампулы 1 мл. Новый, неиспользованный, в оригинальной упаковке. Срок годности лекарственного средства на момент поставки следующий: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более – не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для препаратов со сроком годности до 2,5 лет – не менее 12 месяцев остаточного срока годности. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований Постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии. Условия хранения: в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Лекарственный препарат включен в Государственный реестр лекарственных средств, зарегистрированных в Республике Армения. | հատ | шт. | 100 | 31.7 | 3170
3 | 33691236/5 | Սուպրաստին | Супрастин | քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ ամպուլներ 1մլ ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում; Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Хлорпирамин (гидрохлорид хлорпирамина) раствор для инъекций 20 мг/мл, ампулы 1 мл. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного средства на момент поставки следующий: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте; При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований Постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии. Лекарственный препарат включен в Государственный реестр лекарственных средств, зарегистрированных в Республике Армения. | հատ | шт. | 50 | 85 | 4250
4 | 33691145/2 | Մագնեզիումի սուլֆատ 250 մգ/մլ 5մլ | Магния сульфат 250 мг/мл, ампулы по 5 мл. | Մագնեզիումի սուլֆատ լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման250մգ/մլ ամպուլներ 5մլ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: : Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը:Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Магния сульфат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл, ампулы по 5 мл. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. При каждой поставке партии обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки. Препарат включен в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств Республики Армения | հատ | шт. | 4000 | 37.7 | 150800
5 | 33661187/1 | Քվետիապին 25 մգ | Кветиапин 25 мг | Քվետիապին (քվետիապինի ֆումարատ) դեղահատեր թաղանթապատ 25մգ ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Кветиапин (кветиапина фумарат) таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 25 мг. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. На момент передачи срок годности лекарственного средства составляет: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — остаточный срок годности не менее 24 месяцев; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — остаточный срок годности не менее 12 месяцев. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки. Условия хранения: в сухом, защищённом от света месте, недоступном для детей, при температуре не выше 25°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств Республики Армения. | հատ | шт. | 3000 | 52 | 156000
6 | 33621510/1 | Կապտոպրիլ 50մգ | Каптоприл 50 мг | Կապտոպրիլ captopril դեղահատ 50մգ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Каптоприл (Captopril) таблетки 50 мг. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. На момент передачи срок годности лекарственного средства составляет: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — остаточный срок годности не менее 24 месяцев; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — остаточный срок годности не менее 12 месяцев. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки. Условия хранения: в сухом, защищённом от света месте, недоступном для детей, при температуре не выше 25°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств Республики Армения. | հատ | шт. | 720 | 10 | 7200
7 | 33661128/1 | Կարբամազեպին 200 մգ | Карбамазепин 200 мг | Կարբամազեպին carbamazepine դեղահատ 200 մգ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը։ Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում 15°- 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Карбамазепин (Carbamazepine) таблетки 200 мг. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. На момент передачи срок годности лекарственного средства составляет: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — остаточный срок годности не менее 24 месяцев; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — остаточный срок годности не менее 12 месяцев. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки. Условия хранения: в сухом, защищённом от света месте, недоступном для детей, при температуре 15°–25°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств Республики Армения. | հատ | шт. | 3000 | 20.3 | 60900
8 | 33671114/1 | Էուֆիլին | Эуфиллин | ամինոֆիլին (էուֆիլին) Aminophylline լուծույթ ն/ե ներարկման 24մգ/մ 5մլ ամպուլներ : Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Аминофиллин (Эуфиллин, Aminophylline) раствор для внутривенного введения 24 мг/мл, ампулы по 5 мл. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент передачи срок годности лекарственного средства составляет: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — остаточный срок годности не менее 24 месяцев; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — остаточный срок годности не менее 12 месяцев. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки. Условия хранения: в сухом, защищённом от света месте, при температуре не выше 25°C, недоступном для детей. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств Республики Армения. | հատ | шт. | 50 | 50 | 2500
9 | 33661161/1 | Օլանզապին 5 մգ | Оланзапин 5 мг | Օլանզապին դեղահատեր բերանի խոռոչում լուծվող 5մգ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը:Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Оланзапин таблетки, растворимые во рту, 5 мг. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. На момент передачи срок годности лекарственного средства составляет: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — остаточный срок годности не менее 24 месяцев; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — остаточный срок годности не менее 12 месяцев. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки. Условия хранения: в сухом, защищённом от света месте, недоступном для детей, при температуре не выше 25°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств Республики Армения | հատ | шт. | 280 | 270 | 75600
10 | 33691176/7 | Դիսուլֆիրամ 150մգ | Дисульфирам 150 мг | Դիսուլֆիրամ դեղահատեր 150մգ;։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը:Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Дисульфирам таблетки 150 мг. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. На момент передачи срок годности лекарственного средства составляет: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — остаточный срок годности не менее 24 месяцев; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — остаточный срок годности не менее 12 месяцев. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки. Условия хранения: в сухом, защищённом от света месте, недоступном для детей, при температуре не выше 25°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств Республики Армения. | հատ | шт. | 900 | 66.7 | 60030
11 | 33661137/1 | Լորազեպամ 2 մգ | Лоразепам 2 мг | Լորազեպամ 2մգ ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանում: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Лоразепам 2 мг. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент передачи срок годности лекарственного средства составляет: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — остаточный срок годности не менее 24 месяцев; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — остаточный срок годности не менее 12 месяцев. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки. Условия хранения: в сухом, защищённом от света месте, недоступном для детей, при температуре не выше 25°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств Республики Армения. | հատ | шт. | 4800 | 16 | 76800
12 | 33691136/3 | Նատրիումի քլորիդ լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ 500մլ | Натрия хлорид раствор для капельного введения 9 мг/мл 500 мл | Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ 500մլ, պլաստիկե փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Натрия хлорид (Sodium Chloride) раствор для инфузий 9 мг/мл, 500 мл, пластиковая упаковка, первичная и вторичная, с двумя выходами. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент передачи срок годности лекарственного средства составляет: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — остаточный срок годности не менее 24 месяцев; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — остаточный срок годности не менее 12 месяцев. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки. Условия хранения: в сухом, защищённом от света месте, недоступном для детей, при температуре не выше 30°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств Республики Армения. | հատ | шт. | 3000 | 336 | 1008000
13 | 33691136/7 | Նատրիումի քլորիդ լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ 100մլ | Натрия хлорид раствор для капельного введения 9 мг/мл 100 мл | Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ 100մլ, պլաստիկե փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Натрия хлорид (Sodium Chloride) раствор для инфузий 9 мг/мл, 100 мл, пластиковая упаковка, первичная и вторичная, с двумя выходами. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент передачи срок годности лекарственного средства составляет: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — остаточный срок годности не менее 24 месяцев; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — остаточный срок годности не менее 12 месяцев. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки. Условия хранения: в сухом, защищённом от света месте, недоступном для детей, при температуре не выше 30°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств Республики Армения. | հատ | шт. | 180 | 250 | 45000
14 | 33691136/8 | Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ 5 մլ | Натрия хлорид раствор для инфузий 9 мг/мл 5 мл | Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ 5 մլ ամպուլներ՝ առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Натрия хлорид (sodium chloride) раствор для инфузий 9 мг/мл, ампулы по 5 мл, первичная и вторичная упаковка. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки срок годности лекарственного средства должен составлять: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. При поставке обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии. Условия хранения: в сухом месте, защищённом от света, недоступном для детей, при температуре не выше 25°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств РА. | հատ | шт | 200 | 280 | 56000
15 | 33691176/12 | ալպրազոլամ 0.25 մգ | Алпразолам 0,25 мг | ալպրազոլամ դեղահատեր 0.25 մգ; Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանում: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | таблетки алпразолама 0.25 мг; Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки срок годности препарата составляет: для ЛП со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для ЛП со сроком годности 2,5 года и более. Срок годности до 2,5 лет, срок годности не менее 12 месяцев: При поставке каждой партии является обязательным условием решения Правительства РА №502-Н на момент поставки каждой партии. . Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Препарат включен в государственный реестр лекарственных средств (реестр). | հատ | шт | 300 | 169 | 50700
16 | 33691176/13 | ալպրազոլամ 1 մգ | Алпразолам 1 мг | ալպրազոլամ դեղահատեր1 մգ; Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանում: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | таблетки алпразолама 1 мг; Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки срок годности препарата составляет: для ЛП со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для ЛП со сроком годности 2,5 года и более. Срок годности до 2,5 лет, срок годности не менее 12 месяцев: При поставке каждой партии является обязательным условием решения Правительства РА №502-Н на момент поставки каждой партии. . Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Препарат включен в государственный реестр лекарственных средств (реестр). | հատ | шт | 120 | 70 | 8400
17 | 33611472/2 | Գլիցերոլ մոմիկ 1մգ | Глицерол свеча 1 мг | գլիցերոլ մոմիկներ ուղիղաղիքային 1,24գ; (10/2x5/:Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Глицерол суппозитории ректальные 1,24 г (10/2x5): Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки срок годности лекарственного средства должен составлять: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. При поставке обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии. Условия хранения: в сухом месте, защищённом от света, недоступном для детей, при температуре не выше 30°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств РА. | հատ | шт | 40 | 110 | 4400
18 | 33611180/2 | Լակտուլոզ | Лактулоза | Լուծույթ ներքին ընդունման 670մգ/մլ; 100մլ ապակե շշիկ և չափիչ բաժակ, 200մլ պլաստիկե շշիկ և չափիչ բաժակ, 250մլ պլաստիկե շշիկ և չափիչ բաժակ, 500մլ պլաստիկե շշիկ և չափիչ բաժակ:Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Раствор для внутреннего применения 670 мг/мл;флакон стеклянный 100 мл с мерным стаканчиком,флакон пластиковый 200 мл с мерным стаканчиком,флакон пластиковый 250 мл с мерным стаканчиком,флакон пластиковый 500 мл с мерным стаканчиком.Новый, неиспользованный, в заводской упаковке.Срок годности на момент поставки:для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — остаточный срок годности не менее 24 месяцев;для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — остаточный срок годности не менее 12 месяцев.При поставке обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии.Условия хранения: сухое место, защищённое от света, недоступное для детей, при температуре не выше 30°C.Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств РА. | հատ | шт | 4 | 1800 | 7200
19 | 33651111/2 | Ամօքսիցիլին 500մգ, դեղապատիճ | Амоксициллин 500 мг, капсула | Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ),դեղապատիճներ,500մգ; (10/1x10/) բլիստերում, (100/10x10/) բլիստերում:Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Амоксициллин (амоксициллина тригидрат), капсулы, 500 мг;(10/1x10/) в блистере, (100/10x10/) в блистере.Новый, неиспользованный, в заводской упаковке.Срок годности на момент поставки:для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — остаточный срок годности не менее 24 месяцев; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — остаточный срок годности не менее 12 месяцев.При поставке обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии. Условия хранения: сухое место, защищённое от света, недоступное для детей, при температуре не выше 30°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств РА | հատ | шт | 1000 | 100 | 100000
20 | 33611240/2 | Ածուխ ակտիվացված 250մգ | Уголь активированный 250 мг | Ածուխ ակտիվացված charcoal activated դեղահատ 250մգ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, չոր պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Активированный уголь, таблетки по 250 мг. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент передачи срок годности препарата составляет: для лекарственных средств с общим сроком годности 2,5 года и более — остаточный срок годности не менее 24 месяцев; для лекарственных средств с общим сроком годности до 2,5 лет — остаточный срок годности не менее 12 месяцев. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки. Условия хранения: в недоступном для детей месте, в сухих условиях. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств Республики Армения. | հատ | шт | 600 | 4 | 2400
21 | 33611110/2 | ալյումինիումի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ դեղակախույթ ներքին ընդունման | Алюминия гидроксид, магния гидроксид суспензия для внутреннего применения | 436մգ/մլ+70մգ/մլ; 170մլ ապակե կամ պլաստիկե շշիկ և չափիչ գդալ 5մլ, (10) և (20) փաթեթիկներ 10մլ:Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | 436 мг/мл + 70 мг/мл; флакон 170 мл (стеклянный или пластиковый) и мерная ложка 5 мл, упаковки по 10 и 20 пакетиков по 10 мл: Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки срок годности лекарственного средства должен составлять: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. При поставке обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии. Условия хранения: в сухом месте, защищённом от света, недоступном для детей, при температуре не выше 30°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств РА | հատ | шт | 4 | 2000 | 8000
22 | 33651118/2 | Ցեֆտրիաքսոն 1 գ | Цефтриаксон 1 г | ցեֆտրիաքսոն (ցեֆտրիաքսոն նատրիում)դեղափոշի մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի 1000մգ; (1) ապակե սրվակ, (10) ապակե սրվակներ:Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Цефтриаксон (цефтриаксон натрия) порошок для приготовления раствора для внутримышечных и внутривенных инъекций, 1000 мг; (1) стеклянный флакон, (10) стеклянных флаконов: Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки срок годности лекарственного средства должен составлять: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока. При поставке обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства РА № 502-Н. Условия хранения: сухое место, защищённое от света, недоступное для детей, при температуре не выше 30°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств РА. | հատ | шт | 30 | 300 | 9000
23 | 33631230/2 | Պովիդոն յոդ, քսուք, 100մգ/գ, 20գ | Повидон‑йод мазь, 100 мг/г, 20 г | Պովիդոն յոդ քսուք 100մգ/գ; 20գ ալյումինե պարկուճ :Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Повидон-йод мазь 100 мг/г; алюминиевая туба 20 г: Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия срока годности и хранения аналогичны вышеуказанным.На момент поставки срок годности лекарственного средства должен составлять: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока. При поставке обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства РА № 502-Н. Условия хранения: сухое место, защищённое от света, недоступное для детей, при температуре не выше 30°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств РА. | հատ | шт | 10 | 1000 | 10000
24 | 33631200/4 | Քլորամֆենիկոլ, դիօքսոմեթիլտետրահիդրոպիրիմիդին, 40մգ | Хлорамфеникол, диоксометилтетрагидропиримидин, 40 мг | Քլորամֆենիկոլ, դիօքսոմեթիլտետրահիդրոպիրիմիդին քսուք արտաքին կիրառման 7,5մգ/գ+40մգ/գ; 40մգ ալյումինե պարկուճ։Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Хлорамфеникол, диоксометилтетрагидропиримидин мазь для наружного применения 7,5 мг/г + 40 мг/г; алюминиевая туба 40 г: Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия срока годности и хранения аналогичны вышеуказанным.На момент поставки срок годности лекарственного средства должен составлять: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока. При поставке обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства РА № 502-Н. Условия хранения: сухое место, защищённое от света, недоступное для детей, при температуре не выше 30°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств РА. | հատ | шт | 10 | 500 | 5000
25 | 33651131/2 | Սուլֆամեթօքսազոլ+տրիմեթոպրիմ, 480մգ | Сульфаметоксазол + триметоприм, 480 мг | Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ դեղահատեր 400մգ+80մգ; (20/2x10/) բլիստերում։Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Сульфаметоксазол, триметоприм таблетки 400 мг + 80 мг; (20/2x10/) в блистере: Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия срока годности и хранения аналогичны вышеуказанным.На момент поставки срок годности лекарственного средства должен составлять: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока. При поставке обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства РА № 502-Н. Условия хранения: сухое место, защищённое от света, недоступное для детей, при температуре не выше 30°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств РА. | հատ | шт | 200 | 50 | 10000
26 | 33691811/2 | Բիսակոդիլ մոմիկ, 5մգ | Бисакодил свеча, 5 мг | Մոմիկներ ուղիղաղիքային 10մգ; (10/2x5/)։Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Суппозитории ректальные 10 мг; (10/2x5/): Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия срока годности и хранения аналогичны вышеуказанным.На момент поставки срок годности лекарственного средства должен составлять: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока. При поставке обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства РА № 502-Н. Условия хранения: сухое место, защищённое от света, недоступное для детей, при температуре не выше 30°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств РА. | հատ | шт | 50 | 50 | 2500
27 | 33691176/14 | նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (կալցիումի քլորիդի դիհիդրատ), 500մլ | хлорид натрия, хлорид калия, хлорид кальция (кальция хлорида дигидрат), 500мл | նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (կալցիումի քլորիդի դիհիդրատ) լուծույթ կաթիլաներարկման 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,33մգ/մլ; 500մլ պլաստիկե փաթեթ ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանում: Պահպանել ոչ ավել քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Раствор для капельного введения натрия хлорида, калия хлорида, кальция хлорида (дигидрата хлорида кальция) 8,6 мг/мл + 0,3 мг/мл + 0,33 мг/мл; пластиковая упаковка объемом 500 мл. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного средства на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более – не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет – не менее 12 месяцев остаточного срока годности. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии. Хранить при температуре не выше 30°C. : Лекарственное средство включено в Государственный реестр лекарственных средств, зарегистрированных в РА. | հատ | шт | 150 | 290 | 43500
28 | 33691176/15 | նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (կալցիումի քլորիդի դիհիդրատ), 250 մլ | хлорид натрия, хлорид калия, хлорид кальция (кальция хлорида дигидрат), 250мл | նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (կալցիումի քլորիդի դիհիդրատ) լուծույթ կաթիլաներարկման 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,33մգ/մլ; 250մլ պլաստիկե փաթեթ ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանում: Պահպանել ոչ ավել քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: : Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Раствор для капельного введения натрия хлорида, калия хлорида, кальция хлорида (дигидрата хлорида кальция) 8,6 мг/мл + 0,3 мг/мл + 0,33 мг/мл; пластиковая упаковка 250 мл. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного средства на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии. Хранить при температуре не выше 30°C. : Лекарственное средство включено в Государственный реестр лекарственных средств, зарегистрированных в РА. | հատ | шт | 150 | 290 | 43500
29 | 33691138/3 | Գլյուկոզա 5%, 250մլ | глюкоза (глюкозы моногидрат), 5%, 250 мл | գլյուկոզ (գլյուկոզի մոնոհիդրատ) լուծույթ կաթիլաներարկման 250մլ պլաստիկե փաթեթ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանում: Հատուկ պահպանման պայմաններ չի պահանջվում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Раствор глюкозы (глюкозы моногидрат) для капельного введения 250 мл, пластиковая упаковка. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного средства на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более – не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет – не менее 12 месяцев остаточного срока годности. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии. Особых условий хранения не требуется. Лекарственное средство включено в Государственный реестр лекарственных средств, зарегистрированных в РА. | հատ | шт | 150 | 310 | 46500
30 | 33141211/4 | Թեսթ-երիզներ | Тест‑полоски | Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ: Փաթեթավորումը գործարանային տուփով՝ հատերով: Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում անկախ տուփի բացման պայմանից: Մատակարարման պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետը 12 ամիս։ Չափման արագություն՝ < 4 վրկ։ Չափման միջակայքը՝ 0,6 -33.3 մմոլ/լ։ Արյան նմուշի ծավալը՝ 0,6մկլ։ Սարքը պետք է ունենա սեղմակ թեստ-երիզը անվտանգ հեռացնելու համար։ Մասնակիցը կներկայացնի որակի սերտիֆիկատ տվյալ խմբաքանակի համար արտադրող գործարանի կողմից: Արտադրող ընկերության սերտիֆիկատներ` ISO13485, MDR, IVDR: | Тест-полоски для глюкометра: Упаковка заводская, по штук. Срок годности тест-полосок не изменяется независимо от условий вскрытия упаковки. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев. Скорость измерения: < 4 секунд. Диапазон измерений: 0,6 – 33,3 ммоль/л. Объём образца крови: 0,6 мкл. Прибор должен иметь зажим для безопасного удаления тест-полоски. Участник должен представить сертификат качества на данную партию от производителя. Сертификаты производителя: ISO 13485, MDR, IVDR. | հատ | шт | 100 | 45 | 4500
31 | 33141227/2 | Նշտարներ և սայրեր | Иглы и лезвия | Ստերիլ,միանգամյա օգտագործման ասեղ-գրիչը նախատեսված է մատից մազանոթային արյան ստացման համար:Ասեղ-գրիչի ասեղի տրամագծով (28 G, 1,5մմ ) և հատույթներով պայմանավորված մատը ծակելը իրականցվում է անցավ:Ասեղը չժանգոտվող պողպատից է: Ասեղ-գրիչը բաղկացած է ստերիլ գլխիկից, ձգանի կոճակից և պոլիպրոպիլենային պատյանից:Ասեղ-գրիչը ունի անվտանգ ներքին կառուցվածք, որով պայմանավորված ասեղը ավտոմատ ներքաշվում է պատյանի մեջ և բացառվում է կրկնակի օգտագործման հնարավությունը: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): Տուփը համարժեք է 1 հատին: | Стерильная, одноразовая игла-ручка предназначена для получения капиллярной крови из пальца. Благодаря диаметру иглы (28 G, 1,5 мм) и особенностям конструкции прокол пальца осуществляется безболезненно. Игла изготовлена из нержавеющей стали. Игла-ручка состоит из стерильного колпачка, кнопки спуска и полипропиленового корпуса. Игла-ручка имеет безопасную внутреннюю конструкцию, благодаря которой игла автоматически втягивается в корпус, что исключает возможность повторного использования. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент поставки срок годности должен составлять:для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — остаточный срок годности не менее 24 месяцев;для препаратов со сроком годности менее 2,5 лет — остаточный срок годности не менее 12 месяцев.При поставке обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии. Условия хранения: в сухом, защищённом от света месте, недоступном для детей, при температуре не выше 30°C. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств Республики Армения. Коробка равна на 1 штук | տուփ | коробка | 100 | 50 | 5000
32 | 38431410/2 | Խմածությունը չափող սարք (ալկոտեստեր) | Алкотестер (прибор для измерения алкогольного опьянения) | Մունդշտուկ Drager 6510/6810/5510/6820/7510 ալկոթեստերների համար։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երկարությունը ՝110մմ, մունդշտուկները անհատական,հերմետիկ փաթեթավորման մեջ, մեկանգամյա օգտագործման համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր։ | Алкотестер (прибор для измерения алкогольного опьянения) Drager 6510/6810/5510/6820/7510 ալկոթեստերների համար. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Длина — 110 мм. Мундштуки индивидуальные, в герметичной упаковке, для одноразового использования. Наличие сертификата качества обязательно. | հատ | шт | 500 | 60 | 30000
33 | 33141142/3 | ներարկիչներ 20մլ | Шприцы 20 мл | Ներարկիչ 20մլ - եռակոմպոնենտ, միանվագ օգտագործման, ստերիլ, ասեղի չափսը՝ 21 G, չժանգոտվող պողպատից: Պատրաստված է թափանցիկ, ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից: Ֆորմատ- հատ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75% առկայություն: Ստվարաթղթե տուփերով՝ յուրաքանչյուրում 100 հատ | Шприц 20 мл. Трёхкомпонентный, одноразового использования, стерильный. Размер иглы — 21 G, из нержавеющей стали. Изготовлен из прозрачного, нетоксичного поливинилхлорида. Формат — штука. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 75%. Упаковка — картонные коробки по 100 штук. | հատ | шт | 4000 | 30 | 120000
34 | 33141110/2 | Բինտ 7*14 ոչ ստերիլ | Бинт 7*14 нестерильный | Թանզիվե, ոչ ստերիլ փաթեթավորում: Երկարությունն առնվազն 7մ, իսկ լայնությունը ողջ երկարությամբ առնվազն 14սմ: Հյուսվածքի խտությունը առնվազն՝ 32գ /ք․մ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: | Танзиве, нестерильная упаковка. Длина не менее 7 м, ширина по всей длине не менее 14 см. Плотность ткани не менее 32 г/м². Для каждой поставляемой партии наличие сертификата качества CE MARK или FDA обязательно. Изделие должно также иметь сертификаты качества ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Включает технические показатели, характеристики и правила применения в форме заводской инструкции. На момент передачи должно сохраняться не менее 75% общего срока годности. | հատ | шт. | 20 | 120 | 2400
35 | 33141211/2 | Պուլսօքսիմետր | Пульсоксиметр | Պուլսօքսիմետր մատնային-ինտեգրված է SpOƨ զոնդի և էկրանի ցուցադրման մոդուլի հետ Կիրառությունը՝ հիվանդանոցային, տնային պայմաններում։Ճշգրտորեն կարող է չափել SpOƨ և զարկերակային հաճախականությունը։SpOƨ և անոթազարկի ցուցադրում, մարտկոցի ցածր լարման նշում, ցուցադրման ռեժիմի փոփոխության ռեժիմի հնարավորություն։Էկրանի լուսավորությունը կարգավորելու հնարավորություն, էներգիայի քիչ սպառում։Էկրանը՝ կրկնակի գունավոր OLED էկրանով;Ճշգրտությունը չափման +/- 2% , հզորությունը 1.2-1.5V ( AAA չափս, մարտկոցները ներառյալ);Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK 93/42 EEC կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: ։Եթե ստուգաչափման արդյունքում ապրանքը ճանաչվի կիրառման համար ոչ պիտանի, ապա կատարվելու է ապրանքի վերադարձ մատակարարին։ | Пульсоксиметр пальцевой, интегрированный с датчиком SpO₂ и модулем отображения на экране. Применение: в условиях больницы и дома. Точно измеряет SpO₂ и частоту пульса. Отображение SpO₂ и пульса, индикация низкого напряжения батареи, возможность изменения режима отображения. Регулировка яркости экрана, низкое энергопотребление. Экран — двухцветный OLED. Точность измерения ±2%. Питание 1,2–1,5 В (размер AAA, батарейки включены). Для каждой поставляемой партии наличие сертификата качества CE MARK 93/42 EEC или FDA обязательно. Изделие должно также иметь сертификаты качества ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485. В случае признания изделия непригодным к применению по результатам поверки, оно подлежит возврату поставщику. | հատ | шт. | 4 | 4000 | 16000
36 | 33691191/1 | ֆոսֆոլիպիդներ (էսենցիալ)-ԷՖԼ | Фосфолипиды (эссенциальные) – ЭФЛ | ֆոսֆոլիպիդներ (էսենցիալ)-ԷՖԼ (essential phospholipids) լուծույթ ն/ե ներարկման 50մգ/մլ ամպուլներ 5մլ ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ:Պահպանման պայմանները +2°C- +8°C ջերմաստիճանի պայմաններում։ Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանում: Դեղը ներառված է ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր): | Фосфолипиды (эссенциальные) – ЭФЛ (Essential Phospholipids) раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, ампулы по 5 мл. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент передачи срок годности лекарственного средства составляет: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — остаточный срок годности не менее 24 месяцев; для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — остаточный срок годности не менее 12 месяцев. Условия хранения: при температуре +2°C – +8°C. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки. Препарат включён в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств Республики Армения. | հատ | шт. | 200 | 900 | 180000
37 | 19642100/1 | Պոլիէթիլենային բալոն 5 լիտրանոց | Полиэтиленовый баллон 5 литров | Պոլիէթիլենային բալոն առաջնային հումքից, 5 լիտր տարողությամբ, խցանով, բռնակով, ոչ թափանցիկ սպիտակ գույնի, ամուր, բերանի տրամագիծը 4.5-5 սմ։ Նոր է, չօգտագործված։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատը պարտադիր։ | Полиэтиленовый баллон из первичного сырья, вместимостью 5 литров, с пробкой и ручкой, непрозрачного белого цвета, прочный, диаметр горлышка 4,5–5 см. Новый, неиспользованный. На момент передачи должно сохраняться не менее половины общего срока годности. Сертификат качества обязателен. | հատ | шт. | 500 | 225 | 112500
38 | 33141136/6 | Կաթետեր թիթեռնիկ | Катетер «бабочка» | Կաթետեր թիթեռնիկ Luer տեսակի: Ասեղ 21G չափսերի: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Катетер «бабочка» типа Luer, игла 21G. Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см и не более 31 см. На момент передачи остаточный срок годности должен составлять:Для изделий со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для изделий со сроком годности 1–2 года — не менее 2/3, для изделий со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 либо эквивалентные. | հատ | шт. | 200 | 40 | 8000
39 | 33141136/7 | Կաթետեր թիթեռնիկ | Катетер «бабочка» | Կաթետեր թիթեռնիկ Luer տեսակի: Ասեղ 23G չափսերի: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Катетер «бабочка» типа Luer, игла 23G. Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см и не более 31 см. На момент передачи остаточный срок годности должен составлять:для изделий со сроком годности до 1 года — не менее 75%; для изделий со сроком годности 1–2 года — не менее 2/3; для изделий со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 либо эквивалентные. | հատ | шт. | 200 | 40 | 8000
40 | 33621641/2 | Ձեռքերի ախտահանիչ հեղուկ | Жидкость для дезинфекции рук | Ախտահանիչ միջոց 320 մլ տարայով ցողացիր։ Տարան լինի ամուր սպիտակ գույնի, չթափանցի, պատրաստված լինի բարձր խտության պոլիէթիլենից։Ախտահանիչ միջոցն իրենից ներկայացնում է էթիլ սպիրտի և կիրառվող բուրանյութի հոտով թափանցիկ հեղուկ: Որպես ազդող նյութեր՝ միջոցը պարունակում է էթիլ սպիրտ՝ 70%, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ հավելումներ: Միջոցն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների (ներառյալ տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները, աղիքային ցուպիկը, ստաֆիլակոկերը,), հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների (ժանտախտ, խոլերա, տուլարեմիա), վիրուսների՝ այդ թվում ռինովիրուսների, ռոտավիրուսների, ներառյալ հեպատիտ Ա-ի Բ-ի, Ց-ի, Դ-ի, վիրուսների, էնտերովիրուսների, ՄԻԱՎ վիրուսների, գրիպի վիրուսի, այդ թվում՝ «խոզի» Н1N1 և «թռչնի» Н5N1, պարագրիպի, կորոնավիրուսի, սուր շնչառական վիրուսային վարակների, սնկասպան ակտիվությամբ: Միջոցի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի 3 տարի՝ պատրաստման օրվանից, արտադրողի չբացված փաթեթավորմամբ: Ներկայացնել ԵՏՄ սերտիֆիկատ և ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական հրահանգ։ Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Дезинфицирующее средство во флаконе-распылителе 320 мл. Флакон прочный, белого цвета, непрозрачный, изготовлен из полиэтилена высокой плотности. Средство представляет собой прозрачную жидкость с запахом этилового спирта и ароматизатора. В качестве действующих веществ содержит этиловый спирт 70%, а также функциональные добавки. Средство обладает антимикробной активностью против грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулёза, кишечную палочку, стафилококки), возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия), вирусов (включая риновирусы, ротавирусы, вирусы гепатита A, B, C, D, энтеровирусы, ВИЧ, вирус гриппа, включая «свиной» H1N1 и «птичий» H5N1, парагрипп, коронавирус, ОРВИ), а также обладает фунгицидной активностью. Срок годности — 3 года с даты производства, в невскрытой упаковке производителя. Необходимо представить сертификат ЕАЭС и методические указания, утверждённые Министерством здравоохранения Республики Армения. На момент поставки должно сохраняться не менее 75% срока годности. | հատ | шт. | 40 | 1600 | 64000
41 | 38411200/5 | Ջերմաչափ անհպում | Термометр бесконтактный | Ջերմաչափ անհպում ինֆրակարմիր։ Ջերմաչափման 2 ռեժիմ ըստ Ֆարինհայթի և Ցելսիուսի սանդղակների։Ձայնային ազդանշանի հնարավրություն բարձր ջերմաստիճանների դեպքում ։ Թվային LCD էկրան ։ Հիշողության հնարավրություն,ավտոմատ անջատում, Թույլատրելի սխալը: +/-0.3 աստիճան C։ Ավտոմատ անջատում՝ 12 վ,մարտկոց՝ 2 հատ - AA 1.5 V(մարտկոցները ներառյալ) ։ Հիշողության գործառույթները՝ բազմաֆունկցիոնալ դիզայն, կարելի է չափել ճակատից և ականջից։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: ։Եթե ստուգաչափման արդյունքում ապրանքը ճանաչվի կիրառման համար ոչ պիտանի, ապա կատարվելու է ապրանքի վերադարձ մատակարարին։ | Бесконтактный инфракрасный термометр. 2 режима измерения температуры по шкалам Фаренгейта и Цельсия. Возможность звукового сигнала при высоких температурах. Цифровой ЖК-дисплей. Функция памяти, автоматическое отключение, допустимая погрешность. +/-0,3 градуса Цельсия. Автоматическое отключение: 12 В, батарея: 2 шт. - AA 1,5 В (батарейки в комплекте). Функции памяти: многофункциональная конструкция, измерение может производиться со лба и уха. Для любой поставляемой партии обязательны маркировка CE или сертификаты качества FDA. Изделие также должно иметь сертификаты качества ISO13485 или ГОСТ R ISO 13485. Если в результате калибровки изделие будет признано непригодным для использования, оно будет возвращено поставщику. | հատ | шт. | 4 | 10000 | 40000
42 | 33191520/4 | Ինֆուզիոն փոխներարկման համակարգ | Инфузионная система для переливания | Ինֆուզիոն փոխներարկման համակարգ , ասեղով 21G 1 ⅟₂ " (0.80մմ*38մմ)։Դեղերի ներարկման համակարգ ֆիլտրով, նախատեսված ինֆուզիոն լուծույթների ներարկման համար։Անհատական գործարանային ստերիլ փաթեթավորումով։Որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | Инфузионная система для переливания, игла 21G 1 ½" (0,80 мм × 38 мм)Система для введения инфузионных растворов с фильтром. Индивидуальная заводская стерильная упаковка. Документы: наличие сертификата качества обязательно. Срок годности: на момент поставки должно сохраняться ≥ 50% общего срока. | հատ | шт. | 5500 | 45 | 247500
43 | 39518300/2 | Թղթե սավան | Бумажные простын | Թղթե սավան երկշերտ 50սմ*50մ, գլանափաթեթ, անջրաթափանց, սպիտակ գույնի, նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության։Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: | Бумажные простыни двухслойные, 50 см × 50 м, рулонная упаковка, влагонепроницаемые, белого цвета, новые, неиспользованные, заводского производства. Для каждой поставляемой партии обязательным условием является наличие сертификата качества CE MARK или FDA. Изделие должно также иметь сертификаты качества ISO 13485 или ГОСТ Р ИСО 13485. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Включает технические показатели, характеристики и правила использования в форме заводской инструкции. На момент передачи должно сохраняться не менее 75% всего срока годности. | հատ | шт. | 100 | 1220 | 122000
44 | 33141136/8 | Կաթետեր ն/ե G22 | Катетер внутривенный G22 | Ներերակային կաթետեր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Չափսերը`G22 : Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Պայմանական նշանները-«պահել չոր տեղում»: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: | Внутривенный катетер с атравматичным концом, с наличием самоуправляемого клипса для защиты от второго прокола на конце иглы. Размер: G22. Гигиеническая инъекция с портом Luer Lock, установленным на крылышках, изготовлен из полиуретана или тефлона. На момент передачи должно сохраняться не менее 2/3 срока годности. Наличие фирменного знака. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условные обозначения — «хранить в сухом месте». Изделие должно также иметь сертификаты качества ISO 13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 | հատ | шт. | 200 | 68 | 13600
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ | [9 empty] | 3158850
Պարտադիր պայմաններ. (հայտը ներկայացնելով Մասնակիցը տալիս է իր համաձայնությունը ներքոնշյալ պայմաններին)* Գնորդը վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է 2026թ. հուլիս ամիսը: | [8 empty] | «Обязательные условия: (подавая заявку, Участник соглашается с нижеизложенными условиями)* Покупатель производит оплату в драмах РА безналичным путем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта приема-передачи в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря текущего года, в месяцы, указанные в графике платежей к договору (Приложение N 3). Начало графика выплат назначено на 01.08.2026г.
*Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը որակվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում: | [8 empty] | *Технические характеристики продукции, предоставляемые участником, а в случаях, предусмотренных приглашением, и товарный знак предлагаемой продукции должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, указанных в приглашении. В этом случае оценочная комиссия также оценивает соответствие полного описания представленной продукции требованиям приглашения, и если оценочная комиссия зафиксирует несоответствия полного описания продукции, предложенной участником, требованиям, изложенным в приглашении, и они не будут устранены участником в установленном порядке либо в результате исправления возникнут иные несоответствия, то указанное обстоятельство квалифицируется как нарушение обязательства, принятого в рамках процедуры закупки.
*Բոլոր չափաբաժիններում՝ եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է: | [8 empty] | Во всех количествах: если в течение срока действия договора Заказчик не подал заявку на всю партию предмета покупки, то договор расторгается на непоставленную, оставшуюся партию предмета покупки.
*Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ արտադրող ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ արտադրողներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության: | [8 empty] | В случае указания участником в заявке более одного товарного знака или производителя для одного и того же товара, на этапе исполнения договора единовременная и (или) поэтапная поставка товара всей указанной в договоре партии будет осуществляться только одним из указанных в договоре товарных знаков или производителей по выбору поставщика.
Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: | [8 empty] | При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии.
1․ Դեղերի և ԲՆԱ-ի վերաբերյալ Պիտանիության ժամկետը` 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ իսկ մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ։ Վաճառողը պարտավորվում է դեղերը մատակարարելիս ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից իրականացված լաբորատոր փորձաքննության եզրակացություն, բացառությամբ` ա. պատվաստանյութերի, բ. այն դեղերի, որոնք ներմուծվել են անմիջապես գրանցման հավաստագրի իրավատիրոջից կամ նրանից պատշաճ լիազորություններ ստացած անձից և արտադրողը ունի դեղագործական տեսչությունների համագործակցության սխեմայի (PIC/S) կամ ԵԱՏՄ անդամ երկրների իրավասու մարմինների կողմից տրված պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագիր, գ. այն տեղական արտադրության դեղերի, որոնց արտադրողը ունի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից տրված պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագիր (ՊԱԳ), որի վերաբերյալ մատակարարը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից տրված պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագրի (ՊԱԳ) պատճեն: Տեղափոխման պայմանները սահմանելիս առաջնորդվել <<Դեղերի մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներով: ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2003 թվականի փետրվարի 4-ի թիվ 66 հրամանի համաձայն` դեղերի վաճառքի հաշիվ-ապրանքագրերում պարտադիր նշել յուրաքանչյուր դեղի խմբաքանակի (սերիայի) համարը: Պատվիրատուն ձեռք է բերում ՀՀ-ում գրանցված դեղեր, իսկ <<Դեղերի մասին>> ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին, 4-րդ և 7-րդ կետերում նշված դեպքերում՝ 21-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 17-րդ կետով սահմանված ներմուծման մերժման հիմքերի բացակայության դեպքում՝ նաև չգրանցված դեղեր: Ընդ որում, սույն կետով սահմանված չգրանցված դեղերը պետք է գրանցված լինեն ՀՀ կառավարության 2017թ. փետրվարի 23-ի N172-Ա որոշմամբ սահմանված միջազգային մասնագիտական կազմակերպության կամ ԵԱՏՄ անդամ հանդիսացող երկրներում կամ ունենա Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաորակավորում: Վերոնշյալ դեղերի գնման համար ընթացակարգի հրավերում նախատեսվում է , որ մասնակիցը պայմանագրի և որակավորման ապահովումների հետ միաժամանակ չգրանցված դեղերի համար պարտադիր պետք է ներկայացնի ՀՀ առողջապահության նախարարության «Դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից տրված հավաստող տեղեկանք՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N172-Ա որոշմամբ սահմանված միջազգային մասնագիտական կազմակերպության կամ ԵԱՏՄ անդամ հանդիսացող երկրներում գրանցված լինելու, կամ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաորակավորում ունենալու, ինչպես նաև <<Դեղերի մասին>> ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 17-րդ կետով սահմանված ներմուծման մերժման հիմքերի բացակայության մասին: | [8 empty] | 1. О наркотиках и генной инженерии Срок годности: Лекарственные средства со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки, а лекарственные средства со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки. Продавец обязуется при поставке лекарственных средств представить заключение лабораторной экспертизы, проведенной Закрытым акционерным обществом «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» Министерства здравоохранения Республики Армения, за исключением: а. вакцина, б. лекарственные средства, импортируемые непосредственно от держателя регистрационного удостоверения или от лица, им уполномоченного, и производитель имеет сертификат надлежащей производственной практики, выданный Схемой сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S) или уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС, в. лекарственные средства местного производства, производитель которых имеет сертификат надлежащей производственной практики (GMP), выданный Министерством здравоохранения Республики Армения, для чего поставщик представляет копию сертификата надлежащей производственной практики (GMP), выданного Министерством здравоохранения Республики Армения. При определении условий перевозки руководствоваться требованиями, изложенными в статье 22 Закона РА «О лекарственных средствах». Согласно приказу министра здравоохранения Республики Армения № 66 от 4 февраля 2003 года в счетах-фактурах на реализацию лекарственных средств обязательно указывается номер партии (серии) каждого лекарственного средства. Заказчик приобретает лекарственные средства, зарегистрированные в Республике Армения, а в случаях, указанных в пунктах 1, 4 и 7 части 6 статьи 21 Закона РА «О лекарствах», при отсутствии оснований для отказа во ввозе, указанных в пункте 17 части 8 статьи 21, также незарегистрированные лекарственные средства. При этом указанные в настоящем пункте незарегистрированные лекарственные средства должны быть зарегистрированы в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения от 2017 года № 172-А или иметь предварительную квалификацию международной профессиональной организации или государства-члена ЕАЭС, определенного Решением Правительства Республики Армения от 23 февраля № 172-А, или Всемирной организации здравоохранения. Приглашением к процедуре закупки вышеуказанных лекарственных средств предусмотрено, что для незарегистрированных лекарственных средств участник должен вместе с договором и квалификационными документами представить справку, выданную государственной некоммерческой организацией «Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских технологий» Министерства здравоохранения Республики Армения, подтверждающую, что лекарственное средство зарегистрировано в международной профессиональной организации или в государствах-членах ЕАЭС, как установлено Постановлением Правительства Республики Армения № 172-А от 23 февраля 2017 года, или имеет предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения, а также отсутствие оснований для отказа во ввозе, определенных статьей 21, частью 8, пунктом 17 Закона Республики Армения «О лекарственных средствах».