Հավելված N 1

«         »              2026 թ. կնքված

«ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2026-17»  ծածկագրով պայմանագրի

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է հատ, սակայն տեխնիկական բնութագրում ամպուլա. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել ամպուլայի համար:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | Մատակարարման 2026թ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն |  | Ժամկետը** ենթակա քանակը |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-ին եռ. | 2-րդ եռ. | 3-րդ եռ. | 4-րդ եռ |
| 1 | 33211410 | Ասպարտամինոտրանսֆերազ թեսթ /ԱՍԱՏ/ |  | ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ` ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 120թեստ +ստանդարտ : ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ /թեսթ/ |  |  | 240 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  | 240 |  |
| 2 | 33211420 | Ալանինամինոտրանսֆերալ թեսթ / ԱԼԱՏ/ |  | ԱԼԱՏ- որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ` ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 120թեստ +ստանդարտ : ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք | հատ /թեսթ/ |  |  | 240 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  | 240 |  |
| 3 | 33211500 | Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավաքածու Vitamin-D, Վիտամին-Դ |  | Vitamin-D, Վիտամին-Դ: Ստուգվող նմուշ սիճուկ/պլազմա/այրուն, Մեթոդ ֆլուրոսենցիա եղանակով: Նախատեսված` Finecare FIA meter, model: NFS-113 սարքի համար: **** |  |  |  | 200 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  | 200 |  |
| 4 | 31651200 | ԷԿԳ ժապավենի թուղթ 80x 25+/- 5 |  | ԷԿԳ ժապավենի թուղթ 80x 25+/- 5 | հատ |  |  | 150 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  | 150 |  |
| 5 | 33191310 | Վակուետտե փորձանոթ 2մլ K2EDTA 13x75 |  | Վակուետտե փորձանոթ 2մլ K2EDTA 13x75 | հատ |  |  | 5000 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  | 5000 |  |
| 6 | 33191310 | Միկրոփորձանոթ 0.5մլ EDTA- K2 մազանոթային |  | Միկրոփորձանոթ 0.5մլ EDTA- K2 մազանոթային երկու նիշով 0,25 և 0,5 , վարդագույն կափարիչով | հատ |  |  | 5000 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  | 5000 |  |
| 7 | 33191310 | Պլաստմասյա փորձանոթ ռետինե խցանով, գելի պարունակությամբ այրուն տեղափոխելու համար 5 մլ |  | Պլաստմասյա փորձանոթ ռետինե խցանով գելի պարունակությամբ այրուն տեղափոխելու համար 5մլ, նախատեսված է Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավաքածուների աշխատանքերի համար | հատ |  |  | 5000 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  | 5000 |  |
| 8 | 33191310 | Փորձանոթ վակումային 3.6մլ , լուծույթով /ցիտրատ3,2%/ |  | Փորձանոթ վակումային 3,6մլ, լուծույթով /ցիտրատ 3,2%/ | հատ |  |  | 1000 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  | 1000 |  |
| 9 | 33191310 | Փորձանոթ արյան վերցման և տեղափոխման համար, կափարիչով և հակամակարդիչով 2մլ, (EDTA, K3) |  | Փորձանոթ (յասամանագույն կապարիչով) արյան վերցման ,տեղափոխման համար, կապարիչով -հակամակարդիչով, գլյուկոլիզացված հեմոգլոբին որոշելու համար: 2մլ, (EDTA, K3) | հատ |  |  | 500 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  | 500 |  |
| 10 | 33191310 | Վակուումային արյան հավաքման ասեղ |  | Վակուումային արյան հավաքման ասեղ 21G (Կանաչ) ՝ երկկողմանի, ստերիլ , մեկանգամյա օգտագործման բժշկական , թիթեռնիկով։ Նախատեսված է հիվանդի երակից անմիջապես փակ վակուումային փորձանոթի մեջ արյան նմուշառման համար։ Ասեղը կազմված է երկու ծայրից՝ պաշտպանիչ թաղանթներով։ ․ Երակային ծայր. մտնում է հիվանդի երակի մեջ։ Այն ունի հատուկ լազերային կտրվածք և սիլիկոնային պատվածք, որը նվազեցնում է ցավը։ ․ Փորձանոթի (ներքին) ծայր. ծակում է վակուումային փորձանոթի ռետինե խցանը։ Այն պատված է ռետինե փականով, որը կանխում է արյան արտահոսքը փորձանոթը հանելիս։ | հատ |  |  | 2000 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  | 2000 |  |
| 11 | 33191310 | Վակուումային արյան հավաքման ասեղ |  | Վակուումային արյան հավաքման ասեղ 21G (Կանաչ) ՝ երկկողմանի, ստերիլ , մեկանգամյա օգտագործման բժշկական , ուղիղ ։ Նախատեսված է հիվանդի երակից անմիջապես փակ վակուումային փորձանոթի մեջ արյան նմուշառման համար։ Ասեղը կազմված է երկու ծայրից՝ պաշտպանիչ թաղանթներով։ ․ Երակային ծայր. մտնում է հիվանդի երակի մեջ։ Այն ունի հատուկ լազերային կտրվածք և սիլիկոնային պատվածք, որը նվազեցնում է ցավը։ ․ Փորձանոթի (ներքին) ծայր. ծակում է վակուումային փորձանոթի ռետինե խցանը։ Այն պատված է ռետինե փականով, որը կանխում է արյան արտահոսքը փորձանոթը հանելիս։ | հատ |  |  | 5000 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  | 5000 |  |
| 12 | 33141211 | Սպիրոմետրիայի ստվարաթղթյա գլանակ |  | Սպիրոմետրի /փչող սարքի/ գլանաձև խողովակ- ծայրակալ/, դրսի տրամագիծը 30մմ, ներսինը` 28մմ, երկարությունը 67մմ Սպիրոգրաֆի գլանաձև խողովակ,մեկանգամյա օգտագործման, L/D 28/30 մմ | հատ |  |  | 100 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  | 100 |  |
| 13 | 33691162 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) գերչակի յուղ 50մլ |  | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) գերչակի յուղ 50մլ | հատ |  |  | 2 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  | 2 |  |

Ծանոթություն*

ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է   ունենան առնվազն 24  ամիս    մնացորդային պիտանիության ժամկետ,

բ. Մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք   է   ունենան առնվազն    12  ամիս    մնացորդային պիտանիության ժամկետ,

* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված

կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման

վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով  ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները

ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում

են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից

երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ

«ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2026-17»

код контракта

«ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2026-17»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ*

AMD

| Продукт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер дозы в приглашении | транзитный код, предусмотренный планом закупок по классификации CMA (CPV) | название и товарный знак | производитель и страна происхождения | техническая спецификация | единица измерения | общая цена/ драм |  | Общая сумма | предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес |  |  |  | Срок** 2026 г. количество предметов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й триместр. |  | 2-й триместр / апрель / |  |  | 3 триместр |  | 4 триместр |  |
| 1 | 33211410 | Аспартаминотрансферазный тест /АСАТ/ |  | Набор для определения ASAT ASAT. Кинетический метод. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Количество тестов в одном наборе реагентов - не менее 30 тестов и не более 120 тестов + стандарт. Комплект ASAT должен иметь необходимые для своей работы материалы, указанные в руководстве пользователя: калибратор, эталон и другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по требованию заказчика. | тест |  |  | 240 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |
| 2 | 33211420 | Тест на аланин-аминотрансферазу / АЛТ / |  | Набор для определения АЛАТ должен содержать необходимые для его работы материалы, указанные в руководстве пользователя: калибратор, стандарт и другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по запросу заказчика. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | тест |  |  | 240 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |
| 3 | 33211500 | Набор для иммунофлуоресцентного анализа витамина D, Витамин D |  | Витамин-D, Витамин-D: Образец для анализа: сыворотка/плазма/моча, Метод флуоресцентного анализа. Предназначен для: прибора Finecare FIA, модель: NFS-113. **** | шт. |  |  | 200 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 4 | 31651200 | Электрокардиографические полоски 80 x 25 +/- 5 |  | Электрокардиографическая полоска 80 x 25 +/- 5 | шт. |  |  | 150 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 5 | 33191310 | Вакуумная пробирка 2 мл K2EDTA 13 x 75 |  | Вакуумная пробирка 2 мл K2EDTA 13 x 75 | шт. |  |  | 5000 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 6 | 33191310 | Микропробирка 0,5 мл, капилляр с ЭДТА-К2 |  | Микропробирка ЭДТА-К2 объемом 0,5 мл, с двумя метками 0,25 и 0,5, розовая крышка. | шт. |  |  | 5000 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 7 | 33191310 | Пластиковая пробирка с резиновой пробкой для транспортировки раствора, содержащего гель, 5 мл |  | Пластиковая пробирка с резиновой пробкой для переноса раствора, содержащего гель, объемом 5 мл, предназначенная для работы с иммунофлуоресцентными иммуноанализаторами | шт. |  |  | 5000 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 8 | 33191310 | Вакуумная пробирка 3,6 мл, с раствором /цитрат 3,2%/ |  | Вакуумная пробирка 3,6 мл с раствором /цитрат 3,2%/ | шт. |  |  | 1000 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 9 | 33191310 | Пробирка для сбора и транспортировки крови, с крышкой и антикоагулянтом 2 мл (ЭДТА, K3) |  | Пробирка (с фиолетовым свинцом) для сбора и переноса крови, с антикоагулянтом на основе свинца, для определения гликированного гемоглобина. 2 мл, (ЭДТА, К3) | шт. |  |  | 500 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 10 | 33191310 | Вакуумная игла для сбора крови |  | Игла для вакуумного забора крови 21G (Зеленая): двусторонняя, стерильная, одноразовая медицинская, с бабочковидным наконечником. Предназначена для забора крови из вены пациента непосредственно в закрытую вакуумную пробирку. Игла состоит из двух концов с защитными мембранами. ․ Венозный конец: вводится в вену пациента. Имеет специальную лазерную резку и силиконовое покрытие, уменьшающее боль. ․ Конец для пробирки (внутренний): прокалывает резиновую пробку вакуумной пробирки. Закрыт резиновым клапаном, предотвращающим утечку крови при извлечении пробирки. | шт. |  |  | 5000 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 11 | 33191310 | Вакуумная игла для сбора крови |  | Игла для вакуумного забора крови 21G (Зеленая): двусторонняя, стерильная, одноразовая медицинская, прямая. Предназначена для забора крови из вены пациента непосредственно в герметичную вакуумную пробирку. Игла состоит из двух концов с защитными мембранами. ․ Венозный конец: вводится в вену пациента. Имеет специальную лазерную резку и силиконовое покрытие, уменьшающее боль. ․ Конец для пробирки (внутренний): прокалывает резиновую пробку вакуумной пробирки. Закрыт резиновым клапаном, предотвращающим утечку крови при извлечении пробирки. | шт. |  |  | 5000 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 12 | 33141211 | Картонный рулон для спирометрии |  | Спирометр/воздухоувка/ цилиндрическая трубка конец/, внешний диаметр 30 мм, внутренний диаметр 28 мм, длина 67 мм. Спирограф цилиндрическая трубка, одноразовая, L/D 28/30 мм | шт. |  |  | 100 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 13 | 33691162 | лабораторные препараты (реагенты) масло касторовое 50 мл |  | лабораторные препараты (реагенты) масло касторовое 50 мл | шт |  |  | 2 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

Знакомства *

а. Лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки.

б) Лекарственные средства со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки.