ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Չ/հ | Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագիր ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիրը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը (ՀՀդրամ) | Ընդհանուր քանակը | Գումարը (ՀՀդրամ) | Մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 09134200 | Վառելիք դիզելային Топливо дизельное | Սեզոնային, դիզել, ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15ºC ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մա, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55ºC -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40ºC -ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմԱ/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0ºC -ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ նոյեմբերի 11-ի №1592-Ն որոշմամբ հաստատված ՙՆերքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի՚, մատակարարումը բաքով և կտրոններով, մատակարարումը Արմավիրի մարզում կամ Երևան քաղաքում (կտրոնների սպասարկումը կատարվի Երևան, Վաղարշապատ, Արմավիր, Մեծամոր համայնքներում) Сезонное, дизельное, цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46, плотность при температуре 15ºС от 820 до 845 кг / м3, содержание серы не более 10 мг / кг, температура воспламенения не более 55ºС низкий, остаток углерода в 10% осадке не более 0,3%, вязкость при 40ºС от 2,0 до 4,5 мА / с, температура мутности не более 0ºС, безопасность, маркировка и упаковка согласно «Внутреннего регламента по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденного постановлением Правительства Республики Армения от 11 ноября 2004 г. доставка по чекам и баком в Армавирский марз или город Ереван. (Чеки будут обслуживаться в общинах Ереван, Вагаршапат, Армавир, Мецамор | Լիտր/ литр | 590 | 73000 | 43070000 | 23000 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում 2026թ. В течение 20 календарных дней после заключения договора. 2026 г |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 | 1-ից-30-ը օգոստոսի 2026թ. С 1 по 30 августа 2026 г |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 | 1-ից-30-ը սեպտեմբերի 2026թ. С 1 по 30 сентября 2026 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 | 1-ից-30-ը հոկտեմբերի 2026թ. С 1 по 30 октября 2026 г |

*Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված
ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

Լրացուցիչ պայմաններ՝

- Ապրանքը պետք է ունենա որակի հավաստագիր կամ անձնագիր;

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

- Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

- Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;

- Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան  հեռ. 010280035, email mkrtich.karapetyan@anpp.am:

Дополнительные условия:

- Товар должна иметь сертификат качества или паспорт качества.

- Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;

- Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

- Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов

- Менеджер по контракту М. Карапетян, тел. 010280035, email mkrtich.karapetyan@anpp.am