Իմունոլոգիական հետազոտությունների համար անհրաժեշտ ռեագենտներ և պարագաներ  ԵՊԷԱՃ26-18

| N | SPV | Անվանում |  | Քանակ | Ընդամենը | Տեխ բնութագիր |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тиротропин IFA 96 | коробка | 6 | 18600 | 111600 | Все реагенты, за исключением промывочной жидкости, должны быть готовы к использованию без предварительного разведения. 96 тестов в коробке. На момент доставки должно оставаться не менее 2/3 срока годности. |
|  |  | Свободный тироксин Т4, свободный IFA 96 | коробка | 4 | 18600 | 74400 | Все реагенты, за исключением промывочной жидкости, должны быть готовы к использованию без предварительного разведения. 96 тестов в коробке. На момент доставки должно оставаться не менее 2/3 срока годности. |
|  |  | Свободный трийодтиронин Т3, свободный IFA 96 | коробка | 1 | 38000 | 38000 | Все реагенты, за исключением промывочной жидкости, должны быть готовы к использованию без предварительного разведения. 96 тестов в коробке. На момент доставки должно оставаться не менее 2/3 срока годности. |
|  |  | Антитела к тиреоидной пероксидазе (aTPO) ELISA 96 | коробка | 3 | 18600 | 55800 | Все реагенты, за исключением промывочной жидкости, должны быть готовы к использованию без предварительного разведения. 96 тестов в коробке. На момент доставки должно оставаться не менее 2/3 срока годности. |
|  |  | Антитела к тироглобулину aTG ELISA 96 | коробка | 3 | 18600 | 55800 | Все реагенты, за исключением промывочной жидкости, должны быть готовы к использованию без предварительного разведения. 96 тестов в коробке. На момент доставки должно оставаться не менее 2/3 срока годности. |
|  |  | Ферритин IFA 96 | коробка | 4 | 54000 | 216000 | Все реагенты, за исключением промывочной жидкости, должны быть готовы к использованию без предварительного разведения. 96 тестов в коробке. На момент доставки должно оставаться не менее 2/3 срока годности. |
|  |  | Витамин B12 IFA 96 | коробка | 2 | 150000 | 300000 | Все реагенты, за исключением промывочной жидкости, должны быть готовы к использованию без предварительного разведения. 96 тестов в коробке. На момент доставки должно оставаться не менее 2/3 срока годности. |
|  |  | Витамин D IFA 96 | коробка | 5 | 110000 | 550000 | Все реагенты, за исключением промывочной жидкости, должны быть готовы к использованию без предварительного разведения. 96 тестов в коробке. На момент доставки должно оставаться не менее 2/3 срока годности. |
|  |  | Toxoplasma gondii IFA 96 | коробка | 1 | 30000 | 30000 | Все реагенты, за исключением промывочной жидкости, должны быть готовы к использованию без предварительного разведения. 96 тестов в коробке. На момент доставки должно оставаться не менее 2/3 срока годности. |
|  |  | Тест на хламидиоз IFA 96 | коробка | 1 | 30000 | 30000 | Все реагенты, за исключением промывочной жидкости, должны быть готовы к использованию без предварительного разведения. 96 тестов в коробке. На момент доставки должно оставаться не менее 2/3 срока годности. |
|  |  | Цитомегаловирус ч/м ИФА 96 | коробка | 1 | 30000 | 30000 | Все реагенты, за исключением промывочной жидкости, должны быть готовы к использованию без предварительного разведения. 96 тестов в коробке. На момент доставки должно оставаться не менее 2/3 срока годности. |
|  |  | Краснуха (Rubella) IFA 96 | коробка | 1 | 35000 | 35000 | Все реагенты, за исключением промывочной жидкости, должны быть готовы к использованию без предварительного разведения. 96 тестов в коробке. На момент доставки должно оставаться не менее 2/3 срока годности. |
|  |  | Периферийные медицинские изделия N1 | коробка | 5 | 1200 | 6000 | Периферийные медицинские изделия 250 мкл/желтый/ |
|  |  | Периферийные медицинские изделия N1000 | коробка | 2 | 1200 | 2400 | Периферийные медицинские изделия 1000 мкл /синий/ |