ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գործող գնումների պլանում փոփոխության ենթարկվող, կամ նոր լրացվող գնման առարկայի անվանումը | Ապրանքի անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Ածխաթթուի և ջերմաստիճանի տվիչ | Ածխաթթուի և ջերմաստիճանի տվիչ՝ Arduino համակարգի համար Նախատեսված է ածխաթթուի պարունակության և ջերմաստիճանի չափման, տվյալների հավաքագրման և Arduino հարթակին փոխանցման համար։ Տեխնիկական բնութագրեր․ Սնուցման լարում՝ 5 Վ DC, Համատեղելիություն՝ Arduino համակարգի հետ, Չափվող պարամետրեր՝ ածխաթթու և ջերմաստիճան, Թվային կամ անալոգային ելք, Արագ արձագանքման ժամանակ, Բարձր ճշգրտություն և կայունություն, Հարմար միացում և ծրագրավորում։ Նախատեսված է ուսումնական, լաբորատոր և հետազոտական աշխատանքների իրականացման համար։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Ածխաթթուի տվիչ | Ածխաթթուի տվիչ՝ Arduino համակարգի համար Նախատեսված է ածխաթթուի պարունակության չափման, մոնիթորինգի և տվյալների փոխանցման համար։ Տվիչը պետք է համատեղելի լինի Arduino հարթակի հետ և ապահովի կայուն աշխատանք 5 Վ սնուցման լարման դեպքում։ Տեխնիկական բնութագրեր․ Չափվող պարամետր՝ ածխաթթու, Սնուցման լարում՝ 5 Վ DC, Համատեղելիություն՝ Arduino և համանման միկրոկառավարիչների հետ, Թվային կամ անալոգային ելքային ազդանշան, Բարձր զգայունություն և ճշգրտություն, Արագ արձագանքման ժամանակ, Հեշտ միացման և ծրագրավորման հնարավորություն, Կայուն աշխատանք լաբորատոր պայմաններում։ Սարքը նախատեսված է ուսումնական, լաբորատոր և հետազոտական աշխատանքների, ինչպես նաև ավտոմատ կառավարման և մոնիթորինգի համակարգերում կիրառման համար։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Lora ստանդարտով ցանցի կառուցման սարքավորում | Ռադիոհաճախային (RF) պլատֆորմ SX1276 հենքով՝ 470 ՄՀց (ՑՀ) - 915 ՄՀց | հատ | 6 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Lora ստանդարտով ցանցի կառուցման մշակման սալիկ | Ռադիոհաճախային (RF) պլատֆորմ՝ 470 ՄՀց (ՑՀ) - 915 ՄՀց, պատյանով | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Lora ստանդարտով ցանցի կառուցման մշակման սալիկ | Ռադիոհաճախային (RF) պլատֆորմ՝ 470 ՄՀց (ՑՀ) - 915 ՄՀց, առանց պատյան | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Պիտակներով տպիչ | Bluetouth տեխնոլոգիայով անլար պիտակների Տպիչ Կապի տեխնոլոգիա՝ Bluetooth 4.0 կամ ավելի բարձր Տպման եղանակ՝ ուղղակի ջերմային (Direct Thermal) Տպման թույլատրելիություն՝ առնվազն 203 dpi Տպման արագություն՝ առնվազն 50 մմ/վրկ Տպման լայնություն՝ առնվազն 48 մմ Աջակցվող պիտակների լայնություն՝ 20–50 մմ Միացման լրացուցիչ հնարավորություն՝ USB Համատեղելիություն՝ Android, iOS և Windows օպերացիոն համակարգերի հետ Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի տարողություն՝ առնվազն 1000 mAh Լիցքավորման միջերես՝ USB Type-C կամ համարժեք Աջակցություն տարբեր չափերի և ձևաչափերի պիտակների տպմանը Տպման ծրագրային ապահովման կամ բջջային հավելվածի աջակցություն Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C-ից +40°C Ներառյալ լիցքավորման մալուխ և տեխնիկական փաստաթղթեր Հարմար է պահեստների, լաբորատորիաների, առևտրի, գրասենյակային և ուսումնական նպատակներով պիտակավորման աշխատանքների համար։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Wifi միկրոկառավարիչ | IoT սարքերի մշակման միկրո! կառավարիչ Արդուինո համակարգի համար | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Wifi միկրոկառավարիչի միացման սալիկ | IoT միկրոկառավարիչի միացման սալիկ | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Zigbee միկրոկառավարիչ | Էներգախնայող IoT միկրոկառավարիչ | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Zigbee միկրոկաեավարիչի միացման սալիկ | Էներգախնայող IoT միկրոկառավարիչի միացման սալիկ | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Thread Gateway Ցանցային կամոիրջ | Thread և Zigbee տեխնոլոգիայով ցանցի սարքավորում | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Thread միկրոկառավարիչ | Thread միկրոկառավարիչ համատեղելի Արդուինո համակարգի համար | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Ձայնային օգնական | HomeAssistant համակարգի հետ համատեղելի ձայնային օգնական | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | PM2.5 պոշու տվիչ | PM2.5 պոշու տվիչ Արդուինո համակարգի Համար Տիպ՝ օդում կախված PM2.5 մասնիկների խտության չափման տվիչ Չափվող պարամետր՝ PM2.5 փոշու մասնիկների կոնցենտրացիա Չափման տիրույթ՝ առնվազն 0–500 μg/m³ Չափման սկզբունք՝ լազերային կամ օպտիկական ցրման մեթոդ Սնուցման լարում՝ 5 Վ DC Աշխատանքային հոսանք՝ մինչև 100 մԱ Ելքային ինտերֆեյս՝ UART և/կամ թվային ելք Չափման թարմացման հաճախականություն՝ առնվազն 1 վրկ Չափման ճշգրտություն՝ ±10% կամ ավելի լավ Համատեղելիություն՝ Arduino UNO, Nano, Mega և այլ Arduino հարթակների հետ Ներկառուցված օդափոխիչ կամ օդի նմուշառման համակարգ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C-ից +50°C Հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 95% (առանց խտացման) Մոդուլային կառուցվածք՝ Arduino նախագծերում հեշտ ինտեգրման համար Օգտագործվում է օդի որակի մոնիտորինգի և բնապահպանական չափումների համար Ներառյալ միացման լարեր և տեխնիկական փաստաթղթեր Հարմար է ուսումնական, լաբորատոր, IoT և շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի նախագծերի համար։ | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Փոշու տվիչ | Նախատեսված է օդում փոշու մասնիկների խտության չափման, մոնիթորինգի և տվյալների փոխանցման համար։ Տվիչը պետք է համատեղելի լինի Arduino հարթակի հետ և ապահովի կայուն աշխատանք 5 Վ սնուցման լարման դեպքում։ Տեխնիկական բնութագրեր․ Չափվող պարամետր՝ օդում փոշու մասնիկների խտություն, Սնուցման լարում՝ 5 Վ DC, Համատեղելիություն՝ Arduino և համանման միկրոկառավարիչների հետ, Թվային կամ անալոգային ելքային ազդանշան, Բարձր զգայունություն և ճշգրտություն, Արագ արձագանքման ժամանակ, Հեշտ միացման և ծրագրավորման հնարավորություն, Կայուն աշխատանք լաբորատոր պայմաններում։ Սարքը նախատեսված է ուսումնական, լաբորատոր և հետազոտական աշխատանքների, ինչպես նաև ավտոմատ կառավարման և մոնիթորինգի համակարգերում կիրառման համար։ | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | IoT AI միկրովարիչ | IoT արհեստական բանակությամբ աշխատող միկրոկառավարիչ Տիպ՝ ծրագրավորվող միկրոկառավարիչ՝ IoT և Edge AI կիրառությունների համար Պրոցեսոր՝ 32-բիթանոց, առնվազն 160 ՄՀց աշխատանքային հաճախականությամբ Ֆլեշ հիշողություն՝ առնվազն 4 ՄԲ Օպերատիվ հիշողություն (RAM)՝ առնվազն 512 ԿԲ Անլար կապ՝ Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth՝ BLE 4.2 կամ ավելի բարձր տարբերակ Աջակցություն՝ IoT և մեքենայական ուսուցման (Machine Learning) նախագծերի իրականացման համար Թվային մուտքեր/ելքեր (GPIO)՝ առնվազն 20 Անալոգային մուտքեր (ADC)՝ առնվազն 6 PWM, UART, I²C, SPI հաղորդակցման միջերեսների աջակցություն USB միացման հնարավորություն՝ ծրագրավորման և տվյալների փոխանակման համար Սնուցման լարում՝ 5 Վ USB կամ 3.3 Վ Համատեղելիություն՝ Arduino IDE և այլ տարածված մշակման միջավայրերի հետ Աջակցություն ամպային (Cloud) ծառայությունների հետ ինտեգրմանը Ներկառուցված անվտանգության մեխանիզմներ՝ տվյալների անվտանգ փոխանցման համար Ներառյալ միացման մալուխներ և տեխնիկական փաստաթղթեր Հարմար է IoT, խելացի սարքերի, սենսորային ցանցերի և արհեստական բանականության ուսումնական ու հետազոտական նախագծերի համար։ | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | 4” սենսորային էկրան | 4” սենսորային էկրան Արդուինո համակարգի համար Տիպ՝ գունավոր TFT LCD սենսորային էկրան Էկրանի անկյունագիծ՝ 4 դյույմ Բանաձև՝ առնվազն 480 × 320 պիքսել Սենսորային տեխնոլոգիա՝ դիմադրական (Resistive) կամ տարողունակ (Capacitive) Գունային խորություն՝ առնվազն 16 բիթ (65 536 գույն) Սնուցման լարում՝ 3.3–5 Վ DC Ինտերֆեյս՝ SPI կամ զուգահեռ (Parallel) Համատեղելիություն՝ Arduino UNO, Nano, Mega և այլ Arduino հարթակների հետ Աջակցություն գրաֆիկական ինտերֆեյսների, տեքստի և պատկերների ցուցադրմանը Հետին լուսավորում (Backlight)՝ LED Դիտման անկյուն՝ առնվազն 120° Արձագանքման բարձր արագություն Մոնտաժման հնարավորություն Arduino համակարգերում Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C-ից +50°C Ներառյալ անհրաժեշտ միակցիչներ և տեխնիկական փաստաթղթեր Հարմար է ուսումնական, լաբորատոր, ավտոմատացման և IoT նախագծերում տվյալների ցուցադրման ու կառավարման համար։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Արագացման տվիչ | Արագացման տվիչ, Արդուինո համակարգի համար Տիպ՝ եռաառանցքային (3-Axis) արագացման տվիչ Սնուցման լարում՝ 3.3–5 Վ DC Չափվող առանցքներ՝ X, Y, Z Չափման տիրույթ՝ առնվազն ±2g, ±4g, ±8g, ±16g Զգայունության կարգավորում՝ ծրագրային եղանակով Ինտերֆեյս՝ I²C և/կամ SPI Տվյալների թարմացման հաճախականություն՝ մինչև 1 կՀց Ցածր էներգասպառում Համատեղելիություն՝ Arduino UNO, Nano, Mega և այլ Arduino հարթակների հետ Օգտագործվում է թեքության, թրթռումների, շարժման և արագացման չափման համար Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C-ից +70°C Մոդուլային կառուցվածք՝ Arduino նախագծերում հեշտ ինտեգրման համար Ներառյալ միացման ելքեր և տեխնիկական փաստաթղթեր Հարմար է ուսումնական, լաբորատոր և հետազոտական աշխատանքների համար։ | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Ներկայության տվիչ | Ներկայության տվիչ Արդուինո համակարգի համար։ Ներկայության տվիչ (Presence Sensor) Arduino համակարգի համար Տիպ՝ մարդու ներկայության հայտնաբերման տվիչ Սնուցման լարում՝ 5 Վ DC Աշխատանքային հոսանք՝ մինչև 100 մԱ Հայտնաբերման տեխնոլոգիա՝ միկրոալիքային (Radar) կամ ինֆրակարմիր (PIR) Հայտնաբերման հեռավորություն՝ առնվազն 5 մ Հայտնաբերման անկյուն՝ առնվազն 100° Ելքային ազդանշան՝ թվային (Digital Output) Համատեղելիություն՝ Arduino UNO, Nano, Mega և այլ Arduino հարթակների հետ Ինտերֆեյս՝ GPIO թվային մուտք/ելք Արձագանքման ժամանակ՝ ≤1 վ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10°C-ից +50°C Մոնտաժման եղանակ՝ տպասալիքի կամ մոդուլի տեսքով Ուսումնական և լաբորատոր կիրառությունների համար նախատեսված Ներառյալ միացման ելքեր և անհրաժեշտ փաստաթղթեր Այս բնութագիրը կարելի է օգտագործել մրցութային կամ գնման հայտի համար՝ առանց կոնկրետ արտադրողի կամ մոդելի նշման։ | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Մագնիսական տվիչ | Մագնիսական տվիչ Արդուինո համակարգի համար Տիպ՝ մագնիսական դաշտի հայտնաբերման տվիչ Սնուցման լարում՝ 3.3–5 Վ DC Աշխատանքային հոսանք՝ մինչև 20 մԱ Չափման սկզբունք՝ Hall Effect կամ Reed Switch Ելքային ազդանշան՝ թվային (Digital Output) և/կամ անալոգային (Analog Output) Հայտնաբերման հեռավորություն՝ կախված մագնիսի հզորությունից Արձագանքման ժամանակ՝ ≤10 մվ Համատեղելիություն՝ Arduino UNO, Nano, Mega և այլ Arduino հարթակների հետ Ինտերֆեյս՝ GPIO թվային և/կամ անալոգային մուտք Ներկառուցված ցուցիչ լուսադիոդ՝ առկայության դեպքում Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10°C-ից +60°C Հարմար է մագնիսական դաշտի, դիրքի, բաց/փակ վիճակի և պտույտների հայտնաբերման համար Մոդուլային կառուցվածք՝ Arduino նախագծերում հեշտ ինտեգրման համար Ներառյալ միացման ելքեր և տեխնիկական փաստաթղթեր Հարմար է ուսումնական, լաբորատոր և փորձարարական աշխատանքների համար։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Ծրագրային սահմանվող ռադիոհամակարգ (SDR) | Աշխատանքային հաճախականությունների տիրույթը՝ նվազագույնը 70MHz–ից մինչև 6GHz։ Ակնթարթային թողունակությունը (Instantaneous Bandwidth)՝ նվազագույնը 56 MHz։ Հաղորդման և ընդունման ալիքների քանակը՝ նվազագույնը 1 TX և 1 RX։ Աշխատանքային ռեժիմը՝ լրիվ դուպլեքս ( Full Duplex )։ Ինտերֆեյսը՝ առնվազն USB 3.0։ Ներկառուցված FPGA՝ թվային ազդանշանների մշակման համար։ Աջակցություն արտաքին ժամային ազդանշանների սինխրոնացման և PPS մուտքի համար։ Ռադիոհաճախականության (RF) միակցիչներ՝ SMA կամ համարժեք։ Համատեղելիություն՝ Linux և Windows օպերացիոն համակարգերի հետ։ Աջակցվող ծրագրային միջավայրեր՝ GNU Radio, UHD դրայվերներ կամ համարժեք, MATLAB/Simulink կամ համարժեք։ Ծրագրային կարգավորվող պարամետրեր՝ հաճախականություն, ուժեղացում (gain), նմուշառման հաճախականություն (sample rate) և թողունակություն (bandwidth)։ Սնուցում՝ USB կամ արտաքին սնուցման աղբյուրի միջոցով։ Ներառյալ 1․ USB 3.0 մալուխ։ Ներառյալ 2․ ծրագրային ապահովման և դրայվերների հասանելիություն։ Ներառյալ 3․ տեխնիկական փաստաթղթեր և օգտագործման ուղեցույց։ Երաշխիքային սպասարկում՝ 1 տարի։ |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | վերլուծության սարքավորումներ | Կամայական ազդանշանային տեսքի գեներատոր | Կամայական ազդանշանային տեսքի գեներատոր լրակազմով Ընդհանուր պարամետրեր Առավելագույն ելքային հաճախություն՝ 160 ՄՀց (MHz) Նվազագույն ելքային հաճախականություն՝ 1 մկՀց (μHz) Լուծողունակություն՝ նվազագույնը 1 մկՀց (μHz) Կանալների քանակ՝ նվազագույնը 2 Նմուշառման հաճախականություն (Sampling rate)՝ ոչ պակաս, քան 1.2 (GSa/s) Վերտիկալ լուծաչափ՝ ոչ պակաս, քան 16 բիթ Հարմոնիկ աղավաղում (0 դԲմ, 50 Օմ Բեռնվածություն)՝ ոչ ավելի, քան -40 դԲկ (dBc) Կամայական տեսքի ազդանշանի երկարություն՝ ոչ պակաս, քան 20 Մկետ/ալիք (Mpts/ch) Մաքս. Ամպլիտուդ՝ ±10 Վ (V) Էկրան Էկրան՝ նվազագույնը 7” սենսորային էկրան (touch screen) Լուծաչափ՝ ոչ պակաս, քան 1024 x 600 Ինտերֆեյս Ստանդարտ՝ USB Host, USB Device, LAN Լրացուցիչ՝ GPIB (USB-GPIB ադապտեր) Աղմուկի բնութագրեր -3 դԲ թողունակության առավելագույն շերտ՝ 200 ՄՀց (MHz) Թողունակության շերտի կարգավորվող տիրույթ՝ >200 ՄՀց (MHz) Ելքային բնութագրեր Ճշգրտություն՝ ոչ պակաս, քան ±(1%+1 մՎ) Ամպլիտուդի մակարդակի հարթություն՝ ոչ ավելի, քան ±0.3 դԲ (dB) Ելքային դիմադրություն (իմպեդանս)՝ 50 Օմ (Ω) Ելքային հոսանք՝ ոչ պակաս, քան ±200 մԱ (mA) Վեկտորային (I/Q) ազդանշանի պարամետրեր Սիմվոլային առավելագույն արագություն՝ ոչ պակաս, քան 50 Մսիմվոլ/վ (MSymbols/s) Ազդանշանի երկարություն՝ ոչ պակաս, քան 40 Մ կետ (M pts) Մաքս. Կրող հաճախականություն՝ ոչ պակաս, քան 200 ՄՀց (MHz) Մոդուլյացիայի տեսակ՝ 2ASK, 4ASK, 8ASK, BPSK, QPSK, 8PSK, DBPSK, DQPSK, OQPSK, D8PSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK, MSK, MultiTone, Custom (Օգտագործողի կողմից սահմանված): Տվյալների աղբյուր՝ Ներկառուցված (Built-In), արտաքին ֆայլ IQ փոխհատուցում՝ Ուժեղացման հաշվեկշիռ (Gain Balance), Շեղում (Offset), Անկյուն (Angle) Լրակազմում ներառված է՝ IQ ազդանշանի գեներատորի ֆունկցիա (ծրագրային ապահովում) USB-GPIB ադապտեր BNC կոաքսիալ մալուխ Սարքավորումը և լրակազմող պարագաները պետք է լինեն նոր և չօգտագործած։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |

| номер предусмотренного приглашением лота | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | адрес | срок |
| 1 | Датчик углекисло и температуры | Датчик углекисло и температуры для системы Arduino Предназначен для измерения содержания углекислого газа и температуры, сбора данных и их передачи на платформу Arduino. Технические характеристики: • Напряжение питания: 5 В постоянного тока, • Совместимость: с системой Arduino, • Измеряемые параметры: углекислый газ и температура, • Цифровой или аналоговый выход, • Быстрое время отклика, • Высокая точность и стабильность, • Удобное подключение и программирование. Предназначен для образовательных, лабораторных и исследовательских работ. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 2 | Датчик углекисло | Датчик углекисло для системы Arduino Предназначен для измерения, мониторинга и передачи данных о содержании углекислого газа. Датчик должен быть совместим с платформой Arduino и обеспечивать стабильную работу при напряжении питания 5 В. Технические характеристики: • Измеряемый параметр: углекислый газ, • Напряжение питания: 5 В постоянного тока, • Совместимость: Arduino и аналогичные микроконтроллеры, • Цифровой или аналоговый выходной сигнал, • Высокая чувствительность и точность, • Быстрое время отклика, • Простота подключения и программирования, • Стабильная работа в лабораторных условиях. Устройство предназначено для учебных, лабораторных и исследовательских работ, а также для использования в системах автоматического управления и мониторинга. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 3 | Усройство для построения сети по стандарту Lora | Радиочастотная (РЧ) платформа на базе SX1276: 470 МГц (РЧ) – 915 МГц | шт | 6 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 4 | Усройство для разработки по стандарту Lora | Радиочастотная (РЧ) платформа: 470 МГц (РЧ) – 915 МГц в копусе | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 5 | Усройство для разработки по стандарту Lora | Радиочастотная (РЧ) платформа: 470 МГц (РЧ) – 915 МГц без копуса | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 6 | Принтер этикеток | Беспроводной принтер этикеток с технологией Bluetooth Технология связи: Bluetooth 4.0 или выше Метод печати: Прямая термопечать Разрешение печати: не менее 203 dpi Скорость печати: не менее 50 мм/с Ширина печати: не менее 48 мм Поддерживаемая ширина этикетки: 20–50 мм Дополнительные возможности подключения: USB Совместимость: операционные системы Android, iOS и Windows Встроенный перезаряжаемый аккумулятор Емкость аккумулятора: не менее 1000 мАч Интерфейс зарядки: USB Type-C или аналогичный Поддержка печати этикеток различных размеров и форматов Поддержка программного обеспечения для печати или мобильного приложения Рабочая температура: от 0°C до +40°C В комплекте зарядный кабель и техническая документация Подходит для складов, лабораторий, для маркировки в коммерческих, офисных и образовательных целях. | шт | 3 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 7 | Wifi микроконтроллер | Плата разработки IoT устройств совместимая с системой Ардуино | шт | 3 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 8 | Плата соединения Wifi микроконтроллера | Плата соединения IoT устройств | шт | 20 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 9 | Zigbee микроконтроллер | Энергоэффективный IoT микроконтроллер | шт | 10 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 10 | Плата соединения Zigbee микроконтроллера | Плата соединения энергоэффективный IoT микроконтроллер | шт | 10 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 11 | Thread Gateway Шлюз сети | Сетевое устройство для технологий Thread и Zigbee | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 12 | Thread микроконтроллер | Thread микроконтроллер совместимый с системой Ардуино | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 13 | Голосовой помощник | Голосовой помощник для системы HomeAssistant | шт | 4 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами.сторонами. |
| 14 | PM2.5 датчик | PM2.5 датчик пыли совместимый с системой Ардуино Датчик частиц PM2.5 для системы Arduino Для Тип: Датчик измерения плотности частиц PM2.5 в воздухе Измеряемый параметр: концентрация пылевых частиц PM2.5 Диапазон измерения: не менее 0–500 мкг/м³ Принцип измерения: лазерный или оптический метод рассеяния Питание: 5 В постоянного тока Рабочий ток: до 100 мА Выходной интерфейс: UART и/или цифровой выход Частота обновления измерения: не менее 1 с Точность измерения: ±10% или лучше Совместимость: Arduino UNO, Nano, Mega и другие платформы Arduino Встроенный вентилятор или система отбора проб воздуха Рабочая температура: от 0°C до +50°C Относительная влажность: до 95% (без конденсации) Модульная конструкция для легкой интеграции в проекты Arduino Используется для мониторинга качества воздуха и экологических измерений Включая соединительные кабели и техническую документацию. | шт | 4 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 15 | Пылевой датчик | Предназначен для измерения, мониторинга и передачи данных о плотности пылевых частиц в воздухе. Датчик должен быть совместим с платформой Arduino и обеспечивать стабильную работу при напряжении питания 5 В. Измеряемый параметр: плотность пылевых частиц в воздухе, Напряжение питания: 5 В постоянного тока, Совместимость: с Arduino и аналогичными микроконтроллерами, Цифровой или аналоговый выходной сигнал, Высокая чувствительность и точность, Быстрое время отклика, Простота подключения и программирования, Стабильная работа в лабораторных условиях.Прибор предназначен для использования в учебных, лабораторных и исследовательских работах, а также в системах автоматического управления и мониторинга. |  |  | Институт физики ЕГУ |  |
| 16 | IoT AI микоконтроллер | IoT микроконтроллер с использованием искуственного интелекта․ Микроконтроллер для IoT и Edge AI Тип: Программируемый микроконтроллер для приложений IoT и Edge AI Процессор: 32-битный, рабочая частота не менее 160 МГц Флэш-память: не менее 4 МБ ОЗУ: не менее 512 КБ Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth: BLE 4.2 или выше Поддержка проектов IoT и машинного обучения Цифровые входы/выходы (GPIO): не менее 20 Аналоговые входы (АЦП): не менее 6 Поддержка интерфейсов связи PWM, UART, I²C, SPI USB-подключение для программирования и обмена данными Питание: 5 В USB или 3,3 В Совместимость с Arduino IDE и другими популярными средами разработки Поддержка интеграции с облачными сервисами Встроенные механизмы безопасности для безопасной передачи данных Включая соединительные кабели и техническую документацию. Подходит для образовательных и исследовательских проектов в области Интернета вещей, интеллектуальных устройств, сенсорных сетей и искусственного интеллекта. | шт | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 17 | 4” сенсорный экран | 4” сенсорный экран совместимый с Ардуино Сенсорный экран для Arduino Тип: цветной TFT LCD сенсорный экран Диагональ экрана: 4 дюйма Разрешение: не менее 480 × 320 пикселей Технология датчика: резистивный или емкостной Глубина цвета: не менее 16 бит (65 536 цветов) Питание: 3,3–5 В постоянного тока Интерфейс: SPI или параллельный Совместимость: с Arduino UNO, Nano, Mega и другими платформами Arduino Поддержка отображения графических интерфейсов, текста и изображений Подсветка: светодиодная Угол обзора: не менее 120° Высокая скорость отклика Возможность установки в системы Arduino Рабочая температура: от 0°C до +50°C В комплекте необходимые разъемы и техническая документация Подходит для отображения и управления данными в образовательных, лабораторных, автоматизированных и IoT-проектах | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 18 | Датчик ускорения | Датчик ускорения совместимый с Ардуино Акселерометр Для системы Arduino Тип: 3-осевой акселерометр Питание: 3,3–5 В постоянного тока Измеряемые оси: X, Y, Z Диапазон измерения: не менее ±2g, ±4g, ±8g, ±16g Регулировка чувствительности: программная Интерфейс: I²C и/или SPI Частота обновления данных: до 1 кГц Низкое энергопотребление Совместимость: Arduino UNO, Nano, Mega и другие платформы Arduino Используется для измерения наклона, вибрации, движения и ускорения Рабочая температура: от -20°C до +70°C Модульная конструкция для легкой интеграции в проекты Arduino В комплекте с разъемами и технической документацией Подходит для образовательных, лабораторных и исследовательских работ. | шт | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 19 | Датчик присувствия | Датчик присувствия совместимый с Ардуино Датчик присутствия для системы Arduino Датчик присутствия для системы Arduino Тип: Датчик обнаружения присутствия человека Питание: 5 В постоянного тока Рабочий ток: до 100 мА Технология обнаружения: Микроволновое (радар) или инфракрасное (PIR) излучение Расстояние обнаружения: не менее 5 м Угол обнаружения: не менее 100° Выходной сигнал: Цифровой (цифровой выход) Совместимость: Arduino UNO, Nano, Mega и другие платформы Arduino Интерфейс: Цифровой вход/выход GPIO Время отклика: ≤1 с Рабочая температура: от -10°C до +50°C Способ монтажа: Печатная плата или модуль Предназначен для образовательных и лабораторных применений Включая выходные данные и необходимую документацию Данная спецификация может использоваться для тендеров или запросов на закупку без указания конкретного производителя или модели. | шт | 4 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 20 | Магнитный датчик | Магнитный датчик совместимый с Ардуино Магнитный датчик для Arduino система Тип: датчик обнаружения магнитного поля Напряжение питания: 3,3–5 В постоянного тока Рабочий ток: до 20 мА Принцип измерения: эффект Холла или герконовый переключатель Выходной сигнал: цифровой и/или аналоговый выход Расстояние обнаружения зависит от силы магнита Время отклика: ≤10 мс Совместимость: Arduino UNO, Nano, Mega и другие платформы Arduino Интерфейс: цифровой и/или аналоговый вход GPIO Встроенный светодиодный индикатор (при наличии) Рабочая температура: от -10°C до +60°C Подходит для обнаружения магнитного поля, положения, открытого/закрытого состояния и вращения Модульная структура для легкой интеграции в проекты Arduino В комплекте с выходными разъемами и технической документацией Подходит для образовательных, лабораторных и экспериментальных работ. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами.. |
| 21 | Программно-определяемое радио (SDR) | Программно-определяемое радио (SDR) Рабочий диапазон частот: минимум от 70 МГц до 6 ГГц. Мгновенная полоса пропускания: минимум 56 МГц. Количество каналов передачи и приема: минимум 1 TX и 1 RX. Режим работы: полнодуплексный. Интерфейс: минимум USB 3.0. Встроенная FPGA для цифровой обработки сигналов. Поддержка внешней синхронизации тактовой частоты и входа PPS. Радиочастотные (РЧ) разъемы: SMA или аналогичные. Совместимость: операционные системы Linux и Windows. Поддерживаемые программные среды: GNU Radio, драйверы UHD или аналогичные, MATLAB/Simulink или аналогичные. Программно-конфигурируемые параметры: частота, усиление, частота дискретизации и полоса пропускания. Питание: через USB или внешний источник питания. В комплекте: 1. Кабель USB 3.0. 2. Доступ к программному обеспечению и драйверам. 3. Техническая документация и руководство пользователя. Гарантийное обслуживание: 1 год. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 22 | Генератор произвольных сигналов | Общие параметры Макс. выходная частота: 160 МГц Мин. выходная частота: 1 мкГц Разрешение: минимум 1 мкГц Количество каналов: минимум 2 Частота дискретизации: не менее 1,2 Гвыб/с (GSa/s) (2X интерполяция) Вертикальное разрешение: не менее 16 бит Гармонические искажения (0 дБм, нагрузка 50 Ом): не более -40 дБн (dBc) Длина сигнала произвольной формы: не менее 20 млн точек/канал (Mpts/ch) Макс. амплитуда: ±10 В Дисплей Экран: минимум 7” сенсорный экран Разрешение: не менее 1024 x 600 Интерфейс Стандартный: USB Host, USB Device, LAN Опциональный: GPIB (адаптер USB-GPIB) Характеристики шума Полоса пропускания по уровню -3 дБ: 200 МГц Диапазон регулировки полосы пропускания: >200 МГц Выходные характеристики Точность: не хуже ±(1% + 1 мВ) Неравномерность амплитуды (АЧХ): не более ±0,3 дБ Выходное сопротивление (импеданс): 50 Ом Выходной ток: не менее ±200 мА Параметры векторного (I/Q) сигнала Максимальная Символьная скорость: не менее 50 Мсимв/с (MSymbols/s) Длина сигнала: не менее 40 млн точек (M pts) Макс. несущая частота: не менее 200 МГц Тип модуляции: 2ASK, 4ASK, 8ASK, BPSK, QPSK, 8PSK, DBPSK, DQPSK, OQPSK, D8PSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK, MSK, MultiTone (Многотональная), Custom (Пользовательская). Источник данных: встроенный, внешний файл IQ-компенсация: баланс усиления (Gain Balance), смещение (Offset), угол (Angle) Комплектация: Функция генератора IQ-сигналов (программное обеспечение) Адаптер USB-GPIB Коаксиальный кабель BNC Оборудование и комплектующие должны быть новыми и не бывшими в употреблении. Срок поставки — не более трех месяцев | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-90дней со дня заключения договора между сторонами.. |