## Лист1
Հավելված N 1 թ. կնքված ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 26/26 ծածկագրով պայմանագրի ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* հավելված
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը |  | անվանումը և ապրանքային նշանը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը ** | Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման
[9 empty] | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը**
1 | 33691162/1 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/Քարթրիջ |  | Քարթրիջ նախատեսված Edan i 15 արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար։Պարամետրեր PH, PCO2, PO2, Na,K, Ca, CL Hct հեմատոկրիտ: Մատակարարումը տուփերով,1 տուփում քանակը առնվազն 25 հատ։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 200 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 200 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
2 | 33691162/2 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ կալիբրատոր |  | Edan i 15 արյան գազերի Էլեկտրոլիտների կալիբրատոր, նախատեսված առնվազն 50 հետազոտության համար։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 200 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 200 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
3 | 30192320/1 | Ջերմային թուղթ |  | Թերմոթուղթ նախատեսված Edan i 15 արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար, լայնությունը 50 մմ։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 20 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 20 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
4 | 33691162/3 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Կոնտրոլ մակարդակ 1-ին |  | Կոնտրոլ մակարդակ 1-ին նախատեսված Edan i 15 արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար։Պարամետրեր PH, PCO2, PO2, Na,K, Ca, CL : Մատակարարումը շշիկներով,1 շշիկում քանակը առնվազն 2.5 մլ։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 1 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 1 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
5 | 33691162/4 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/Կոնտրոլ մակարդակ 2-րդ |  | Կոնտրոլ մակարդակ 2-րդ նախատեսված Edan i 15 արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար։Պարամետրեր PH, PCO2, PO2, Na,K, Ca, CL : Մատակարարումը շշիկներով,1 շշիկում քանակը առնվազն 2.5 մլ։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 1 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 1 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
6 | 33691162/5 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/Կոնտրոլ մակարդակ 3-րդ |  | Կոնտրոլ մակարդակ 3-րդ նախատեսված Edan i 15 արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար։Պարամետրեր PH, PCO2, PO2, Na,K, Ca, CL : Մատակարարումը շշիկներով,1 շշիկում քանակը առնվազն 2.5 մլ։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 1 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 1 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
7 | 33691162/6 | պաթոլոգիական կոնտրոլ |  | ERBA EC 90-ի համար նախատեսված բիոքիմիական պաթոլոգիական կոնտրոլ:Ֆլակոնի ֆորմատը ոչ ավել 5 մլ: Ապրանքը պետք է ունենա CE mark սերտիֆիկատ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 1 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 1 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
8 | 33691162/7 | նորմալ կոնտրոլ |  | ERBA EC 90-ի համար նախատեսված բիոքիմիական նորմալ կոնտրոլ:Ֆլակոնի ֆորմատը ոչ ավել 5 մլ: Ապրանքը պետք է ունենա CE mark սերտիֆիկատ:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 1 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 1 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
9 | 33691162/8 | մաքրող հեղուկ |  | ERBA EC 9-ի համար նախատեսված մաքրող հեղուկ: ֆորմատը 1 ֆլակոն, յուրաքանչյուր ֆլակոնում ոչ ավել 50մլ: Ապրանքը պրանքը պետք է ունենա CE mark սերտիֆիկատ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 2 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 2 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
10 | 33691162/9 | EC cartridge S plus iCa քարթրիջ |  | Քարթրիջ նախատեսված ERBA EC 90 Էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար:Վերլուծության համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը գտնվում են մեկքարթրիջում: Քարթրիջով չափվող պարամետրեր Na + , K + , iCa 2+ , Cl - : Մեկ քարթրիջում թեստերի քանակը նվազագույնը `500 թեստ: Պիտանելիության ժամկետը վերլուծիչի մեջ տեղադրելու պահից 90 օր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 2 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 2 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
11 | 33691162/10 | ERBA EC 90-ի սպասարկման տարեկան հավաքածու |  | ERBA EC 90-ի համար նախատեսված տարեկան սպասարկման պահեստամասերի հավաքածու: Այն իր մեջ ներառում է՝ պոմպի խողովակ, փափուկ խողովակների հավաքածու ասեղի համար, ազդանյութերի հոսքի միակցիչներ,, հեղուկային համակարգի միակցիչներ, ասեղի բլոկ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 1 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 1 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
12 | 33691162/11 | Նոսրացնող լուծույթ |  | Նոսրացնող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 սերիայի ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ ոչ ավել 20 լիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ 1հատը հավասար է 1լիտրի | լիտր |  |  | 300 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 300 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
13 | 33691162/12 | LD Լիզացնող լուծույթ |  | LD Լիզացնող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ ոչ ավել 1 լիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ 1հատը հավասար է 1լիտրի | լիտր |  |  | 14 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 14 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
14 | 33691162/13 | LH Լիզացնող լուծույթ |  | LH Լիզացնող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ ոչ ավել 1 լիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ 1հատը հավասար է 1լիտրի | լիտր |  |  | 5 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 5 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
15 | 33691162/14 | FD DYE Ներկող լուծույթ |  | FD Ներկող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ ոչ ավել 12 միլիլիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ 1 հատը հավասար է 1միլիլիտրի | միլիլիտր |  |  | 396 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 396 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
16 | 33691162/15 | ԷՆԱ-ի լուծույթ |  | ԷՆԱ-ի լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ որ ավել 1 լիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։1հատը հավասար է 1լիտրի | լիտր |  |  | 16 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 16 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
17 | 33691162/16 | Մաքրող լուծույթ |  | Նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ ոչ ավել 50 միլիլիտր:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ 1հատը հավասար է 1միլիլիտրի | միլիլիտր |  |  | 12 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 12 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
18 | 33691162/17 | FR DYE Ներկող լուծույթ |  | FR Ներկող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ ոչ ավել 12 միլիլիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ 1հատը հավասար է 1միլիլիտրի | միլիլիտր |  |  | 24 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 24 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
19 | 33691162/18 | M6 DR նոսրացնող լուծույթ |  | M6 DR Նոսրացնող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 սերիայի ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 1 լիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 4 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 4 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
20 | 33691162/19 | BC ret կոնտրոլ |  | Կոնտրոլ մակարդակ 1-ին նախատեսված MINDRAY BC 700 սերիայի ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ մեկ անգամյա չափում : Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 2 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 2 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
21 | 33691162/20 | 6D կոնտրոլ |  | Կոնտրոլ մակարդակ 1-ին նախատեսված MINDRAY BC 700 սերիայի ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ մեկ անգամյա: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 2 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 2 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
22 | 33211130/1 | Խոլեստերին-HDL |  | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված բարձր խտության խոլեսթերինի որոշման թեստ-հավաքածու Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x14 մլ:1 թեստ = 1 հատ | թեստ |  |  | 5675 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 5675 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
23 | 33211130/2 | Խոլեստերին-LDL |  | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ցածր խտության խոլեսթերինի որոշման թեստ-հավաքածու Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x14 մլ:1 թեստ = 1 հատ | թեստ |  |  | 5675 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 5675 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
24 | 33691162/21 | Կալցիտոնին |  | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված ազատ Կալցիտոնինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Ֆորմատ. 100 թեստ: : 1 թեստ = 1 հատ | թեստ |  |  | 300 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 300 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
25 | 33691162/22 | Կալցիտոնինի կալիբրատոր |  | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված կալցիտոնինի կալիբրատոր: Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: : 1 տուփ = 1 հատ | հատ |  |  | 1 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 1 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
Կամ համարժեք
Պարտադիր պայման դեղերի տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ ԱՆ նախարարի 2010թ. 17-Ն հրամանի, դեղի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին և ներկայացվող փաթեթը պետք է լինեն համապատասխան ՀՀ կառավարության 2 մայիսի 2013 թվականի N 502-Ն որոշման պահանջներին

## Лист2
Հավելված N 1 թ. կնքված ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 26/26 ծածկագրով պայմանագրի ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* հավելված
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը |  | անվանումը և ապրանքային նշանը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը ** | Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման
[9 empty] | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը**
1 | 33691162/1 | Лабораторные реагенты / реагенты / Картридж |  | Картридж для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15. Параметры: pH, PCO2, PO2, Na, K, Ca, CL, Hct (гематокрит). Поставляется в коробках, не менее 25 штук в одной коробке. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 200 | г.Абовян Атиса 6. | 200 | до 30.12.2026 г.
2 | 33691162/2 | Лабораторные реагенты / реагенты / калибратор |  | Калибратор газов крови и электролитов Edan i 15, рассчитанный как минимум на 50 анализов. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 200 | г.Абовян Атиса 6. | 200 | до 30.12.2026 г.
3 | 30192320/1 | Термобумага |  | Термобумага, предназначенная для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15, ширина 50 мм. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями производителя. Уровень контроля 1, предназначенный для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15. Параметры: pH, PCO2, PO2, Na,K, Ca, Cl: поставка во флаконах, количество в 1 флаконе не менее 2,5 мл. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями производителя. Уровень контроля 2, предназначенный для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15. Параметры: pH, PCO2, PO2, Na,K, Ca, Cl: поставка во флаконах, количество в 1 флаконе не менее 2,5 мл. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями производителя. предоставлено компанией-производителем. «Уровень контроля 3, предназначенный для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15. Параметры PH, PCO2, PO2, Na, K, Ca, Cl: поставка во флаконах, количество во флаконе не менее 2,5 мл. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. «Биохимический патологический контроль, предназначенный для ERBA EC 90. Формат флакона не более 5 мл. Продукт должен иметь сертификат CE. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. Биохимический нормальный контроль для ERBA EC 90. Формат флакона не более 5 мл. Продукт должен иметь сертификат CE.» Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. Чистящая жидкость для ERBA EC 9: формат 1 флакон, не более 50 мл в каждом флаконе. Изделие должно иметь сертификат соответствия CE. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. Картридж для анализатора электролитов ERBA EC 90. Все необходимые для анализа материалы находятся в одном картридже. Параметры, измеряемые картриджем: Na+, K+, iCa2+, Cl-: минимальное количество тестов в одном картридже - 500 тестов. Срок годности 90 дней с момента установки в анализатор. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с инструкциями, предоставленными производителем. Комплект запасных частей для ежегодного технического обслуживания ERBA EC 90. Включает в себя: трубку насоса, комплект мягких трубок для иглы, соединители потока реагентов, соединители жидкостной системы, блок иглы. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с рекомендациями производителя. Раствор-разбавитель, предназначенный для автоматического гематологического анализатора серии MINDRAY BC 700. Формат не более 20 литров. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с рекомендациями производителя. Раствор для лизиса LD, предназначенный для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат не более 1 литра. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с рекомендациями производителя. |  |  |  | 20 | г.Абовян Атиса 6. | 20 | до 30.12.2026 г.
4 | 33691162/3 | Лабораторные реагенты / реагенты / Контрольный уровень 1 |  | «Уровень контроля 1 предназначен для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15. Параметры: pH, PCO2, PO2, Na,K, Ca, Cl: поставка во флаконах, количество во флаконе не менее 2,5 мл. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | до 30.12.2026 г.
5 | 33691162/4 | Лабораторные реагенты / реагенты / Контрольный уровень 2 |  | «Уровень контроля 2 предназначен для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15. Параметры: pH, PCO2, PO2, Na,K, Ca, Cl: поставка во флаконах, количество во флаконе не менее 2,5 мл. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем.» |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | до 30.12.2026 г.
6 | 33691162/5 | Лабораторные реагенты / реагенты / Контрольный уровень 3 |  | «Контрольный уровень 3, предназначенный для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15. Параметры: pH, PCO2, PO2, Na, K, Ca, Cl: поставка во флаконах, количество во флаконе не менее 2,5 мл. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | до 30.12.2026 г.
7 | 33691162/6 | Патологический контроль |  | Биохимический патологический контроль, предназначенный для ERBA EC 90. Формат флакона не более 5 мл. Продукт должен иметь сертификат CE. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | до 30.12.2026 г.
8 | 33691162/7 | Нормальный контроль |  | Биохимический нормальный контроль, предназначенный для ERBA EC 90. Формат флакона не более 5 мл. Продукт должен иметь сертификат CE. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | до 30.12.2026 г.
9 | 33691162/8 | Чистящая жидкость |  | Чистящая жидкость для ERBA EC 9: формат 1 флакон, не более 50 мл в каждом флаконе. Продукт должен иметь сертификат соответствия CE. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным изделием в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 2 | г.Абовян Атиса 6. | 2 | до 30.12.2026 г.
10 | 33691162/9 | Картридж EC S плюс картридж iCa |  | Картридж для анализатора электролитов ERBA EC 90. Все необходимые для анализа материалы находятся в одном картридже. Параметры, измеряемые картриджем: Na+, K+, iCa2+, Cl-: Минимальное количество анализов в одном картридже - 500. Срок годности 90 дней с момента установки в анализатор. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с инструкциями производителя. |  |  |  | 2 | г.Абовян Атиса 6. | 2 | до 30.12.2026 г.
11 | 33691162/10 | Ежегодный комплект для технического обслуживания ERBA EC 90 |  | Годовой комплект запасных частей для технического обслуживания ERBA EC 90. Включает в себя: трубку насоса, комплект мягких трубок для иглы, соединители потока реагентов, соединители жидкостной системы, блок иглы. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с инструкциями производителя. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | до 30.12.2026 г.
12 | 33691162/11 | Раствор-разбавитель |  | Разбавляющий раствор для автоматического гематологического анализатора серии MINDRAY BC 700. Формат не более 20 литров. Поставщик должен иметь в своем распоряжении специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями производителя. |  |  |  | 300 | г.Абовян Атиса 6. | 300 | до 30.12.2026 г.
13 | 33691162/12 | Лизирующий раствор LD |  | Лизирующий раствор LD для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат не более 1 литра. Поставщик должен иметь в своем распоряжении специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями производителя. |  |  |  | 14 | г.Абовян Атиса 6. | 14 | до 30.12.2026 г.
14 | 33691162/13 | Лизирующий раствор LH |  | Лизирующий раствор LH для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат не более 1 литра. Поставщик должен иметь в своем распоряжении специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями производителя. |  |  |  | 5 | г.Абовян Атиса 6. | 5 | до 30.12.2026 г.
15 | 33691162/14 | Раствор для окрашивания FD DYE |  | Окрашивающий раствор FD для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат не более 12 миллилитров. Поставщик должен иметь в своем распоряжении специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями компании-производителя. |  |  |  | 396 | г.Абовян Атиса 6. | 396 | до 30.12.2026 г.
16 | 33691162/15 | Раствор ENA |  | Раствор ENA, предназначенный для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат не более 1 литра. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 16 | г.Абовян Атиса 6. | 16 | до 30.12.2026 г.
17 | 33691162/16 | Чистящий раствор |  | Предназначен для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат не более 50 миллилитров. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. |  |  |  | 12 | г.Абовян Атиса 6. | 12 | до 30.12.2026 г.
18 | 33691162/17 | Раствор для окрашивания FR DYE |  | Раствор красителя FR, предназначенный для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат не более 12 миллилитров. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. |  |  |  | 24 | г.Абовян Атиса 6. | 24 | до 30.12.2026 г.
19 | 33691162/18 | Раствор-разбавитель M6 DR |  | Раствор разбавителя M6 DR, предназначенный для автоматического гематологического анализатора серии MINDRAY BC 700. Формат 1 литр. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. |  |  |  | 4 | г.Абовян Атиса 6. | 4 | до 30.12.2026 г.
20 | 33691162/19 | Контроль BC ret |  | Уровень контроля 1 для автоматического гематологического анализатора серии MINDRAY BC 700. Формат: Однократное измерение: Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. |  |  |  | 2 | г.Абовян Атиса 6. | 2 | до 30.12.2026 г.
21 | 33691162/20 | Контроль 6D |  | Контрольный образец 1-го уровня для автоматического гематологического анализатора серии MINDRAY BC 700. Формат: одноразовый. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 2 | г.Абовян Атиса 6. | 2 | до 30.12.2026 г.
22 | 33211130/1 | Холестерин ЛПВП |  | Набор для определения холестерина высокой плотности для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 1 х 40 мл + 1 х 14 мл. |  |  |  | 5675 | г.Абовян Атиса 6. | 5675 | до 30.12.2026 г.
23 | 33211130/2 | Холестерин ЛПНП |  | Тест-набор для определения холестерина низкой плотности для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 1 x 40 мл + 1 x 14 мл. |  |  |  | 5675 | г.Абовян Атиса 6. | 5675 | до 30.12.2026 г.
24 | 33691162/21 | Кальцитонин |  | набор для количественного определения кальцитонина для полностью автоматической хемилюминесцентной иммуноаналитической системы MINDRAY CLIA 900i. Формат: 100 тестов. : 1 тест = 1 шт. |  |  |  | 300 | г.Абовян Атиса 6. | 300 | до 30.12.2026 г.
25 | 33691162/22 | Калибратор кальцитонина |  | алибратор кальцитонина для полностью автоматической хемилюминесцентной иммуноаналитической системы MINDRAY CLIA 900i. Формат: не более 6 мл. : 1 коробка = 1 шт.» |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | до 30.12.2026 г.
Կամ համարժեք