ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՊԱԿԵՂԵՆԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Ապրանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը** |
|  | 33141156/15 | Բժշկական ձեռնոց-1 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ Ձեռնոցներ միանգամյա, նիտրիլային: Չօգտագործված, առանց փոշու, կապույտ տիտրիլ, XS չափի, փաթեթավորված գործարանային տուփով, 100 հատ՝ յուրաքանչյուր տուփում: | Հատ |  |  | 5 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33141156/16 | Բժշկական ձեռնոց-2 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ Ձեռնոցներ միանգամյա, նիտրիլային: Չօգտագործված, առանց փոշու, կապույտ տիտրիլ, S չափի, փաթեթավորված գործարանային տուփով, 100 հատ՝ յուրաքանչյուր տուփում: | Հատ |  |  | 10 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33141156/17 | Բժշկական ձեռնոց-3 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ Ձեռնոցներ միանգամյա, նիտրիլային: Չօգտագործված, առանց փոշու, կապույտ տիտրիլ, M չափի, փաթեթավորված գործարանային տուփով, 100 հատ՝ յուրաքանչյուր տուփում: | Հատ |  |  | 10 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33141118/2 | Թել չթողնող անձեռոցիկներ, салфетки безворсовые | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ Թել չթողնող անձեռոցիկներ (салфетки безворсовые).Չօգտագործված, Բարձր ամրություն ունեցող անձեռոցիկներ , որոնք մակերեսների վրա չեն թողնում թելեր կամ մասնիկներ: Բարձր կլանմամբ, քիմիապես դիմացկուն են լուծիչների նկատմամբ, հակաստատիկ են և իդեալական են օպտիկայի, էլեկտրոնիկայի մաքրման համար: Փաթեթը ներառում է 1800 հատ թել չթողնող անձեռոցիկներ; | Հատ |  |  | 2 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431700/115 | Լաբորատորիայի կաթոցիչներ և պարագաներ-1 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ Ապակե Ձագար: Ստանդարտ, ապակե, առանց շլիֆի, տրամագիծը՝ 25-32 մմ,Ապակու տեսակը "ХС1", ըստ "ГОСТ 21400-75" ստանդարտի,Պատրաստված "ГОСТ 25336-82" ստանդարտով սահմանված տեխնիկական պայմաններով, անհատական տուփերով, ստվարաթղթով փաթեթավորված, հարվածներից մեկուսացված և պաշտպանված: Չափսը փոփոխման կամ քննարկման ենթակա չէ; | Հատ |  |  | 10 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431700/116 | Լաբորատորիայի կաթոցիչներ և պարագաներ-2 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ Ապակյա տարա: Հերմետիկ խցանով, 100 մլ, չափիչ սանդղակով, քիմիապես կայուն պլաստիկ պտուտակավոր խցանով, խցանի տրամագիծը՝ 32 մմ, ստվարաթղթե տուփերում սահմանազատված և փաթեթավորված, հարվածներից մեկուսացված և պաշտպանված: | Հատ |  |  | 50 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431700/117 | Լաբորատորիայի կաթոցիչներ և պարագաներ-3 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ Միկրոպիպետի ծայրակալ: 100 - 200 մկլ ծավալով միկրոպիպետի համար (Gilson tips, yelow), ստանդարտ զիպ պակետով փաթեթավորմամբ, 1 փաթեթում՝ 1000 հատ: | Հատ |  |  | 4 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431700/118 | Լաբորատորիայի կաթոցիչներ և պարագաներ-4 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ Միկրոպիպետի ծայրակալ: 1000 մկլ ծավալով միկրոպիպետի համար (Gilson tips, blue), ստանդարտ զիպ պակետով փաթեթավորմամբ, 1 փաթեթում՝ 500 հատ: | Հատ |  |  | 4 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431700/119 | Լաբորատորիայի կաթոցիչներ և պարագաներ-5 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ Միկրոպիպետի ծայրակալ: 5000 մկլ ծավալով միկրոպիպետի համար (Gilson tips, white), ստանդարտ զիպ պակետով փաթեթավորմամբ, 1 փաթեթում՝ 500 հատ: | Հատ |  |  | 4 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431700/120 | Լաբորատորիայի կաթոցիչներ և պարագաներ-6 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ Խոհանոցային թղթե սրբիչ: Գլանակով, եռաշերտ մեկ գլանի երկարությունը ոչ պակաս, քան 11.25 մ, գործարանային փաթեթավորմամբ: | Հատ |  |  | 100 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431700/121 | Լաբորատորիայի կաթոցիչներ և պարագաներ-7 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ ներարկիչ: Բժշկական, պլաստիկ, 3 մլ, գործարանային փաթեթավորմամբ, ասեղի երկարությունը առնվազն 4 սմ: | Հատ |  |  | 100 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431700/122 | Լաբորատորիայի կաթոցիչներ և պարագաներ-8 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ ներարկիչ: Բժշկական, պլաստիկ, 5 մլ, գործարանային փաթեթավորմամբ, ասեղի երկարությունը առնվազն 4 սմ: | Հատ |  |  | 100 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431700/123 | Լաբորատորիայի կաթոցիչներ և պարագաներ-9 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ ներարկիչ: Բժշկական, պլաստիկ, 10 մլ, գործարանային փաթեթավորմամբ, ասեղի երկարությունը առնվազն 4 սմ: | Հատ |  |  | 100 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431700/124 | Լաբորատորիայի կաթոցիչներ և պարագաներ-10 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ ներարկիչ: Բժշկական, պլաստիկ, 25մլ, գործարանային փաթեթավորմամբ, ասեղի երկարությունը առնվազն 4 սմ: | Հատ |  |  | 50 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431700/125 | Լաբորատորիայի կաթոցիչներ և պարագաներ-11 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ ներարկիչ: Բժշկական, պլաստիկ, 50 մլ, գործարանային փաթեթավորմամբ, ասեղի երկարությունը առնվազն 4 սմ: | Հատ |  |  | 50 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431700/126 | Լաբորատորիայի կաթոցիչներ և պարագաներ-12 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ կտորից մետաղական փաթույթավոր պոչով խոզանակների հավաքածու, որը պարունակում է 4-5 միանման խոզանակ: Խոզանակի թելիկներ՝ նեյլոնից, պոչը՝ չժանգոտվող պողպատ: Քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն: | Հատ |  |  | 10 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/32 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-1 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ ամոնիակի լուծույթ: Խիտ, քիմիապես մաքուր, պիտակի վրա կոնցենտրացիայի թվային մակնշումով, ոչ պակաս, քան 25% ամոնիակի պարունակությամբ, փաթեթավորված 1 լ ծավալով ապակյա շշերով, պլաստիկ պտուտակաձև խցանով հերմետիկ փակված: Շշերի վրա անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում | լիտր |  |  | 5 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/33 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-2 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ էթանոլ: Բժշկական, մինիմալ պարունակությունը՝ 96%, փաթեթավորված 1 լ ծավալով պլաստիկե շշերով, պլաստիկ պտուտակաձև խցանով հերմետիկ փակված: Շշերի վրա անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | Լիտր |  |  | 50 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/34 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-3 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ մեթանոլ: Ք․մ․, 1լ ապակե շշերով շշալցված, անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | Լիտր |  |  | 2 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/35 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-4 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ ացետոն: Ք․մ․, 2x1լ ապակե շշերով, անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | Լիտր |  |  | 2 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/36 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-5 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ բենզոլ: 2x1 լ ապակե շշերով, անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | Լիտր |  |  | 2 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/37 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-6 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ սիլիկոնային ջրալույծ յուղ PEG-12: Տեխն. Մաք., 4x5լ կանիստրայով, անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | լիտր |  |  | 20 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431380/308 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) - 1 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝հիդրոխինոն; Ք․մ․, 1x1լ ապակե շշերով, անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | կգ |  |  | 1 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431380/309 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-7 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է գլիցերին, Ք․մ․, 10x1 կգ պլաստիկ շշով հերմետիկ փաթեթավորված: Տարաների վրա անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | կգ |  |  | 10 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431380/310 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-8 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է պրոպիլեն գլիկոլ, Ք․մ․, 10x1 կգ պլաստիկ շշով հերմետիկ փաթեթավորված: Տարաների վրա անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | կգ |  |  | 10 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/40 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-9 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է իզոպրոպանոլ, Ք․մ․, 10x1լ կանիստրայով, անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | լիտր |  |  | 10 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691160/202 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) - 2 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ Պարաֆիլմ: Պետք է փաթեթավորված լինի գործարանային տուփում: 1*10*10 սմ չափսերով: Քաշը 0.4 - 0.5 կգ, երկարությունը՝ 38 մ: Տուփի վրա անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80 % ժամկետում: | հատ |  |  | 1 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431380/311 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) - 3 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ Սինթետիկ պինդ օճառի հումք թափանցիկ: Պետք է փաթեթավորված լինի պլաստիկ տարայում, 1 կգ զանգվածով հերմետիկ փաթեթավորված: Տարայի վրա անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80 % ժամկետում: | կգ |  |  | 3 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431380/312 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) - 4 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ Սինթետիկ պինդ օճառի հումք սպիտակ: Պետք է փաթեթավորված լինի պլաստիկ տարայում, 1 կգ զանգվածով հերմետիկ փաթեթավորված: Տարայի վրա անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80 % ժամկետում: | կգ |  |  | 3 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431380/313 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) - 5 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ պարաֆին: Ք․մ․, գրանուլացված, 1 կգ հերմետիկ փաթեթավորված: Տարայի վրա անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | կգ |  |  | 1 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/41 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-10 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ ձիթայուղ: Սննդային, մեկ անգամյա զտման: 3x1լ ապակե շշերով, անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | լիտր |  |  | 3 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/42 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-11 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ քսիլոլ: Ք․մ․, 2x1լ ապակե շշերով, անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | լիտր |  |  | 2 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431380/314 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) - 6 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է ստեարինաթթու: Ք․մ․, 2 կգ պլաստիկ տարրայով լավ փակվող կափարիչով փաթեթավորված: Տարայի վրա անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | կգ |  |  | 2 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/43 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-12 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ PEG -600: Ք․մ․, 1լ պլաստիկ շշով հերմետիկ փաթեթավորված: Տարայի վրա անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | լիտր |  |  | 1 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/44 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-13 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ PEG -12: Ք․մ․, 1լ պլաստիկ շշով հերմետիկ փաթեթավորված: Տարայի վրա անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | լիտր |  |  | 1 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/45 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-14 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ BAC-50: Ք․մ․, 1լ պլաստիկ շշով հերմետիկ փաթեթավորված: Տարայի վրա անհատական մակնշումով, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | լիտր |  |  | 1 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/46 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-15 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է բուրավետիչ խնձոր, տեխնիկական բուրավետիչ կենցաղային քիմիայի միջոցների համար: Շշալցված և հերմետիկ խցանով փակված, մակնշված: Փաթեթավորումը գործարանային, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում: | լիտր |  |  | 1 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/47 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-16 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է բուրավետիչ բալ, սննդային բուրավետիչ կենցաղային քիմիայի միջոցների և սննդամթերքների պատրաստման համար: Շշալցված և հերմետիկ խցանով փակված, մակնշված: Փաթեթավորումը գործարանային, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում: | լիտր |  |  | 1 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/48 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-17 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է բուրավետիչ մոշ, սննդային բուրավետիչ կենցաղային քիմիայի միջոցների և սննդամթերքների պատրաստման համար: Շշալցված և հերմետիկ խցանով փակված, մակնշված: Փաթեթավորումը գործարանային, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում: | լիտր |  |  | 0.5 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/49 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-18 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է բուրավետիչ յասաման, սննդային բուրավետիչ կենցաղային քիմիայի միջոցների և սննդամթերքների պատրաստման համար: Շշալցված և հերմետիկ խցանով փակված, մակնշված: Փաթեթավորումը գործարանային, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում: | լիտր |  |  | 1 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/50 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-19 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է բուրավետիչ հաղարջ, սննդային բուրավետիչ կենցաղային քիմիայի միջոցների և սննդամթերքների պատրաստման համար: Շշալցված և հերմետիկ խցանով փակված, մակնշված: Փաթեթավորումը գործարանային, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում: | լիտր |  |  | 1 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691410/51 | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ-20 | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է բուրավետիչ հասմիկ, տեխնիկական բուրավետիչ կենցաղային քիմիայի միջոցների համար: Շշալցված և հերմետիկ խցանով փակված, մակնշված: Փաթեթավորումը գործարանային, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում: | լիտր |  |  | 1 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 42931100/6 | Բնական ջրերում թթվածնի որոշման համար Portable Pocket Dissolved Oxygen (DO) Meter հավաքածու, ներառյալ բոլոր օժանդակ պարագաները և Replacement Electrolyte Gel for Dissolved Oxygen Meter | Accuracy։ ± 0.4 mg/L DO; Operating Temperature Range։ 0 - 50 °C; Power։ AAA Alkaline Batteries; Range։ 0 - 20.0 mg/L DO; Resolution ։ mV; Weight 0.176 kg; Replacement Electrolyte Gel for Dissolved Oxygen Meter | հատ |  |  | 1 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 42931100/8 | Բնական ջրերում թթվածնի կենսաքիմիական պահանջարկի և էվտրոֆիկացման ցուցանիշների որոշման DR3900 կոլորիմետրի ռեագենտների հավաքածու | Նախատեսված է 100 փորձանմուշի համար: Կիրառվում է նիտրատների No8192, 0.01-0.50 mg/l NO3–N, ամոնիումի No8155, 0.01-0.80 mg/L NH3–N, սուլֆատների No8051 (SulfaVer4), 2-70mg/L նիտրիտների No8153 (NitriVer2), 2-150 NO3–N, ֆոսֆատների No8048, 0.02-2.5 mg/L PO4–P, երկաթի No8146 (FerroVer) 0.02 - 3.00 mg/L Fe, պղնձի No8506 (CuVer 1) 0.04-5.00 mg/L Cu մեթոդներով որոշման համար: Հավաքածուն ներառում է NitraVer® 6 Nitrate Reagent Powder Pillows (10 mL, pk/100), Ammonia Cyanurate Reagent Powder Pillows (10 mL, pk/100), SulfaVer®4 Sulfate Reagent Powder Pillows (10 mL, pk/100), NitriVer® 2 Nitrite Reagent Powder Pillows (25 mL, pk/100), PhosVer 3 Phosphate Reagent Powder Pillows (10 mL, pk/100), FerroVer® Iron Reagent Powder Pillows, (10 mL, pk/100), CuVer 1 Copper Reagent Powder Pillows (10 mL, pk/100). | հատ |  |  | 2 | Ք. Երևան, Ալեք մանուկյան ½, ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 45 օրացուցային օրվա ընթացքում |

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ И АКСЕССУАРОВ ДЛЯ НУЖД ФОНДА “ЕГУ”

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ

| Товары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Название | техническая характеристика | единица измерения | Цена единицы /драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес | срок** |
|  | 33141156/15 | Медицинская перчатка-1 | Товар представляет собой Одноразовые нитриловые перчатки. Неиспользованные, без пыли, синие нитриловые, размер XS, упакованы в заводскую коробку, 100 штук в коробке. | набор |  |  | 5 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33141156/16 | Медицинская перчатка-2 | Товар Товар представляет собой Одноразовые нитриловые перчатки. Неиспользованные, без пыли, синие нитриловые, размер S, упакованы в заводскую коробку, 100 штук в коробке. | штук |  |  | 10 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33141156/17 | Медицинская перчатка-3 | Товар представляет собой Одноразовые нитриловые перчатки. Неиспользованные, без пыли, синие нитриловые, размер M, упакованы в заводскую коробку, 100 штук в коробке. | штук |  |  | 10 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33141118/2 | Салфетки без ворса | Товар представляет собой безворсовые салфетки. Неиспользованные, высокопрочные салфетки, не оставляющие ворсинок или частиц на поверхностях. Обладают высокой впитываемостью, химически устойчивы к растворителям, антистатичны и идеально подходят для чистки оптики и электроники. Упаковка содержит 1800 безворсовых салфеток; | штук |  |  | 2 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431700/115 | Лабораторные пипетки и принадлежности-1 | Товар представляет собой Стеклянная воронка. Стандартная, стеклянная, без окантовки, диаметр: 25-32 мм, тип стекла «XC1», по стандарту «ГОСТ 21400-75», изготовлена ​​в соответствии с техническими условиями стандарта «ГОСТ 25336-82», в индивидуальных коробках, упакована в картонную коробку, изолирована и защищена от ударов. Размер не подлежит изменению или обсуждению. | штук |  |  | 10 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431700/116 | Лабораторные пипетки и принадлежности-2 | Товар представляет собой стеклянная емкость: герметично закрытая, 100 мл, с мерной шкалой, химически стойкая пластиковая завинчивающаяся крышка, диаметр крышки: 32 мм, разделенная и упакованная в картонные коробки, изолированные и защищенные от ударов. | штук |  |  | 50 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431700/117 | Лабораторные пипетки и принадлежности-3 | Товар представляет собой наконечники для микропипеток: для микропипеток объемом 100–200 мкл (наконечники Gilson, желтые), стандартная упаковка с застежкой-молнией, 1000 штук в упаковке. | штук |  |  | 4 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431700/118 | Лабораторные пипетки и принадлежности-4 | Товар представляет собой наконечники для микропипеток: для микропипеток объемом 1000 мкл (наконечники Gilson, синие), стандартная упаковка с застежкой-молнией, 500 штук в упаковке. | штук |  |  | 4 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431700/119 | Лабораторные пипетки и принадлежности-5 | Товар представляет собой наконечники для микропипеток: для микропипеток объемом 5000 мкл (наконечники Gilson, белые), стандартная упаковка с застежкой-молнией, 500 штук в упаковке. | штук |  |  | 4 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431700/120 | Лабораторные пипетки и принадлежности-6 | Товар представляет собой кухонные бумажные полотенца. В рулоне, трехслойные, длина одного рулона не менее 11,25 м, в заводской упаковке. | штук |  |  | 100 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431700/121 | Лабораторные пипетки и принадлежности-7 | Изделие представляет собой шприц. Медицинский, пластиковый, 3 мл, заводская упаковка, длина иглы не менее 4 см. | штук |  |  | 100 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431700/122 | Лабораторные пипетки и принадлежности-8 | Изделие представляет собой шприц. Медицинский, пластиковый, 5 мл, заводская упаковка, длина иглы не менее 4 см. | штук |  |  | 100 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431700/123 | Лабораторные пипетки и принадлежности-9 | Изделие представляет собой шприц. Медицинский, пластиковый, 10 мл, заводская упаковка, длина иглы не менее 4 см. | штук |  |  | 100 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431700/124 | Лабораторные пипетки и принадлежности-10 | Изделие представляет собой шприц. Медицинский, пластиковый, 25 мл, заводская упаковка, длина иглы не менее 4 см. | набор |  |  | 50 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431700/125 | Лабораторные пипетки и принадлежности-11 | Изделие представляет собой шприц. Медицинский, пластиковый, 50 мл, заводская упаковка, длина иглы не менее 4 см. | штук |  |  | 50 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431700/126 | Лабораторные пипетки и принадлежности-12 | Изделие представляет собой набор тканевых щеток с металлическим спиральным хвостиком, содержащий 4-5 одинаковых щеток. Щетинки щеток изготовлены из нейлона, хвостик — из нержавеющей стали. Устойчивы к химическим веществам. | штук |  |  | 10 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/32 | Химические реагенты (жидкость)-1 | Продукт представляет собой раствор аммиака. Концентрированный, химически чистый, с числовой маркировкой концентрации на этикетке, с содержанием аммиака не менее 25%, упакован в пластико HDPE бутылки объемом 1 литр, герметично закрытые пластиковыми завинчивающимися крышками. Индивидуальная маркировка на бутылках, срок годности не менее 80% времени. | штук |  |  | 5 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/33 | Химические реагенты (жидкость)-2 | Товар представляет собой этанол. Медицинского качества, минимальное содержание: 96%, расфасован в пластиковые бутылки объемом 1 литр, герметично закрытые пластиковыми завинчивающимися крышками. Индивидуальная маркировка на бутылках, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 50 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/34 | Химические реагенты (жидкость)-3 | Продукт представляет собой метанол. Х.ч., разлит в стеклянные бутылки объемом 1 л с индивидуальной маркировкой, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 2 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/35 | Химические реагенты (жидкость)-4 | Товар представляет собой ацетон. Упаковка: Х.ч., 2 стеклянных бутылок по 1 л, с индивидуальной маркировкой, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 2 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/36 | Химические реагенты (жидкость)-5 | Товар представляет собой бензол х.ч. В стеклянных бутылках объемом 1 литр, с индивидуальной маркировкой, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 2 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/37 | Химические реагенты (жидкость)-6 | Товар представляет собой водорастворимое силиконовое масло PEG-12. Технич. чист., 4 банки по 5 л, с индивидуальной маркировкой, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 20 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431380/308 | Химические реагенты -1 | Товар представляет собой гидрохинон; Х.ч., стеклянные бутылки по 1 л, с индивидуальной маркировкой, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 1 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431380/309 | Химические реагенты (жидкость)-7 | Продукт представляет собой глицерин, Х.ч., герметично упакованный в 10 пластиковых бутылок по 1 кг. Каждая бутылка имеет индивидуальную этикетку, срок годности составляет не менее 80% времени. | штук |  |  | 10 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431380/310 | Химические реагенты (жидкость)-8 | Продукт представляет собой пропиленгликоль, Х.ч., герметично упакованный в пластиковые бутылки по 10 x 1 кг. Каждая бутылка имеет индивидуальную маркировку, срок годности составляет не менее 80% времени. | штук |  |  | 10 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/40 | Химические реагенты (жидкость)-9 | Продукт представляет собой изопропанол, Х.ч., 10 банок по 1 л, с индивидуальной маркировкой, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 10 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691160/202 | Химические реактивы - 2 | Товар представляет собой Парафилм. Х.ч., Должна быть упакована в заводскую коробку. Размеры: 1*10*10 см. Вес: 0,4 - 0,5 кг, длина: 38 м. Индивидуальная маркировка на коробке, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 1 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431380/311 | Химические реактивы - 3 | Продукт представляет собой: прозрачное твердое синтетическое мыло в качестве сырья. Должен быть упакован в пластиковый контейнер, герметично упакованный в 1 кг. Индивидуальная маркировка на контейнере, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 3 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431380/312 | Химические реактивы - 4 | Товар представляет собой Синтетическое твердое мыло, белое сырье. Должен быть упакован в пластиковый контейнер, герметично упакованный в 1 кг. Индивидуальная маркировка на контейнере, срок годности не менее 80% времени. | штук |  |  | 3 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431380/313 | Химические реактивы - 5 | Товар представляет собой парафин. Х.ч., гранулированный, 1 кг в герметичной упаковке. Индивидуальная маркировка на упаковке, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 1 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/41 | Химические реагенты (жидкость)-10 | Товар представляет собой оливковое масло. Пищевое, однократно фильтрованное. В 3 стеклянных бутылках по 1 л, с индивидуальной этикеткой, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 3 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/42 | Химические реагенты (жидкость)-11 | Продукт представляет собой ксилол. Х.ч., в 2 стеклянных бутылках по 1 л, с индивидуальной маркировкой, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 2 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 38431380/314 | Химические реактивы - 6 | Продукт представляет собой стеариновую кислоту. Х.ч., упакованную в пластиковый контейнер весом 2 кг с плотно закрывающейся крышкой. Индивидуальная маркировка на контейнере, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 2 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/43 | Химические реагенты (жидкость)-12 | Товар представляет собой PEG-600. Х.ч., герметично упакован в пластиковую бутылку объемом 1 л. Индивидуальная маркировка на упаковке, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 1 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/44 | Химические реагенты (жидкость)-13 | Товар представляет собой PEG-12. Х.ч., герметично упакован в пластиковую бутылку объемом 1 л. Индивидуальная маркировка на упаковке, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 1 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/45 | Химические реагенты (жидкость)-14 | Товар представляет собой BAC-50. Х.ч., герметично упакован в пластиковую бутылку объемом 1 л. Индивидуальная маркировка на упаковке, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 1 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/46 | Химические реагенты (жидкость)-15 | Продукт представляет собой яблочный ароматизатор, технический ароматизатор для бытовой химии. Разлит в герметично закрытую бутылку с этикеткой. Заводская упаковка, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 1 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/47 | Химические реагенты (жидкость)-16 | Продукт представляет собой вишневый ароматизатор, пищевой ароматизатор для бытовой химии и приготовления пищи. Разлит в герметично закрытую бутылку с этикеткой. Заводская упаковка, срок годности: не менее 80% времени. | коробка |  |  | 1 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/48 | Химические реагенты (жидкость)-17 | Данный продукт представляет собой ароматизатор с ароматом ежевики, пищевой ароматизатор, используемый при производстве бытовой химии и пищевых продуктов. Разлит в герметично закрытую бутылку с этикеткой. Заводская упаковка, срок годности: не менее 80% времени. | коробка |  |  | 0.5 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/49 | Химические реагенты (жидкость)-18 | Продукт представляет собой ароматизатор сирени, пищевой ароматизатор для бытовой химии и приготовления пищи. Разлит в герметично закрытую бутылку с этикеткой. Заводская упаковка, срок годности: не менее 80% времени. | коробка |  |  | 1 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/50 | Химические реагенты (жидкость)-19 | Продукт представляет собой ароматизатор со вкусом смородины, пищевой ароматизатор для приготовления бытовой химии и пищевых продуктов. Разлит в герметично закрытую бутылку с этикеткой. Заводская упаковка, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 1 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 33691410/51 | Химические реагенты (жидкость)-20 | Продукт представляет собой аромат жасмина, технический ароматизатор для бытовой химии. Разлит в герметично закрытую бутылку с этикеткой. Заводская упаковка, срок годности: не менее 80% времени. | Упаковка |  |  | 1 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 42931100/6 | Портативный карманный измеритель растворенного кислорода Pocket Dissolved Oxygen (DO) Meter в природных водах, включая все необходимые принадлежности и Replacement Electrolyte Gel for Dissolved Oxygen Meter | Параметры: Accuracy։ ± 0.4 mg/L DO; Operating Temperature Range։ 0 - 50 °C; Power։ AAA Alkaline Batteries; Range։ 0 - 20.0 mg/L DO; Resolution ։ mV; Weight 0.176 kg; Replacement Electrolyte Gel for Dissolved Oxygen Meter, Точность: ± 0,4 мг/л растворенного кислорода; Диапазон рабочих температур: 0–50 °C; Питание: щелочные батарейки AAA; Диапазон измерения: 0–20,0 мг/л растворенного кислорода; Разрешение: мВ; Вес: 0,176 кг; Сменный электролитный гель для измерителя растворенного кислорода. | штук |  |  | 1 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 42931100/8 | Набор реагентов для колориметра DR3900 для определения биохимической потребности в кислороде и индикаторов эвтрофикации в природных водоемах. | Предназначен для 100 тестовых образцов. Используется для определения нитратов № 8192 (0,01-0,50 мг/л NO3–N), аммония № 8155 (0,01-0,80 мг/л NH3–N), сульфатов № 8051 (SulfaVer4) (2-70 мг/л), нитритов № 8153 (NitriVer2) (2-150 мг/л), фосфатов № 8048 (0,02-2,5 мг/л PO4–P), железа № 8146 (FerroVer) (0,02-3,00 мг/л Fe), меди № 8506 (CuVer 1) (0,04-5,00 мг/л Cu) различными методами. В комплект входят: порошковые реагенты для нитратов NitraVer® 6 (10 мл, упаковка/100 шт.), порошковые реагенты для цианурата аммиака (10 мл, упаковка/100 шт.), порошковые реагенты для сульфатов SulfaVer®4 (10 мл, упаковка/100 шт.), порошковые реагенты для нитритов NitriVer® 2 (25 мл, упаковка/100 шт.), порошковые реагенты для фосфатов PhosVer 3 (10 мл, упаковка/100 шт.), порошковые реагенты для железа FerroVer® (10 мл, упаковка/100 шт.), порошковые реагенты для меди CuVer 1 (10 мл, упаковка/100 шт.). | штук |  |  | 2 | РА г. Ереван, А. Манукян ½, ЕГУ, Здание Факультета Химии | 45 календарных дней со дня заключения договора |