## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
8 | Մեզի կիսաավտոմատ անալիզատոր // Semi-automatic Urinanalysis System // Полуавтоматическая система анализа мочи | Մեզի կիսաավտոմատ անալիզատոր | Semi-automatic Urinanalysis System | Полуавтоматическая система анализа мочи
|  | Ոչ պակաս քան 10 պարամետրեր՝ Bilirubin, Urobilinogen, Ketones, Ascorbic Acid, Glucose, Protein (Albumin), Blood (Hemoglobin), pH, Nitrite, Leucocytes | Not less than 10 parameters: Bilirubin, Urobilinogen, Ketones, Ascorbic Acid, Glucose, Protein (Albumin), Blood (Hemoglobin), pH, Nitrite, Leucocytes | не менее чем10 параметров: Билирубин, Уробилиноген, кетоны, Аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь (гемоглобин), рН, нитриты, лейкоциты
|  | Արտադրողականությունը` ոչ պակաս քան 50 թեստ 1 ժամում | Productivity: not less than 50 tests per hour | Производительность: не менее чем 50 тестов в час
|  | Հիշողության ծավալ՝ ոչ պակաս քան 1000 արդյունք | Memory capacity: not less than 1000 results | Память: не менее чем 1000 результатов обследований
|  | Ոչ պակաս քան 2,8'' գունավոր LCD կամ TFT դիսպլեյ | Not less than 2,8'' color LCD or TFT display | не менее чем 2,8" цветной ЖК- или TFT-дисплей
|  | Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB | Availability of Serial interface ports for connection to PC and printer, USB | Наличие портов серийного интерфейса для подключения к ПК и принтеру, USB
|  | Արդյունքները հիմնված լինեն թեստային ստրիպների վրա | Results based upon test strips | Результаты, основанные на тест-полосках
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: | Power supply: 220V, 50/60 Hz. | Электропитание 220 В, 50/60 Гц
|  | Աքսեսուարներ | Accessories: | Акссесуары։
|  | Ստրիպներ ոչ պակաս քան 500 հատ | Strips: 500 pcs | Полоски: 500 шт
|  | Կարգաբերում՝ ոչ պակաս քան 1 տուփ | Calibration: 1 box | Калибратор: 1 коробка
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары։
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք IVDR 2017/746 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalentIVDR 2017/746 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат IVDR 2017/746 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: