## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
17 | Ռոտտա ապարատ // Rotta apparatus // Аппарат Ротта | Ռոտտա ապարատ | Rotta apparatus | Аппарат Ротта
|  | Rotta սարքը նախատեսված է կլինիկաներում, հիվանդանոցներում և մասնագիտացված բժշկական հաստատություններում տեսողության սրության ստուգման համար: | The Rotta apparatus is designed to test visual acuity in clinics, hospitals and specialized medical institutions. | Аппарат Ротта предназначен для проверки остроты зрения в клиниках, больницах и специализированных медицинских учреждениях.
|  | Սարքում պետք է ներառված լինեն Սիվցևի (հայերեն տառատեսակներով), Գոլովինի և Օռլովայի աղյուսակները միաժամանակ | The device should include tables by Sivtsev (with Armenian fonts), Golovin and Orlova at the same time. | В устройство должны быть включены таблицы Сивцева (с армянскими шрифтами), Головина и Орловой одновременно
|  | Սեղանները պետք է լուսավորված լինեն LED լույսով | The tables should illuminated by an LED illuminator | Таблицы должны быть освещены светодиодной подсветкой
|  | Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 5 մ | Working distance: 5m | Рабочее расстояние: 5 м
|  | Լուսավորություն սեղանի ցանկացած կետում ոչ պակաս քան 250 լյուքս | Illumination at any point of the table, not less than 250 lx | Освещенность в любой точке стола, не менее: 250 лк
|  | Փորձարկման նշանի սահմաններում լուսավորության անհավասարություն չպետք է նկատելի լինի | The uneven illumination within the test mark should not be noticeable. | Неравномерность освещенности в пределах тестового знака не должна быть заметна.
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Հավաքածու և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В набор входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы.
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից | Staff training on site by a specialist | Обучение персонала на месте специалистом
|  | Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия: не менее чем 24 месяцев.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: