## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
20 | Օպտիկական լինզաների հավաքածու // Optical lens set // Набор оптических линз | Օպտիկական լինզաների հավաքածու | Optical lens set | Набор оптических линз
|  | Օպտիկական փորձնական ոսպնյակների հավաքածու, ոչ պակաս, քան 225 կտոր; | Optical trial lenses set, not less than 225 pcs. | Набор оптических пробных линз, не менее чем 225 шт.
|  | Նյութը՝ ապակի և մետաղ; | Material: glass and metal | Материал: стекло и металл
|  | Կարգավորվող օպտոմետրիկ մետաղական եզերքի ծածկույթի առկայություն; | Availability of adjustable optometric metal rim cover | Наличие регулируемой оптометрической крышки металлического обода
|  | Փաթեթը պետք է ներառի (ոչ պակաս քան); | Package should include: (not less than) | Пакет должен включать: (не менее чем)
|  | 32 զույգ Յուրաքանչյուր cx և cc գնդաձև ոսպնյակներ (Spherical lenses); | 32 Pairs Each cx and cc Spherical lenses | По 32 пары сферических линз cx и cc в каждой
|  | 0.25-ից 4.00-ը 0.25 քայլով; | 0.25 to 4.00 in 0.25 Steps | От 0,25 до 4,00 с шагом 0,25
|  | 4.50-ից 6.00-ը 0.50 քայլով; | 4.50 to 6.00 in 0.50 Steps | От 4.50 до 6.00 с шагом 0,50
|  | 7.00-ից 14.00-ը 1.00 քայլով; | 7.00 to 14.00 in 1.00 Steps | От 7.00 до 14.00 с шагом 1,00
|  | 16.00-ից 20.00-ը 2.00 քայլով; | 16.00 to 20.00 in 2.00 Steps | От 16.00 до 20.00 с шагом в 2.00
|  | 20.00 զույգ Յուրաքանչյուր cx և cc գլանաձև ոսպնյակներ (Cylindrical lenses); | 20.00 Pairs Each cx and cc Cylindrical lenses | По 20,00 пар цилиндрических линз cx и cc в каждой
|  | 0.25-ից 3.50-ը 0.25 քայլով; | 0.25 to 3.50 in 0.25 Steps | От 0,25 до 3,50 с шагом 0,25
|  | 4.00-ից 6.00-ը 0.50 քայլով; | 4.00 to 6.00 in 0.50 Steps | От 4.00 до 6.00 с шагом 0,50
|  | Պրիզմա 1 / 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12; | Prisms 1/2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | Призмы 1/2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
|  | Լրակազմ և պարագաներ. | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Maddox rod- կարմիր ապակի, կանաչ ապակի | Maddox rod: Red glass, Green glass | Стержень Мэддокса: Красное стекло, зеленое стекло
|  | Ստենոպիկ ճեղքվածք; | Stenopaic slit | Стенозирующая щель
|  | Prinhole 2 դատարկ սկավառակ; | Prinhole 2 blank discs | Prinhole 2 пустых диска
|  | Փորձարկման շրջանակ; | Trial frame | Пробную оправу
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском или русском языках
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В набор входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; | The device must be new, not used. | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; | Warranty not less than 24 months | Гарантия: не менее чем 24 месяцев.
|  | Որակի վկայականներ. | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 1. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 1. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: